Рис. 1.5. Блок–схема тестирования электротехнических изделий на пожарную опасность

Дугостойкость от В/В дуги ГОСТ 10345. 1-78 ASTМД 495-73

ТрекингостойкостьМЭК-112 ASTМД 3638 ГОСТ 10345. 1-78

Дугостойкость от В/А дуги UK -746 ASTМД 495-73

Стойкость к зажиганию

от раскаленной проволоки UL-746A

от раскаленного стержня ASМД 757-74

от раскаленной петли МЭК 695-2-1 ГОСТ 27570.0-87

от игольчатого пламени  МЭК 695-2-2 ГОСТ 27484-87

от бунзеновской горелки UL-94 ГОСТ 28157-90

от плохого контакта МЭК :605-2-3 ГОСТ 27570.0-87

от нагретой проволоки СОР

Гибель людей

Элемент(ы) и (или) материал(ы) не полностью соответствуют требованиям стандартов

- Необходима замена элемента(ов) и (или) материала.

- Рекомендации по использованию и повышению эффективности аппарата защиты

Устройство пожаробезопасно

Гибель людей	норма-нет

Оценка результатов испытаний

вызвать коррозию металла и разрушение электронного оборудования в помещении объемом...

создать минимальную освещенность (ГОСТ 12.1.044-87) в помещении объемом...

При полном сгорании рабочих материалов в устройстве продукты горения (разложения) обладают способностью:

Рекомендации

Ограничение использования материалов по весу и номенклатуре, если они способны  вызвать соответствующие негативные последствия в объеме помещения меньше чем среднестатистическая комната или в помещении, для которого эти устройства предназначены

Критерии допустимости применения устройства, элемента, материала

Коррозионная активность

Дымообразование

Использование электроизоляционных и конструкционных материалов

Токсичность

Уничтожение материальных ценностей

Последствия пожара (горения устройства)

Токсичность	норма-нет

Коррозионная активность	норма-нет

Дымообразующая способность	норма-нет

Уничтожение материальных ценностей	норма-нет

Критерии допустимости применения устройства, элемента, материала

Оценка результатов испытаний

Элемент(ы) и (или) материал(ы) полностью соответствуют требованиям стандартов

Рекомендации

Устройство по условиям возгораемости отвечает требованиям ГОСТ 12.1.004-91 и может быть допущено к производству

создать МДК для людей в помещении объемом...

Вероятность появления источника зажигания, связанного с аварийным режимом работы устройства

Риск возникновения загорания (пожара)

Рзаж10-6

ГОСТ 12.1.004-91