Перечень вопросов к экзамену по дисциплине

«Пожарная безопасность электроустановок»

- Дайте определение основным понятиям и разъясните их (приведите примеры): электроустановка, пожарная безопасность, пожарная опасность.

- Классификация промышленных электроустановок по функциональному назначению.

- Классификация  электроустановок по виду потребляемого тока.

- Классификация  электроустановок по месту размещения.

- Классификация  помещений в отношении опасности поражения людей.

- Категории электроприемников.

- Маркировка проводов и кабелей

- Причины загораний проводов и кабелей.

- Причины загораний электродвигателей, генераторов и  трансформаторов.

- Причины загораний осветительной аппаратуры.

- Причины загораний в электронагревательных приборах, аппаратах, установках.

- Вероятностная оценка пожароопасных отказов в электротехнических устройствах.

- Методы проверки изделий электронной техники и их комплектующих элементов.

- Взрывоопасность горючих смесей. Основные определения.

- Классификация взрывоопасных зон в соответствии  №123-ФЗ.

- Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ.

- Классификация пожароопасных зон.

- Классификация взрывоопасных смесей по группам и категориям.

- Классификация взрывозащищенного электрооборудования.

- Виды взрывозащиты.

- Температурные классы взрывозащищенного электрооборудования.

- Маркировка взрывозащищенного электрооборудования.

- Особенности монтажа взрывозащищенного электрооборудования.

- Особенности эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования.

- Контроль за противопожарным состоянием электроустановок.

- Аппараты защиты в электроустановках. Плавкие предохранители.

- Аппараты защиты в электроустановках. Автоматические выключатели.

- Аппараты защиты в электроустановках. Тепловые реле.

- Выбор и требования к аппаратам защиты.

- Устройство защитного отключения. Принцип действия.

- Пожарная безопасность электрических сетей.

- Пожарная опасность короткого замыкания электрических сетей при проектировании.

- Требования к электропроводке во взрывоопасных зонах.

- Электродвигатели. Классификация. Понятие о взрывозащите электродвигателей.

- Аварийные пожароопасные режимы работы электродвигателей.

- Пожарная опасность трансформаторов и пути её снижения.

- Пожарная опасность электрических аппаратов управления.

- Электрические источники света. Их классификация, маркировка.

- Осветительные приборы и светильники. Их классификация, маркировка.

- Системы и виды электрического освещения.

- Пожарная опасность осветительных приборов.

- Профилактика пожаров осветительных приборов.

- Опасность поражения электрическим током. Причины, виды поражения.

- Физиологическое действие электрического тока на организм человека. Оказание первой медицинской помощи.

- Заземление электроустановок.

- Зануление электроустановок.

- Устройство заземлений и занулений. Заземлители.

- Эксплуатация и испытания заземляющих устройств.

- Молния и её характеристики.

- Пожаро- и взрывоопасность воздействия молнии.

- Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты.

- Требования к устройствам молниезащиты.

- Молниеотводы. Требования, предъявляемые к молниеотводам.

- Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии.

- Защита взрывоопасных наружных технологических установок и открытых складов.

- Защита зданий и сооружений от вторичных воздействий молнии.

- Способы устранения опасности статического электричества.

- Технико-экономическая эффективность решений противопожарной защиты электроустановок, молниезащиты и защиты от статического электричества.

Доцент кафедры                                                                       В.Е. Мереняшев

«БЖ и ЗОС»