Перечень примерных вопросов для зачета по дисциплине

«Неразрушающие методы контроля материалов»

1 Задачи, решаемые с применением  неразрушающего контроля (НК) и диагностики.

2 Классификация методов неразрушающего контроля и диагностики.

3 Классификация и области применения магнитных методов исследования и контроля материалов и процессов.

4 Приборы для контроля механических свойств материалов магнитными методами.

5 Охарактеризуйте магнитомягкие и магнитотвердые материалы.

6 Каков принцип определения контролируемых параметров магнитными методами?

7 Какие параметры материала возможно контролировать магнитными методами?

8 Как определяется характер зависимости магнитных свойств от химического состава, термообработки и и механических свойств?

9 Какие параметры материала непосредственно измеряются магнитными приборами НК?

10 Каков принцип действия коэрцитиметра КИМ-2М?

11 Опишите порядок действия при программировании шкалы в КИМ-2М?

12 Какие шкалы на практике могут быть запрограммированы в коэрцитиметр?

13 Какие требования предъявляются к образцу для контроля его магнитными методами?

14 Дайте определения понятиям коэрцитивная сила и коэрцитиметр.

15 Как влияет содержание углерода в стали на её твердость и коэрцитивную силу?

16 Дайте определение эффекта Холла и опишите назначение датчика Холла в коэрцитиметре.

17 Опишите внешний интерфейс прибора и назначение кнопок.

18 Что отображается на дисплее коэрцитиметра КИМ-2М?

19 Нарисуйте и опишите типичную кривую гистерезиса ферромагнетика?

20 Приведите примеры значений коэрцитивной силы для различных материалов (или различного структурного состояния).

21 Опишите условия когда контроль с помощью коэрцитиметра наиболее эффективен?

22 Какие факторы могут  вносить погрешности в процессе измерения коэрцитиметром?

23 Перечислите достоинства и недостатки магнитных методов контроля?

24 Области применения и классификация акустических методов контроля.

25 Возбуждение акустических (звуковых и ультразвуковых) волн и их распространение.

26 Физические методы ультразвукового контроля (УЗК) материалов.

27Ультразвуковой  эхо-контроль: приборы, основные методики, информативность и области применения.

28 Контроль размеров изделий и толщины покрытий акустическими методами.

29 Требования к образцу при проведении УЗК.

30 Какой диапазон волн УЗК используется в акустическом контроле?

31 Как влияет частота волн УЗК на их поведение в исследуемом материале?

32 Дайте определения: частота, длина волны, чувствительность, децибел.

33 Как вычисляются значения децибелов в УЗК?

34 Опишите процесс затухания волн при УЗК, дайте определения поглощению и рассеянию.

35 Разновидности и назначение пьезоэлектропреобразователей (ПЭП).

36 Опишите основные элементы в схеме ПЭП.

37 Как рассчитывается глубина залегания дефекта?

38 Как вычисляется скорость распространения УЗК в материале?

39 Достоинства и недостатки эхо и теневого методов.

40 Опишите внешний вид и назначение клавиш ультразвукового дефектоскопа УД2В-П.

41 Перечислите основные названия настроек УД2В-П и их определения.

42 Дайте определения: зондирующий импульс, строб импульс, донный импульс.

43 Дайте определения: мертвая зона, разрешающая способность, чувствительность.

44 Назовите признаки дефекта обнаруженного методом прохождения и методом отражения?

45 Методы и средства теплового контроля.

46 Дайте определения температуры и термопары.

47 Принцип работы термопары, эффект Зеебека.

48 Материалы термопар.

49 Особенности конструкции термопар.

50 Области применения термопар.

51 Приборы для измерения термо-ЭДС, его порядок величин.

52 Бесконтактные методы определения температуры. Пирометрия.

53 Модель и свойства абсолютно черного тела (АЧТ).

54 Энергетическая светимость. Коэффициент черноты тела. Испускательная способность тела.

55 Опишите распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела.

56 Закон Планка и выводы из него для АЧТ.

57 Действительная и яркостная температура.

58 Закон Стефана-Больцмана.

59 Смысл закона Кирхгофа для теплового излучения.

60 Назначение и возможности оптического пирометра ОППИР-017.

61 Опишите основные элементы оптической схемы пирометра ОППИР-017.

62 Каков принцип измерения термпературы оптического пирометра ОППИР-017?

63 Опишите внешний вид и основные элементы управления пирометра ОППИР-017.

64 Каков порядок действий для измерения температуры с помощью оптического пирометра?