МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра “Электротехника”

Исследование трёхфазной цепи, соединённой по схеме «звезда»

Методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «ТОЭ»

Ростов-на-Дону

Составитель: к.т.н., доц. С.Д. Анисимов

УКД 621.314.242

Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда». Методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине  «ТОЭ». /ДГТУ, Ростов н/Д, 12 с.

Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения, изучающих дисциплину «ТОЭ»

Научный редактор: к.т.н., проф. Б.М. Кулагин

Печатается по решению методической комиссии факультета «Автоматизация и информатика»

Рецензент: к.т.н., доц. В.В. Мадорский

© -  Донской государственный технический университет

- Цель работы.

  - Изучить свойства и эксплуатационные особенности трёхфазных цепей при соединении по схеме «звезда» с нейтральным проводом и без нейтрального провода.

  - Освоить методы анализа режимов работы разветвлённой цепи переменного тока с помощью топографических диаграмм.

  - Овладеть методикой измерения: фазных, линейных напряжений и токов, тока нейтрального провода и напряжения смещения нейтрали.

- Содержание работы

  - Соединить систему трёхфазный источник – трёхфазная нагрузка по схеме «звезда».

  - Исследовать трёхфазную цепь с нейтральным проводом при симметричной и несимметричной нагрузках.

  - Исследовать трёхфазную цепь без нейтрального провода при симметричной и несимметричной нагрузках.

  - Построить топографические векторные диаграммы напряжений, нанести на них векторные диаграммы токов.

  - Сделать выводы.

- Особенности правил и мер техники безопасности при проведении экспериментальных исследований.

Меры и правила техники безопасности не отличаются от общих правил для электротехнической лаборатории.

- Методические указания по подготовке и проведению экспериментальных исследований.

  - Изучите раздел теоретического курса «Трёхфазные цепи синусоидального тока» по конспекту лекций или по [1].

  - Изучите данное методическое руководство.

  - Подготовьте бланк протокола исследований.

  - Изучите метод топографических векторных диаграмм для анализа разветвленных цепей синусоидального тока с несколькими источниками э.д.с. [2].

На рис.1 показана цепь трёхфазной системы, соединенной по схеме «звезда», для исследования в данной лабораторной работе. Здесь: ЕА,ЕВ,ЕС - фазы генератора, ZA,ZB,ZC - фазы нагрузки, АА/, ВВ/, СС/ - линейные провода, NN/ - нейтральный провод. Разъёмными соединениями можно разрывать соответствующие провода. Для измерения линейных, фазных токов и тока нейтрального провода в разрыв включается амперметр.

На схеме показаны стрелочками фазные напряжения UA,UB,UC. Стрелки направлены в точку с высшим потенциалом фазы нагрузки. Стрелками отмечены условно положительные направления линейных напряжений UAB,UBC,UCA. Фазные и равные им линейные токи показаны стрелками IA,IB,IC.

Наглядным инструментом анализа разветвлённых цепей переменного  синусоидального тока является топографическая векторная диаграмма, которая показывает комплексные потенциалы точек цепи. По этой диаграмме можно количественно определить напряжение между любыми двумя точками цепи. Топографическая диаграмма строится в комплексной плоскости следующим образом. Потенциал одной из точек принимается равным нулю. Пусть это будет нейтральная точка N/ генератора.

Комплексные потенциалы точек А/, В/, С/ определятся в комплексной плоскости, если в масштабе напряжений от точки N/ отложить векторы ЕА,ЕВ,ЕС, как показано на рис. 2.

Так как сопротивления проводов в данной работе несравненно малы относительно сопротивлений нагрузки, то потенциалы точек А, В, С, N равны потенциалам точек А/, В/, С/, N/ и напряжения нагрузки фазные равны э.д.с.: UA=EA,  UB=EB,  UC=EC. Векторы линейных напряжений определятся, если соединить ими между собой точки А и В, В и С, С и А. Обратите внимание на то, что векторы напряжений на диаграмме направлены относительно точек схемы так же, как стрелочки напряжений на схеме.

Диаграмма напряжений не изменится, если нагрузка станет несимметричной, например, RA<RB=RC . В этом случае будут несимметричны токи и появится ток нейтрального провода:

IN=IA+IB+IC,

как показано на рис. 2.

Рассмотрим цепь без нейтрального провода. Если нагрузка симметрична, то потенциалы N и N/  равны [1,2] и топографическая векторная диаграмма напряжений ничем не отличается от рассмотренной на рис. 2.

При появлении несимметрии нагрузки появляется напряжение смещения нейтральной точки нагрузки UN., которое можно рассчитать [1,2] или определить геометрическими построениями. На рис. 3 показана топографическая диаграмма при несимметричной нагрузке. Потенциалы точек АА/, ВВ/, СС/ не изменились, относительно точки N/  они определяются э.д.с. трёхфазного генератора.

Потенциал нейтральной точки нагрузки N изменится и точка N на топографической диаграмме сместится относительно точки N/ . Геометрически её положение можно найти следующим образом: из точки А циркулем радиусом ℓA=UAmUпроводим дугу; а из точки В проводим дугу радиусом ℓB=UBmU, где mU – масштаб напряжения. Точка пересечения дуг определит потенциал нейтральной точки N нагрузки.

Как видим, несимметрия нагрузки в этой схеме приводит к несимметрии напряжений, что ухудшает эксплуатационные свойства схемы. Поэтому эта  схема применяется только для симметричной нагрузки.

Но даже при симметричной нагрузке ZA=ZB=ZC обрыв линейного провода приводит к значительной несимметрии напряжений.

Построим топографическую диаграмму напряжений нагрузки при обрыве линейного провода В.

Потенциал N/ принят равным нулю, поэтому N/  находится в «нуле» комплексной плоскости. Потенциалы точек А и С определяются через целые линейные провода э.д.с. ЕА и ЕС. Последовательно включённые фазы ZA и ZC делят между собой линейное напряжение UAC пополам. Поэтому точка N должна лежать в середине вектора UCA.

Ток фазы В равен нулю, поэтому UB=0. Потенциалы точек В и N равны и комплексной плоскости эти точки сливаются. Система напряжений на нагрузке UAB,UBC,UCA становится однофазной	 при обрыве одного линейного провода.

- Описание лабораторной установки.

Лабораторная работа выполняется на универсальном учебно-лабораторном стенде УИЛС-1. В качестве трёхфазного источника используются трёхфазный блок стенда УИЛС-1, расположенный внизу слева, имеющий частоту 50 Гц. Это трёхфазный источник с независимыми фазами, напряжение каждой из которых регулируется ступенчато от 0 до 40 В через 1 В. Допустимый ток – 1 А.

Питание в блок подается тумблером «Сеть» и контролируется индикаторной лампой под ним. Напряжение на выход каждой фазы (соответствующая пара гнёзд внизу блока) подаётся тумблером вверху блока с надписью «ВКЛ» и контролируется индикаторной лампой над ним.

В случае если ток, потребляемый от фазы источника, превышает допустимое значение (около 1 А), срабатывает защита, о чём сигнализирует индикаторная лампа «Защита».

После устранения неисправности источник вновь может быть включён кнопкой, над которой расположена надпись «Защита».

В качестве элементов трёхфазной нагрузки используются:

- Блок переменного сопротивления R4, который позволяет получить сопротивление в диапазоне 1 ÷999 Ом со ступенью регулирования 1 Ом и допустимой мощностью рассеивания 5 Вт, сопротивления R1, R2, R3 (нерегулируемые) – равные по величине.

- Блок переменной ёмкости С4, которая обеспечивает на выходе изменяемую ёмкость в пределах 0,01 ÷9,99 мкФ ступенчатого регулирования 0,01 мкФ, а также нерегулируемые ёмкости на выходах: С1, С2, С3.

Исследуемая схема формируется на наборном поле  стенда с помощью перемычек и сопротивлений блока переменных сопротивлений и ёмкостей.

В каждой цепи, в которой предполагается измерять ток, должна быть установлена съёмная перемычка, вместо которой, при необходимости включают амперметр.

Измерение токов и напряжений производят многопредельными приборами. Фазовые сдвиги в отдельных фазах определяются как фазовые сдвиги в идеальном резисторе или в идеальной ёмкости.

- Необходимое оборудование.

- Стенд УИЛС-1.

- Два мультиметра.

- Методика проведения эксперимента

  - Собрать цепь, принципиальная электрическая схема которой приведена на рис.1. При этом особое внимание уделить правильной фазировке источников питания. Клеммы источников питания, обозначенные «*» соединить в узел N/, а имеющие обозначения А, В, С, соединить с нагрузкой.

Таблица 1.

| № варианта задания | Значение ЕА=ЕВ=ЕС |
| --- | --- |
| 1 | 10 |
| 2 | 12 |
| 3 | 14 |
| 4 | 16 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |

  - Установить значение напряжений в фазах источника согласно номеру варианта задания, указанное в табл. 1.

  - Измерить линейн6ые, фазные напряжения и токи нагрузки при различных видах нагрузки и поместить эти данные в таблицу № 2.

Сначала измеряется режим симметричной нагрузки R1=R2=R3. Затем в фазе «С» уменьшается сопротивление до R4=150 Ом.

После этого в фазу «С» включается ёмкость такой величины, чтобы ток фазы по величине равнялся току фаз А и В, в которых включены резисторы R1 и R2. Наконец, в фазе «С» нагрузки делается обрыв, выключается сопротивление R3.

Таблица 2. Исследование цепи с нейтральным проводом.

| Нагрузка в фазах, Ом |  |  |  | Измеряемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  | мА |  |  |  |  |
| ZА | ZB |  | ZC | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | IN |  |
| R1 | R2 |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | симметр. |
| R1 | R2 |  | R4=150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | несимм. |
| R1 | R2 |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | несимм. |
| R1 |  | R2 | обрыв в фазе С нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аварийн. режим |

В опытах симметричной нагрузки R1=R2=R3 используются постоянные резисторы блока «переменных сопротивлений» стенда. В качестве R4 используется переменное сопротивление блока «переменных сопротивлений». Ёмкость С выбирается в блоке «переменных сопротивлений» лабораторного стенда.

  - В цепи, рис.1, вилкой разъёмного соединения разорвать нейтральный провод. Измерить линейные, фазные напряжения нагрузки, напряжения между нейтральными точками N и N/ . Измерить фазные токи нагрузки, данные поместить в таблицу № 2.

Симметричная нагрузка, как в предыдущем опыте, создаётся постоянными резисторами R1=R2=R3 из блока «Переменных сопротивлений». Сопротивление R4=150 Ом и ёмкость «С» используются те же, что и в первом опыте.

Наконец, выполняются короткое замыкание фазы «С» и обрыв линейного провода А.

Таблица № 3. Исследование цепи без нейтрального провода.

| Нагрузка в фазах, Ом |  |  |  | Измеряемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  | мА |  |  |  |
| ZА | ZB |  | ZC | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCA | UNN/ | IA |  | IB | IC |  |
| R1 | R2 |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | симметр. |
| R1 | R2 |  | R4=150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | несимм. |
| R1 | R2 |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | несимм. |
| R1 | R2 |  | Коротк. замыкан. фазы С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аварийн. режим |
| R1 |  | R2 | R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аварийн. режим |
| обрыв лин. провода А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным опытов (табл. № 2, 3) построить топографические векторные диаграммы напряжений и на них нанести векторные диаграммы токов, построенные в масштабе.

- Выводы по работе.

Для схемы «звезда» с нейтральным проводом сделать выводы.

  - Какую систему образуют фазные напряжения при симметричной нагрузке?

  - Какую систему образуют фазные токи при симметричной нагрузке?

  - Какую систему образуют фазные токи при несимметричной нагрузке?

  - Какую систему образуют фазные напряжения и токи при обрыве в фазе С нагрузки?

Для схемы «звезда» без нейтрального провода сделать выводы.

  - Какие системы образуют фазные токи и напряжения при симметричной нагрузке?

  - Какие системы образуют фазные напряжения и токи при несимметричной нагрузке?

  - Какую систему образуют фазные напряжения нагрузки  при обрыве линейного провода А?

- Содержание отчёта.

9.1. Цель работы.

  - Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки.

  - Таблицы с результатами измерений.

  - Векторные диаграммы, построенные по результатам исследований.

  - Выводы по работе.

- Контрольные вопросы.

- Поясните, как соединить элементы нагрузки по схеме «звезда».

- Покажите на схеме, где измеряются фазовые и линейные токи и напряжения.

- Поясните термины «равномерная (симметричная) нагрузка» и «неравномерная (несимметричная) нагрузка.

- Укажите порядок построения топографической векторной диаграммы напряжений для нагрузки, соединённой по схеме «звезда».

- Что больше: линейное или фазное напряжение?

- Перечислите и объясните основные свойства схемы «звезда».

- Чему равно UN при коротком замыкании фазы В в трёхпроводной системе?

- Назовите случай, когда элементы трёхфазной нагрузки целесообразно соединить по схеме «звезда с нейтральным проводом».

- Роль нейтрального провода.

Литература.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1996, стр. 184-201.

- Анисимов С.Д. Исследование трёхфазной цепи синусоидального тока с помощью ПЭВМ. Методические указания для выполнения учебно-исследовательской работы по ТОЭ. ДГТУ, 1996.,

Составитель: 	АНИСИМОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Исследование трёхфазной цепи, соединённой по схеме «звезда»

Методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «ТОЭ»

Редактор А.А. Литвинова

_____________________________________________________________

ЛР №	            от                 г. В набор              г. В печать

Объем	     усл.п.л. 	     у.ч.изд.л. Офсет.	Формат 60х84/16.

Бумага тип № 3. 	Заказ №		. Тираж        	 Цена

_____________________________________________________________

Издательский цент ДГТУ.

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.