МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

#### Кафедра “Электротехника”

Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме.

Часть 1

Методические указания по выполнению курсовой работы

по дисциплине «Электротехника»

Ростов-на-Дону

2001

Составитель:		к.т.н., доц. В.В. Мадорский

УДК. 621.314. 242

Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме. Ч. 1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Электротехника» / ДГТУ. Ростов-на-Дону, 2001, с.11.

Предназначены для студентов дневного отделения специальностей

Печатается по решению методической комиссии факультета “Автоматизация и информатика”

Рецензент	ст. препод. каф. «Электротехника» И.Е. Рогов

 Донской государственный технический университет, 2001

# Цель курсовой работы

Выполнение курсовой работы имеет целью развитие у студентов следующих практических навыков:

1. Получения расчетной схемы замещения по принципиальной схеме исследуемого устройства;

2. Расчета токов в заданной электрической цепи любым известным методом;

3. Расчета магнитной неоднородной цепи;

4. Исследования изменения индуктивного сопротивления магнито-связанных катушек при перемещении участка магнитопровода;

5. Введения упрощенных предположений, позволяющих свести нелинейную магнитную задачу к линейной;

6. Разбираться в причинах нелинейности работы электрических и магнитных устройств.

# 1. Основы теории электрических цепей прямого преобразования в виде неравновесных мостов

Измерительные цепи прямого преобразования включает в себя цепи неравновесных мостов: электрических, магнитных, оптических и др. Благодаря тому, что структурные схемы этих цепей одинаковы, также одинаковыми оказываются и описывающие их математические выражения. Поэтому, рассматривая ниже электрические цепи, следует иметь в виду, что получаемые выражения остаются справедливыми и для аналогичных цепей другого рода тока и другой физической природы.

Основная идея построения измерительных мостов цепей состоит в исходной компенсации начального значения выходного сигнала: в состоянии равновесия измеряемый сигнал равен нулю (рис.1).

При изменении одного, двух или всех четырёх сопротивлений (рабочих плеч) на величину ε=ΔRR мост выходит из состояния равновесия, создавая в нагрузке ток IH=f1(ε) и напряжениеUH=f2(ε). По числу изменяющихся сопротивлений будем подразделять измерительные мостовые цепи на цепи с одним, двумя или четырьмя рабочими плечами. При этом если R1, R4 изменяются пропорционально (1+ε), то изменения R2, R3 пропорциональны (1-ε).

В состоянии равновесия (при ε=0) и IH=0.

Условием достижения равновесия является:

R1R4=R2R3 				(1.1)

Из выражения (1.1) следует, что состояние равновесия может быть достигнуто регулировкой сопротивления любого из плеч при постоянных значениях сопротивлений остальных плеч.

Качественно кривые изменения UH для различных RH, как функция изменения R1 или R2, приведены на рис.2 (мост с одним рабочим плечом).

Для примера предположим, что R1=R3=R4=R0, а R2 изменяется от 0 до ∞. При R2=R0 мост будет уравновешен и UH=0.

При изменении R2 при постоянных значениях остальных сопротивлений напряжение UH будет изменятся по приведенным на рис. 2 кривым. Если же подобным образом будем изменяться R1, то при R1=R0 напряжение UH=0, а при выходе из равновесия зависимость UH=f(R1) будет изменяться от +U3 до –U4.

Увеличение числа рабочих плеч моста увеличивает величину выходного сигнала UH. Чувствительность S можно рассчитать по формуле:

S=UHε.

Чувствительность S прямо пропорциональна напряжению питания, а также зависит от коэффициента симметрии мостовой схемы

K=R1R2=R3R4.

С увеличением коэффициента К чувствительность сигнала увеличивается, а потом уменьшается. Резкое уменьшение чувствительности происходит при К<0.4(рис.3).

Основной характеристикой неравновесного моста является линейность функции преобразования UH(ε). Как показывают расчеты, функция UH(ε) преобразования измерительной цепи нелинейна. Расчет нелинейности можно провести в относительных единицах согласно следующей формуле:

γ=UH−UHЛИНUHЛИН,					(1.2)

где UHЛИН – выходной сигнал для линейной функции преобразования.

Для получения выражения для UHЛИНиз UH(ε) необходимо представить UHЛИН в виде: bε, где величина b зависит только от коэффициента К.

Таким образом, если неравновесный мост используется при измерениях в режиме малых ε – изменений сопротивлений плеч моста, то UH≈UHлин, или выполняется линейность функции преобразований UH(ε). Для четырёхплечного моста при RH⇒∞

UHлин=EKK+12ε1+ε2+ε3+ε4.

Из анализа формулы (1.2) следует, что нелинейность γ зависит только от коэффициента симметрии К и относительных изменений сопротивления ε.

# 2. Варианты заданий.

Данная курсовая работа состоит из двух частей. В первой части анализируется работа неравновесного моста для цепи постоянного тока. Во второй части исследуются индуктивные электромагнитные преобразователи для измерения механических перемещений.

# 2.1. Шифр задания.

Шифр задания выдается студентам в виде двухзначного числа MN, которые обычно соответствуют двум последним цифрам номера зачётной книжки студента.

# 2.2. Задание для выполнения курсовой работы по расчету мостовой схемы.

Для представленной ниже мостовой схемы (рис.4):

1) Рассчитайте функцию преобразования мостовой неравновесной цепи, т. е. зависимость UH от измерений сопротивлений рабочих плеч моста. Постройте график UH(ε) для ε≤1. В состоянии равновесия для вариантов с номером N=0÷0,5 сопротивления R1=R2, R3=R4. Для N=6÷9 R1=R3, R2 =R4.

Cопротивления R1, R4 в состоянии равновесия имеют следующие численные значения:

R1=M+1,кОм;	R4=11−M,кОм;	RH=R1+R42

Количество рабочих плеч моста определяется цифрой N из таблицы 1

Таблица 1

| № варианта N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рабочего плеча | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Для двух рабочих плеч R1,R4 или R2,R3 относительные изменения сопротивлений имеют одинаковую по модулю величину.

2) Определите знак ε из рабочих плеч для получения максимальной величины UH.

3) Выведите условие равновесия моста.

4) Для варианта N=6÷9 определите величину К для максимальной чувствительности моста при условии RH⇒∞.

5) Выведите формулу нелинейности моста при RH⇒∞. Определить знак ε для минимальной нелинейности моста. Рассчитайте коэффициент нелинейности при ε=0,2.

# 3.2. Задание для выполнения курсовой работы по расчету      индуктивных преобразователей линейных перемещений.

Цифра N определяет номер варианта принципиальной схемы преобразователя.

Таблица 2

| N= | 0,1,2 | 3,4,5 | 6,7 | 8,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № схемы (рисунка) | рис. 5 | рис. 6 | рис.7 | рис. 8 |

Цифра М из зачетной книжки определяет геометрические размеры преобразователя.

На рис. 5-8 геометрические размеры даны в миллиметрах. Толщина всех преобразователей 4 мм. Входное напряжение – 1 В.

Для мостовых измерительных схем (рис.5, 6):

R3=R4=10(M+N+1); RH=1, кОм.

В состоянии равновесия датчика индуктивность L1 катушки с числом витков w1 равна 0,01 Гн.

Активным сопротивлением катушек и выпучиванием силовых линий магнитного поля пренебрегаем.

Абсолютная магнитная проницаемость магнитопровода:

μα=500μ0.

Число витков во всех катушках принять одинаковое.

1) Рассчитайте число витков W1 катушки L1.

2) Рассчитайте коэффициент связи для мангитно-связаннных катушек в положении равновесия преобразователя.

3) Определите чувствительность индуктивного преобразователя при смещении якоря (плунжера).

4) Выведите условие линейности преобразователя.

Примечание:

Если коэффициент связи из п.2 значительно меньше 1, то для расчёта тока или напряжения в нагрузке можно пренебречь магнитной связью и воспользоваться выведенной формулой преобразования мостовой схемы из п.1 части 1 курсовой работы. При этом сопротивления R1, R2 необходимо заменить на соответствующие комплексные сопротивления Z1,Z2.

Составители: 	МАДОРСКИЙ ВИКТОР ВЕНИАМИНОВИЧ

Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине

«Электротехника»

Редактор А.А.Литвинова

_____________________________________________________________

ЛР №	ЛР№020639 от		 г. В набор 		г. В печать 		г.

Объем	 0.5 усл.п.л. 	0.4 уч.изд.л. Офсет.	Формат 60х84/16.

Бумага тип № 3. 	Заказ №		. Тираж.	 Цена

_____________________________________________________________

Издательский цент ДГТУ.

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.