Тесты для текущей проверки знаний

По дисциплине «Нагрев и нагревательные устройства»

Тест № 1

1. Что такое топливо

а). горючее вещество, выделяющее при сгорании тепло.

б)  горючее вещество, выделяющее при сгорании значительное количество теплоты и используемое как источник получения тепловой энергии.

в). горючее вещество, являющееся источником получения тепловой энергии.

2. От каких основных факторов зависит тепловая работа нагревательного устройства.

а). от горения топлива.

б). от движения и горения топлива.

в). от горения топлива и движения дымовых газов.

3. Напишите формулу для определения калориметрической температуры горения топлива

Тест № 2

1. Какие требования предъявляются к топливу.

а). большое количества тепла при сжигании, газообразность продуктов горения, удобство добычи.

б). большое количества тепла при сжигании на единицу массы, газообразность продуктов горения, удобство добычи и хранения, безопасность горения для обслуживающего персонала.

в). большое количества тепла при сжигании на единицу массы, газообразность продуктов горения, удобство добычи и хранения, безопасность продуктов горения для обслуживающего персонала и окружающей среды.

2. Напишите уравнение неразрывности потока газа

3. Что такое процесс теплопередачи.

а). это процесс распространения тепловой энергии в пространстве.

б). это процесс связанный с распространением температуры в пространстве.

в). Это процесс распространения тепла связанный с распространением температуры в пространстве.

Тест № 3

1. По каким признакам классифицируется топливо

а).по агрегатному состоянию, происхождению.

б). по агрегатному состоянию, происхождению и способу добычи.

в). по агрегатному состоянию, происхождению и способу добычи, назначению.

2. Что такое свободное движение дымовых газов.

а). это когда движение газов происходит на основе разности удельных весов.

б). это когда движение газов происходит на основе разности удельных весов печных газов.

в). это когда движение газов происходит на основе разности удельных весов газов в следствии разности температур в различных точках рабочего пространства печи.

3. Напишите формулу для определения количества тепла передаваемого печными газами конвекцией

Тест № 4

1. Что такое твердое и жидкое  топливо

а).это вещества органического происхождения.

б). это вещества органического происхождения, состоящие из углерода и водорода, находящихся в виде сложных соединений, и балласта.

в). это вещества органического происхождения, состоящие из углерода и водорода, серы кислорода находящихся в виде сложных соединений, золы и влаги.

2. В каких нагревательных устройствах наблюдается свободное движение дымовых газов.

а). в печах с самотягой, работающих на твердом топливе.

б). в печах работающих на твердом и жидком топливе.

в). в печах с самотягой.

3. Напишите формулу для определения количества тепла передаваемого нагреваемому металлу в рабочем пространстве печи, выражающей закон конвекции с учетом излучения

Тест № 5

1. Что такое газообразное  топливо

а).это смесь горючих газов и водяных паров.

б). это смесь горючих и негорючих газов.

в). это смесь горючих, негорючих газов и водяных паров.

2. В каких нагревательных устройствах наблюдается вынужденное движение дымовых газов.

а). в печах, работающих на жидком топливе.

б). в печах, работающих на газообразном и жидком топливе.

в). в печах, работающих на газообразном топливе.

3. 1. От чего зависит коэффициент избытка воздуха.

а). агрегатного состояния топлива, конструкции топливосжигающего устройства, температуры.

б). агрегатного состояния топлива, конструкции топливосжигающего устройства, температуры воздуха и топлива.

Тест № 6

1. Что такое теплота сгорания топлива

а). тепло, выделившееся при полном сгорании топлива.

б). количество тепла, выделившегося при полном сгорании единицы массы или объема топлива.

в). количество тепла, выделившегося при полном сгорании топлива.

2. Чем отличается вынужденное движение дымовых газов от свободного.

а). давлением, создаваемым горелкой или форсункой .

б). формой и режимом движения дымовых газов.

в). давлением, создаваемым горелкой или форсункой, формой и режимом движения дымовых газов.

3. Нарисуйте схему теплообмена в рабочей камере нагревательного устройства.

Тест № 7

1. Какой формулой определяется связь между низшей и высшей теплотой сгорания топлива

2. Для чего предназначена дымовая труба.

а). для отвода дымовых газов.

б). для создания разряжения где движутся газы.

в). для создания разряжения (тяги), необходимого для отвода продуктов горения.

3. Что такое тепловое излучение.

а). процесс распространения тепла посредством передачи энергии электромагнитными волнами через газовую среду или вакуум .

б). процесс распространения тепла посредством передачи энергии через газовую среду или вакуум.

в). процесс распространения тепла посредством передачи энергии электромагнитными волнами.

Тест № 8

1. Каким требованиям должно отвечать топливо, используемое в пламенных печах для нагрева заготовок под ковку и штамповку.

а). газообразность продуктов горения, удобство сжигания обеспечение производительности печи.

б). удобство сжигания, обеспечение требуемого температурного режима, обеспечение высокой производительности печи.

в). обеспечение температурного режима, производительности печи и безопасности продуктов горения для обслуживающего персонала и окружающей среды.

2. От чего зависит интенсивность движения газов атмосферы рабочего пространства печи.

а). соотношения размеров рабочей камеры и струи, скорости струи дымовых газов.

б). расположения горелок или форсунок, скорости и направления струи.

в). соотношения размеров рабочей камеры и струи дымовых газов, расположения горелок или форсунок и скорости и направления струи дымовых газов.

3. Что такое конвекция

а). перенос теплоты от более нагретого тела к менее нагретому.

б). перенос теплоты от более нагретого тела к менее нагретому за счет движения теплоносителя.

в). перенос теплоты от более нагретого тела к менее нагретому за счет движения тела и теплоносителя.

Тест № 9

1. Что такое горение топлива.

а). процесс быстрого окисления горючих составляющих топлива.

б). процесс быстрого окисления горючих составляющих топлива, протекающий с большой скоростью и сопровождается выделением тепла.

в). процесс быстрого окисления горючих составляющих топлива, протекающий с большой скоростью и сопровождается выделением тепла, которое обеспечивает высокую температуру дымовых газов.

2. Напишите уравнение движения для потока реального газа

3. Что такое теплопроводность

а). передача тепла от более нагретой части тела к более холодной.

б). передача тепла за счет интенсивности тепловых колебаний частиц тела.

в). передача тепла от более нагретой части тела к более холодной за счет увеличения интенсивности тепловых колебаний менее нагретых частиц тела при взаимодействии их с более нагретыми частицами.

. Тест № 10

1. Из совокупности, каких физических и химических явлений состоит процесс горения.

а). нагрева топлива до температуры воспламенения с одновременным разложением и выделением газообразных веществ, смешения топлива и продуктов его термического разложения с воздухом, окисления горючих составляющих кислородом с одновременным теплообменом в зоне горения и с окружающей средой, удаления продуктов горения, нагретых до высоких температур.

б). нагрева топлива до температуры воспламенения с одновременным разложением его, смешения топлива с воздухом, окисления горючих составляющих кислородом окружающей среды, удаления продуктов горения, нагретых до высоких температур.

в). нагрева топлива до температуры воспламенения с одновременным разложением и выделением веществ, смешения топлива и продуктов его термического разложения с воздухом, окисления горючих составляющих кислородом с одновременным теплообменом в зоне горения и с окружающей средой, удаления продуктов горения.

2. Напишите уравнение для определения энергии излучения абсолютно черного тела

3. Какие сопротивления встречаются при движении газов

а). потери на трение о стенки канала и местные сопротивления.

б). потери на трение о стенки канала, местные сопротивления и геометрический напор.

в).потери на трение о стенки канала и геометрический напор.

Тест № 11

1. Напишите формулу для определения энергии излучения печных газов

2. Какие силы вызывают движение газов.

а). разность удельных весов газов, давление создаваемое горелкой или форсункой.

б). разность удельных весов газов; разряжение, создаваемое дымовой трубой; давление создаваемое горелкой или форсункой.

в). разность удельных весов газов; разряжение, создаваемое дымовой трубой; давление создаваемое горелкой или форсункой; разность давлений,создаваемое дымососом.

3. В каких режимах может происходить горение топлива.

а). диффузионном.

б). кинетическом.

в). диффузионном и кинетическом.

Тест № 12

1. Какие существуют теории воспламенения и горения топлива.

а). тепловая.

б). тепловая и цепная.

в). цепная.

2. От чего зависит скорость распространения пламени

а). теплоты сгорания, теплоемкости, теплопроводности, начальной температуры смеси и воздуха, температуры воспламенения и средней температуры продуктов горения.

б). теплоты сгорания, теплоемкости, теплопроводности, начальной температуры смеси, температуры воспламенения и температуры продуктов горения..

в). теплоты сгорания, начальной температуры смеси и воздуха, температуры воспламенения и средней температуры продуктов горения.

3. Напишите импирическую формулу для определения приведенного коэффициента теплопередачи конвекцией с учетом излучения

Тест № 13

1. От каких факторов зависит температура воспламенения топлива.

а). от физических свойств газа, потерь в окружающую среду.

б). от физических свойств газа, пропорции между газом и окислителем.

в). от физических свойств газа, пропорции между газом и окислителем, потерь в окружающую среду.

2. Напишите формулу для определения количества продуктов горения при  сжигании газообразного топлива

3. При каких температурах в рабочем пространстве печи передача тепла металлу излучением составляет до 85 – 90%

а). при температуре выше 12000С.

б). при температуре ниже 7000С.

в). при температурах от 7000С до 12000С.

Тест № 14

1. Что такое неполное горение топлива.

а). когда топливо сгорает неполностью.

б). когда горючие составляющие топлива сгорают неполностью с образованием окиси углерода и водорода.

в). когда топливо сгорает неполностью с образованием окиси углерода и водорода.

2. Напишите формулу для определения разряжения, создаваемого дымовой трубой

3. При каких температурах в рабочем пространстве печи передача тепла металлу конвекцией может быть равно или больше количества тепла, передаваемого излучением.

а). при температуре выше 12000С.

б). при температуре ниже 7000С.

в). при температурах от 7000С до 12000С

Тест № 15

1. Из каких этапов состоит расчет горения топлива.

а). расчета теплоты сгорания, количества воздуха, необходимого для сжигания единицы топлива; количества и состава продуктов горения; температуры горения.

б). расчета теплоты сгорания, количества воздуха; количества продуктов горения; температуры горения.

в). расчета теплоты сгорания, количества воздуха и продуктов горения; температуры горения.

2. Какие топливосжигающие устройства используются для сжигания жидкого топлива

а). форсунки.

б). горелки.

в). форсунки и горелки

3. Напишите формулу для определения количества энергии передаваемой печными газами излучением

Тест № 16

1. Каким  способом сжигают топливо в нагревательных устройствах

а). слоевым.

б). факельным.

в). Слоевым и факельным

2. Напишите формулу для определения теплоты сгорания газообразного топлива.

3. Что такое процесс теплопередачи.

а). это процесс распространения тепловой энергии в пространстве.

б). это процесс связанный с распространением температуры в пространстве.

в). Это процесс распространения теала связанный с распространением температуры в пространстве.

Тест № 17

1. Какие существуют методы для определения теплоты сгорания топлива.

а). экспериментальный.

б). расчетный.

в). Расчетный и экспериментальный

2. Напишите формулу для определения потерь давления на трение при движении дымовых газов

3. От чего зависит степень черноты дымовых газов.

а). от температуры газа, давления толщины газового потока.

б). от температуры газа, произведения давления на толщину газового потока.

.    в). от температуры газа, давления.

.

Тест № 18

1. По каким признакам классифицируется мазут

а). по содержанию серы.

б). по содержанию парафина.

в). по содержанию серы и парафина

2. Что такое искусственная тяга.

а). когда дымовые газы выбрасываются в дымовую трубу с помощью вентилятора.

б). когда дымовые газы засасываются дымососом и выбрасываются в дымовую трубу при этом высота трубы не играет большой роли.

в). когда дымовые газы засасываются дымососом и выбрасываются в дымовую трубу

3. Какие топливосжигающие устройства используются для сжигания газообразного топлива

а). форсунки.

б). горелки.

в). форсунки и горелки

Тест № 19

1. Что является основной горючей составляющей природного газа

а). водород и метан.

Б). метан.

В). метан и более тяжелые углеводороды

2. Из каких этапов состоит процесс сжигания жидкого топлива

а). распыления, испарения и термического разложения, смешения с воздухом, воспламенения и собственно горения.

б). распыления, испарения и термического разложения жидкого топлива, смешения полученных продуктов с воздухом, воспламенения смеси и собственно горения.

в). распыления, испарения и термического разложения, смешения продуктов разложения и испарения с воздухом, воспламенения и собственно горения

3. Каким образом осуществляется перенос теплоты при конвекции

а). свободной конвекцией.

б). вынужденной конвекцией.

в). свободной и вынужденной конвекцией

Тест № 20

1. Что является основной горючей составляющей природного газа

а). водород и метан.

б). метан.

в). метан и более тяжелые углеводороды

2. Из каких этапов состоит процесс сжигания жидкого топлива

а). распыления, испарения и термического разложения, смешения с воздухом, воспламенения и собственно горения.

б). распыления, испарения и термического разложения жидкого топлива, смешения полученных продуктов с воздухом, воспламенения смеси и собственно горения.

в). распыления, испарения и термического разложения, смешения продуктов разложения и испарения с воздухом, воспламенения и собственно горения

3. Что такое коэффициент теплопроводности

а). количество тепла, передаваемого в .один час через поверхность площадью в один квадратный метр, через толщину в один метр при разности температур в один градус

б). количество тепла, передаваемого в .один час через поверхность в один квадратный метр, толщиной в один метр при разности температур в один градус

в). количество тепла, передаваемого в .один час через поверхность площадью в один квадратный метр, толщиной в один метр при температур в один градус

Тест № 21

1. По каким признакам классифицируются горелки

а). по месту смешения газа с воздухом.

б). по давлению газа.

в). по месту смешения газа с воздухом и давлению

2. Напишите формулу для определения площади поперечного сечения каналов в поду печи и дымохода

3. Что такое тепловой поток или мощность излучения

а). количество лучистой энергии проходящей через тело в единицу времени.

б). количество лучистой энергии проходящей через поверхность телап в единицу времени.

.    в). количество лучистой энергии проходящей через поверхность тела.

Тест № 22

1. Какие из искусственных газов наиболее часто применяют в кузнечном производстве

а). продукты газификации твердого топлива.

б). коксовальный и доменный газы.

в). смешанный газ.

2. Напишите формулу для определения теоретического расхода воздуха при  сжигании газообразного топлива

3. От чего зависит коэффициент теплопередачи конвекцией

а). от температурного напора и скорости движения среды.

б). от скорости движения среды и теплофизических свойств материала.

в). от температурного напора, скорости движения среды и теплофизических свойств материала.

Тест № 23

1. Какие различают температуры при горении топлива

а). калориметрическую и действительную.

б). действительную и теоретическую.

в). калориметрическую, теоретическую и действительную.

2. Напишите формулу для определения высоты дымовой трубы

3. В каком тепловом потоке температура в отдельных точках изменяется во времени.

а). в стационарном потоке тепла.

б). в нестационарном потоке тепла.

в). в стационарном и нестационарном потоках тепла.

Тест № 24

1. Для чего нужен подогрев воздуха.

а). повышения температуры и КПД печи.

б). улучшения процесса горения топлива.

в). улучшения процесса горения топлива, повышения температуры в рабочем пространстве и КПД печи.

2. Какое расположение горелок или форсунок вызывает более интенсивное движение газов печной атмосферы

а).  в верхней части высоты рабочей камеры.

б). в нижней части высоты рабочей камеры.

в). по середине высоты рабочей камеры.

3. От чего зависит коэффициент теплопроводность огнеупорных и теплоизоляционных материалов

а). температуры и химико-минералогического состава материала.

б). температуры.

в). температуры в рабочем пространстве, свойств материалов.