«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Радиоэлектроника» Дисциплина «Радиотехнические, радиоэлектронные и электротехнические измерения»

Раздел №2 Общие сведения о стандартизации

Лекция №8

Тема: Техническое регулирование и стандартизация

Учебные вопросы:

1. Общие положения, принципы технического регулирования и технические регламенты.

2. Основы стандартизации.

Вопрос №1. Общие положения, принципы технического регулирования и технические регламенты.

Принципиальные изменения в процесс технического регулирования, т.е. в порядок разработки и установления обязательных к исполнению требований для продукции и связанных с ее обращением процессов внес Федеральный закон «О техническом регулировании», вступивший в силу  1  июля  2003 года.

Появление этого Закона в определенной мере связано с интеграцией России в мировое экономическое сообщество и возникающими при этом некоторыми техническими и экономическими барьерами.

Основная цель Закона — создание двухуровневой системы нормативных документов, включающей в себя технические регламенты, содержащие обязательные требования, и добровольные стандарты.

1. Общие положения, принципы

технического регулирования и технические

регламенты

Техническое регулирование — это правовое регулирование отношений в трех областях:

- в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

- в области оценивания соответствия.

Понятие «техническое регулирование» определяет принципиально новый подход ко всему процессу регулирования отношений при установлении, применении и исполнении обязательных и добровольных требований к объектам регулирования.

Объектами регулирования являются продукция; процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; работы; услуги. При этом следует подчеркнуть, что на продукцию и связанные с ней процессы разрабатываются и применяются как обязательные, так и добровольно исполняемые требования, а на выполнение работ и оказание услуг — только добровольные требования.

Техническое регулирование осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1.	Единства правил установления требований к объектам технического регулирования. Данный принцип позволяет исключить ситуацию, когда требования к продукции разрабатываются в различных ведомствах, и при этом оказываются дублирующими или взаимоисключающими.

- Соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развитию материально-технической базы, а также уровню научно- технического развития.

- Независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.

- Единой системы и правил аккредитации.

- Единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия.

- Единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок.

- Недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации.

- Недопустимости совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации.

- Недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию.

10.	Недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

Преследуя цель сближения национальной системы технического регулирования с системами технического регулирования стран общего рынка и ВТО Закон «О техническом регулировании» вводит принципиально новое понятие — «технический регламент», определяя его как документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические регламенты как инструменты технического регулирования принимаются для достижения следующих трех целей:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение  приобретателей.

Технические регламенты устанавливают минимально необходимые требования, которые обеспечивают: безопасность излучений, биологическую безопасность, взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную безопасность, промышленную безопасность, термическую безопасность, химическую безопасность, электрическую безопасность, ядерную и радиационную безопасность, электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работ приборов и оборудования, единство измерений.

В России применяют общие технические регламенты и специальные технические регламенты.

Общие технические регламенты применимы для любых видов продукции и процессов. Вмести с тем они должны обязательно приниматься по следующим вопросам: безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий; пожарной безопасности; биологической безопасности; электромагнитной совместимости; экологической безопасности; ядерной и радиационной безопасности.

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции и процессам, в отношении которых общие технические регламенты не обеспечивают достижения трех указанных выше целей.

Технические регламенты могут быть приняты следующими правовыми актами: международным договором России; Федеральным законом; указом Президента РФ; постановлением Правительства РФ.

Порядок разработки и принятия технического регламента определены Законом «О техническом регулировании», где выделены следующие основные положения:

- разработчиком проекта технического регламента может быть любое лицо, то есть разработка требований не является монополией государства.

- о разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление.

- после опубликования уведомления проект технического регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

- проект технического регламента дорабатывается с учетом полученных в письменной форме замечаний и публично обсуждается.

- о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление.

- проект Федерального закона о техническом регламенте, внесенный в Государственную Думу, направляется в Правительство РФ, где готовится отзыв с учетом заключения экспертной комиссии по техническому регулированию.

- дальнейшая процедура принятия Федерального закона, содержащего технический регламент, проходит в соответствии с установленной процедурой принятия законов Государственной Думой. Издание технического регламента указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ допускается в исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни или здоровью граждан или в других неотлагательных случаях оговоренных в Законе «О техническом регулировании».

Вопрос №2. Основы стандартизации

В России, как и в других развитых странах мира, стандартизация охватывает различные сферы человеческой деятельности. Она основывается на достижениях науки, техники, передового опыта и неразрывно связана с техническим  прогрессом.

С целью установления единых организационных, методических и практических подходов к проведению работ по стандартизации, в России была разработана и в 1970-х годах внедрена Государственная система стандартизации (ГСС). Она представляет собой комплекс правил и положений, которые определяют: основные понятия, цели и задачи стандартизации; структуру органов и служб стандартизации; правила и методику проведения работ по стандартизации; порядок разработки, оформления, издания и внедрения нормативных документов по стандартизации; порядок внесения изменений в нормативные документы; контроль за внедрением и соблюдением стандартов и других нормативных документов и пр.

ГСС непрерывно совершенствовалась и дополнялась. В 1993 году она претерпела определенные преобразования в связи с принятием Закона РФ «О стандартизации». Закон определил общие требования к содержанию стандартов. Была принята новая редакция основных стандартов, объединяющих и упорядочивающих действия по стандартизации. В этом Законе была сделана первая попытка разделить требования стандартов на обязательные и добровольные.

Принципиально новые положения в систему стандартизации внес Закон «О техническом регулировании». В соответствии с указанным Законом стандартизация — это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

Цели, принципы и методы стандартизации. Основные цели стандартизации в настоящее время:

- повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений;

- содействие соблюдению требований технических регламентов;

- повышение уровня безопасности объекта с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера;

- обеспечение научно-технического прогресса;

- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг;

- рациональное использование ресурсов;

- техническая и информационная совместимость;

- сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных;

- взаимозаменяемость продукции.

Под безопасностью при формулировании целей понимается состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Следует отметить, что если по Закону РФ «О стандартизации» обеспечение единства измерений являлось целью стандартизации, то в соответствии с Законом «О техническом регулировании» единство измерений стало сферой технического регулирования. Целями стандартизации стало повышение уровня безопасности продукции, работ и услуг, а не обеспечение безопасности,  как это было ранее.

Деятельность в области стандартизации основывается на использовании определенных принципов и методов, являющихся ее теоретической основой.

Современная стандартизация осуществляется в соответствии со следующими принципами, определенными в Законе «О техническом регулировании»:

- добровольного применения стандартов;

- максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц;

- применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта;

- недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартизации;

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим  регламентам;

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов.

Метод стандартизации — это прием или совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели стандартизации.

В настоящее время находят применение различные методы стандартизации. Наиболее широко используемыми методами стандартизации являются унификация, агрегатирование, ограничение, типизация.

Метод унификации состоит в рациональном сокращении видов, типов и размеров объектов одинакового функционального назначения. Объектами унификации наиболее часто являются отдельные изделия, их составные части, детали, марки материалов и т.п.  Цель унификации — установление минимально необходимого для практики числа типов, видов и типоразмеров изделий, обладающих высокими показателями качества и полной взаимозаменяемостью.

Метод агрегатирования заключается в создании новых объектов из ограниченного набора отдельных стандартных, унифицированных узлов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью и многократно используемых при создании различных изделий. Метод агрегатирования обеспечивает конструктивную преемственность при модернизации и создании новых изделий, а также позволяет сократить трудоемкость при их проектировании, изготовлении и ремонте. Агрегатирование широко распространено в радиоэлектронике и приборостроении при проектировании радиоэлектронной аппаратуры и измерительных приборов на основе прогрессивного функционально-узлового метода.

Метод ограничения (симплификации) состоит в отборе из существующей совокупности объектов целесообразного их минимума. Он позволяет упростить производство, снабжение, складирование. Симплификацию рассматривают в ряде случаев как простейшую форму унификации.

Метод типизации заключается в установлении типовых (образцовых) объектов для данной совокупности, принимаемых за основу (образец) при создании других объектов, близких по функциональному назначению, например типовые корпуса для различных средств измерений.

Нормативные документы по стандартизации. Непосредственным результатом стандартизации является нормативный документ (НД). Он устанавливает правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или результатов. Основным нормативным документом является стандарт. Стандарт — это документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

Кроме того, стандарт может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Стандарты, как следует из приведенного выше определения, перестали быть обязательными, они отнесены к разряду документов, принимаемых добровольно. Вместе с тем национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации представляют собой основу современной национальной системы  стандартизации.

Создание системы нормативных документов является одной из основных задач стандартизации. Принято различать международные стандарты, региональные стандарты, межгосударственные стандарты (ГОСТ), национальные стандарты. Международные стандарты используются в странах входящих в Международную организацию по стандартизации (ИСО). Примером региональных стандартов могут быть Европейские стандарты. В странах, заключивших между собой соответствующее соглашение, могут использоваться межгосударственные стандарты, например, стандарты стран СНГ.

На территории России применяют следующие основные документы по стандартизации: национальные стандарты (ГОСТ Р); правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации; стандарты организаций.

Порядок разработки национальных стандартов определяет Закон РФ «О техническом регулировании», а утверждает стандарты национальный орган по стандартизации (ФАТРМ). Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает программу разработки национальных стандартов и обеспечивает доступность программы разработки заинтересованным лицам для ознакомления.

Процедура разработки и утверждения национальных стандартов содержит следующие основные позиции:

- разработчиком национального стандарта может быть любое лицо;

- уведомление о разработке национального стандарта публикуют, оно должно содержать сведения об отличиях разрабатываемого стандарта от соответствующих международных стандартов;

- разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта стандарта заинтересованным лицам для ознакомления;

- разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц;

- проект разработанного национального стандарта одновременно с перечнем полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц представляется в технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта;

•национальный орган по стандартизации принимает решение об утверждении или отклонении национального стандарта.

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации — это нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией. Они являются обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов. Порядок разработки, принятия, введения в действие и применения общероссийских классификаторов устанавливает Правительство РФ.

Стандарты организаций, в отличие от национальных стандартов, дополнительно имеют свои специфические цели: для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг; для распространения' и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований, измерений и разработок. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций устанавливаются этими организациями (в том числе коммерческими, общественными, научными организациями, объединениями юридических лиц) самостоятельно.

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта, однако проведение экспертизы не является  обязательной.

Система органов и служб стандартизации в РФ

В РФ функционирует система органов и служб стандартизации, проводящих работы по стандартизации (в том числе и в области метрологии и метрологического обеспечения) на всех уровнях управления хозяйством. Система построена по территориально-отраслевому принципу и включает в себя:

-государственные органы стандартизации и их службы;

-органы и службы стандартизации в отраслях народного хозяйства;

-территориальные органы и службы стандартизации.

Основные положения, регламентирующие номенклатуру и структуру органов и служб стандартизации в стране, их компетенцию устанавливает ГОСТ «Государственная система стандартизации. Органы и службы стандартизации».

Организацию работ по стандартизации осуществляет национальный орган по стандартизации Российской Федерации.

Функции национального органа по стандартизации возложены Правительством Российской Федерации на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ФАТРМ). Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»).

Руководство работами по стандартизации, сертификации и их координацию ФАТРМ РФ осуществляет непосредственно или через свои научно-исследовательские институты, территориальные органы, а также через отраслевые головные и базовые организации по стандартизации.

Институты ФАТРМ разрабатывают научно-технические, методические, экономические и правовые основы стандартизации и метрологического обеспечения, подготавливают предложения по комплексной и межотраслевой стандартизации, разрабатывают проекты стандартов и др.

Территориальные органы охватывают всю территорию страны и реализуют функции и права ФАТРМ РФ на закрепленной за ними территории.

Структура территориальных органов включает в себя:

-территориальные управления ФАТРМ РФ;

-центры метрологии и стандартизации Госстандарта РФ (ЦМС);

-областные (территориальные) лаборатории государственного надзора за соблюдением стандартов и измерительной техникой ФАТРМ РФ.

Центры метрологии и стандартизации несут ответственности за научно-методическое обеспечение развития стандартизации и метрологии на закрепленных территориях, проводят научные исследования и осуществляют функции и права лабораторий государственного надзора ФАТРМ РФ на этих территориях.

Областные лаборатории государственного надзора за стандартами и измерительной техникой отвечают за состояние и развитие стандартизации и метрологического обеспечения на предприятиях и в организациях, расположенных на территории области.

Территориальным органам ФАТРМ РФ предоставлено право контроля за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники на предприятиях и в организациях, расположенных на закрепленной территории независимо от их ведомственной подчиненности.

Обязанности информационного обеспечения в области стандартизации и метрологии возложены на органы и службы стандартизации ФАТРМ РФ, министерств и ведомств.

ФАТРМ РФ ежегодно издает указатели «Стандарты РФ», содержащие перечни зарегистрированных в его органах государственных стандартов и технических условий, информацию об их изменениях, а также перечни иностранных и международных стандартов.

Непосредственное научно-методическое руководство работами по развитию системы научно-технической информации в области стандартизации осуществляет Научно-исследовательский институт технической информации, классификации и кодирования ФАТРМ РФ.

В существующем Государственном информационном фонде стандартов и технических условий проводится учет и государственная регистрация стандартов и технических условий: фонд учитывает и хранит отечественную и зарубежную нормативно-техническую документацию; обеспечивает предприятия, организации и учреждения зарегистрированными стандартами и техническими условиями по их разовым запросам. Комплектование фондов стандартов и технических условий в органах научно-технической информации по стандартизации предприятий и организаций производится централизованно, через магазины-коллекторы ФАТРМ РФ.

Информацию об отраслевых стандартах и обеспечение ими заинтересованных предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства осуществляют министерства (ведомства), утвердившие эти стандарты.

Службы стандартизации предприятий организуют информацию заинтересованных подразделений о действующих стандартах и технических условиях, их изменениях, осуществляют регистрацию стандартов предприятия, обеспечивают подразделения необходимой нормативно-технической документацией по стандартизации.

Для организации и проведения работ по актуализации и гармонизации действующих нормативных документов, а также разработке новых в рамках ФАТРМ создаются и действуют специализированные технические комитеты (ТК) по стандартизации, представляющие собой формирования специалистов, являющихся полномочными представителями заинтересованных предприятий и организаций. Технические комитеты создаются на добровольной основе для разработки государственных стандартов РФ, проведения работ в областях CMC по закрепленным областям деятельности. Обычно ТК создаются на базе НИИ ФАТРМ или предприятий, деятельность которых соответствует специализации ТК.

Основные функции технических комитетов следующие: определение концепции развития CMC в своих областях; составление проектов новых стандартов и обновление действующих; оказание научно-технической помощи организациям, участвующим в разработке стандартов и применяющим нормативные документы гармонизация отечественных стандартов с международными.

| Научно-исследовательские институты Госстандарта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Сокращенное название | Адрес |
| Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартиза-ции и качеству | ВНИИКИ | 103001, Москва, Гранатный пер., 4 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации | ВНИИСтандарт | 117421, Москва, ул. Новаторов, 40 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации | ВНИИС | 123856, Москва, Электрический пер., 3 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертифика-ции в машиностроении | ВНИИНМАШ | 123007, Москва, ул. Шеногина, 4 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы | ВНИИМС | 119361, Москва, ул. Озерная, 46 |
| Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материа-лов и веществ | ВНИЦСМВ | 103006, Москва, ул. Долгоруковская, 21 |
| ГП "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений им. Б.М. Степанова" | ГП ВНИИОФИ | 103131, Москва, ул. Рождественка, 27 |
| ГП " Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева" | ГП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева | 198005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации агропромышленной продукции | ВНИИССагропро- дукт | 350063, Краснодар, ул. Постовая, 36 |
| Уральский научно-исследовательский институт метрологии | УНИИМ | 620219, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии | ВНИИР | 420029, Казань, ул. Журналистов, 24 |
| Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума | НИЦПВ | 117925, Москва, ул. Вавилова, 38 |
| ГП "Всероссийский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" | ГП ВНИИФТРИ | 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Менде-леево |
| ГП "Научный центр оптико-физических исследований" | ГП НЦОФИ | 103131, Москва, ул. Рождественка, 27 |

Основу территориальных органов ФАТРМ составляют региональные центры метрологии и стандартизации, расположенные в центрах субъектов РФ и координирующие работу в области метрологии и стандартизации. Кроме этого, есть несколько специализированных территориальных органов, расположенных в городах, где действуют крупные метрологические институты.

Правовой основой для создания технических комитетов служит решение ФАТРМ России или Госстроя Российской Федерации, кроме того, предприятия и организации могут направлять предложения по участию их специалистов в работе технического комитета в один из указанных выше государственных органов. ФАТРМ или Госстрой РФ привлекают к работе в технических комитетах ведущих ученых и специалистов, представителей организаций-разработчиков продукции, производственных предприятий (фирм), предприятий — основных потребителей продукции (услуг), научных и инженерных обществ и обществ по защите прав потребителей. Работа в технических комитетах основана на добровольных началах.

Межобластные и областные лаборатории государственного надзора за стандартами и измерительной техникой осуществляют на данной территории функции Госстандарта России. Они несут ответственность за состояние и дальнейшее развитие стандартизации и метрологии; проведение единой технической политики в области стандартизации и метрологии на предприятиях, в организациях, расположенных на соответствующей территории.

На предприятиях организуется самостоятельный конструкторско-технологический или научно-исследовательский отдел (бюро, лаборатория) стандартизации, который подчиняется главному инженеру и выполняет все работы по стандартизации. Если на предприятии невозможно создать самостоятельные отделы по стандартизации, то создают особые бюро или группы стандартизации в отделах главного конструктора, главного технолога, главного металлурга и т.д., которые подчиняются начальникам соответствующих отделов и ведут работу по стандартизации только в определенной области.

Международные и национальные организации по стандартизации. На международном уровне вопросами стандартизации занимаются  несколько организаций.

Наиболее представительной является международная организация по стандартизации (ИСО). ИСО функционирует с 1947 года и включает в свой состав более 140 государств. Органами ИСО являются: Генеральная ассамблея, Совет, комитеты Совета, технические комитеты, Центральный секретариат. Высшим органом ИСО является Генеральная ассамблея, а в период между ее сессиями работой организации руководит Совет.

Проекты международных стандартов разрабатываются рабочими группами технических комитетов. Статус участия в работе технических комитетов каждый член ИСО определяет самостоятельно в зависимости от степени заинтересованности. Разработанные и одобренные большинством активных членов организации стандарты и рекомендации формально не являются обязательными нормативными документами, однако фактически соблюдаются и используются на практике по мере возникающих  потребностей.

Среди других международных организаций, занимающихся разработкой международных стандартов, наиболее представительными являются Международная электротехническая комиссия (МЭК), Международный союз электросвязи (МСЭ), Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейская организация по контролю качества (ЕОКК) и др.

В России орган, уполномоченный на исполнение функций национального органа по стандартизации, определяет Правительство РФ. Таким органом является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ФАТРМ), подведомственное Министерству промышленности и энергетики России.

Основные функции национального органа России по стандартизации:

- утверждение национальных стандартов;

- принятие программы разработки национальных стандартов;

- организация экспертиз проектов национальных стандартов;

- обеспечение соответствия национальной системы стандартизации интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научно-техническому прогрессу;

- осуществление учета национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечения их доступности заинтересованным лицам;

- создание технических комитетов по стандартизации и координация их деятельности;

- организация опубликования национальных стандартов и их распространение;

- участие в соответствии с уставами международных организаций в разработке международных стандартов и обеспечение интересов России при их принятии;

- утверждение изображения знака соответствия национальным стандартам;

- представление России в международных организациях, осуществляющих деятельность в области стандартизации.

Для проведения работ по стандартизации на национальном и отраслевом уровнях, а также на предприятиях создают специальные организации и подразделения (службы стандартизации).

Порядок создания и деятельности технических комитетов по стандартизации утверждается национальным органом по стандартизации. В состав технических комитетов по стандартизации на паритетной и добровольной основе могут включаться представители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей. Заседания технических комитетов по стандартизации являются открытыми.

Координация работ по стандартизации в отраслях народного хозяйства в необходимых случаях осуществляется через подразделения (службы) стандартизации министерств и других органов государственного управления, а также через головные организации по стандартизации, имеющие высокий научно-технический потенциал в соответствующих областях науки  и техники.

На предприятиях при необходимости создают службы стандартизации (отделы, бюро, лаборатории), которые выполняют необходимые работы  по стандартизации.