ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ

##### Изучение внешнего фотоэффекта

Методические указания к лабораторной работе № 11(а,б)

(раздел «Оптика»)

Ростов-на-Дону 2022

Составители: С.М. Максимов, А.Я. Шполянский, Н.В. Пруцакова

УДК 530.1

Изучение внешнего фотоэффекта. Метод. указания. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2022 -  10 с.

Указания содержат краткую теорию по явлению внешнего фотоэффекта и порядок выполнения лабораторной работы.

Методические указания предназначены для выполнения лабораторной работы студентами всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Оптика»).

Печатается по решению методической комиссии факультета
 «Н и КМ»

Научный редактор

© С.М. Максимов, А.Я. Шполянский, Н.В. Пруцакова, 2022

©  Издательский центр ДГТУ, 2022

Лабораторная работа №11(а,б)

Цель работы: изучение явления внешнего фотоэффекта на примере вакуумного фотоэлемента; вычисление интегральной чувствительности фотоэлемента.

Приборы и принадлежности: вакуумный фотоэлемент СЦВ-4, источник питания в цепи фотоэлемента, вольтметр, микроамперметр, потенциометр для изменения напряжения в цепи фотоэлемента, источник света (лампа накаливания), источник питания в цепи источника света, амперметр в цепи накала лампы, реостат, изменяющий ток накала осветителя.

Основные понятия и определения

1). Основы фотометрии

Световой поток  Ф – это физическая величина, определяемая оптической мощностью излучения по вызываемому им световому ощущению (по его действию на селективный приемник света с заданной спектральной чувствительностью); измеряется в люменах (лм).

Освещенность E– это физическая величина, определяемая отношением светового потока, падающего на поверхность, к величине этой поверхности S: E=ФS; измеряется в люксах (лк). Прибор для измерения освещенности называется люксметром.

Сила света I– это физическая величина, определяемая отношением светового потока Ф к телесному углу Ω, в пределах которого распространяется излучение: I=ФΩ; измеряется в канделах (кд). Связь между освещенностью и силой света при нормальном падении света на площадку Sпри заданном расстоянии r от источника света: E=Ir2.

Интегральная чувствительность фотоэлемента kф – отношение силы фототока насыщения Iф. нас к световому потоку Ф при постоянном напряжении на фотоэлементе, соответствующему данному значению тока насыщения kф=IнасФ. Обычно выражается в мкА/лм.

2). Внешний фотоэффект

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием света. Фотоэффект – это квантовое явление, его открытие и исследование сыграло важную роль в экспериментальном обосновании квантовой теории. Практическое значение имеет фотоэффект из твердых тел в вакуум. Систематические исследования фотоэффекта были проведены А.Г. Столетовым. Идея опытов Столетова понятна из установки, представленной на рис. 1,а. Свет, проходя через проволочную сетку (С), падал на металлическую пластину (М). При освещении пластины гальванометр фиксировал наличие в цепи электрического тока, получившего название фототока.

O

C

M

а)                                б)

Рис.1. Схема опытов по наблюдению фотоэффекта.

В дальнейшем исследование закономерностей фотоэффекта проводилось по сходной схеме (рис.1,б), но с той разницей, что электроды были помещены в вакуумированный сосуд, а свет проникал в него и освещал электрод через кварцевое окошко (О), хорошо пропускающее ультрафиолетовые лучи. Электрод, подвергающийся освещению, – катод (К), второй электрод – анод (А). Поддерживая освещение постоянным, и, изменяя напряжение между электродами, можно получить связь между фототоком Iф и приложенным напряжением  Uпри фиксированном световом потоке Ф. Эта зависимость получила название вольт - амперной характеристики (ВАХ) фототока. ВАХ, снятые при различных световых потоках, представлены на рис.2.

Для всех зависимостей характерно наличие участка тока насыщения  Iф. нас, когда все электроны, вырванные светом из катода К, попадают на анод А. Чтобы задержать фотоэлектроны, вылетающие из катода с максимальными скоростями, и, тем самым, прекратить фототок, к электродам нужно приложить обратную задерживающую разность потенциалов  UЗ  (в этом случае к катоду приложено отрицательное напря

(
)

(
)

Рис. 2. ВАХ фототока, снятые при различных световых потоках

< 
.

0

жение).

Описание установки

Лабораторная работа выполняется на установке, принципиальная схема которой представлена на рис.3. На оптической скамье в специальных держателях установлены источник света - лампа накаливания (Л) ифотоэлемент (ФЭ). Расстояние между лампой и фотоэлементом можно изменять перемещением вдоль оптической скамьи фотоэлемента.  От лампы накаливания свет попадает в окошко фотоэлемента (О) и в цепи фотоэлемента начинает протекать фототок. Величина фототока измеряется микроамперметром (μA), а приложенное к электродам фотоэлемента напряжение – вольтметром (V ). Величина подаваемого напряжения может регулироваться потенциометром (П ). С помощью реостата (R) можно изменять ток в цепи накала лампы и измерять его величину амперметром (А). Вакуумный фотоэлемент (ФЭ) СЦВ-4 представляет собой сферический стеклянный вакуумированный баллон с нанесенным на него изнутри слоем цезия (выполняет роль катода (К)). Собирающий электрод (анод (А)) выполнен в виде металлического кольца, расположенного в центре баллона.

Рис. 3. Блок – схема измерительной установки.

Порядок выполнения работы №11(а) в лаборатории
 "ОПТИКА" к.433

1. На рабочем месте представлен график зависимости силы света источника ICB от протекающего через лампу тока  IНАК. Преподавателем задаются три значения силы тока, а студент должен
самостоятельно по графику определить соответствующие им значения силы света источника ICB1, ICB 2, ICB 3.

2. Установить между источником света и фотоэлементом
предложенное преподавателем фиксированное расстояние r, остающееся неизменным при дальнейших измерениях.

3. По формуле Ф=IСВr2⋅S (S=11,3⋅10−4м2- площадь фотокатода) вычислить 3 значения светового потока Ф1, Ф2, Ф3, соответствующие различным значениям тока накала.

Значения токов накала IНАК, силы света ICB, расстояния r
и световых потоков Ф занести в таблицу 1.

4. Установив реостатом R  ток накала лампы, соответствующий, например, значению силы света источника ICB1 и световому потоку Ф1, снять зависимость фототока Iф1от напряжения Uна фотоэлементе Iф1U  . Для этого с помощью потенциометра П  напряжение на фотоэлементе изменяют с шагом 5 – 10 В от 0 до такого его значения, при котором фототок примет свое максимальное значение Iфи при дальнейшем увеличении Uизменяться не будет  (фототок насыщения Iф. нас).

5. Аналогичным образом снять ВАХ фототока Iф2U и Iф3U и для двух других значений светового потока Ф2и Ф3. Результаты измерений и вычислений занести  в таблицу 1.

6. По данным таблицы 1 построить три графика световых характеристик и из них определить токи насыщения Iф. нас 1, Iф. нас 2, Iф. нас 3, соответствующие световым потокам Ф1, Ф2и Ф3.

7. Вычислить три значения интегральной чувствительности по формуле kф=Iф. насФ и результаты вычислений занести в таблицу 1.

Таблица 1

| IНАК,A | ICB,кд | rr,м | Ф,лм |  | Измерения |  |  |  | Iф. нас , мкА |  | kф,мкАлм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | ... | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iф 1, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iф 2, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iф 3, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок выполнения работы №11(б) в лаборатории
 "ОПТИКА, к. 436"

1. Установить на оптической скамье в передвижной каретке приемник люксметра. Изменяя трижды расстояние dот нити лампы осветителя до приемника люксметра, измерить соответствующие значения освещенности E1,E2,E3. ВНИМАНИЕ: при измерениях освещенности E следить за тем, чтобы вся поверхность приемника люксметра была освещена.

По формуле ICB=E⋅d2вычислить значения силы света для каждого dи найти среднее значение силы света источника ICB, которое в дальнейшем и будем принимать как силу света источника.

2. Результаты измерений и вычислений  занести в таблицу 2.

Таблица 2

| № пп | d,м | E,лк | ICB,кд | ICB,кд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

3. Снять приемник люксметра и каретку с оптической скамьи и на его место установить фотоэлемент.

4. Установить между источником света и фотоэлементом одно из 3-х предложенных преподавателем расстояний r1,r2 или r3.

5. По формуле  Ф=ICB>r2⋅S (S=11,3⋅10−4м2 - площадь фотокатода) вычислить световой поток Ф, соответствующий этому расстоянию r.

6. Снять зависимость фототока Iф1 от напряжения Uна фотоэлементе Iф1U . Для этого, не меняя установленного расстояния r, с помощью потенциометра П напряжение на фотоэлементе изменяют с шагом 5 – 10 В от 0 до такого его значения, при котором фототок примет свое максимальное значение  Iф и при дальнейшем увеличении Uизменяться не будет  (фототок насыщения Iф. нас).

7. Аналогичным образом снять ВАХ фототока Iф2U и Iф3U 
 для двух других значений светового потока Ф2и Ф3. Результаты измерений и вычислений занести  в таблицу 3.

8. По данным таблицы 3 построить три графика световых характеристик и из них определить токи насыщения Iф. нас 1, Iф. нас 2, Iф. нас 3,
и соответствующие световым потокам Ф1, Ф2и Ф3.

9. Вычислить три значения интегральной чувствительности по формуле  kф=Iф. насФ и результаты вычислений занести в таблицу 3.

Таблица 3

| ICB,кд | r,м | Ф,лм |  | Измерения |  |  |  | Iф. нас , мкА |  | kф,мкАлм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | ... | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iф 1, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iф 2, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iф 3, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы (для защиты):

1. Какое явление называется внешним фотоэффектом?

2. Запишите формулу Планка, связывающую энергию фотона с частотой света ν (длиной волны λ).

3. Запишите формулу Эйнштейна для фотоэффекта и объясните её физический смысл.

4. Что такое задерживающий потенциал и как его определить экспериментально?

5. Объясните, что такое «ток насыщения» и как его измерить?

Правила техники безопасности. При выполнении работы необходимо убедится, что все токоведущие части электрической схемы изолированы. Категорически запрещается касаться руками или другими предметами зажимов цепи, находящихся под напряжением. По окончании работы обязательно отключите электрическую схему от источника напряжения.