1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Измерительные преобразователи и датчики» является формирование у обучающегося навыков обоснованного выбора методов измерений, применения средств измерений в составе автоматических и автоматизированных систем контроля и управления.

Задачи изучения дисциплины:

- получение обучающимися знаний о методах измерений, принципах действия современных технических средств измерений и об их метрологических характеристиках;

- формирование навыков выбора методов и средств измерений в зависимости от поставленной измерительной задачи;

- умения представить результаты измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными документами.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- методы определения и нормирования основных метрологических характеристик типовых  измерительных систем;

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности используемых технических средств измерения;

уметь:

- определять статические и динамические характеристики средств и систем измерения;

-    проводить метрологическую поверку средств и систем измерения;

- выбирать методы и средства измерения, необходимые для информационного и  метрологического обеспечения систем контроля и автоматизации;

- разрабатывать локальные  измерительные системы;

-    пользоваться  понятиями и терминологией теории измерений.

владеть:

-    методами калибровки и поверки средств измерений;

-    методами расчета и выбора первичных преобразователей и измерительных приборов.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИя ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план изучения дисциплины  сгруппирован по разделам, дидактическим единицам и темам и включает:

- лекционный курс,

- лабораторные занятия,

- самостоятельную работу.

2.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль методов и средств технических измерений в обеспечении современного производства. Тенденции развития информационно-измерительных устройств. Основные термины и понятия: измерения, контроль, средства измерения, метод и принцип измерений. Классификация методов: непосредственной оценки, сравнения с мерой (нулевой, дифференциальный). Методы противопоставления, замещения и совпадения. Виды средств измерений (меры, измерительные устройства; информационно-измерительные системы) и их классификация.

Тема 2. Государственная система приборов. Единство измерений и его обеспечение. Системы стандартов на общетехнические нормы, термины и определения (ГСС, ЕСКД, ЕСТПП, ГСИ).

Тема 3. Статическая характеристика. Чувствительность, диапазон преобразования, класс точности. Чувствительность устройств с линейными и нелинейными градуировочными характеристиками. Погрешности измерений. Динамическая характеристика, динамическая погрешность. Быстродействие. Характеристики измерительных преобразователей при воздействии стандартных сигналов. Переходная функция. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики.

Тема 4. Классификация измерительных преобразователей: по физическому принципу действия, по наличию контакта с объектом измерения, по принципу выработки информации, по характеру результата измерения. Основные характеристики и схемы включения.

Тема 5. Потенциометрические преобразователи. Зависимость градуировочной характеристики от величины нагрузки. Тензорезисторные преобразователи. Основные метрологические характеристики тензорезисторов. Измерительные схемы с тензорезисторами.

Тема 6. Терморезисторы. Измерительные схемы включения терморезисторов. Принцип действия. Индуктивные, трансформаторные и магнитоупругие. Используемый физический принцип, материалы, характеристика и конструкция. Преимущества и недостатки. Схемы включения. Физические основы работы. Метрологические характеристики. Измерительные схемы.

Тема 7. Достоинства и недостатки электростатических датчиков. Принцип действия и способы получения ЭДС. Вращающиеся измерительные преобразователи. Линейные измерительные преобразователи (акселерометры).

Тема 8. Термоэлектрические измерительные преобразователи. Принцип действия. Условие теплового баланса. Применяемые материалы для термопар. Градуировочные характеристики. Способы включения. Компенсация напряжения на холодном спае. Конструктивные особенности термопар.

Тема 9. Пьезоэлектрические преобразователи. Пьезоэффект: прямой и обратный; материалы, используемые в пьезоэлектрических преобразователях, их свойства. Пьезорезонансные преобразователи.

Тема 10. Температурные шкалы и единицы измерения. Контактные средства измерения. Термометры жидкостные, газовые, сопротивления, термоэлектрические. Физические основы работы, принципы построения и устройство, сравнительные характеристики, область применения. Бесконтактные средства измерения. Пирометры. Физические основы работы, принципы построения, область применения.  Тепловизоры: характеристики, способы сканирования, типы приемников ИК-излучения, область применения.

Тема 11. Классификация средств измерения давления: жидкостные, деформационные, электрические манометры. Принцип действия, метрологические характеристики. область применения.

Тема 12. Средства измерения уровня и расхода. Визуальные, поплавковые, буйковые, электрические, радиационные уровнемеры. Расходомеры переменного перепада давления и переменного уровня. Электромагнитные, ультразвуковые, ионизационные расходомеры. Принцип действия, метрологические характеристики. область применения.

Тема 13. Индукционные преобразователи положения и перемещения. Сельсины, индуктосины, вращающиеся трансформаторы. Конструкция, принцип действия, характеристики. область применения.

Тема 14. Оптические и оптоэлектронные преобразователи положения и перемещения. Теневой и триангуляционный способы определения положения и геометрических параметров. Конструкция и принцип действия измерительных преобразователей. Оптические линейки и энкодеры Назначение и принцип действия. Получение измерительной информации.

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Измерительные преобразователи и датчики» являются в настоящее время одной из важнейших общетехнических дисциплин, т.к. развитие  современной  измерительной  техники,  ориентированной  на  обеспечение  решения  проблемы  автоматизации  управления  различными процессами (технологическими,  испытательными,  исследовательскими,  диагностическими  и  т.п.)  сопровождается  ростом  разнообразия  видов измерений,  расширением  диапазонов  измеряемых  величин  и  условий эксплуатации средств измерений, повышением быстродействия и точности измерений.

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по дисциплине «Измерительные преобразователи и датчики» определяются ФГОС ВПО, учебным планом специальности и рабочей программой дисциплины.

3.1. Организация работы студента по изучению дисциплины

Содержание каждого элемента тематического плана обеспечивается следующими методическими материалами.

Лекции:

- конспект лекций в электронной форме;

- перечень учебников и учебных пособий в типографской или электронной форме с указанием места доступа.

Лабораторные занятия:

- методические указания к лабораторному практикуму по курсу «Измерительные преобразователи и датчики» в электронной форме с указанием места доступа.

Контрольная работа (для заочной формы):

- задания и методические указания к контрольной работе по курсу «Технические измерения и приборы» в электронной форме с указанием места доступа.

Оценочные материалы:

- комплекс тестовых заданий для промежуточного рейтингового контроля;

- контрольные вопросы по каждой теме дисциплины для подготовки к экзамену.

3.2. Методические указания по изучению теоретического материала

При изучении лекционного курса студентам целесообразно выполнять следующие рекомендации.

1. Изучение дисциплины «Измерительные преобразователи и датчики» связано с некоторыми трудностями, поскольку описание процессов получения и обработки измерительной информации, происходящих в приборах и информационно-измерительных системах, излагается на основе высшей математики, физики, механики, электротехники и электроники; следовательно, успешное изучение дисциплины требует от студента умения пользоваться математическим аппаратом, знания основных разделов физики (механика, электричество и т.д.), навыков математического моделирования и расчета электрических цепей.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебника, лабораторный практикум, ответы на вопросы самопроверки.

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекции рекомендуется по памяти записать в тетрадь определения, выводы формул, начертить схемы, графики и ответить на вопросы для самопроверки. Такой метод дает возможность проверить усвоение материала.

4. После усвоения теории по одной теме нужно разобрать решения задач, относящихся к этой теме, и самостоятельно решить несколько задач. Решение задач способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

5. Такую же цель, но в ином плане, преследуют лабораторные занятия. Проводимые в лаборатории несложные исследования дают возможность непосредственно наблюдать явления и процессы, теория которых излагается в учебниках и на лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в выполнении всех лабораторных работ.

6. При изучении теоретического материала главное внимание следует уделять пониманию физических процессов. Простое запоминание формул, характеристик, уравнений недостаточно для освоения дисциплины.

7. Следует иметь в виду, что все темы программы являются в равной мере важными. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих глав, не усвоив предыдущих. Теоретический материал каждой темы имеет существенное практическое назначение.

8. Самостоятельная работа с учебниками и учебными пособиями позволяет расширить и наиболее полно усвоить знания, полученные на лекциях. При этом рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и закономерности, которыми определяется связь и зависимость одних величин от других.

9. Ниже приводятся учебники и учебные пособия, рекомендуемые при изучении теоретического материала.

- Клаассен, К.Б.   Основы измерений. Датчики и электронные приборы : пер. с англ. / К. Б. Клаассен. - 3-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2008.

# - Афонский А.А., Дьяконов В.П. Измерительные приборы и массовые электронные измерения. Учебное пособие.-М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.

# http://www.iprbookshop.ru/izmeritelnyie-priboryi-i-massovyie-elektronnyie-izmereniya.-uchebnoe-posobie.html.

- Хрусталева З.А.	Электротехнические измерения: Учебное пособие.-М.: КноРус, 2011.

- Раннев, Г.Г. Методы и средства измерений : учеб. / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 2-е изд., стер. - М. : ACADEMIA, 2004.

- Ромаш Э.М., Феоктистов Н.А. Электронные устройства информационных систем и автоматики. Учебник. М.: Дашков и К, 2011.

http://www.iprbookshop.ru/elektronnyie-ustrojstva-informaczionnyix-sistem-i-avtomatiki.-uchebnik.html

Критериями успешного выполнения лабораторного практикума являются:

1. Посещение студентом всех лабораторных занятий.

2.  Получение  экспериментальных  данных,  соответствующих заданиям, приведенным в методических указаниях.

3.  Наличие  всех  расчетов  согласно  требованиям  таблиц экспериментальных данных с указанием используемых формул и приведением примера расчета одной строки таблицы.

4. Построение необходимых графиков зависимостей.

5. Письменные выводы о проделанной работе в плане соответствия полученных  экспериментальных  данных  теоретическим положениям.

6. Способность студентов объяснить  характер  полученных  экспериментальных результатов; сравнить их с теоретическими выкладками;  объяснить их физический смысл; сформулировать  причины  и  допустимость  отличий экспериментальных данных от теоретических.

Лабораторная  работа  считается  выполненной  после представления  каждым  студентом  индивидуального  письменного отчета,  оформленного  в  соответствии  с  требованиями, изложенными  в  методических  указаниях,  и  ответов  на  все контрольные вопросы, заданные преподавателем.

4. Методические указания по подготовке к рейтинговому контролю и экзамену

Рейтинговый промежуточный контроль проводится для студентов очной формы обучения два раза в семестр в виде тестирования по пройденным разделам дисциплины.  Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии после окончания изучения дисциплины «Основы автоматического управления».

Примерные задания для рейтингового контроля и подготовки к экзаменам приведены в ООП.

Критерии оценки знаний при проведении рейтингового контроля и экзамена следующие:

- оценки "отлично" (81–100 баллов) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивших основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их знаний для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

- оценки "хорошо" (61-80 баллов) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивших основную литературу, рекомендованную программой.

Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- оценки "удовлетворительно" (41– 60 баллов) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.

Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка "неудовл." (менее 41 балла) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Как правило, оценка "неудовл." выставляется студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.