## Вопросы к зачету

## 1 Основные понятия измерений

2 Элементарные операции измерений

3 Классификация видов измерений

- 4 Классификация методов измерений

## 5 Классификация погрешностей измерений

6 Виды средств измерений

7 Классификация погрешностей средств измерений

8 Метрологические характеристики средств измерения

9 Измерительные цепи приборов

10 Первичные измерительные преобразователи. Общая характеристика

11 Методы и средства измерения температуры. Общая характеристика

12 Термометры расширения. Конструкция и принцип действия

13 Манометрические термометры. Конструкция и принцип действия

14 Термоэлектрические преобразователи. Принцип действия и характеристики

### 15 Измерительные цепи термоэлектрических преобразователей

### 16 Конструкция термопар

17 Схема автоматического термостатирования

### 18 Термопреобразователи сопротивления. Виды и характеристики

### 19 Конструкция термопреобразователей сопротивления

### 20 Измерительные цепи термопреобразователей сопротивления

21 Яркостный пирометр. Конструкция и принцип действия

### 22 Цветовой пирометр. Конструкция и принцип действия

### 23 Радиационный пирометр. Конструкция и принцип действия

### 24 Принципы тепловидения

25 Системы сканирования в тепловидении

26 Виды приемников ИК-излучения

27 Методы и средства измерения давления. Общая характеристика

28 Жидкостные манометры. Конструкция и принцип действия

29 Деформационные манометры. Конструкция и принцип действия

30 Емкостные преобразователи давления. Конструкция и принцип действия

31 Пьезоэлектрические преобразователи давления. Конструкция и принцип действия

32 Тензорезисторные преобразователи давления. Конструкция и принцип действия

33 Схемы включения тензорезисторных преобразователей давления

34 Потенциометрические преобразователи перемещения. Конструкция и принцип действия

35 Применение потенциометрических преобразователей перемещения в САУ

36 Индуктивные преобразователи перемещения. Конструкция и принцип действия

37 Способы линеаризации статической характеристики индуктивных преобразователей перемещения

38 Схемы включения индуктивных преобразователей перемещения

39 Трансформаторные преобразователи перемещения. Конструкция характеристики и схемы включения

40 Преобразователи перемещения на эффекте Холла. Конструкция и принцип действия

41 Применение преобразователей перемещения Холла в САУ

42 Оптоэлектронный теневой преобразователь положения. Конструкция и принцип действия

43 Оптоэлектронный триангуляционный преобразователь положения.

44 Конструкция и принцип действия

45 Индукционные преобразователи перемещения. Общая характеристика

46 Сельсины. Конструкция и принцип действия

47 Поворотные трансформаторы. Конструкция и принцип действия

48 Инкрементальный угловой энкодер. Конструкция и принцип действия

49 Абсолютный угловой энкодер. Конструкция и принцип действия

50 Принцип действия, метрологические характеристики. область применения расходомеров.