Теоретические вопросы:

1.	Цель и задачи дисциплины

2.	Понятие изделия и их классификация

3.	Классификация изделий по назначению

4.	Классификация изделий по конструктивно-функциональным характеристикам

5.	Классификация изделий по стандартизации

6.	Жизненный цикл изделия. Содержание основных стадий жизненного цикла изделия.

7.	Классификация изделий медицинской техники

8.	Требования, предъявляемые  к приборам медицинского назначения

9.	Показатели надежности приборов

10.	Эргономические требования, предъявляемые  к конструкции приборов медицинского назначения

11.	Причины отказов приборов медицинского назначения

12.	Характеристика основных этапов проектирования изделия

13.	Опытно-конструкторские работы: сущность и основные этапы

14.	Содержание программы испытаний опытных образцов измерительных приборов

15.	Содержание методики испытаний опытных образцов измерительных приборов

16.	 Правила обозначения соединений на сборочных чертежах

17.	Характеристика стадии «Техническое предложение» при проектировании изделия

18.	Характеристика стадии «Эскизный проект» при проектировании изделия

19.	Характеристика стадии «Технический проект» при проектировании изделия

20.	 Виды и содержание испытаний опытных образцов измерительных приборов.

21.	Виды конструкторской документации

22.	Виды чертежей и требования, предъявляемые к их оформлению

23.	Виды схем и требования, предъявляемые к их оформлению

24.	Виды текстовых документов и требования, предъявляемые к их оформлению

25.	 Групповые чертежи и схемы. Правила оформления документации

26.	 Правила оформления чертежей деталей, получаемых листовой штамповкой

27.	Правила оформления чертежей деталей, получаемых литьем

28.	Правила оформления чертежей деталей, получаемых механической обработкой

29.	Правила оформления чертежей пластмассовых деталей

30.	Правила оформления сборочных чертежей

31.	Правила оформления габаритных чертежей

32.	Правила оформления монтажных чертежей

33.	Методология проектирования измерительных приборов. Виды и сущность.

34.	Методы компоновки измерительных приборов. Виды и сущность.

35.	Методика разработки структурных и функциональных электрических схем приборов

36.	Сущность базового метода проектирования

37.	Сущность функционально-узлового метода проектирования

38.	Сущность функционально-модульного метода проектирования

39.	 Сущность функционально-блочного метода проектирования

40.	Сущность автоматизированного метода проектирования

41.	Сущность аппликационной компоновки

42.	Сущность модельной компоновки

43.	Сущность модельной компоновки

44.	Основные положения теории размерных цепей

45.	Содержание методики выявления размерных цепей

46.	 Прямая и обратная задача, решаемые с помощью размерных цепей

47.	Характеристика методов достижения точности замыкающего звена размерной цепи

48.	Взаимозаменяемость, нормализация и стандартизация

49.	Принципы выбора посадок изделий приборов медицинского назначения

50.	Принципы выбора шероховатости  поверхности изделий приборов медицинского назначения

51.	Показатели точности зубчатых передач

52.	Зубчатые цилиндрические передачи. Конструкция, основные размеры, методика расчета

53.	Зубчатые конические передачи. Конструкция, основные размеры, методика расчета

54.	Червячные передачи. Конструкция, основные размеры, методика расчета

55.	Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Конструкция, основные размеры, методика расчета

56.	Фрикционные передачи и передачи гибкой связью. Конструкция, основные размеры, методика расчета

57.	Кулачковые механизмы. Назначение, конструкция, основные размеры.

58.	Рычажные механизмы.  Назначение, конструкция.

59.	Механизмы прерывистого действия. Виды и параметры.

60.	Виды разъемных соединений и область их применения.

61.	Виды неразъемных соединений и область их применения.

62.	Опоры. Основные параметры, типовые схемы, применяемые в приборостроении.

63.	 Валы и оси. Виды и методика расчета.

64.	Материалы, применяемые для изготовления валов и осей.

65.	Подшипники качения. Конструкция, виды, область применения.

66.	Подшипники скольжения. Конструкция, виды, область применения.

67.	 Муфты. Конструкция, виды, область применения.

68.	Направляющие. Конструкция, виды.

69.	Фиксаторы. Конструкция, виды.

70.	Пружины. Конструкция, виды, область применения.

71.	Методика расчета цилиндрических пружин растяжения.

72.	Методика расчета цилиндрических пружин сжатия.

73.	Методика расчета цилиндрических пружин кручения.

74.	Способы обеспечения теплового режима измерительного прибора

75.	Основные требования к экранированию элементов измерительных приборов

76.	Виды наводок на аппаратуру и способы борьбы с ними

77.	Способы защиты измерительных приборов от вибраций и ударов

78.	Способы защиты измерительных приборов от  атмосферного воздействия

79.	Способы защиты измерительных приборов от  влаги

80.	Способы защиты измерительных приборов от  повреждения при транспортировании и хранении

81.	Понятие технологичности конструкции. Общие требования к технологичности изделий

82.	Оценка технологичности конструкции изделий

83.	Последовательность и содержание работ по обеспечению технологичности конструкции изделия

84.	Основные показатели эргономичности конструкции приборов

85.	Основные принципы художественного оформления конструкции измерительного прибора

Примеры практических заданий:

1.Для представленной конструкции узла необходимо выявить размерную цепь и определить параметры всех звеньев (номинальные значения, поле допуска, середина координаты поля допуска, предельные отклонения).

2.Для представленной кинематической принципиальной схемы определите передаточные коэффициенты погрешности передач.

3.Для представленного на чертеже (натуры) привода медицинского или экологического прибора представьте кинематическую принципиальную схему.

4.По имеющейся кинематической принципиальной схеме привода медицинского или экологического прибора представьте эскизы основных элементов.

5.Для имеющейся детали привода медицинского или экологического прибора представьте эскиз, проставьте основные размеры.

6.Для имеющегося сборочного чертежа разработайте спецификацию.

7.Для имеющейся кинематической принципиальной схемы разработайте перечень элементов.