## Slide 1
Тема: Классификация медицинской техники. Компоненты медицинской аппаратуры.
Лектор: доцент кафедры ТОМЛП
Лисаневич Мария Сергеевна
Дисциплина:
УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕНИКИ
.
ЛЕКТОР : доцент, к.т.н. Лисаневич М.С
Для студентов 3 курса
кафедры
«Медицинской инженерии»

## Slide 2: Классификая медицинской техники
Медицинская техника
Медицинское
оборудование
Медицинская
аппаратура
Медицинские
инструменты
Электрическая
медицинская
аппаратура
Механическая
медицинская
аппаратура
Воздействующие
аппараты и приборы
Воспринимающие
приборы
Терапевтические
аппараты
Диагностические
приборы
УиЭМТ Лекция №1

## Slide 3: Основные группы медицинских электронных приборов и аппаратов
Медицинскую электронную аппаратуру можно разделить на два класса:
медицинские приборы и медицинские аппараты.
Медицинский прибор — техническое устройство, предназначенное для диагностических или лечебных измерений (медицинский термометр, электрокардиограф и др.).
Медицинский аппарат — техническое устройство, позволяющее создавать энергетическое воздействие (часто дозированное) терапевтического, хирургического или бактерицидного свойства (аппарат УВЧ терапии, аппарат искусственной почки и др.), а также обеспечить сохранение определенного состава некоторых субстанций.
УиЭМТ Лекция №1
Notes: <number>

## Slide 4: Классификая медицинской техники
УиЭМТ Лекция №1
Notes: <number>

## Slide 5: Классификая медицинской техники
УиЭМТ Лекция №1
Notes: <number>

## Slide 6: Терапевтическая аппаратура
УиЭМТ Лекция №1
Назначение  предназначена для дозированного воздействия на организм человека различными физическими факторами в лечебных целях
Структурная схема терапевтической аппаратуры
ИП - источник питания
Генератор - генератор, вырабатывающий энергию, оказывающую физиотерапевтическое воздействие
КИУ - контрольно-измерительное устройство, обеспечивающее возможность контроля уровня воздействия на пациента.
Notes: <number>

## Slide 7: Структурная схема терапевтической аппаратуры на примере аппарата для гальванизации и электрофореза
УиЭМТ Лекция №1
Notes: <number>

## Slide 8: Структурная схема терапевтической аппаратуры на примере аппарата для гальванизации и электрофореза
УиЭМТ Лекция №1
Гальванизация и электофорез
Применяется
В травмотологии и невралогии: травмы и заболевания периферической нервной системы (плекситы, невралгии, моно- и полинейропатии и др.); травмы и заболевания ЦНС (черепномозговая травма, расстройства мозгового кровообращения, мигрень).
В стоматологии: при пародонтозах, глоссалгии, стоматитах
В гастроэнтерологии: При хронических колитах, холецистите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Notes: <number>

## Slide 9: Кибернетические электронные устройства (КЭУ)
УиЭМТ Лекция №1
Назначение - Кибернетические электронные устройства (КЭУ) предназначены
• для переработки, хранения и автоматического анализа медико-биологической информации
• для управления процессами жизнедеятельности человека
• для автоматического регулирования состояния окружающей среды
Состав и структура КЭУ
• компьютер или специализированный микропроцессор
• подключенная к ним управляющая, анализирующая или регулирующая периферия
Notes: <number>

## Slide 10: Примеры КЭУ для переработки, хранения и автоматического анализа медикобиологической информации
УиЭМТ Лекция №1
Технические средства для автоматизации исследований в
- клинико-диагностических лабораториях – санитарно
-эпидемиологических лабораториях –
Анализаторы свертывания крови
Жидкостные и газовые хроматографы
Фотокалориметры
- Нефелометры
- Анализаторы иммунохимические
Notes: <number>

## Slide 11: Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
где X — измеряемый параметр биологической системы,
Υ — величина, регистрируемая на выходе измерительным прибором
УиЭМТ Лекция №1
Notes: <number>

## Slide 12
УиЭМТ Лекция №1
Структурная схема КДА на примере электрокардиографа
Приемник (П) и передатчик (Пр) в электрокардиографе отсутствует

## Slide 13: Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
где X — измеряемый параметр биологической системы,
Υ — величина, регистрируемая на выходе измерительным прибором
УиЭМТ Лекция №2
Notes: <number>