Вопросы к экзамену по дисциплине

«Диагностика и эксплуатация автоматизированных электрических сетей

1.Перечислите современные высокоэффективные способы диагностики, обеспечивающие выявление дефектов электрооборудования на ранней стадии их развития?

2.  Охарактеризуйте определение состояния оборудования физико-химическим методом?

3. Охарактеризуйте метод хроматографического контроля маслонаполненного оборудования?

4. Охарактеризуйте методы контроля диэлектрических характеристик изоляции электрооборудования?

5. Охарактеризуйте метод вибродиагностики  электрооборудования?

- 6.  Перечислите ключевые газы - наиболее характерные для определённого вида дефекта в трансформаторном масле маслонаполненного электрооборудования?

7. Назовите основные критерии развивающихся дефектов в силовых трансформаторах, критерий граничных концентраций газов растворённых в трансформаторном масле?

8. Определение характера дефекта в трансформаторе по отношению концентраций пар газов, растворённых в трансформаторном масле критерий скорости нарастания газов?

9.  Периодичность проведения хроматографического анализа растворённых газов в трансформаторном масле (ХАРГ)?

10. Охарактеризуйте физико-химические показатели оценки состояния бумажной изоляции силовых трансформаторов в эксплуатации?

- 11. Как организуется инфракрасная  диагностики электротехнического оборудования?

12. Погрешности измерений  при инфракрасном контроле?

13.Какой документ определяет  допустимые температуры нагрева и перегрева контролируемых узлов электрооборудования?

14. Как осуществляется оценка теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей в зависимости от условий их работы и конструкции?

15. Как осуществляется порядок проведения теплового контроля и расшифровка теплограмм электрооборудования?

16.Краткая теория вопроса. Определение состояния трансформатора по результатам «Опыта холостого хода».

16. Как осуществляется измерение потерь х.х. у трёхфазных трансформаторов при однофазном возбуждении?

17. Какие дефекты выявляются при измерении потерь х.х. у трёхфазных трансформаторов?

18. Сформулируйте общее понятие о мониторинге электротехнического оборудования и устройств.

19. Какие ставятся задачи (проблемы) перед мониторингом, диагностикой и управлением остаточным ресурсом комплекса высоковольтного энергетического оборудования?

20. Понятие остаточного ресурса оборудования?

21. Назовите основные три группы мониторинга, классифицируя их по реализуемой целевой функции.

22. Назовите состав оборудования и методы диагностики для системы мониторинга энергетического предприятия?

23. Системы диагностического мониторинга и оценки технического состояния силовых трансформаторов и его высоковольтных вводов.

24. Мониторинг тепловых режимов работы трансформатора и управления системой охлаждения.

25. Техническая реализация систем диагностического мониторинга силовых трансформаторов.

26. Системы мониторинга коммутационного оборудования.

27. Мониторинг технического состояния привода выключателя.

28. Системы диагностического мониторинга изоляции высоковольтных кабельных линий.

29. Системы мониторинга состояния изоляции для воздушных линий электропередачи.

30. Требования к системам диагностического мониторинга высоковольтных электрических машин.

31. Основные требования к системам диагностического мониторинга измерительных трансформаторов тока.

32. Типовое решение для организации стационарного мониторинга оборудования подстанции 110/10 кВ.

33. Конструкции и технические характеристики реклоузеров.

34. Функциональные возможности реклоузеров.

35. Монтаж и подключение реклоузеров в линию.

36. Техническое обслуживание реклоузеров.

37. Гарантийные обязательства при поставке реклоузеров.

38. Рекомендации по применению реклоузеров.