Вопросы к экзамену по дисциплине

«Защита электрооборудования от перенапряжений»

- Чем вызвано применение в энергетике высоких напряжений?

- Виды электрических воздействий на изоляцию и их характеристика.

- Защита от грозовых и внутренних перенапряжений

- Внешняя и внутренняя изоляция электроустановок, их общая характеристика и особенности

- Поясните термин «координация изоляции».

- Общая характеристика внешней изоляции

- Ударная ионизация, коэффициент ударной ионизации, соотношение для длины свободного пробега

- Лавинный процесс и основные соотношения для него.

- Виды ионизационных процессов в газовом разрядном промежутке

- Условие самостоятельности разряда в однородном поле.

- Разряд в воздушных промежутках при длительно воздействующих напряжениях (закон Пашена)

- Особенности развития разряда в неоднородном электрическом поле. Коронный разряд

- Основные отличия закономерностей пробоя промежутков с однородным и неоднородным электрическим полем

- Общие положения стримерной теории

- Процессы в окрестности  коронирующих проводов при постоянном и переменном напряжении

- Меры борьбы с короной на ЛЭП

- Особенности пробоя воздушных промежутков при импульсных напряжениях

- Влияние атмосферных условий на электрическую прочность внешней изоляции

- Классификация изоляторов высокого напряжения

- Основные особенности внутренней изоляции

- Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции

- Основные характеристики трансформаторного масла

- Механизмы повышения электрической прочности масло-барьерной изоляции при применении барьеров, покрытия и изолирования электродов

- Бумажно-масляная изоляция

- Частичные разряды в газовых включениях при переменном и постоянном напряжениях

- Основные характеристики твердых диэлектриков

- Механизм теплового пробоя твердых диэлектриков

- Газовая изоляция, виды и особенности применения

- Система контрольных испытании изоляционных конструкций  и методы испытаний

- Схема замещения изоляции и ее параметры

- Методы контроля состояния изоляции

- Измерение сопротивления изоляции

- Контроль изоляции по интенсивности частичных разрядов

- Защита ЛЭП от прямых ударов молнии грозозащитными тросами

- Устройство и принцип действия трубчатых разрядников, их выбор и места установки

- Рекомендуемые способы грозозащиты линий.

- Особенности грозозащиты подстанций

- Защита оборудования подстанций от набегающих с линий импульсов грозовых перенапряжений

- Стержневые молниеотводы, их зоны защиты

- Устройство, принцип действия и область применения вентильных разрядников

- Ограничители перенапряжения и их особенности

- Особенности защиты вращающихся машин

- В чем заключаются два отличия ОПН от вентильных разрядников?

- Какой вид повреждения является расчетным при ударе молнии в провод ВЛ 25 – 110 кВ на деревянных опорах?

- Каких двух параметров импульса «боится» изоляция вращающейся машины?

- Почему в схемах грозозащиты вращающихся машин обязательно присутствует конденсатор, шунтирующий разрядник (ОПН)?

- Как выполнен подход ВЛ к машинам в случае чисто воздушного подхода?

- Какова роль кабельной вставки на подходе линии к вращающейся машине при импульсе, недостаточным для срабатывания трубчатых разрядников?

- Какова роль кабельной вставки на подходе линии к вращающейся машине при импульсе, достаточном для срабатывания трубчатого разрядника на подходе?

- Каковы два влияния реактора на импульс, проникающий к машине?

- Как влияет совместная работа кабельной вставки и реактора на грозозащиту машины?

- В каком случае отсутствуют перенапряжения при отключении трансформаторов выключателем?

- За счет каких двух факторов возникают перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов?

- Каким аппаратом надо отключать ток холостого хода трансформатора, чтобы не было перенапряжений?

- При каких номинальных напряжениях ПТЭ допускают отключение  трансформатора разъединителем?

- Как уменьшают перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов масляными выключателями?

- Какова максимальная кратность перенапряжений при отключении воздушным выключателем  трансформатора?

- В каком случае на зажимах трансформатора с нормальным уровнем изоляции (не более 15 м от вводов по ошиновке) устанавливаются вентильные разрядники РВС (или ОПН)?

- Какие два фактора являются причиной возникновения перенапряжений при отключении длинной ненагруженной линии?

- Какова максимальная кратность перенапряжений при отключении реальной длинной ненагруженной линии?

- Изобразите упрощенную схему замещения комбинированной изоляции?

- Когда измеряют сопротивление утечки изоляции ?

- Как определяют коэффициент абсорбции изоляции?

- Какая величина  допустима для нормальной эксплуатации изоляции?

- Какое соотношение используется для контроля увлажнения конструкции, заполненной маслом (например, трансформатора)?

- Каково допустимое для изоляции отношение ()?

- Какое соотношение определяется для масляной изоляции со слитым маслом?

- Каково допустимое для изоляции  соотношение ?

- Понятие о координации изоляции.

- Какие соотношения между  и уровнем изоляции  должны быть при координации изоляции?