Вопросы к экзамену по дисциплине

«Технические системы управления установившимися режимами ЭЭС»

1. Каковы цели и основные задачи оперативного управления в энергосистемах?

2. Каковы основные свойства энергетических систем, определяющие требования к системе оперативного управления?

3. Каковы основные принципы организации диспетчерского управления?

4. Какова структура диспетчерского управления?

5. Как закрепляется оборудование энергосистем в оперативном отношении?

6. В чем суть терминов «оперативные руководители» и «оперативный персонал»?

7. Какими знаниями должен обладать диспетчер энергосистемы, предприятия электрических сетей, РЭС?

8. Как осуществляется подготовка диспетчера?

9. Каковы должностные обязанности и права диспетчера?

10. Как осуществляется приёмка и сдача смены дежурным диспетчером?

11. Каковы форма и методика проведения оперативных переговоров?

12. Какие сведения и по какой форме записываются в оперативный журнал?

13. Какие технические средства используются при реализации диспетчерского управления?

14. Как подразделяются оперативные переключения по сложности?

15. Какие оперативные переключения выполняются по распоряжению диспетчера?

16. Какие оперативные переключения выполняются по разрешению диспетчера?

17. Кто имеет право производить оперативные переключения?

18. В каких случаях переключения производятся по бланкам переключений, программам переключений?

19. Для чего применяются типовые бланки переключений?

20. Как оформляются бланки переключений?

21. Каков порядок выдачи и хранения бланков переключений?

22. Каковы особенности оперативных переключений при ликвидации аварий?

23. Как производятся переключения при разных формах дежурства на подстанциях?

24. Каковы основные правила действий с блокировкой при переключениях?

25. Каково назначение оперативной блокировки?

26. Каково назначение основных коммутационных аппаратов — выключателей, разъединителей, отделителей?

27. При каких условиях запрещается производить плановые переключения?

28. В каких случаях снимается оперативный ток с выключателя после его отключения?

29. Что можно отключать разъединителями?

30. Каков порядок выполнения операций при отключении и включении линий?

31. Каков порядок отключения и включения двух- и трехобмоточных трансформаторов?

32. Как осуществляется перевод присоединений с одной системы шин на другую?

33. Каким образом выявляются линии, находящиеся под наведённым напряжением?

34. Какие технические мероприятия применяются для снижения наведённого напряжения в месте производства работ?

35. Что понимается под нормальным режимом энергосистемы?

36. Что представляет собой годовой график нагрузки по продолжительности?

37. Как осуществляется управление оборудованием, находящимся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера?

38. Какое оборудование находится в оперативном управлении диспетчера ОДУ, ЦДС, ОДС, РДС РЭС?

39. Каковы задачи регулирования напряжения в системе?

40. Что понимается под контрольными точками по напряжению? В каких узлах системы они устанавливаются?

41. Каковы требования предъявляются к оперативным схемам электрических соединений?

42. Почему распределительные сети напряжением 6...20 кВ работают обычно в разомкнутом режиме?

43. Какие известны способы ограничения токов короткого замыкания?

44. Каково назначение специальной автоматики отключения нагрузки?

45. Как осуществляется допуск к ремонтным работам на линиях электропередачи?

46. Кто может быть привлечён к ликвидации аварии?

47. Как должен действовать оперативный персонал, если распоряжения диспетчера представляются ему неверными?

48. Кто имеет право взять руководство ликвидацией аварии на себя или поручить его другому лицу?

49.Как производятся переключения в электроустановках, за исключением сложных?

50. Переключения по бланкам переключений выполняются в следующем порядке:

51. Что рекомендуется сделать перед сложными переключениями, запланированными в ночное время?

52.Какие записи выполняются в оперативном журнале по окончании переключений?

53Допускается ли отключение дифференциальной защиты шин при выполнении операций с шинными разъединителями?

54.Как производятся переключения при вводе в работу нового оборудования и проведении испытаний?

55.Как  проводятся оперативные переключения с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки?

56.Как проверить положение коммутационных аппаратов?

57.Последовательность типовых операций с коммутационными аппаратами при включении и отключении присоединений воздушных и кабельных линий.

58.Последовательность операций при включении и отключении трехобмоточного трансформатора (автотрансформатора).

59.Последовательность операций и действий персонала при включении и отключении трансформатора Т1 на двух трансформаторной подстанции, выполненной по упрощённой схеме.

60. Оперативные действия персонала при останове синхронного компенсатора (последовательность операций и действий персонала).

61.Последовательность операций при включении и отключении линий электропередачи.

62.Порядок переключений при переводе присоединения с одной системы шин на другую.

63.Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателя.

64.Замена выключателя присоединения обходным выключателем.

65.Учёт, наложение и снятие заземлений.

66.Организация и управление режимами работы энергосистемы.

67.Переключения в электроустановках.

68.Средства диспетчерского и технологического управления.

69.Автоматизированные системы диспетчерского управления.

70. Какое количество заданий может быть передано на  подстанциях с постоянным дежурством оперативного персонала исполнителю переключений одновременно?

71. Является ли бланк переключений оперативным документом?

72.Допускается ли с помощью выключателя нагрузки серии ВН подавать напряжение на линии, трансформаторы и шины, отключившиеся действием устройств релейной защиты, без осмотра оборудования и устранения повреждения?

73. Каким документом регламентируется порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок?

74. Кем утверждается список лиц административно-технического персонала, имеющих право контролировать переключения?

75. Перечислите основные задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений?