Оценочные средства для текущего контроля и подготовки к экзамену

| № п/п | № темы (из раздела 3.1) | Перечень вопросов оценочных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Основные понятия функциональной и аппаратной надежности. Функциональная надежность РЗ с относительной селективностью. Функциональная надежность РЗ с абсолютной селективностью. Дать определение основных показателей аппаратной надёжности РЗА. Дать определение сложной системе. Что такое элемент сложной системы? Перечислить факторы, которые отрицательно влияют на работоспособность сложной системы. Привести методику анализа надёжности сложной системы. Дать понятие резервированию элементов системы. Дать понятие системе с последовательным соединением элементов. Дать понятие системе с параллельным соединением элементов. Дать понятие системы со смешенным соединением элементов. Что такое холодное резервирование? Что такое горячее резервирование? Что такое частично параллельное резервирование системы? Привести пример структурной схемы надёжности с параллельнопоследовательным соединением элементов. Привести пример структурной схемы надёжности с поканальным резервированием. |
| 2 | 1.2 | Дать определение вероятности безотказной работы. Перечислить показатели безотказности. Перечислить показатели долговечности. Дать определение неремонтируемого изделия. Привести пример. Понятия характеристик первого отказа и восстановления в теории надежности. |
| 3 | 1.3 | Перечислить модели распределения. В каком случае применим нормальный закон распределения? Дать определение математическому ожиданию. Функции выбранного ресурса законов распределения. |
| 4 | 2.1 | Основные случайные величины, используемые в теории надежности. Оценки вероятности отказа. Доверительные интервалы для вероятности отказа. Точность и достоверность количественных характеристик функциональной и аппаратной надежности РЗА. Дать определение среднему времени безотказной работы. Дать определение средней наработке до отказа. |
| 5 | 3.1 | Перечислить факторы, которые отрицательно влияют на работоспособность сложной системы. Привести методику анализа надёжности сложной системы. Статистические критерии распознавания. Критерий максимально правдоподобия Фишера. Ошибки РЗ 1-го и 2-го рода. |
| 6 | 4.1 | Основные количественные характеристики надёжности при поэлементном резервировании замещением. Анализ надёжности систем при резервировании с постоянно включенным резервом. Функциональная надежность микропроцессорных систем РЗА. Надёжность программного обеспечения. |
| 7 | 5.1 | Табличный и схемно-логический методы расчета аппаратной надежности. Метод расчета надежности с помощью несовместимых гипотез. Оценки точности и достоверности расчетов надежности. Какие существуют методы для повышения надёжности? |