- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Е.В. Плеханова, В.Э.Бурлакова

Аналитическая химия

Индивидуальные  контрольные задания, примеры решения типовых задач,

методические указания к лабораторным работам, вопросы к экзамену (для заочников)

- Ростов-на-Дону

2020

Авторы :

Е.В. Плеханова, В.Э.Бурлакова

Аналитическая химия. Индивидуальные  контрольные задания, примеры решения типовых задач, методические указания к лабораторным работам, вопросы к экзамену (для заочников): учеб. пособие для студентов-заочников.

Цель пособия – оказать помощь студентам-заочникам в изучении курса Аналитической химии. В пособие включены программа, примеры решения и оформления задач, контрольные задания, методические указания к лабораторным работам, вопросы к зачету.

Научный редактор  доктор технических наук Е.Н.Евстифеев

##### ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Прежде чем приступить к выполнению контрольных работ, необходимо прочитать общие указания.

- Химию студенты-заочники изучают в течение 1 семестра.

- В семестре студент должен представить в деканат одну контрольную работу.

Номер варианта, который студент должен выполнить в контрольной работе, определяются двумя последними цифрами из номера зачетной книжки.

- Контрольные работы нужно выполнять письменно в тетради, на обложке которой приведены сведения по следующему образцу:

#### Донской государственный технический университет #### факультет «___________________________________________» #### Заочная форма обучения Студент______________ Адрес______________________ Группа_______________ Шифр______________________ (номер зачетной книжки) Контрольная работа по аналитической химии за II курс

- Условия задач в контрольной работе надо переписать полностью, без сокращений. Для замечаний преподавателя на страницах необходимо оставлять поля.

- Вникнув в условие задачи, сделать краткую запись, выразить все данные в СИ и, где это только возможно.

- Выявив, какие физические и химические законы лежат в основе данной задачи, решить ее в общем виде.

- Проверив правильность общего решения, подставить числа в окончательную формулу и указать единицу искомой физической величины, проверив правильность ее размерности.

- При получении численного ответа нужно обращать внимание на степень точности окончательного результата. Точность ответа не должна превышать точности, с которой даны исходные величины.

- В тех задачах, где требуется начертить график, необходимо правильно выбрать масштаб и начало координатных осей.

- В конце контрольной работы студент должен указать, какими учебниками или учебными пособиями пользовался при решении задач (название учебника, автор, год издания).

- После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть её на доработку.

- Окончательное решение по контрольной работе принимает преподаватель во время устного собеседования со студентом, проводимого до сдачи экзамена.

ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ:

Тема 1. Основные понятия аналитической химии. Качественный и количественный анализ органических и неорганических веществ. Химическая идентификация веществ. Элементный, изотопный, молекулярный, анализ органических веществ, фазовый анализ. Техника выполнения химического анализа. Макро-, миро- и полумикрометоды. Капельный анализ. Микрокристаллоскопический анализ.

Тема 2. Статистическая обработка результатов химического анализа. Принципы обеспечения единства измерений. Стандартные образцы в системе обеспечения единства измерений. Прямые и косвенные измерения. Методики химического анализа. Значащие цифры и правила округления. Погрешности химического анализа. Правильность и воспроизводимость. Абсолютная и относительная ошибки. Систематические и случайные ошибки. Среднее, стандартное отклонение. Диапазон значений. Возможность исключения сомнительного результата. Q-тест. Применение метода наименьших квадратов для обработки результатов анализа.

Тема 3. Методы качественного химического анализа.Методы качественного химического анализа. Сероводородный и бессероводородные методы анализа. Требования к аналитическим реакциям и реактивам. Чувствительность, открываемый минимум, минимальная концентрация, предельное разбавление. Индивидуальные, характерные, общие реакции. Селективные и специфические реакции. Дробный и систематический методы анализа. Групповой реагент.

Тема 4. Аналитическая классификация элементов. Аналитическая классификация катионов в сероводородном методе анализа. Аналитическая классификация анионов. Использование комплексных соединений в химическом анализе. Константы нестойкости и устойчивости. Анализ индивидуального вещества. Предварительные испытания на анионы и катионы. Способы перевода в растворимое состояние. Качественные реакции на отдельные катионы. Спектроскопические свойства некоторых ионов и веществ. Систематический ход анализа смеси катионов V-I аналитических групп. Анализ анионов.

Тема 5. Количественный анализ Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Точка эквивалентности и способы ее фиксации. Индикаторы. Растворы с молярной концентрацией эквивалента, молярные. Титр рабочего раствора по определяемому веществу. Фиксаналы. Прямое, обратное титрование и титрование заместителя.

Тема 6. Метод кислотно-основного титрования Рабочие и стандартные растворы. Индикаторы. Порядок, техника титрования и расчеты в методе нейтрализации.

Тема 7. Окислительно-восстановительные методы. Перманганатометрия. Определение эквивалентной и молярной концентрации, нормальности и титра раствора перманганата калия по раствору щавелевой кислоты. Йодометрия. Приготовление рабочих растворов йода и тиосульфата натрия, дихромата калия. Крахмал как индикатор в йодометрии. Нитритометрия. Рабочий и стандартный растворы, фиксация точки эквивалентности. Броматометрия. Рабочий и стандартный растворы. Условия титрования. Способы фиксации точки эквивалентности.

Тема 8. Методы осаждения Аргентометрия (методы Мора и Фаянса). Рабочие и стандартные растворы. Определение точки эквивалентности. Адсорбционные индикаторы: эозин и флуоресцеин. Тиоцианатометрия (метод Фольгарда). Рабочий раствор. Определение точки эквивалентности.

Тема 9. Комплексонометрический анализ Комплекс и лиганды. Константа устойчивости комплексных соединений. Общая характеристика метода. ЭДТА, трилон Б. Индикаторы. Титрование солей металлов. Влияние кислотности растворов (рН), буферные растворы.

Тема 10. Физико-химические методы анализа и их классификация Оптические методы. Основной закон светопоглощения. Фотоэлектроколориметрия. Сущность метода. Устройство колориметра. Принцип метода рефрактометрии. Предельный угол преломления. Показатель преломления.

Тема 11. Сущность метода рН-метрии как метода прямой потенциометрии. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Хроматографические методы анализа. Подвижные и неподвижные фазы в разных хроматографических методах. Качественный и количественный анализ в хроматографических методах.

ПРАВИЛА  РАБОТЫ И ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ

В  ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Перед началом каждой лабораторной работы следует изучить по учебнику относящийся к ней теоретический материал. Ни одну аналитическую реакцию нельзя выполнять, пока не будет ясна ее химическая сущность.

- При выполнении  лабораторной  работы  необходимо  строго соблюдать указания  преподавателя и лаборантов.

- Рабочее место, посуда и приборы всегда должны быть безукоризненно чистыми, необходимо следить за чистотой реактивов в склянках и никогда не опускать использованную пипетку в склянку с другим реактивом. Если окажется, что реактив загрязнен, то его надо заменить свежим.

- Нельзя пробовать вещества на вкус.

- Концентрированные кислоты, щелочи и дурно пахнущие реактивы должны находиться в вытяжном шкафу.

- Обращение с концентрированными кислотами и щелочами требует осторожности, т.к., попадая на кожу или одежду, они вызывают ожоги или порчу одежды. Нельзя засасывать их в пипетки ртом. При попадании на кожу кислоты или щелочи пораженное место обмывают большим количеством воды под краном. Если необходимо, остатки кислоты нейтрализуют раствором Na2CO3, а остатки щелочи  раствором уксусной кислоты.

- Нельзя наклоняться над сосудом с нагреваемой  жидкостью,  а также над сосудом,  в котором смешивают какие-либо вещества,  особенно жидкости. Наблюдать за ходом реакции в стеклянном сосуде следует через его стенки.

- Нельзя выливать в раковину растворы кислот, щелочей и солей ртути, выбрасывать осадки, фильтры, битое стекло, бумагу и т.п. Для этого служат керамические банки или эмалированные ведра.

- Во избежание отравлений в лаборатории категорически воспрещается принимать пищу. Необходимо тщательно мыть руки после работы.

- Нельзя держать горючие, легко воспламеняющиеся и летучие вещества (спирт, бензол, сероуглерод и т.п.) вблизи пламени или сильно нагретых приборов.

- Следует экономно расходовать электроэнергию, газ, водопроводную и дистиллированную воду.

- Нельзя наливать горячую жидкость в  толстостенную  стеклянную посуду, так   как  она может лопнуть.

- После выполнения,  лабораторной работы необходимо привести рабочее  место в порядок,  сдать его дежурному и только тогда можно оставить лабораторию.

Основная литература

- Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика) : в 2 кн. : учеб. для вузов / Ю.Я. Харитонов. – М. : Высш. шк., 2003.

- Васильев В.П. Аналитическая химия : в 2 кн. / В.П. Васильев. – М. : Дрофа, 2005.

- Васильев В.П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач : пособие для вузов / В.П. Васильев, Л.А. Кочергина, Т.Д. Орлова ; под ред. В.П. Васильева. – М. : Дрофа, 2004.

Дополнительная литература

- Пономарев В.Д. Аналитическая химия / В.Д. Пономарев. – М. : Высш. шк., 1982.

- Основы аналитической химии : в 2 кн. : учеб. для вузов / Ю.А. Золотов [и др.]. – М. : Высш. шк., 1999.

- Государственная фармакопея СССР. – XI изд. – М. : Медицина, 1987. – Вып. 1. Общие основы анализа.

- Кунце У. Основы качественного и количественного анализа /

У. Кунце, Г. Шведт. – М. : Мир, 1997.

- Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – М. : Высш. шк., 1987.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. – М. :  Химия, 1989.

Вопросы для проведения экзамена у студентов по дисциплине

«Аналитическая химия»

- Предмет и задачи аналитической химии.  Классификация методов анализа. Требования, предъявляемые к анализу. Стадии аналитического процесса.

- Химическое равновесие в идеальных и реальных системах. Активность, аналитическая и равновесная концентрации. Ионная сила раствора, коэффициент активности.

- Химическое равновесие. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия.

- Сила кислот и оснований. Константы кислотности и основности.

- Вычисление рН растворов сильных и слабых кислот и оснований.

- Теории кислот и оснований. Протолитическая теория Бренстеда – Лоури. Константа автопротолиза воды.

- Равновесие в системе «раствор–осадок». Произведение растворимости. Расчет растворимости. Влияние на растворимость осадка одноименных ионов.

- Гравиметрия. Гравиметрическая и осаждаемая формы. Требования к ним. Расчеты в гравиметрии. Влияние различных факторов на осаждение кристаллических и аморфных осадков.

- Титриметрический анализ. Сущность метода. Требования к реакциям и условия проведения анализа. Расчеты в титриметрии.

- Метод кислотно-основного титрования. Основные положения и сущность метода. Индикаторы.

- Кривые титрования в титриметрическом методе анализа.  Определение точки эквивалентности, начала и конца скачка титрования. Индикаторы в титриметрии.

- Титрование сильной кислоты сильным основанием. Вид кривой титрования и выбор индикатора.

- Буферные смеси. Вычисление рН буферных растворов. Буферная емкость.

- Равновесие в растворах комплексных соединений. Комплекс. Лиганды. Комплексоны: ЭДТА, трилон Б. Константы устойчивости комплекса. Коэффициенты побочных реакций.

- Кривые титрования в методе комплексонометрии. Металлохромные индикаторы. Принцип их действия.

- Методы окисления-восстановления в титриметрии. Их классификация. Оценка окислительно-восстановительной способности: окислительно-восстановительный потенциал, константа равновесия. Кривые титрования. Индикаторы

- Окислительно-восстановительные методы. Перманганатометрия, йодометрия. Титранты, индикаторы.

- Окислительно-восстановительные методы.  Нитритометрия, броматометрия. Титранты, индикаторы.

- Методы осадительного титрования. Их классификация. Аргентометрия и тиоцианатометрия. Титранты и индикаторы.

- Прямая потенциометрия с использованием ионоселективных электродов. рН-метрия. Рабочий электрод и электрод сравнения.

Стеклянный электрод.

- Абсорбционная спектроскопия. Основной закон светопоглощения и условия его выполнения. Приборы абсорбционной спектроскопии.

- Спектральные методы анализа. Возникновение спектров поглощения и испускания атомов и молекул. Сущность фотоколориметрического анализа.

- Рефрактометрический метод анализа. Показатель преломления. Предельный угол преломления.

- Сущность и способы хроматографического разделения веществ. Понятие о хроматограмме. Качественный и количественный анализ в хроматографии.

- Основные характеристики хроматографического пика. Теория теоретических тарелок и кинетическая теория в хроматографии.

- Качественный химический анализ. Классификация катионов и анионов по кислотно-основному типу.

- Аналитические реакции катионов I–III групп. Систематический анализ катионов I–III аналитических групп.

- Аналитические реакции катионов IV–VI групп. Систематический анализ катионов I–III аналитических групп.

- Аналитические реакции анионов I–III групп. Систематический анализ анионов I–III аналитических групп.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

- Какова растворимость оксалата кальция, если KS0(CaC2O4) = 2,29*10-9? (Конкурирующими реакциями пренебречь.)

- Как изменится молярная концентрация иодида серебра, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,5∙10–3 моль/л, если произведение растворимости иодида серебра равно 9,98∙10–17 ?

- Какая масса BaCrO4 содержится в 200 мл насыщенного раствора  этой соли, если произведение растворимости ее при 25°С равно 2,4∙10–10?

- Какую массу пирита, содержащего около 30 % серы, нужно взять для анализа, чтобы получить 0,3 г осадка BaSO4?

- Сколько миллилитров 10%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 100,00 мл 0,01 М раствора соляной кислоты?

- Образец содержит приблизительно 2% сульфата калия и 5% нитрата калия. Рассчитать массу навески образца, необходимую для получения 0,3 г KClO4.

- Сколько граммов Na2HPO4 ∙12H2O требуется для приготовления 1 л 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,09 г/мл?

Вариант № 2

- Какова растворимость хромата серебра, если KS0(Ag2CrO4)= 1,29*10-12?

- Рассчитать молярную концентрацию катионов свинца и иодидионов в насыщенном водном растворе PbI2, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 8,70∙10–9.

- Вычислить произведение растворимости CaCO3, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 6,93∙10–2 г этой соли.

- Рассчитать массу навески апатито-нефелиновой руды, содержащей 25 % P2O5, необходимую для получения 0,8555 г (NH4)3PO4∙12MoO3.

- Какую массу вещества, содержащего приблизительно 20 % хлорида натрия и 30 % хлорида калия, следует взять для получения 0,5000 г AgCl?

- Какой объем 5%-го раствора Na2HPO4 потребуется для осаждения магния в виде MgNH4PO4 из 0,3500 г сплава при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 500 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,07 г/мл?

Вариант № 3

- Рассчитать произведение растворимости хлорида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна 1,45∙10–5 моль/л.

- Произведение растворимости PbSO4 при 25 °С равно 1,80∙10–8. Рассчитать концентрацию катионов свинца в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,90∙10–2 г этой соли.

- Какую массу Fe3O4 нужно взять для получения 0,2000 г Fe2O3?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 3 % потребуется для осаждения хлорида из навески CaCl2∙6H2O массой 0,4550 г?

- Какую массу вещества, содержащего 1 % K2SO4 и 3 % KCl, следует взять для получения 0,2000 г осадка KClO4?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,11 г/мл?

Вариант № 4

- Рассчитать произведение растворимости фосфата серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора при 20 °С равна 2,00∙10–3 г/л.

- Произведение растворимости BaCrO4 при 25 °С равно 2,40∙10–10. Рассчитать концентрацию катионов бария в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость гидроксида магния, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 1,12∙10–11.

- Из навески каменного угля массой 3,0052 г после обработки получили 0,3500 г BaSO4. Вычислить массовую долю (%) серы в каменном угле.

- Из навески 0,8325 г латуни, состоящей из меди, олова и цинка, при анализе было получено 0,6728 г CuSCN и 0,0423 г SnO2. Вычислить процентный состав латуни.

- Какой объем 10%-го раствора нитрата серебра требуется для осаждения хлора из навески NaCl  массой 0,0500 г?

- Каково процентное содержание НCl в 0,5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,29 г/мл?

Вариант № 5

- Произведение растворимости Zn(OH)2 при 25 °С равно 1,0∙10–17. Рассчитать концентрацию ионов цинка в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость хромата серебра, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 2,40∙10–10.

- Как изменится молярная концентрация иодида свинца, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,0∙10–5 моль/л, если произведение растворимости иодида свинца равно 1,10∙10–9?

- Какую массу технического хлорида бария, содержащего около 97 % BaCl2∙H2O, следует взять для получения 0,3000 г BaSO4?

- Какую навеску смеси, состоящей из 30 % Na2SO4 и 70 % K2SO4, следует взять для анализа на содержание сульфат-иона, если для его определения требуется 0,2000 г прокаленного осадка BaSO4?

- Какой объем 4%-го раствора (NH4)2C2O4∙H2O требуется для осаждения кальция из раствора хлорида кальция, в котором предполагается содержание 0,05 г Ca2+?

- Сколько миллилитров 8 М раствора NaOH требуется, чтобы приготовить 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,06 г/мл?

Вариант № 6

- Произведение растворимости CaC2O4 равно 2,0∙10–9. Рассчитать, сколько потребуется воды (в л) для растворения 1 г этой соли.

- Растворимость оксалата кальция при 18 °С равна 4,20∙10–5 М. Вычислить произведение растворимости данной соли при той же температуре.

- Произведение растворимости хлорида серебра при 25 °С составляет 1,56∙10–10. Во сколько раз уменьшится концентрация AgCl, если к его насыщенному раствору прибавить хлорид калия в таком количестве, чтобы концентрация последнего равнялась 0,1 моль/л.

- В навеске 0,1341 г хлорида калия, загрязненного хлоридом натрия, определяли содержание калия осаждением в виде KClO4, масса которого оказалась равной 0,2206 г.  Вычислить процентное содержание хлорида калия в исследуемом образце.

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,06 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,5500 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Какую массу вещества, содержащего 3 % K2SO4 и 5 % KCl, следует взять для получения 0,1504 г осадка KClO4?

- Сколько миллилитров 5%-го раствора NH3 плотностью 0,97 г/мл требуется, чтобы приготовить 2 л 0,2 М раствора?

Вариант № 7

- Произведение растворимости CaC2O4 при 18 °С равно 1,78∙10–9. Рассчитать растворимость данной соли в 0,05 М растворе оксалата аммония.

- Раствор в 1 л содержит 0,02 г серебра и 0,02 г свинца. Какая соль выпадет в осадок раньше, если к этому раствору по каплям прибавлять хромат калия. Произведение растворимости хромата серебра при 25 °С равно 4,05∙10–12; произведение растворимости хромата свинца при 25 °С равно 6,05∙10–14.

- Какова растворимость сульфата кальция, если KS0(CaSO4) = 9,1210*10-6?

- Из навески алюминиево-калиевых квасцов массой 0,2690 г после обработки было получено 0,2548 г сульфата бария. Определить массовую долю KAl(SO4)2 ∙ 12 H2O в исследуемой пробе.

- Сколько миллилитров 3%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 250,00 мл 0,02 М раствора соляной кислоты?

- Из навески известняка массой 0,5210 г после ее растворения, осаждения и прокаливания было получено 0,2218 г CaO и 0,0146 г Mg2P2O7. Вычислить процентное содержание карбонатов кальция и магния в известняке.

- Сколько миллилитров 5 М раствора КOH требуется, чтобы приготовить 250 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,12 г/мл?

Вариант № 8

- Произведение растворимости фосфата серебра равно 1,80∙10–18, а произведение растворимости хромата серебра – 4,05∙10–12. Какая из этих солей даст меньшую концентрацию серебра в насыщенном растворе?

- Какова растворимость сульфата свинца, если KS0(PbSO4) =1,59*10-8?

- Как изменится молярная концентрация оксалата бария, если к его насыщенному раствору прибавить оксалат свинца до концентрации последнего 1,0∙10–4 моль/л, если произведение растворимости оксалата бария равно 1,62∙10–7.

- Какую массу вещества, содержащего 50 % железа, нужно взять для анализа, чтобы масса прокаленного осадка Fe2O3 была 0,1000 г?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 7 % потребуется для осаждения хлорида из навески BaCl2 ∙ 2H2O массой 0,2988 г?

- При анализе навески силиката массой 0,7100 г была получена смесь хлоридов калия и натрия массой 0,1230 г. Вычислить процентное содержание NaCl и KCl в образце.

- Сколько граммов щелочи, содержащей 92 % NaOH, следует взять, чтобы приготовить 2 л 10,10 % раствора?

Вариант № 9

- Произведение растворимости Мg(OH)2 при 25 °С равно 1,12∙10–11. Рассчитать концентрацию ионов магния в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Какова растворимость фосфата свинца, если KS0(Pb3(PO4)2 ) = 7.9410-43 ?

- Как изменится молярная концентрация карбоната бария, если к его насыщенному раствору прибавить карбонат кальция до концентрации последнего 1,0∙10–3 моль/л, если произведение растворимости карбоната бария равно 5,13∙10–9.

- Какую массу образца, содержащего около 30 % MgO, следует взять, чтобы получить 0,3 г осадка оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  ?

- Какой объем раствора (NH4)2C2O4 ∙ H2O с массовой долей 3,5 % (ρ = 1 г/мл) потребуется для осаждения оксалата кальция из навески апатита 3Ca3(PO4)2∙CaF2 массой 0,1500 г при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Навеску сплава массой 0,1425 г растворили в колбе вместимостью 250,00 мл. Из 100,00 мл этого раствора получили осадок оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  массой 0,5502 г.  Вычислить массовую долю (%) магния в сплаве.

- Каково процентное содержание НNO3 в 5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,35 г/мл?

Вариант № 10

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,50∙10–2 г этой соли.

Определить концентрацию ОН–-ионов в растворе, необходимую для образования осадка Fe(OH)3 из 0,1 М раствора MgSO4, если произведение растворимости гидроксида железа равно 3,8∙10–38 (25 °С).

- Рассчитать произведение растворимости бромида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна   7,50∙10–7 моль/л.

- При анализе сурьмяного блеска Sb2S3 была взята навеска массой 0,1872 г. После обработки вся сера была переведена в SO42–, который определили в виде сульфата бария массой 0,3243 г. Вычислить процентное содержание Sb2S3 в пробе блеска.

- Какой объем 25 %-го хлорида бария потребуется для осаждения серы в виде BaSO4 из навески каменного угля массой 2,0000 г, содержащей 4 % серы, если осадитель добавлен в стехиометрическом соотношении?

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,04 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,2952 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Каково процентное содержание KOH в 2 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,24 г/мл?

Вариант № 11

- Рассчитать рН 0,01 М раствора уксусной кислоты.

- Рассчитать рН 0,20 М раствора хлорида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,10 моль/л уксусной кислоты и 0,20 моль/л ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,03 М муравьиной кислоты и 0,06 М формиата калия, добавить 1,5∙10–3 моль соляной кислоты.

- Вычислить молярную концентрацию и титр раствора HCl, если на титрование 0,4217 г Na2CO3 израсходовано 17,50 мл этой кислоты.

- На титрование раствора, содержащего 2,2525 г NaOH, израсходовано 20,05 мл раствора соляной кислоты с титром по KOH, равным 0,03885 г/мл. Вычислить массовую долю (%) гидроксида натрия в образце.

- В 20,00 мл раствора HCl, титр которого равен 0,007860 г/мл, было пропущено некоторое количество газообразного NH3. Избыток HCl оттитровали 6,30 мл раствора NaOH, 1,00 мл которого эквивалентен 1,025 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить массу аммиака, поглощенного раствором HCl.

Вариант № 12

- Рассчитать рН 0,20 М раствора салициловой кислоты.

- Вычислить рН 0,01 М раствора нитрата аммония.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль аммиака и 0,10 моль/л хлорида аммония.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М уксусной кислоты и 0,01 М ацетата натрия, добавить 1,0∙10–3 моль соляной кислоты.

- Определить молярную концентрацию гидроксида калия, если на титрование 15,00 мл его израсходовано 18,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,002864 г/мл.

- Сколько процентов P2O5 находится в растворе фосфорной кислоты, если на 3,2500 г этого раствора идет 22,70 мл раствора NaOH с титром по P2O5 0,06230 г/мл?

- К раствору 0,7500 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 25,00 мл раствора KOH, а затем избыток последнего оттитрован 4,02 мл 0,125 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора KOH.

Вариант № 13

- Рассчитать концентрацию раствора муравьиной кислоты, рН которого равно 3,20.

- Вычислить рН 0,05 М раствора цианида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,15 моль/л муравьиной кислоты и 0,30 моль/л формиата натрия.

- Как изменится рН, если к 1 л аммиачного буферного раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и 0,01 М ацетата натрия, добавить 2,0∙10–3 моль соляной кислоты?

- Какова нормальная концентрация Ba(OH)2  с титром по уксусной кислоте, равным 0,01210 г/мл?

- На 3,2040 г концентрированной HCl при титровании идет 33,05 мл 1,01 М раствора NaOH. Каково процентное содержание HCl в кислоте?

- К раствору 0,5252 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 15,00 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 5,10 мл 0,11 н раствора  HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 14

- Рассчитать рН 0,10 М раствора бензойной кислоты.

- Рассчитать рН 0,10 М раствора ацетата калия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,2650 г уксусной кислоты и 0,2115 г ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М  фенола и 0,10 моль фенолята натрия добавить     5,0∙10–3 моль гидроксида натрия.

- Навеску щелочи массой 0,5541 г, содержащей 95 % NаOH, растворили и довели до метки в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. Определить молярную концентрацию соляной кислоты, титр этой кислоты и титр кислоты  по NaOH, если на титрование 15,00 мл  NaOH пошло 19,50 мл кислоты.

- Титр соляной кислоты по CaO равен 0,005670 г/мл. Сколько миллилитров этой кислоты требуется для нейтрализации 0,2000 г CaO?

- В каком объеме раствора HCl с титром 0,003638 г/мл нужно растворить навеску CaCO3 массой 0,1234 г, чтобы на титрование избытка кислоты израсходовать 19,50 мл раствора NaOH с титром по CaO, равным 0,002910 г/мл?

Вариант № 15

- Рассчитать рН 0,01 М водного раствора аммиака.

- Вычислить рН 0,02 М раствора ацетата натрия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,12 моль аскорбиновой кислоты ( KHAa = 9,1∙10–5) и 0,30 моль аскорбата калия.

- Определить рН раствора, полученного при смешении 500 мл 0,1 М раствора уксусной кислоты и 500 мл 0,2 М раствора соляной кислоты.

- Какой объем раствора необходим, чтобы в нем содержалась 1,5320 г NaOH, а на титрование его аликвоты в 20,00 мл израсходовалось 14,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,003800 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 0,4519 г технической буры (Na2B4O7 ∙ 10H2O), израсходовали 16,43 мл раствора HCl с титром  0,04555 г/мл. Вычислить массовую долю (%) буры в образце.

- К 120,00 мл питьевой воды прибавлено 20,00 мл раствора Na2CO3 с титром по CaO, равным 0,00250 г/мл. После фильтрования раствора от осадка карбоната кальция, избыток соды был оттитрован 15,70 мл раствора HCl, 1 мл которого эквивалентен 1,012 мл раствора соды (поправочный коэффициент к концентрации). Сколько миллиграммов CaO находится в 100 мл воды?

Вариант № 16

- Рассчитать рН 0,10 М раствора пиридина.

- Вычислить концентрацию водного раствора аммиака, рН которого равно 8,10.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль фенола 10 моль фенолята натрия.

- Какую массу формиата калия нужно растворить в 100 мл 0,20 М муравьиной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 3,50?

- Какая масса соды (Na2CO3) содержится в растворе, если на нейтрализацию ее до CO2 пошло 21,40 мл раствора  HCl с титром

0,002789 г/мл?

- Какую массу вещества, содержащего 25 % CaO, требуется взять для анализа, чтобы на ее нейтрализацию пошло 20,00 мл раствора HCl с титром 0,007300 г/мл?

- К раствору сульфата аммония добавили 25,00 мл раствора NaOH  с титром 0,009021 г/мл, затем кипячением удалили аммиак, на оттитровывание оставшегося избытка NaOH пошло 6,30 мл раствора HCl с титром 0,007860 г/мл. Вычислить содержание (NH4)2SO4 в растворе.

Вариант № 17

- Рассчитать рН 0,30 М раствора диэтиламина.

- Вычислить рН 0,005 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,0328 г азотистой кислоты ( KHAa = 6,9∙10–4)  и 0,0481 г нитрита калия.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 50 мл 0,5 М раствора уксусной кислоты и 200 мл 0,1 М раствора ацетата натрия.

- Какую массу щавелевой кислоты H2C2O4 ∙ 2H2O нужно взять, чтобы на ее титрование израсходовать 20,0 мл 0,10 М NaOH?

- На нейтрализацию 0,2000 г твердой органической кислоты потребовалось 31,70 мл 0,10 М раствора HCl. Определить молярную массу этой органической кислоты.

- К раствору 0,2220 г H2SO4 добавлено 20,50 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 6,50 мл 0,10 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 18

- Рассчитать рН 0,10 М раствора цианистоводородной кислоты.

- Вычислить рН 2∙10–2 М раствора ацетата аммония.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и  0,05 М хлорида аммония.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 200 мл 0,1 М раствора муравьиной кислоты и 120 мл 0,2 М раствора формиата натрия.

- Какую массу KOH нужно взять, чтобы на ее титрование пошло 22,00 мл раствора HCl c  титром этой кислоты по KOH, равным

0,003514 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 2,5005 г технического KOH, израсходовали 25,20 мл раствора HCl с титром по KOH, равным 0,05540 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- К 0,1500 г известняка, содержащего CaCO3, прибавлено 20,00 мл 0,2060 н раствора HCl, после чего избыток кислоты оттитрован 5,60 мл раствора NaOH, 1 мл которого эквивалентен 0,975 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить процентное содержание CO2 в известняке.

Вариант № 19

- Рассчитать рН 0,10 М раствора мочевины.

- Вычислить рН 2∙10–4 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,10 М раствора муравьиной кислоты и  0,20 М формиата калия.

- Какую массу ацетата натрия надо растворить в 200 мл 0,20 М раствора соляной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 4?

- Навеску неизвестного вещества массой 2,0005 г растворили в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. На титрование 25,00 мл раствора израсходовано 20,00 мл 0,4455 моль/л раствора HCl. Определить, какая щелочь входила в состав анализируемого вещества.

- На титрование раствора, содержащего 3,5000 г технического NaOH, израсходовали 30,50 мл раствора H2SO4 с титром 0,00252 г/мл. Вычислить массовую долю (%) NaOH в образце.

- На нейтрализацию 0,2140 г смеси, состоящей из карбонатов кальция и бария, израсходовали 30,00 мл 0,20 М раствора HCl. Определить массовую долю (%) CaCO3 и BaCO3.

Вариант № 20

- Вычислить рН 0,05 М раствора фенола.

- Определить концентрацию гидроксид-ионов раствора, рН которого равно 3,5.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,06 М раствора аскорбиновой кислоты и 0,12 М аскорбата натрия ( KHAa = 9,1∙10–5).

- Определить концентрацию раствора формиата натрия, который нужно добавить к 100 мл 0,20 М соляной кислоты, чтобы получить буферный раствор с рН = 4,30 (учитывая, что HCOONa идет на реакцию с соляной кислотой и входит в состав формиатной буферной смеси).

- Рассчитать титр соляной кислоты по оксиду кальция, если при титровании на 0,1040 г Na2CO3 пошло 25,14 мл этого раствора.

- На титрование раствора, содержащего 3,158 г технического KOH, израсходовали 27,45 мл раствора HCl с титром по КOH, равным 0,07862 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- На нейтрализацию 0,100 г смеси, состоящей из карбонатов калия и натрия, израсходовали 22,00 мл раствора HCl. Вычислить молярную концентрацию кислоты, если содержание Na2CO3 в смеси 37,00 %.

Вариант № 21

- Какова растворимость оксалата кальция, если KS0(CaC2O4) = 2,29*10-9? (Конкурирующими реакциями пренебречь.)

- Как изменится молярная концентрация иодида серебра, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,5∙10–3 моль/л, если произведение растворимости иодида серебра равно 9,98∙10–17 ?

- Какая масса BaCrO4 содержится в 200 мл насыщенного раствора  этой соли, если произведение растворимости ее при 25°С равно 2,4∙10–10?

- Какую массу пирита, содержащего около 30 % серы, нужно взять для анализа, чтобы получить 0,3 г осадка BaSO4?

- Рассчитать титр соляной кислоты по оксиду кальция, если при титровании на 0,1040 г Na2CO3 пошло 25,14 мл этого раствора.

- На титрование раствора, содержащего 3,158 г технического KOH, израсходовали 27,45 мл раствора HCl с титром по КOH, равным 0,07862 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- На нейтрализацию 0,100 г смеси, состоящей из карбонатов калия и натрия, израсходовали 22,00 мл раствора HCl. Вычислить молярную концентрацию кислоты, если содержание Na2CO3 в смеси 37,00 %.

Вариант № 22

- Какова растворимость хромата серебра, если KS0(Ag2CrO4)= 1,29*10-12?

- Рассчитать молярную концентрацию катионов свинца и иодидионов в насыщенном водном растворе PbI2, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 8,70∙10–9.

- Вычислить произведение растворимости CaCO3, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 6,93∙10–2 г этой соли.

- Какую массу ацетата натрия надо растворить в 200 мл 0,20 М раствора соляной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 4?

- Навеску неизвестного вещества массой 2,0005 г растворили в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. На титрование 25,00 мл раствора израсходовано 20,00 мл 0,4455 моль/л раствора HCl. Определить, какая щелочь входила в состав анализируемого вещества.

- На титрование раствора, содержащего 3,5000 г технического NaOH, израсходовали 30,50 мл раствора H2SO4 с титром 0,00252 г/мл. Вычислить массовую долю (%) NaOH в образце.

- На нейтрализацию 0,2140 г смеси, состоящей из карбонатов кальция и бария, израсходовали 30,00 мл 0,20 М раствора HCl. Определить массовую долю (%) CaCO3 и BaCO3.

Вариант № 23

- Рассчитать произведение растворимости хлорида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна 1,45∙10–5 моль/л.

- Произведение растворимости PbSO4 при 25 °С равно 1,80∙10–8. Рассчитать концентрацию катионов свинца в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,90∙10–2 г этой соли.

- Какую массу Fe3O4 нужно взять для получения 0,2000 г Fe2O3?

- Какую массу KOH нужно взять, чтобы на ее титрование пошло 22,00 мл раствора HCl c  титром этой кислоты по KOH, равным 0,003514 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 2,5005 г технического KOH, израсходовали 25,20 мл раствора HCl с титром по KOH, равным 0,05540 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- К 0,1500 г известняка, содержащего CaCO3, прибавлено 20,00 мл 0,2060 н раствора HCl, после чего избыток кислоты оттитрован 5,60 мл раствора NaOH, 1 мл которого эквивалентен 0,975 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить процентное содержание CO2 в известняке.

Вариант № 24

- Рассчитать произведение растворимости фосфата серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора при 20 °С равна 2,00∙10–3 г/л.

- Произведение растворимости BaCrO4 при 25 °С равно 2,40∙10–10. Рассчитать концентрацию катионов бария в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость гидроксида магния, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 1,12∙10–11.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 50 мл 0,5 М раствора уксусной кислоты и 200 мл 0,1 М раствора ацетата натрия.

- Какую массу щавелевой кислоты H2C2O4 ∙ 2H2O нужно взять, чтобы на ее титрование израсходовать 20,0 мл 0,10 М NaOH?

- На нейтрализацию 0,2000 г твердой органической кислоты потребовалось 31,70 мл 0,10 М раствора HCl. Определить молярную массу этой органической кислоты.

- К раствору 0,2220 г H2SO4 добавлено 20,50 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 6,50 мл 0,10 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 25

- Произведение растворимости Zn(OH)2 при 25 °С равно 1,0∙10–17. Рассчитать концентрацию ионов цинка в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость хромата серебра, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 2,40∙10–10.

- Как изменится молярная концентрация иодида свинца, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,0∙10–5 моль/л, если произведение растворимости иодида свинца равно 1,10∙10–9?

- Какую массу технического хлорида бария, содержащего около 97 % BaCl2∙H2O, следует взять для получения 0,3000 г BaSO4?

- Какая масса соды (Na2CO3) содержится в растворе, если на нейтрализацию ее до CO2 пошло 21,40 мл раствора  HCl с титром 0,002789 г/мл?

- Какую массу вещества, содержащего 25 % CaO, требуется взять для анализа, чтобы на ее нейтрализацию пошло 20,00 мл раствора HCl с титром 0,007300 г/мл?

- К раствору сульфата аммония добавили 25,00 мл раствора NaOH  с титром 0,009021 г/мл, затем кипячением удалили аммиак, на оттитровывание оставшегося избытка NaOH пошло 6,30 мл раствора HCl с титром 0,007860 г/мл. Вычислить содержание (NH4)2SO4 в растворе.

Вариант № 26

- Произведение растворимости CaC2O4 равно 2,0∙10–9. Рассчитать, сколько потребуется воды (в л) для растворения 1 г этой соли.

- Растворимость оксалата кальция при 18 °С равна 4,20∙10–5 М. Вычислить произведение растворимости данной соли при той же температуре.

- Произведение растворимости хлорида серебра при 25 °С составляет 1,56∙10–10. Во сколько раз уменьшится концентрация AgCl, если к его насыщенному раствору прибавить хлорид калия в таком количестве, чтобы концентрация последнего равнялась 0,1 моль/л.

- В навеске 0,1341 г хлорида калия, загрязненного хлоридом натрия, определяли содержание калия осаждением в виде KClO4, масса которого оказалась равной 0,2206 г.  Вычислить процентное содержание хлорида калия в исследуемом образце.

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,06 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,5500 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Какую массу вещества, содержащего 3 % K2SO4 и 5 % KCl, следует взять для получения 0,1504 г осадка KClO4?

- Сколько миллилитров 5%-го раствора NH3 плотностью 0,97 г/мл требуется, чтобы приготовить 2 л 0,2 М раствора?

Вариант № 27

- Произведение растворимости CaC2O4 при 18 °С равно 1,78∙10–9. Рассчитать растворимость данной соли в 0,05 М растворе оксалата аммония.

- Раствор в 1 л содержит 0,02 г серебра и 0,02 г свинца. Какая соль выпадет в осадок раньше, если к этому раствору по каплям прибавлять хромат калия. Произведение растворимости хромата серебра при 25 °С равно 4,05∙10–12; произведение растворимости хромата свинца при 25 °С равно 6,05∙10–14.

- Какова растворимость сульфата кальция, если KS0(CaSO4) = 9,1210*10-6?

- Из навески алюминиево-калиевых квасцов массой 0,2690 г после обработки было получено 0,2548 г сульфата бария. Определить массовую долю KAl(SO4)2 ∙ 12 H2O в исследуемой пробе.

- Сколько миллилитров 3%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 250,00 мл 0,02 М раствора соляной кислоты?

- Из навески известняка массой 0,5210 г после ее растворения, осаждения и прокаливания было получено 0,2218 г CaO и 0,0146 г Mg2P2O7. Вычислить процентное содержание карбонатов кальция и магния в известняке.

- Сколько миллилитров 5 М раствора КOH требуется, чтобы приготовить 250 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,12 г/мл?

Вариант № 28

- Произведение растворимости фосфата серебра равно 1,80∙10–18, а произведение растворимости хромата серебра – 4,05∙10–12. Какая из этих солей даст меньшую концентрацию серебра в насыщенном растворе?

- Какова растворимость сульфата свинца, если KS0(PbSO4) =1,59*10-8?

- Как изменится молярная концентрация оксалата бария, если к его насыщенному раствору прибавить оксалат свинца до концентрации последнего 1,0∙10–4 моль/л, если произведение растворимости оксалата бария равно 1,62∙10–7.

- Какую массу вещества, содержащего 50 % железа, нужно взять для анализа, чтобы масса прокаленного осадка Fe2O3 была 0,1000 г?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 7 % потребуется для осаждения хлорида из навески BaCl2 ∙ 2H2O массой 0,2988 г?

- При анализе навески силиката массой 0,7100 г была получена смесь хлоридов калия и натрия массой 0,1230 г. Вычислить процентное содержание NaCl и KCl в образце.

- Сколько граммов щелочи, содержащей 92 % NaOH, следует взять, чтобы приготовить 2 л 10,10 % раствора?

Вариант № 29

- Произведение растворимости Мg(OH)2 при 25 °С равно 1,12∙10–11. Рассчитать концентрацию ионов магния в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Какова растворимость фосфата свинца, если KS0(Pb3(PO4)2 ) = 7.9410-43 ?

- Как изменится молярная концентрация карбоната бария, если к его насыщенному раствору прибавить карбонат кальция до концентрации последнего 1,0∙10–3 моль/л, если произведение растворимости карбоната бария равно 5,13∙10–9.

- Какую массу образца, содержащего около 30 % MgO, следует взять, чтобы получить 0,3 г осадка оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  ?

- Какой объем раствора (NH4)2C2O4 ∙ H2O с массовой долей 3,5 % (ρ = 1 г/мл) потребуется для осаждения оксалата кальция из навески апатита 3Ca3(PO4)2∙CaF2 массой 0,1500 г при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Навеску сплава массой 0,1425 г растворили в колбе вместимостью 250,00 мл. Из 100,00 мл этого раствора получили осадок оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  массой 0,5502 г.  Вычислить массовую долю (%) магния в сплаве.

- Каково процентное содержание НNO3 в 5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,35 г/мл?

Вариант № 30

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,50∙10–2 г этой соли.

Определить концентрацию ОН–-ионов в растворе, необходимую для образования осадка Fe(OH)3 из 0,1 М раствора MgSO4, если произведение растворимости гидроксида железа равно 3,8∙10–38 (25 °С).

- Рассчитать произведение растворимости бромида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна   7,50∙10–7 моль/л.

- При анализе сурьмяного блеска Sb2S3 была взята навеска массой 0,1872 г. После обработки вся сера была переведена в SO42–, который определили в виде сульфата бария массой 0,3243 г. Вычислить процентное содержание Sb2S3 в пробе блеска.

- Какой объем 25 %-го хлорида бария потребуется для осаждения серы в виде BaSO4 из навески каменного угля массой 2,0000 г, содержащей 4 % серы, если осадитель добавлен в стехиометрическом соотношении?

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,04 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,2952 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Каково процентное содержание KOH в 2 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,24 г/мл?

Вариант № 31

- Рассчитать рН 0,01 М раствора уксусной кислоты.

- Рассчитать рН 0,20 М раствора хлорида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,10 моль/л уксусной кислоты и 0,20 моль/л ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,03 М муравьиной кислоты и 0,06 М формиата калия, добавить 1,5∙10–3 моль соляной кислоты.

- Вычислить молярную концентрацию и титр раствора HCl, если на титрование 0,4217 г Na2CO3 израсходовано 17,50 мл этой кислоты.

- На титрование раствора, содержащего 2,2525 г NaOH, израсходовано 20,05 мл раствора соляной кислоты с титром по KOH, равным 0,03885 г/мл. Вычислить массовую долю (%) гидроксида натрия в образце.

- В 20,00 мл раствора HCl, титр которого равен 0,007860 г/мл, было пропущено некоторое количество газообразного NH3. Избыток HCl оттитровали 6,30 мл раствора NaOH, 1,00 мл которого эквивалентен 1,025 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить массу аммиака, поглощенного раствором HCl.

Вариант № 32

- Рассчитать рН 0,20 М раствора салициловой кислоты.

- Вычислить рН 0,01 М раствора нитрата аммония.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль аммиака и 0,10 моль/л хлорида аммония.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М уксусной кислоты и 0,01 М ацетата натрия, добавить 1,0∙10–3 моль соляной кислоты.

- Определить молярную концентрацию гидроксида калия, если на титрование 15,00 мл его израсходовано 18,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,002864 г/мл.

- Сколько процентов P2O5 находится в растворе фосфорной кислоты, если на 3,2500 г этого раствора идет 22,70 мл раствора NaOH с титром по P2O5 0,06230 г/мл?

- К раствору 0,7500 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 25,00 мл раствора KOH, а затем избыток последнего оттитрован 4,02 мл 0,125 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора KOH.

Вариант № 33

- Рассчитать концентрацию раствора муравьиной кислоты, рН которого равно 3,20.

- Вычислить рН 0,05 М раствора цианида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,15 моль/л муравьиной кислоты и 0,30 моль/л формиата натрия.

- Как изменится рН, если к 1 л аммиачного буферного раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и 0,01 М ацетата натрия, добавить 2,0∙10–3 моль соляной кислоты?

- Какова нормальная концентрация Ba(OH)2  с титром по уксусной кислоте, равным 0,01210 г/мл?

- На 3,2040 г концентрированной HCl при титровании идет 33,05 мл 1,01 М раствора NaOH. Каково процентное содержание HCl в кислоте?

- К раствору 0,5252 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 15,00 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 5,10 мл 0,11 н раствора  HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 34

- Рассчитать рН 0,10 М раствора бензойной кислоты.

- Рассчитать рН 0,10 М раствора ацетата калия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,2650 г уксусной кислоты и 0,2115 г ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М  фенола и 0,10 моль фенолята натрия добавить     5,0∙10–3 моль гидроксида натрия.

- Навеску щелочи массой 0,5541 г, содержащей 95 % NаOH, растворили и довели до метки в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. Определить молярную концентрацию соляной кислоты, титр этой кислоты и титр кислоты  по NaOH, если на титрование 15,00 мл  NaOH пошло 19,50 мл кислоты.

- Титр соляной кислоты по CaO равен 0,005670 г/мл. Сколько миллилитров этой кислоты требуется для нейтрализации 0,2000 г CaO?

- В каком объеме раствора HCl с титром 0,003638 г/мл нужно растворить навеску CaCO3 массой 0,1234 г, чтобы на титрование избытка кислоты израсходовать 19,50 мл раствора NaOH с титром по CaO, равным 0,002910 г/мл?

Вариант № 35

- Рассчитать рН 0,01 М водного раствора аммиака.

- Вычислить рН 0,02 М раствора ацетата натрия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,12 моль аскорбиновой кислоты ( KHAa = 9,1∙10–5) и 0,30 моль аскорбата калия.

- Определить рН раствора, полученного при смешении 500 мл 0,1 М раствора уксусной кислоты и 500 мл 0,2 М раствора соляной кислоты.

- Какой объем раствора необходим, чтобы в нем содержалась 1,5320 г NaOH, а на титрование его аликвоты в 20,00 мл израсходовалось 14,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,003800 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 0,4519 г технической буры (Na2B4O7 ∙ 10H2O), израсходовали 16,43 мл раствора HCl с титром  0,04555 г/мл. Вычислить массовую долю (%) буры в образце.

- К 120,00 мл питьевой воды прибавлено 20,00 мл раствора Na2CO3 с титром по CaO, равным 0,00250 г/мл. После фильтрования раствора от осадка карбоната кальция, избыток соды был оттитрован 15,70 мл раствора HCl, 1 мл которого эквивалентен 1,012 мл раствора соды (поправочный коэффициент к концентрации). Сколько миллиграммов CaO находится в 100 мл воды?

Вариант № 36

- Рассчитать рН 0,10 М раствора пиридина.

- Вычислить концентрацию водного раствора аммиака, рН которого равно 8,10.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль фенола 10 моль фенолята натрия.

- Какую массу формиата калия нужно растворить в 100 мл 0,20 М муравьиной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 3,50?

- Какую навеску смеси, состоящей из 30 % Na2SO4 и 70 % K2SO4, следует взять для анализа на содержание сульфат-иона, если для его определения требуется 0,2000 г прокаленного осадка BaSO4?

- Какой объем 4%-го раствора (NH4)2C2O4∙H2O требуется для осаждения кальция из раствора хлорида кальция, в котором предполагается содержание 0,05 г Ca2+?

- Сколько миллилитров 8 М раствора NaOH требуется, чтобы приготовить 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,06 г/мл?

Вариант № 37

- Рассчитать рН 0,30 М раствора диэтиламина.

- Вычислить рН 0,005 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,0328 г азотистой кислоты ( KHAa = 6,9∙10–4)  и 0,0481 г нитрита калия.

- Из навески каменного угля массой 3,0052 г после обработки получили 0,3500 г BaSO4. Вычислить массовую долю (%) серы в каменном угле.

- Из навески 0,8325 г латуни, состоящей из меди, олова и цинка, при анализе было получено 0,6728 г CuSCN и 0,0423 г SnO2. Вычислить процентный состав латуни.

- Какой объем 10%-го раствора нитрата серебра требуется для осаждения хлора из навески NaCl  массой 0,0500 г?

- Каково процентное содержание НCl в 0,5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,29 г/мл?

Вариант № 38

- Рассчитать рН 0,10 М раствора цианистоводородной кислоты.

- Вычислить рН 2∙10–2 М раствора ацетата аммония.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и  0,05 М хлорида аммония.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 200 мл 0,1 М раствора муравьиной кислоты и 120 мл 0,2 М раствора формиата натрия.

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 3 % потребуется для осаждения хлорида из навески CaCl2∙6H2O массой 0,4550 г?

- Какую массу вещества, содержащего 1 % K2SO4 и 3 % KCl, следует взять для получения 0,2000 г осадка KClO4?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,11 г/мл?

Вариант № 39

- Рассчитать рН 0,10 М раствора мочевины.

- Вычислить рН 2∙10–4 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,10 М раствора муравьиной кислоты и  0,20 М формиата калия.

- Рассчитать массу навески апатито-нефелиновой руды, содержащей 25 % P2O5, необходимую для получения 0,8555 г (NH4)3PO4∙12MoO3.

- Какую массу вещества, содержащего приблизительно 20 % хлорида натрия и 30 % хлорида калия, следует взять для получения 0,5000 г AgCl?

- Какой объем 5%-го раствора Na2HPO4 потребуется для осаждения магния в виде MgNH4PO4 из 0,3500 г сплава при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 500 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,07 г/мл?

Вариант № 40

- Вычислить рН 0,05 М раствора фенола.

- Определить концентрацию гидроксид-ионов раствора, рН которого равно 3,5.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,06 М раствора аскорбиновой кислоты и 0,12 М аскорбата натрия ( KHAa = 9,1∙10–5).

- Определить концентрацию раствора формиата натрия, который нужно добавить к 100 мл 0,20 М соляной кислоты, чтобы получить буферный раствор с рН = 4,30 (учитывая, что HCOONa идет на реакцию с соляной кислотой и входит в состав формиатной буферной смеси).

- Сколько миллилитров 10%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 100,00 мл 0,01 М раствора соляной кислоты?

- Образец содержит приблизительно 2% сульфата калия и 5% нитрата калия. Рассчитать массу навески образца, необходимую для получения 0,3 г KClO4.

- Сколько граммов Na2HPO4 ∙12H2O требуется для приготовления 1 л 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,09 г/мл.

Вариант № 41

- Какова растворимость оксалата кальция, если KS0(CaC2O4) = 2,29*10-9? (Конкурирующими реакциями пренебречь.)

- Как изменится молярная концентрация иодида серебра, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,5∙10–3 моль/л, если произведение растворимости иодида серебра равно 9,98∙10–17 ?

- Какая масса BaCrO4 содержится в 200 мл насыщенного раствора  этой соли, если произведение растворимости ее при 25°С равно 2,4∙10–10?

- Какую массу пирита, содержащего около 30 % серы, нужно взять для анализа, чтобы получить 0,3 г осадка BaSO4?

- Сколько миллилитров 10%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 100,00 мл 0,01 М раствора соляной кислоты?

- Образец содержит приблизительно 2% сульфата калия и 5% нитрата калия. Рассчитать массу навески образца, необходимую для получения 0,3 г KClO4.

- Сколько граммов Na2HPO4 ∙12H2O требуется для приготовления 1 л 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,09 г/мл?

Вариант № 42

- Какова растворимость хромата серебра, если KS0(Ag2CrO4)= 1,29*10-12?

- Рассчитать молярную концентрацию катионов свинца и иодидионов в насыщенном водном растворе PbI2, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 8,70∙10–9.

- Вычислить произведение растворимости CaCO3, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 6,93∙10–2 г этой соли.

- Рассчитать массу навески апатито-нефелиновой руды, содержащей 25 % P2O5, необходимую для получения 0,8555 г (NH4)3PO4∙12MoO3.

- Какую массу вещества, содержащего приблизительно 20 % хлорида натрия и 30 % хлорида калия, следует взять для получения 0,5000 г AgCl?

- Какой объем 5%-го раствора Na2HPO4 потребуется для осаждения магния в виде MgNH4PO4 из 0,3500 г сплава при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 500 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,07 г/мл?

Вариант № 43

- Рассчитать произведение растворимости хлорида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна 1,45∙10–5 моль/л.

- Произведение растворимости PbSO4 при 25 °С равно 1,80∙10–8. Рассчитать концентрацию катионов свинца в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,90∙10–2 г этой соли.

- Какую массу Fe3O4 нужно взять для получения 0,2000 г Fe2O3?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 3 % потребуется для осаждения хлорида из навески CaCl2∙6H2O массой 0,4550 г?

- Какую массу вещества, содержащего 1 % K2SO4 и 3 % KCl, следует взять для получения 0,2000 г осадка KClO4?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,11 г/мл?

Вариант № 44

- Рассчитать произведение растворимости фосфата серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора при 20 °С равна 2,00∙10–3 г/л.

- Произведение растворимости BaCrO4 при 25 °С равно 2,40∙10–10. Рассчитать концентрацию катионов бария в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость гидроксида магния, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 1,12∙10–11.

- Из навески каменного угля массой 3,0052 г после обработки получили 0,3500 г BaSO4. Вычислить массовую долю (%) серы в каменном угле.

- Из навески 0,8325 г латуни, состоящей из меди, олова и цинка, при анализе было получено 0,6728 г CuSCN и 0,0423 г SnO2. Вычислить процентный состав латуни.

- Какой объем 10%-го раствора нитрата серебра требуется для осаждения хлора из навески NaCl  массой 0,0500 г?

- Каково процентное содержание НCl в 0,5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,29 г/мл?

Вариант № 45

- Произведение растворимости Zn(OH)2 при 25 °С равно 1,0∙10–17. Рассчитать концентрацию ионов цинка в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость хромата серебра, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 2,40∙10–10.

- Как изменится молярная концентрация иодида свинца, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,0∙10–5 моль/л, если произведение растворимости иодида свинца равно 1,10∙10–9?

- Какую массу технического хлорида бария, содержащего около 97 % BaCl2∙H2O, следует взять для получения 0,3000 г BaSO4?

- Какую навеску смеси, состоящей из 30 % Na2SO4 и 70 % K2SO4, следует взять для анализа на содержание сульфат-иона, если для его определения требуется 0,2000 г прокаленного осадка BaSO4?

- Какой объем 4%-го раствора (NH4)2C2O4∙H2O требуется для осаждения кальция из раствора хлорида кальция, в котором предполагается содержание 0,05 г Ca2+?

- Сколько миллилитров 8 М раствора NaOH требуется, чтобы приготовить 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,06 г/мл?

Вариант № 46

- Произведение растворимости CaC2O4 равно 2,0∙10–9. Рассчитать, сколько потребуется воды (в л) для растворения 1 г этой соли.

- Растворимость оксалата кальция при 18 °С равна 4,20∙10–5 М. Вычислить произведение растворимости данной соли при той же температуре.

- Произведение растворимости хлорида серебра при 25 °С составляет 1,56∙10–10. Во сколько раз уменьшится концентрация AgCl, если к его насыщенному раствору прибавить хлорид калия в таком количестве, чтобы концентрация последнего равнялась 0,1 моль/л.

- В навеске 0,1341 г хлорида калия, загрязненного хлоридом натрия, определяли содержание калия осаждением в виде KClO4, масса которого оказалась равной 0,2206 г.  Вычислить процентное содержание хлорида калия в исследуемом образце.

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,06 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,5500 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Какую массу вещества, содержащего 3 % K2SO4 и 5 % KCl, следует взять для получения 0,1504 г осадка KClO4?

- Сколько миллилитров 5%-го раствора NH3 плотностью 0,97 г/мл требуется, чтобы приготовить 2 л 0,2 М раствора?

Вариант № 47

- Произведение растворимости CaC2O4 при 18 °С равно 1,78∙10–9. Рассчитать растворимость данной соли в 0,05 М растворе оксалата аммония.

- Раствор в 1 л содержит 0,02 г серебра и 0,02 г свинца. Какая соль выпадет в осадок раньше, если к этому раствору по каплям прибавлять хромат калия. Произведение растворимости хромата серебра при 25 °С равно 4,05∙10–12; произведение растворимости хромата свинца при 25 °С равно 6,05∙10–14.

- Какова растворимость сульфата кальция, если KS0(CaSO4) = 9,1210*10-6?

- Из навески алюминиево-калиевых квасцов массой 0,2690 г после обработки было получено 0,2548 г сульфата бария. Определить массовую долю KAl(SO4)2 ∙ 12 H2O в исследуемой пробе.

- Сколько миллилитров 3%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 250,00 мл 0,02 М раствора соляной кислоты?

- Из навески известняка массой 0,5210 г после ее растворения, осаждения и прокаливания было получено 0,2218 г CaO и 0,0146 г Mg2P2O7. Вычислить процентное содержание карбонатов кальция и магния в известняке.

- Сколько миллилитров 5 М раствора КOH требуется, чтобы приготовить 250 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,12 г/мл?

Вариант № 48

- Произведение растворимости фосфата серебра равно 1,80∙10–18, а произведение растворимости хромата серебра – 4,05∙10–12. Какая из этих солей даст меньшую концентрацию серебра в насыщенном растворе?

- Какова растворимость сульфата свинца, если KS0(PbSO4) =1,59*10-8?

- Как изменится молярная концентрация оксалата бария, если к его насыщенному раствору прибавить оксалат свинца до концентрации последнего 1,0∙10–4 моль/л, если произведение растворимости оксалата бария равно 1,62∙10–7.

- Какую массу вещества, содержащего 50 % железа, нужно взять для анализа, чтобы масса прокаленного осадка Fe2O3 была 0,1000 г?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 7 % потребуется для осаждения хлорида из навески BaCl2 ∙ 2H2O массой 0,2988 г?

- При анализе навески силиката массой 0,7100 г была получена смесь хлоридов калия и натрия массой 0,1230 г. Вычислить процентное содержание NaCl и KCl в образце.

- Сколько граммов щелочи, содержащей 92 % NaOH, следует взять, чтобы приготовить 2 л 10,10 % раствора?

Вариант № 49

- Произведение растворимости Мg(OH)2 при 25 °С равно 1,12∙10–11. Рассчитать концентрацию ионов магния в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Какова растворимость фосфата свинца, если KS0(Pb3(PO4)2 ) = 7.9410-43 ?

- Как изменится молярная концентрация карбоната бария, если к его насыщенному раствору прибавить карбонат кальция до концентрации последнего 1,0∙10–3 моль/л, если произведение растворимости карбоната бария равно 5,13∙10–9.

- Какую массу образца, содержащего около 30 % MgO, следует взять, чтобы получить 0,3 г осадка оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  ?

- Какой объем раствора (NH4)2C2O4 ∙ H2O с массовой долей 3,5 % (ρ = 1 г/мл) потребуется для осаждения оксалата кальция из навески апатита 3Ca3(PO4)2∙CaF2 массой 0,1500 г при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Навеску сплава массой 0,1425 г растворили в колбе вместимостью 250,00 мл. Из 100,00 мл этого раствора получили осадок оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  массой 0,5502 г.  Вычислить массовую долю (%) магния в сплаве.

- Каково процентное содержание НNO3 в 5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,35 г/мл?

Вариант № 50

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,50∙10–2 г этой соли.

Определить концентрацию ОН–-ионов в растворе, необходимую для образования осадка Fe(OH)3 из 0,1 М раствора MgSO4, если произведение растворимости гидроксида железа равно 3,8∙10–38 (25 °С).

- Рассчитать произведение растворимости бромида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна   7,50∙10–7 моль/л.

- При анализе сурьмяного блеска Sb2S3 была взята навеска массой 0,1872 г. После обработки вся сера была переведена в SO42–, который определили в виде сульфата бария массой 0,3243 г. Вычислить процентное содержание Sb2S3 в пробе блеска.

- Какой объем 25 %-го хлорида бария потребуется для осаждения серы в виде BaSO4 из навески каменного угля массой 2,0000 г, содержащей 4 % серы, если осадитель добавлен в стехиометрическом соотношении?

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,04 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,2952 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Каково процентное содержание KOH в 2 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,24 г/мл?

Вариант № 51

- Рассчитать рН 0,01 М раствора уксусной кислоты.

- Рассчитать рН 0,20 М раствора хлорида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,10 моль/л уксусной кислоты и 0,20 моль/л ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,03 М муравьиной кислоты и 0,06 М формиата калия, добавить 1,5∙10–3 моль соляной кислоты.

- Вычислить молярную концентрацию и титр раствора HCl, если на титрование 0,4217 г Na2CO3 израсходовано 17,50 мл этой кислоты.

- На титрование раствора, содержащего 2,2525 г NaOH, израсходовано 20,05 мл раствора соляной кислоты с титром по KOH, равным 0,03885 г/мл. Вычислить массовую долю (%) гидроксида натрия в образце.

- В 20,00 мл раствора HCl, титр которого равен 0,007860 г/мл, было пропущено некоторое количество газообразного NH3. Избыток HCl оттитровали 6,30 мл раствора NaOH, 1,00 мл которого эквивалентен 1,025 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить массу аммиака, поглощенного раствором HCl.

Вариант № 52

- Рассчитать рН 0,20 М раствора салициловой кислоты.

- Вычислить рН 0,01 М раствора нитрата аммония.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль аммиака и 0,10 моль/л хлорида аммония.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М уксусной кислоты и 0,01 М ацетата натрия, добавить 1,0∙10–3 моль соляной кислоты.

- Определить молярную концентрацию гидроксида калия, если на титрование 15,00 мл его израсходовано 18,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,002864 г/мл.

- Сколько процентов P2O5 находится в растворе фосфорной кислоты, если на 3,2500 г этого раствора идет 22,70 мл раствора NaOH с титром по P2O5 0,06230 г/мл?

- К раствору 0,7500 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 25,00 мл раствора KOH, а затем избыток последнего оттитрован 4,02 мл 0,125 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора KOH.

Вариант № 53

- Рассчитать концентрацию раствора муравьиной кислоты, рН которого равно 3,20.

- Вычислить рН 0,05 М раствора цианида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,15 моль/л муравьиной кислоты и 0,30 моль/л формиата натрия.

- Как изменится рН, если к 1 л аммиачного буферного раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и 0,01 М ацетата натрия, добавить 2,0∙10–3 моль соляной кислоты?

- Какова нормальная концентрация Ba(OH)2  с титром по уксусной кислоте, равным 0,01210 г/мл?

- На 3,2040 г концентрированной HCl при титровании идет 33,05 мл 1,01 М раствора NaOH. Каково процентное содержание HCl в кислоте?

- К раствору 0,5252 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 15,00 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 5,10 мл 0,11 н раствора  HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 54

- Рассчитать рН 0,10 М раствора бензойной кислоты.

- Рассчитать рН 0,10 М раствора ацетата калия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,2650 г уксусной кислоты и 0,2115 г ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М  фенола и 0,10 моль фенолята натрия добавить     5,0∙10–3 моль гидроксида натрия.

- Навеску щелочи массой 0,5541 г, содержащей 95 % NаOH, растворили и довели до метки в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. Определить молярную концентрацию соляной кислоты, титр этой кислоты и титр кислоты  по NaOH, если на титрование 15,00 мл  NaOH пошло 19,50 мл кислоты.

- Титр соляной кислоты по CaO равен 0,005670 г/мл. Сколько миллилитров этой кислоты требуется для нейтрализации 0,2000 г CaO?

- В каком объеме раствора HCl с титром 0,003638 г/мл нужно растворить навеску CaCO3 массой 0,1234 г, чтобы на титрование избытка кислоты израсходовать 19,50 мл раствора NaOH с титром по CaO, равным 0,002910 г/мл?

Вариант № 55

- Рассчитать рН 0,01 М водного раствора аммиака.

- Вычислить рН 0,02 М раствора ацетата натрия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,12 моль аскорбиновой кислоты ( KHAa = 9,1∙10–5) и 0,30 моль аскорбата калия.

- Определить рН раствора, полученного при смешении 500 мл 0,1 М раствора уксусной кислоты и 500 мл 0,2 М раствора соляной кислоты.

- Какой объем раствора необходим, чтобы в нем содержалась 1,5320 г NaOH, а на титрование его аликвоты в 20,00 мл израсходовалось 14,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,003800 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 0,4519 г технической буры (Na2B4O7 ∙ 10H2O), израсходовали 16,43 мл раствора HCl с титром  0,04555 г/мл. Вычислить массовую долю (%) буры в образце.

- К 120,00 мл питьевой воды прибавлено 20,00 мл раствора Na2CO3 с титром по CaO, равным 0,00250 г/мл. После фильтрования раствора от осадка карбоната кальция, избыток соды был оттитрован 15,70 мл раствора HCl, 1 мл которого эквивалентен 1,012 мл раствора соды (поправочный коэффициент к концентрации). Сколько миллиграммов CaO находится в 100 мл воды?

Вариант № 56

- Рассчитать рН 0,10 М раствора пиридина.

- Вычислить концентрацию водного раствора аммиака, рН которого равно 8,10.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль фенола 10 моль фенолята натрия.

- Какую массу формиата калия нужно растворить в 100 мл 0,20 М муравьиной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 3,50?

- Какая масса соды (Na2CO3) содержится в растворе, если на нейтрализацию ее до CO2 пошло 21,40 мл раствора  HCl с титром 0,002789 г/мл?

- Какую массу вещества, содержащего 25 % CaO, требуется взять для анализа, чтобы на ее нейтрализацию пошло 20,00 мл раствора HCl с титром 0,007300 г/мл?

- К раствору сульфата аммония добавили 25,00 мл раствора NaOH  с титром 0,009021 г/мл, затем кипячением удалили аммиак, на оттитровывание оставшегося избытка NaOH пошло 6,30 мл раствора HCl с титром 0,007860 г/мл. Вычислить содержание (NH4)2SO4 в растворе.

Вариант № 57

- Рассчитать рН 0,30 М раствора диэтиламина.

- Вычислить рН 0,005 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,0328 г азотистой кислоты ( KHAa = 6,9∙10–4)  и 0,0481 г нитрита калия.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 50 мл 0,5 М раствора уксусной кислоты и 200 мл 0,1 М раствора ацетата натрия.

- Какую массу щавелевой кислоты H2C2O4 ∙ 2H2O нужно взять, чтобы на ее титрование израсходовать 20,0 мл 0,10 М NaOH?

- На нейтрализацию 0,2000 г твердой органической кислоты потребовалось 31,70 мл 0,10 М раствора HCl. Определить молярную массу этой органической кислоты.

- К раствору 0,2220 г H2SO4 добавлено 20,50 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 6,50 мл 0,10 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 58

- Рассчитать рН 0,10 М раствора цианистоводородной кислоты.

- Вычислить рН 2∙10–2 М раствора ацетата аммония.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и  0,05 М хлорида аммония.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 200 мл 0,1 М раствора муравьиной кислоты и 120 мл 0,2 М раствора формиата натрия.

- Какую массу KOH нужно взять, чтобы на ее титрование пошло 22,00 мл раствора HCl c  титром этой кислоты по KOH, равным 0,003514 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 2,5005 г технического KOH, израсходовали 25,20 мл раствора HCl с титром по KOH, равным 0,05540 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- К 0,1500 г известняка, содержащего CaCO3, прибавлено 20,00 мл 0,2060 н раствора HCl, после чего избыток кислоты оттитрован 5,60 мл раствора NaOH, 1 мл которого эквивалентен 0,975 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить процентное содержание CO2 в известняке.

Вариант № 59

- Рассчитать рН 0,10 М раствора мочевины.

- Вычислить рН 2∙10–4 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,10 М раствора муравьиной кислоты и  0,20 М формиата калия.

- Какую массу ацетата натрия надо растворить в 200 мл 0,20 М раствора соляной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 4?

- Навеску неизвестного вещества массой 2,0005 г растворили в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. На титрование 25,00 мл раствора израсходовано 20,00 мл 0,4455 моль/л раствора HCl. Определить, какая щелочь входила в состав анализируемого вещества.

- На титрование раствора, содержащего 3,5000 г технического NaOH, израсходовали 30,50 мл раствора H2SO4 с титром 0,00252 г/мл. Вычислить массовую долю (%) NaOH в образце.

- На нейтрализацию 0,2140 г смеси, состоящей из карбонатов кальция и бария, израсходовали 30,00 мл 0,20 М раствора HCl. Определить массовую долю (%) CaCO3 и BaCO3.

Вариант № 60

- Вычислить рН 0,05 М раствора фенола.

- Определить концентрацию гидроксид-ионов раствора, рН которого равно 3,5.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,06 М раствора аскорбиновой кислоты и 0,12 М аскорбата натрия ( KHAa = 9,1∙10–5).

- Определить концентрацию раствора формиата натрия, который нужно добавить к 100 мл 0,20 М соляной кислоты, чтобы получить буферный раствор с рН = 4,30 (учитывая, что HCOONa идет на реакцию с соляной кислотой и входит в состав формиатной буферной смеси).

- Рассчитать титр соляной кислоты по оксиду кальция, если при титровании на 0,1040 г Na2CO3 пошло 25,14 мл этого раствора.

- На титрование раствора, содержащего 3,158 г технического KOH, израсходовали 27,45 мл раствора HCl с титром по КOH, равным 0,07862 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- На нейтрализацию 0,100 г смеси, состоящей из карбонатов калия и натрия, израсходовали 22,00 мл раствора HCl. Вычислить молярную концентрацию кислоты, если содержание Na2CO3 в смеси 37,00 %.

Вариант № 61

- Какова растворимость оксалата кальция, если KS0(CaC2O4) = 2,29*10-9? (Конкурирующими реакциями пренебречь.)

- Как изменится молярная концентрация иодида серебра, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,5∙10–3 моль/л, если произведение растворимости иодида серебра равно 9,98∙10–17 ?

- Какая масса BaCrO4 содержится в 200 мл насыщенного раствора  этой соли, если произведение растворимости ее при 25°С равно 2,4∙10–10?

- Какую массу пирита, содержащего около 30 % серы, нужно взять для анализа, чтобы получить 0,3 г осадка BaSO4?

- Рассчитать титр соляной кислоты по оксиду кальция, если при титровании на 0,1040 г Na2CO3 пошло 25,14 мл этого раствора.

- На титрование раствора, содержащего 3,158 г технического KOH, израсходовали 27,45 мл раствора HCl с титром по КOH, равным 0,07862 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- На нейтрализацию 0,100 г смеси, состоящей из карбонатов калия и натрия, израсходовали 22,00 мл раствора HCl. Вычислить молярную концентрацию кислоты, если содержание Na2CO3 в смеси 37,00 %.

Вариант № 62

- Какова растворимость хромата серебра, если KS0(Ag2CrO4)= 1,29*10-12?

- Рассчитать молярную концентрацию катионов свинца и иодидионов в насыщенном водном растворе PbI2, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 8,70∙10–9.

- Вычислить произведение растворимости CaCO3, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 6,93∙10–2 г этой соли.

- Какую массу ацетата натрия надо растворить в 200 мл 0,20 М раствора соляной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 4?

- Навеску неизвестного вещества массой 2,0005 г растворили в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. На титрование 25,00 мл раствора израсходовано 20,00 мл 0,4455 моль/л раствора HCl. Определить, какая щелочь входила в состав анализируемого вещества.

- На титрование раствора, содержащего 3,5000 г технического NaOH, израсходовали 30,50 мл раствора H2SO4 с титром 0,00252 г/мл. Вычислить массовую долю (%) NaOH в образце.

- На нейтрализацию 0,2140 г смеси, состоящей из карбонатов кальция и бария, израсходовали 30,00 мл 0,20 М раствора HCl. Определить массовую долю (%) CaCO3 и BaCO3.

Вариант № 63

- Рассчитать произведение растворимости хлорида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна 1,45∙10–5 моль/л.

- Произведение растворимости PbSO4 при 25 °С равно 1,80∙10–8. Рассчитать концентрацию катионов свинца в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,90∙10–2 г этой соли.

- Какую массу Fe3O4 нужно взять для получения 0,2000 г Fe2O3?

- Какую массу KOH нужно взять, чтобы на ее титрование пошло 22,00 мл раствора HCl c  титром этой кислоты по KOH, равным 0,003514 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 2,5005 г технического KOH, израсходовали 25,20 мл раствора HCl с титром по KOH, равным 0,05540 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- К 0,1500 г известняка, содержащего CaCO3, прибавлено 20,00 мл 0,2060 н раствора HCl, после чего избыток кислоты оттитрован 5,60 мл раствора NaOH, 1 мл которого эквивалентен 0,975 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить процентное содержание CO2 в известняке.

Вариант № 64

- Рассчитать произведение растворимости фосфата серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора при 20 °С равна 2,00∙10–3 г/л.

- Произведение растворимости BaCrO4 при 25 °С равно 2,40∙10–10. Рассчитать концентрацию катионов бария в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость гидроксида магния, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 1,12∙10–11.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 50 мл 0,5 М раствора уксусной кислоты и 200 мл 0,1 М раствора ацетата натрия.

- Какую массу щавелевой кислоты H2C2O4 ∙ 2H2O нужно взять, чтобы на ее титрование израсходовать 20,0 мл 0,10 М NaOH?

- На нейтрализацию 0,2000 г твердой органической кислоты потребовалось 31,70 мл 0,10 М раствора HCl. Определить молярную массу этой органической кислоты.

- К раствору 0,2220 г H2SO4 добавлено 20,50 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 6,50 мл 0,10 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 65

- Произведение растворимости Zn(OH)2 при 25 °С равно 1,0∙10–17. Рассчитать концентрацию ионов цинка в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость хромата серебра, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 2,40∙10–10.

- Как изменится молярная концентрация иодида свинца, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,0∙10–5 моль/л, если произведение растворимости иодида свинца равно 1,10∙10–9?

- Какую массу технического хлорида бария, содержащего около 97 % BaCl2∙H2O, следует взять для получения 0,3000 г BaSO4?

- Какая масса соды (Na2CO3) содержится в растворе, если на нейтрализацию ее до CO2 пошло 21,40 мл раствора  HCl с титром 0,002789 г/мл?

- Какую массу вещества, содержащего 25 % CaO, требуется взять для анализа, чтобы на ее нейтрализацию пошло 20,00 мл раствора HCl с титром 0,007300 г/мл?

- К раствору сульфата аммония добавили 25,00 мл раствора NaOH  с титром 0,009021 г/мл, затем кипячением удалили аммиак, на оттитровывание оставшегося избытка NaOH пошло 6,30 мл раствора HCl с титром 0,007860 г/мл. Вычислить содержание (NH4)2SO4 в растворе.

Вариант № 66

- Произведение растворимости CaC2O4 равно 2,0∙10–9. Рассчитать, сколько потребуется воды (в л) для растворения 1 г этой соли.

- Растворимость оксалата кальция при 18 °С равна 4,20∙10–5 М. Вычислить произведение растворимости данной соли при той же температуре.

- Произведение растворимости хлорида серебра при 25 °С составляет 1,56∙10–10. Во сколько раз уменьшится концентрация AgCl, если к его насыщенному раствору прибавить хлорид калия в таком количестве, чтобы концентрация последнего равнялась 0,1 моль/л.

- В навеске 0,1341 г хлорида калия, загрязненного хлоридом натрия, определяли содержание калия осаждением в виде KClO4, масса которого оказалась равной 0,2206 г.  Вычислить процентное содержание хлорида калия в исследуемом образце.

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,06 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,5500 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Какую массу вещества, содержащего 3 % K2SO4 и 5 % KCl, следует взять для получения 0,1504 г осадка KClO4?

- Сколько миллилитров 5%-го раствора NH3 плотностью 0,97 г/мл требуется, чтобы приготовить 2 л 0,2 М раствора?

Вариант № 67

- Произведение растворимости CaC2O4 при 18 °С равно 1,78∙10–9. Рассчитать растворимость данной соли в 0,05 М растворе оксалата аммония.

- Раствор в 1 л содержит 0,02 г серебра и 0,02 г свинца. Какая соль выпадет в осадок раньше, если к этому раствору по каплям прибавлять хромат калия. Произведение растворимости хромата серебра при 25 °С равно 4,05∙10–12; произведение растворимости хромата свинца при 25 °С равно 6,05∙10–14.

- Какова растворимость сульфата кальция, если KS0(CaSO4) = 9,1210*10-6?

- Из навески алюминиево-калиевых квасцов массой 0,2690 г после обработки было получено 0,2548 г сульфата бария. Определить массовую долю KAl(SO4)2 ∙ 12 H2O в исследуемой пробе.

- Сколько миллилитров 3%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 250,00 мл 0,02 М раствора соляной кислоты?

- Из навески известняка массой 0,5210 г после ее растворения, осаждения и прокаливания было получено 0,2218 г CaO и 0,0146 г Mg2P2O7. Вычислить процентное содержание карбонатов кальция и магния в известняке.

- Сколько миллилитров 5 М раствора КOH требуется, чтобы приготовить 250 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,12 г/мл?

Вариант № 68

- Произведение растворимости фосфата серебра равно 1,80∙10–18, а произведение растворимости хромата серебра – 4,05∙10–12. Какая из этих солей даст меньшую концентрацию серебра в насыщенном растворе?

- Какова растворимость сульфата свинца, если KS0(PbSO4) =1,59*10-8?

- Как изменится молярная концентрация оксалата бария, если к его насыщенному раствору прибавить оксалат свинца до концентрации последнего 1,0∙10–4 моль/л, если произведение растворимости оксалата бария равно 1,62∙10–7.

- Какую массу вещества, содержащего 50 % железа, нужно взять для анализа, чтобы масса прокаленного осадка Fe2O3 была 0,1000 г?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 7 % потребуется для осаждения хлорида из навески BaCl2 ∙ 2H2O массой 0,2988 г?

- При анализе навески силиката массой 0,7100 г была получена смесь хлоридов калия и натрия массой 0,1230 г. Вычислить процентное содержание NaCl и KCl в образце.

- Сколько граммов щелочи, содержащей 92 % NaOH, следует взять, чтобы приготовить 2 л 10,10 % раствора?

Вариант № 69

- Произведение растворимости Мg(OH)2 при 25 °С равно 1,12∙10–11. Рассчитать концентрацию ионов магния в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Какова растворимость фосфата свинца, если KS0(Pb3(PO4)2 ) = 7.9410-43 ?

- Как изменится молярная концентрация карбоната бария, если к его насыщенному раствору прибавить карбонат кальция до концентрации последнего 1,0∙10–3 моль/л, если произведение растворимости карбоната бария равно 5,13∙10–9.

- Какую массу образца, содержащего около 30 % MgO, следует взять, чтобы получить 0,3 г осадка оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  ?

- Какой объем раствора (NH4)2C2O4 ∙ H2O с массовой долей 3,5 % (ρ = 1 г/мл) потребуется для осаждения оксалата кальция из навески апатита 3Ca3(PO4)2∙CaF2 массой 0,1500 г при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Навеску сплава массой 0,1425 г растворили в колбе вместимостью 250,00 мл. Из 100,00 мл этого раствора получили осадок оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  массой 0,5502 г.  Вычислить массовую долю (%) магния в сплаве.

- Каково процентное содержание НNO3 в 5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,35 г/мл?

Вариант № 70

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,50∙10–2 г этой соли.

Определить концентрацию ОН–-ионов в растворе, необходимую для образования осадка Fe(OH)3 из 0,1 М раствора MgSO4, если произведение растворимости гидроксида железа равно 3,8∙10–38 (25 °С).

- Рассчитать произведение растворимости бромида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна   7,50∙10–7 моль/л.

- При анализе сурьмяного блеска Sb2S3 была взята навеска массой 0,1872 г. После обработки вся сера была переведена в SO42–, который определили в виде сульфата бария массой 0,3243 г. Вычислить процентное содержание Sb2S3 в пробе блеска.

- Какой объем 25 %-го хлорида бария потребуется для осаждения серы в виде BaSO4 из навески каменного угля массой 2,0000 г, содержащей 4 % серы, если осадитель добавлен в стехиометрическом соотношении?

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,04 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,2952 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Каково процентное содержание KOH в 2 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,24 г/мл?

Вариант № 71

- Рассчитать рН 0,01 М раствора уксусной кислоты.

- Рассчитать рН 0,20 М раствора хлорида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,10 моль/л уксусной кислоты и 0,20 моль/л ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,03 М муравьиной кислоты и 0,06 М формиата калия, добавить 1,5∙10–3 моль соляной кислоты.

- Вычислить молярную концентрацию и титр раствора HCl, если на титрование 0,4217 г Na2CO3 израсходовано 17,50 мл этой кислоты.

- На титрование раствора, содержащего 2,2525 г NaOH, израсходовано 20,05 мл раствора соляной кислоты с титром по KOH, равным 0,03885 г/мл. Вычислить массовую долю (%) гидроксида натрия в образце.

- В 20,00 мл раствора HCl, титр которого равен 0,007860 г/мл, было пропущено некоторое количество газообразного NH3. Избыток HCl оттитровали 6,30 мл раствора NaOH, 1,00 мл которого эквивалентен 1,025 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить массу аммиака, поглощенного раствором HCl.

Вариант № 72

- Рассчитать рН 0,20 М раствора салициловой кислоты.

- Вычислить рН 0,01 М раствора нитрата аммония.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль аммиака и 0,10 моль/л хлорида аммония.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М уксусной кислоты и 0,01 М ацетата натрия, добавить 1,0∙10–3 моль соляной кислоты.

- Определить молярную концентрацию гидроксида калия, если на титрование 15,00 мл его израсходовано 18,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,002864 г/мл.

- Сколько процентов P2O5 находится в растворе фосфорной кислоты, если на 3,2500 г этого раствора идет 22,70 мл раствора NaOH с титром по P2O5 0,06230 г/мл?

- К раствору 0,7500 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 25,00 мл раствора KOH, а затем избыток последнего оттитрован 4,02 мл 0,125 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора KOH.

Вариант № 73

- Рассчитать концентрацию раствора муравьиной кислоты, рН которого равно 3,20.

- Вычислить рН 0,05 М раствора цианида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,15 моль/л муравьиной кислоты и 0,30 моль/л формиата натрия.

- Как изменится рН, если к 1 л аммиачного буферного раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и 0,01 М ацетата натрия, добавить 2,0∙10–3 моль соляной кислоты?

- Какова нормальная концентрация Ba(OH)2  с титром по уксусной кислоте, равным 0,01210 г/мл?

- На 3,2040 г концентрированной HCl при титровании идет 33,05 мл 1,01 М раствора NaOH. Каково процентное содержание HCl в кислоте?

- К раствору 0,5252 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 15,00 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 5,10 мл 0,11 н раствора  HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 74

- Рассчитать рН 0,10 М раствора бензойной кислоты.

- Рассчитать рН 0,10 М раствора ацетата калия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,2650 г уксусной кислоты и 0,2115 г ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М  фенола и 0,10 моль фенолята натрия добавить     5,0∙10–3 моль гидроксида натрия.

- Навеску щелочи массой 0,5541 г, содержащей 95 % NаOH, растворили и довели до метки в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. Определить молярную концентрацию соляной кислоты, титр этой кислоты и титр кислоты  по NaOH, если на титрование 15,00 мл  NaOH пошло 19,50 мл кислоты.

- Титр соляной кислоты по CaO равен 0,005670 г/мл. Сколько миллилитров этой кислоты требуется для нейтрализации 0,2000 г CaO?

- В каком объеме раствора HCl с титром 0,003638 г/мл нужно растворить навеску CaCO3 массой 0,1234 г, чтобы на титрование избытка кислоты израсходовать 19,50 мл раствора NaOH с титром по CaO, равным 0,002910 г/мл?

Вариант № 75

- Рассчитать рН 0,01 М водного раствора аммиака.

- Вычислить рН 0,02 М раствора ацетата натрия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,12 моль аскорбиновой кислоты ( KHAa = 9,1∙10–5) и 0,30 моль аскорбата калия.

- Определить рН раствора, полученного при смешении 500 мл 0,1 М раствора уксусной кислоты и 500 мл 0,2 М раствора соляной кислоты.

- Какой объем раствора необходим, чтобы в нем содержалась 1,5320 г NaOH, а на титрование его аликвоты в 20,00 мл израсходовалось 14,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,003800 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 0,4519 г технической буры (Na2B4O7 ∙ 10H2O), израсходовали 16,43 мл раствора HCl с титром  0,04555 г/мл. Вычислить массовую долю (%) буры в образце.

- К 120,00 мл питьевой воды прибавлено 20,00 мл раствора Na2CO3 с титром по CaO, равным 0,00250 г/мл. После фильтрования раствора от осадка карбоната кальция, избыток соды был оттитрован 15,70 мл раствора HCl, 1 мл которого эквивалентен 1,012 мл раствора соды (поправочный коэффициент к концентрации). Сколько миллиграммов CaO находится в 100 мл воды?

Вариант № 76

- Рассчитать рН 0,10 М раствора пиридина.

- Вычислить концентрацию водного раствора аммиака, рН которого равно 8,10.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль фенола 10 моль фенолята натрия.

- Какую массу формиата калия нужно растворить в 100 мл 0,20 М муравьиной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 3,50?

- Какую навеску смеси, состоящей из 30 % Na2SO4 и 70 % K2SO4, следует взять для анализа на содержание сульфат-иона, если для его определения требуется 0,2000 г прокаленного осадка BaSO4?

- Какой объем 4%-го раствора (NH4)2C2O4∙H2O требуется для осаждения кальция из раствора хлорида кальция, в котором предполагается содержание 0,05 г Ca2+?

- Сколько миллилитров 8 М раствора NaOH требуется, чтобы приготовить 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,06 г/мл?

Вариант № 77

- Рассчитать рН 0,30 М раствора диэтиламина.

- Вычислить рН 0,005 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,0328 г азотистой кислоты ( KHAa = 6,9∙10–4)  и 0,0481 г нитрита калия.

- Из навески каменного угля массой 3,0052 г после обработки получили 0,3500 г BaSO4. Вычислить массовую долю (%) серы в каменном угле.

- Из навески 0,8325 г латуни, состоящей из меди, олова и цинка, при анализе было получено 0,6728 г CuSCN и 0,0423 г SnO2. Вычислить процентный состав латуни.

- Какой объем 10%-го раствора нитрата серебра требуется для осаждения хлора из навески NaCl  массой 0,0500 г?

- Каково процентное содержание НCl в 0,5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,29 г/мл?

Вариант № 78

- Рассчитать рН 0,10 М раствора цианистоводородной кислоты.

- Вычислить рН 2∙10–2 М раствора ацетата аммония.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и  0,05 М хлорида аммония.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 200 мл 0,1 М раствора муравьиной кислоты и 120 мл 0,2 М раствора формиата натрия.

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 3 % потребуется для осаждения хлорида из навески CaCl2∙6H2O массой 0,4550 г?

- Какую массу вещества, содержащего 1 % K2SO4 и 3 % KCl, следует взять для получения 0,2000 г осадка KClO4?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,11 г/мл?

Вариант № 79

- Рассчитать рН 0,10 М раствора мочевины.

- Вычислить рН 2∙10–4 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,10 М раствора муравьиной кислоты и  0,20 М формиата калия.

- Рассчитать массу навески апатито-нефелиновой руды, содержащей 25 % P2O5, необходимую для получения 0,8555 г (NH4)3PO4∙12MoO3.

- Какую массу вещества, содержащего приблизительно 20 % хлорида натрия и 30 % хлорида калия, следует взять для получения 0,5000 г AgCl?

- Какой объем 5%-го раствора Na2HPO4 потребуется для осаждения магния в виде MgNH4PO4 из 0,3500 г сплава при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 500 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,07 г/мл?

Вариант № 80

- Вычислить рН 0,05 М раствора фенола.

- Определить концентрацию гидроксид-ионов раствора, рН которого равно 3,5.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,06 М раствора аскорбиновой кислоты и 0,12 М аскорбата натрия ( KHAa = 9,1∙10–5).

- Определить концентрацию раствора формиата натрия, который нужно добавить к 100 мл 0,20 М соляной кислоты, чтобы получить буферный раствор с рН = 4,30 (учитывая, что HCOONa идет на реакцию с соляной кислотой и входит в состав формиатной буферной смеси).

- Сколько миллилитров 10%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 100,00 мл 0,01 М раствора соляной кислоты?

- Образец содержит приблизительно 2% сульфата калия и 5% нитрата калия. Рассчитать массу навески образца, необходимую для получения 0,3 г KClO4.

- Сколько граммов Na2HPO4 ∙12H2O требуется для приготовления 1 л 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,09 г/мл.

Вариант № 81

- Какова растворимость оксалата кальция, если KS0(CaC2O4) = 2,29*10-9? (Конкурирующими реакциями пренебречь.)

- Как изменится молярная концентрация иодида серебра, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,5∙10–3 моль/л, если произведение растворимости иодида серебра равно 9,98∙10–17 ?

- Какая масса BaCrO4 содержится в 200 мл насыщенного раствора  этой соли, если произведение растворимости ее при 25°С равно 2,4∙10–10?

- Какую массу пирита, содержащего около 30 % серы, нужно взять для анализа, чтобы получить 0,3 г осадка BaSO4?

- Сколько миллилитров 10%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 100,00 мл 0,01 М раствора соляной кислоты?

- Образец содержит приблизительно 2% сульфата калия и 5% нитрата калия. Рассчитать массу навески образца, необходимую для получения 0,3 г KClO4.

- Сколько граммов Na2HPO4 ∙12H2O требуется для приготовления 1 л 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,09 г/мл?

Вариант № 82

- Какова растворимость хромата серебра, если KS0(Ag2CrO4)= 1,29*10-12?

- Рассчитать молярную концентрацию катионов свинца и иодидионов в насыщенном водном растворе PbI2, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 8,70∙10–9.

- Вычислить произведение растворимости CaCO3, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 6,93∙10–2 г этой соли.

- Рассчитать массу навески апатито-нефелиновой руды, содержащей 25 % P2O5, необходимую для получения 0,8555 г (NH4)3PO4∙12MoO3.

- Какую массу вещества, содержащего приблизительно 20 % хлорида натрия и 30 % хлорида калия, следует взять для получения 0,5000 г AgCl?

- Какой объем 5%-го раствора Na2HPO4 потребуется для осаждения магния в виде MgNH4PO4 из 0,3500 г сплава при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 500 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,07 г/мл?

Вариант № 83

- Рассчитать произведение растворимости хлорида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна 1,45∙10–5 моль/л.

- Произведение растворимости PbSO4 при 25 °С равно 1,80∙10–8. Рассчитать концентрацию катионов свинца в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,90∙10–2 г этой соли.

- Какую массу Fe3O4 нужно взять для получения 0,2000 г Fe2O3?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 3 % потребуется для осаждения хлорида из навески CaCl2∙6H2O массой 0,4550 г?

- Какую массу вещества, содержащего 1 % K2SO4 и 3 % KCl, следует взять для получения 0,2000 г осадка KClO4?

- Сколько граммов НCl требуется для приготовления 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,11 г/мл?

Вариант № 84

- Рассчитать произведение растворимости фосфата серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора при 20 °С равна 2,00∙10–3 г/л.

- Произведение растворимости BaCrO4 при 25 °С равно 2,40∙10–10. Рассчитать концентрацию катионов бария в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость гидроксида магния, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 1,12∙10–11.

- Из навески каменного угля массой 3,0052 г после обработки получили 0,3500 г BaSO4. Вычислить массовую долю (%) серы в каменном угле.

- Из навески 0,8325 г латуни, состоящей из меди, олова и цинка, при анализе было получено 0,6728 г CuSCN и 0,0423 г SnO2. Вычислить процентный состав латуни.

- Какой объем 10%-го раствора нитрата серебра требуется для осаждения хлора из навески NaCl  массой 0,0500 г?

- Каково процентное содержание НCl в 0,5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,29 г/мл?

Вариант № 85

- Произведение растворимости Zn(OH)2 при 25 °С равно 1,0∙10–17. Рассчитать концентрацию ионов цинка в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Вычислить растворимость хромата серебра, если произведение растворимости данной соли при 25 °С равно 2,40∙10–10.

- Как изменится молярная концентрация иодида свинца, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации с(KI) = 1,0∙10–5 моль/л, если произведение растворимости иодида свинца равно 1,10∙10–9?

- Какую массу технического хлорида бария, содержащего около 97 % BaCl2∙H2O, следует взять для получения 0,3000 г BaSO4?

- Какую навеску смеси, состоящей из 30 % Na2SO4 и 70 % K2SO4, следует взять для анализа на содержание сульфат-иона, если для его определения требуется 0,2000 г прокаленного осадка BaSO4?

- Какой объем 4%-го раствора (NH4)2C2O4∙H2O требуется для осаждения кальция из раствора хлорида кальция, в котором предполагается содержание 0,05 г Ca2+?

- Сколько миллилитров 8 М раствора NaOH требуется, чтобы приготовить 1 л 5%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,06 г/мл?

Вариант № 86

- Произведение растворимости CaC2O4 равно 2,0∙10–9. Рассчитать, сколько потребуется воды (в л) для растворения 1 г этой соли.

- Растворимость оксалата кальция при 18 °С равна 4,20∙10–5 М. Вычислить произведение растворимости данной соли при той же температуре.

- Произведение растворимости хлорида серебра при 25 °С составляет 1,56∙10–10. Во сколько раз уменьшится концентрация AgCl, если к его насыщенному раствору прибавить хлорид калия в таком количестве, чтобы концентрация последнего равнялась 0,1 моль/л.

- В навеске 0,1341 г хлорида калия, загрязненного хлоридом натрия, определяли содержание калия осаждением в виде KClO4, масса которого оказалась равной 0,2206 г.  Вычислить процентное содержание хлорида калия в исследуемом образце.

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,06 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,5500 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Какую массу вещества, содержащего 3 % K2SO4 и 5 % KCl, следует взять для получения 0,1504 г осадка KClO4?

- Сколько миллилитров 5%-го раствора NH3 плотностью 0,97 г/мл требуется, чтобы приготовить 2 л 0,2 М раствора?

Вариант № 87

- Произведение растворимости CaC2O4 при 18 °С равно 1,78∙10–9. Рассчитать растворимость данной соли в 0,05 М растворе оксалата аммония.

- Раствор в 1 л содержит 0,02 г серебра и 0,02 г свинца. Какая соль выпадет в осадок раньше, если к этому раствору по каплям прибавлять хромат калия. Произведение растворимости хромата серебра при 25 °С равно 4,05∙10–12; произведение растворимости хромата свинца при 25 °С равно 6,05∙10–14.

- Какова растворимость сульфата кальция, если KS0(CaSO4) = 9,1210*10-6?

- Из навески алюминиево-калиевых квасцов массой 0,2690 г после обработки было получено 0,2548 г сульфата бария. Определить массовую долю KAl(SO4)2 ∙ 12 H2O в исследуемой пробе.

- Сколько миллилитров 3%-го раствора нитрата серебра необходимо для осаждения хлорида серебра из 250,00 мл 0,02 М раствора соляной кислоты?

- Из навески известняка массой 0,5210 г после ее растворения, осаждения и прокаливания было получено 0,2218 г CaO и 0,0146 г Mg2P2O7. Вычислить процентное содержание карбонатов кальция и магния в известняке.

- Сколько миллилитров 5 М раствора КOH требуется, чтобы приготовить 250 мл 10%-го раствора, если плотность такого раствора равна 1,12 г/мл?

Вариант № 88

- Произведение растворимости фосфата серебра равно 1,80∙10–18, а произведение растворимости хромата серебра – 4,05∙10–12. Какая из этих солей даст меньшую концентрацию серебра в насыщенном растворе?

- Какова растворимость сульфата свинца, если KS0(PbSO4) =1,59*10-8?

- Как изменится молярная концентрация оксалата бария, если к его насыщенному раствору прибавить оксалат свинца до концентрации последнего 1,0∙10–4 моль/л, если произведение растворимости оксалата бария равно 1,62∙10–7.

- Какую массу вещества, содержащего 50 % железа, нужно взять для анализа, чтобы масса прокаленного осадка Fe2O3 была 0,1000 г?

- Какой объем раствора нитрата серебра с массовой долей 7 % потребуется для осаждения хлорида из навески BaCl2 ∙ 2H2O массой 0,2988 г?

- При анализе навески силиката массой 0,7100 г была получена смесь хлоридов калия и натрия массой 0,1230 г. Вычислить процентное содержание NaCl и KCl в образце.

- Сколько граммов щелочи, содержащей 92 % NaOH, следует взять, чтобы приготовить 2 л 10,10 % раствора?

Вариант № 89

- Произведение растворимости Мg(OH)2 при 25 °С равно 1,12∙10–11. Рассчитать концентрацию ионов магния в г/л в насыщенном водном растворе данной соли.

- Какова растворимость фосфата свинца, если KS0(Pb3(PO4)2 ) = 7.9410-43 ?

- Как изменится молярная концентрация карбоната бария, если к его насыщенному раствору прибавить карбонат кальция до концентрации последнего 1,0∙10–3 моль/л, если произведение растворимости карбоната бария равно 5,13∙10–9.

- Какую массу образца, содержащего около 30 % MgO, следует взять, чтобы получить 0,3 г осадка оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  ?

- Какой объем раствора (NH4)2C2O4 ∙ H2O с массовой долей 3,5 % (ρ = 1 г/мл) потребуется для осаждения оксалата кальция из навески апатита 3Ca3(PO4)2∙CaF2 массой 0,1500 г при стехиометрическом соотношении реагирующих веществ?

- Навеску сплава массой 0,1425 г растворили в колбе вместимостью 250,00 мл. Из 100,00 мл этого раствора получили осадок оксихинолината магния Mg(C9H6ON)2  массой 0,5502 г.  Вычислить массовую долю (%) магния в сплаве.

- Каково процентное содержание НNO3 в 5 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,35 г/мл?

Вариант № 90

- Вычислить произведение растворимости BaCrO4, если в 1 л насыщенного раствора при 25 °С содержится 8,50∙10–2 г этой соли.

Определить концентрацию ОН–-ионов в растворе, необходимую для образования осадка Fe(OH)3 из 0,1 М раствора MgSO4, если произведение растворимости гидроксида железа равно 3,8∙10–38 (25 °С).

- Рассчитать произведение растворимости бромида серебра, если молярная концентрация его насыщенного водного раствора равна   7,50∙10–7 моль/л.

- При анализе сурьмяного блеска Sb2S3 была взята навеска массой 0,1872 г. После обработки вся сера была переведена в SO42–, который определили в виде сульфата бария массой 0,3243 г. Вычислить процентное содержание Sb2S3 в пробе блеска.

- Какой объем 25 %-го хлорида бария потребуется для осаждения серы в виде BaSO4 из навески каменного угля массой 2,0000 г, содержащей 4 % серы, если осадитель добавлен в стехиометрическом соотношении?

- Сколько миллилитров серной кислоты плотностью 1,04 г/мл  требуется для осаждения бария в виде BaSO4 из раствора, содержащего 0,2952 г чистого BaCl2  ∙ 2H2O?

- Каково процентное содержание KOH в 2 М растворе, если плотность такого раствора равна 1,24 г/мл?

Вариант № 91

- Рассчитать рН 0,01 М раствора уксусной кислоты.

- Рассчитать рН 0,20 М раствора хлорида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,10 моль/л уксусной кислоты и 0,20 моль/л ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,03 М муравьиной кислоты и 0,06 М формиата калия, добавить 1,5∙10–3 моль соляной кислоты.

- Вычислить молярную концентрацию и титр раствора HCl, если на титрование 0,4217 г Na2CO3 израсходовано 17,50 мл этой кислоты.

- На титрование раствора, содержащего 2,2525 г NaOH, израсходовано 20,05 мл раствора соляной кислоты с титром по KOH, равным 0,03885 г/мл. Вычислить массовую долю (%) гидроксида натрия в образце.

- В 20,00 мл раствора HCl, титр которого равен 0,007860 г/мл, было пропущено некоторое количество газообразного NH3. Избыток HCl оттитровали 6,30 мл раствора NaOH, 1,00 мл которого эквивалентен 1,025 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить массу аммиака, поглощенного раствором HCl.

Вариант № 92

- Рассчитать рН 0,20 М раствора салициловой кислоты.

- Вычислить рН 0,01 М раствора нитрата аммония.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль аммиака и 0,10 моль/л хлорида аммония.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М уксусной кислоты и 0,01 М ацетата натрия, добавить 1,0∙10–3 моль соляной кислоты.

- Определить молярную концентрацию гидроксида калия, если на титрование 15,00 мл его израсходовано 18,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,002864 г/мл.

- Сколько процентов P2O5 находится в растворе фосфорной кислоты, если на 3,2500 г этого раствора идет 22,70 мл раствора NaOH с титром по P2O5 0,06230 г/мл?

- К раствору 0,7500 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 25,00 мл раствора KOH, а затем избыток последнего оттитрован 4,02 мл 0,125 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора KOH.

Вариант № 93

- Рассчитать концентрацию раствора муравьиной кислоты, рН которого равно 3,20.

- Вычислить рН 0,05 М раствора цианида аммония.

- Вычислить рН раствора, содержащего 0,15 моль/л муравьиной кислоты и 0,30 моль/л формиата натрия.

- Как изменится рН, если к 1 л аммиачного буферного раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и 0,01 М ацетата натрия, добавить 2,0∙10–3 моль соляной кислоты?

- Какова нормальная концентрация Ba(OH)2  с титром по уксусной кислоте, равным 0,01210 г/мл?

- На 3,2040 г концентрированной HCl при титровании идет 33,05 мл 1,01 М раствора NaOH. Каково процентное содержание HCl в кислоте?

- К раствору 0,5252 г H2C2O4 ∙ 2H2O добавлено 15,00 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 5,10 мл 0,11 н раствора  HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 94

- Рассчитать рН 0,10 М раствора бензойной кислоты.

- Рассчитать рН 0,10 М раствора ацетата калия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,2650 г уксусной кислоты и 0,2115 г ацетата натрия.

- Рассчитать, как изменится рН, если к 1 л буферного раствора, состоящего из 0,01 М  фенола и 0,10 моль фенолята натрия добавить     5,0∙10–3 моль гидроксида натрия.

- Навеску щелочи массой 0,5541 г, содержащей 95 % NаOH, растворили и довели до метки в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. Определить молярную концентрацию соляной кислоты, титр этой кислоты и титр кислоты  по NaOH, если на титрование 15,00 мл  NaOH пошло 19,50 мл кислоты.

- Титр соляной кислоты по CaO равен 0,005670 г/мл. Сколько миллилитров этой кислоты требуется для нейтрализации 0,2000 г CaO?

- В каком объеме раствора HCl с титром 0,003638 г/мл нужно растворить навеску CaCO3 массой 0,1234 г, чтобы на титрование избытка кислоты израсходовать 19,50 мл раствора NaOH с титром по CaO, равным 0,002910 г/мл?

Вариант № 95

- Рассчитать рН 0,01 М водного раствора аммиака.

- Вычислить рН 0,02 М раствора ацетата натрия.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,12 моль аскорбиновой кислоты ( KHAa = 9,1∙10–5) и 0,30 моль аскорбата калия.

- Определить рН раствора, полученного при смешении 500 мл 0,1 М раствора уксусной кислоты и 500 мл 0,2 М раствора соляной кислоты.

- Какой объем раствора необходим, чтобы в нем содержалась 1,5320 г NaOH, а на титрование его аликвоты в 20,00 мл израсходовалось 14,70 мл раствора HCl с титром, равным 0,003800 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 0,4519 г технической буры (Na2B4O7 ∙ 10H2O), израсходовали 16,43 мл раствора HCl с титром  0,04555 г/мл. Вычислить массовую долю (%) буры в образце.

- К 120,00 мл питьевой воды прибавлено 20,00 мл раствора Na2CO3 с титром по CaO, равным 0,00250 г/мл. После фильтрования раствора от осадка карбоната кальция, избыток соды был оттитрован 15,70 мл раствора HCl, 1 мл которого эквивалентен 1,012 мл раствора соды (поправочный коэффициент к концентрации). Сколько миллиграммов CaO находится в 100 мл воды?

Вариант № 96

- Рассчитать рН 0,10 М раствора пиридина.

- Вычислить концентрацию водного раствора аммиака, рН которого равно 8,10.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,05 моль фенола 10 моль фенолята натрия.

- Какую массу формиата калия нужно растворить в 100 мл 0,20 М муравьиной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 3,50?

- Какая масса соды (Na2CO3) содержится в растворе, если на нейтрализацию ее до CO2 пошло 21,40 мл раствора  HCl с титром 0,002789 г/мл?

- Какую массу вещества, содержащего 25 % CaO, требуется взять для анализа, чтобы на ее нейтрализацию пошло 20,00 мл раствора HCl с титром 0,007300 г/мл?

- К раствору сульфата аммония добавили 25,00 мл раствора NaOH  с титром 0,009021 г/мл, затем кипячением удалили аммиак, на оттитровывание оставшегося избытка NaOH пошло 6,30 мл раствора HCl с титром 0,007860 г/мл. Вычислить содержание (NH4)2SO4 в растворе.

Вариант № 97

- Рассчитать рН 0,30 М раствора диэтиламина.

- Вычислить рН 0,005 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить рН раствора, 1 л которого содержит 0,0328 г азотистой кислоты ( KHAa = 6,9∙10–4)  и 0,0481 г нитрита калия.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 50 мл 0,5 М раствора уксусной кислоты и 200 мл 0,1 М раствора ацетата натрия.

- Какую массу щавелевой кислоты H2C2O4 ∙ 2H2O нужно взять, чтобы на ее титрование израсходовать 20,0 мл 0,10 М NaOH?

- На нейтрализацию 0,2000 г твердой органической кислоты потребовалось 31,70 мл 0,10 М раствора HCl. Определить молярную массу этой органической кислоты.

- К раствору 0,2220 г H2SO4 добавлено 20,50 мл раствора NaOH, а затем избыток последнего оттитрован 6,50 мл 0,10 н раствора HCl. Рассчитать нормальность раствора NaOH.

Вариант № 98

- Рассчитать рН 0,10 М раствора цианистоводородной кислоты.

- Вычислить рН 2∙10–2 М раствора ацетата аммония.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,01 М водного раствора аммиака и  0,05 М хлорида аммония.

- Определить рН буферного раствора, полученного при смешении 200 мл 0,1 М раствора муравьиной кислоты и 120 мл 0,2 М раствора формиата натрия.

- Какую массу KOH нужно взять, чтобы на ее титрование пошло 22,00 мл раствора HCl c  титром этой кислоты по KOH, равным 0,003514 г/мл?

- На титрование раствора, содержащего 2,5005 г технического KOH, израсходовали 25,20 мл раствора HCl с титром по KOH, равным 0,05540 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- К 0,1500 г известняка, содержащего CaCO3, прибавлено 20,00 мл 0,2060 н раствора HCl, после чего избыток кислоты оттитрован 5,60 мл раствора NaOH, 1 мл которого эквивалентен 0,975 мл раствора HCl (поправочный коэффициент к концентрации). Определить процентное содержание CO2 в известняке.

Вариант № 99

- Рассчитать рН 0,10 М раствора мочевины.

- Вычислить рН 2∙10–4 М раствора соляной кислоты.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,10 М раствора муравьиной кислоты и  0,20 М формиата калия.

- Какую массу ацетата натрия надо растворить в 200 мл 0,20 М раствора соляной кислоты, чтобы получить раствор с рН = 4?

- Навеску неизвестного вещества массой 2,0005 г растворили в мерной колбе вместимостью 100,00 мл. На титрование 25,00 мл раствора израсходовано 20,00 мл 0,4455 моль/л раствора HCl. Определить, какая щелочь входила в состав анализируемого вещества.

- На титрование раствора, содержащего 3,5000 г технического NaOH, израсходовали 30,50 мл раствора H2SO4 с титром 0,00252 г/мл. Вычислить массовую долю (%) NaOH в образце.

- На нейтрализацию 0,2140 г смеси, состоящей из карбонатов кальция и бария, израсходовали 30,00 мл 0,20 М раствора HCl. Определить массовую долю (%) CaCO3 и BaCO3.

Вариант № 100

- Вычислить рН 0,05 М раствора фенола.

- Определить концентрацию гидроксид-ионов раствора, рН которого равно 3,5.

- Вычислить буферную емкость раствора, состоящего из 0,06 М раствора аскорбиновой кислоты и 0,12 М аскорбата натрия ( KHAa = 9,1∙10–5).

- Определить концентрацию раствора формиата натрия, который нужно добавить к 100 мл 0,20 М соляной кислоты, чтобы получить буферный раствор с рН = 4,30 (учитывая, что HCOONa идет на реакцию с соляной кислотой и входит в состав формиатной буферной смеси).

- Рассчитать титр соляной кислоты по оксиду кальция, если при титровании на 0,1040 г Na2CO3 пошло 25,14 мл этого раствора.

- На титрование раствора, содержащего 3,158 г технического KOH, израсходовали 27,45 мл раствора HCl с титром по КOH, равным 0,07862 г/мл. Вычислить массовую долю (%) KOH в образце.

- На нейтрализацию 0,100 г смеси, состоящей из карбонатов калия и натрия, израсходовали 22,00 мл раствора HCl. Вычислить молярную концентрацию кислоты, если содержание Na2CO3 в смеси 37,00 %.