## Slide 1: Вентиляция и пневмотранспорт перерабатывающих предприятий
<number>

## Slide 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА НА АСПИРАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
<number>

## Slide 3: Общий расход воздуха в аспирационной сети Qc, т.е. количество воздуха, перемещаемого вентилятором, включает сумму расходов воздуха от аспирируемого оборудования ΣQM с учетом присосов воздуха через неплотности в сети и пылеотделителях:
<number>
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА НА АСПИРАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
где 1,05 - коэффициент, учитывающий присосы воздуха через неплотности сети;
Δоп.о. - присосы воздуха в пылеотделителях и фильтрах.

## Slide 4: Для всасывающих рукавных фильтров:
Присос воздуха в батарейном циклоне с шлюзовым затвором принимается равным:
<number>
При двухступенчатой очистке воздуха последовательно в батарейных циклонах и рукавном фильтре общий расход воздуха в аспирационной сети рассчитывается по формуле:

## Slide 5: Установка батарейных циклонов типа У21-ББЦ предназначены для очистки запыленного воздуха, поступающего из аспирационных и пневмотранспортных сетей хлебоприемных и хлебоперерабатывающих предприятий. Батарейные установки изготавливаются по I категории ГОСТ 15150 в климатическом исполнении «У». Батарейные установки изготавливаются десяти типоразмеров в четырех исполнениях: - с выбросом очищенного воздуха вбок и вверх с двумя типами привода шлюзовых затворов каждый. Привод блока шлюзовых затворов может быть от электродвигателя и редуктора или от мотор-редуктора.
<number>

## Slide 6
<number>
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!