## Slide 1: Вентиляция и пневмотранспорт перерабатывающих предприятий
<number>

## Slide 2: Преподаватель: Савенков Дмитрий Николаевич
Литература:
Веселов С.А., Веденьев В.Ф. Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродуктов / Москва, Колос / 2004 г.
В.А.Анфалов, Г.И.Проценко, И.А.Хозяев, Е.В.Ревякин
Вентиляционное и пневмо-транспортное оборудование хлебоперерабатывающих предприятий ДГТУ.- Ростов-на Дону/ 2010 г.
<number>

## Slide 3: Вентиляторы аспирационных сетей
Основными аэродинамическими характеристиками вентиляторов являются производительность и напор воздуха. Первая определяет количество проходящего агента и зависит от геометрических размеров вентилятора, а вторая — давление, создаваемое аппаратом путем закручивания и сжатия потока воздуха, что зависит от конструкции вентилятора.
<number>

## Slide 4: Центробежный вентилятор
<number>

## Slide 5: Центробежный вентилятор
<number>

## Slide 6: Центробежный вентилятор
<number>

## Slide 7
Основным рабочим органом является рабочее колесо, состоящее из отдельных лопастей, установленных между двумя стальными дисками. Колесо закреплено на валу и помещено в металлический спиральный корпус, изготовленный из листовой стали или отлитый из чугуна. При вращении рабочего колеса воздух засасывается через осевое отверстие, увлекается лопастями, создающими разрежение и закручивание потока, и вытесняется через выходное отверстие.
Рабочее колесо вентилятора соединяется с валом при помощи литой или кованой ступицы и закрепляется консольно, т. е. имеет одну опору (при небольших размерах вентилятора предпочтительнее размещать его непосредственно на валу электродвигателя). Большие вентиляторы имеют между электродвигателем и рабочим колесом промежуточный вал, опирающийся на два подшипника. На этом валу может располагаться шкив для привода от электродвигателя.
<number>

## Slide 8: Осевой вентилятор
<number>
1 – лопасть рабочего колеса; 2 – корпус; 3 – электродвигатель; 4 - основание

## Slide 9
<number>

## Slide 10
Основным элементом этого механизма является рабочее колесо, помещенное в металлический корпус. Рабочее колесо состоит из литой ступицы, в которой закреплены одним концом лопасти. Лопасти колеса, или лопатки, установлены под некоторым углом и являются отдельными частями винтовых поверхностей постоянного или радиально-переменного шага. При вращении рабочего колеса па передних и задних винтовых поверхностях лопаток создается разность давлений (по законам вихревой теории Н. Е. Жуковского), в результате чего воздух засасывается во входное, расширяющееся отверстие корпуса и нагнетается в противоположное выходное отверстие.
<number>

## Slide 11
<number>

## Slide 12: Условия подобия вентиляторов
Пропорциональное изменение основных геометрических размеров вентилятора позволяет осуществлять расчетным путем переход от характеристик одного исходного вентилятора к характеристикам других номеров вентиляторов той же серии. Это обстоятельство может исключить необходимость пользоваться многочисленными диаграммами, построенными для каждого вентилятора одной и той же серии.
<number>

## Slide 13
1. При пропорциональном изменении геометрических размеров с сохранением режима, т. е. при n = const и р = const, получим:
<number>
В этих формулах индексами «0» обозначаем исходные характеристики, а индексами «1» — вновь определяемые.
При этом предполагается, что выполняются также условия кинематического и динамического подобия, т. е. сохраняются условия обтекания лопастей потоком воздуха (с учетом их формы), И коэффициенты полезного действия остаются постоянными.

## Slide 14
2. Для вентилятора одного и того же номера, т.е. при сохранении геометрических размеров и плотности потока воздуха, с изменением режима его работы только за счет угловой скорости получим:
<number>

## Slide 15
3. При одновременном изменении геометрических размеров вентилятора, угловой скорости и плотности воздуха получим:
<number>

## Slide 16
<number>
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!