МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по подготовке и написанию контрольной работы по дисциплине

«Пожарные риски на общественных

и производственных объектах»

для студентов заочной формы обучения магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»

(профиль «Пожарная безопасность производственных и социальных объектов»)

Ростов-на-Дону

2024 г.

Составитель:    А.В. Фисенко

- УДК   ______

Методические указания и контрольные задания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Надзор и контроль в области пожарной безопасности» для студентов магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность производственных и социальных объектов») заочной формы обучения / Ростов-на-Дону, Издательский центр ДГТУ, 2024 г. 12 с.

В методических указаниях излагаются общие требования и рекомендации для выполнения контрольной работы по учебной дисциплине «Пожарные риски на общественных и производственных объектах»

Предназначены для студентов заочной формы обучения уровня профессионального высшего образования - «Магистр» по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность производственных и социальных объектов»).

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология».

Рецензент – _______________

Научный редактор – __________________

©   А.В. Фисенко, 2024

©  Издательский центр ДГТУ, 2024

Методические указания

к выполнению контрольной работы по дисциплине

Ростов – на – Дону

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

На основании прилагаемого чек-листа, необходимо оценить выполненный расчет индивидуального пожарного риска.

При несоблюдении требований нормативных правовых актов (НПА) в области расчетов индивидуального пожарного риска, в графе «Примечание» - указать, что конкретно не выполнено или чему данный показатель не соответствует.

Чек-лист: Расчет пожарного риска

| N | Положение, необходимое к соблюдению/выполнению | Ссылка на НПА | Отметка о наличии/ выполнении |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| 1 | Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым МЧС России | п.3 Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 2 | Примененная методика выбрана верно в соответствии с классом функциональной пожарной опасности объекта защиты | п.1 Приказа МЧС России от 10.07.2009 N 404 п.1 Приказа МЧС России от 14.11.2022 N 1140 |  |  |  |
| 3 | Оценка пожарного риска проводится путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | п.2 Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 ст.79, ст.93 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности |  |  |  |
| 4 | В отчете, содержащем результаты расчета по оценке пожарного риска для зданий и сооружений, приводятся следующие исходные данные: |  |  |  |  |
| 4.1 | Характеристика объекта защиты, включающая: количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты, класс их функциональной пожарной опасности; время функционирования объекта защиты (нахождение на объекте защиты охраны и других сотрудников во время, когда основной вид деятельности не осуществляется, во время функционирования не включается); количество эвакуационных выходов с этажа и (или) из здания, их размеры; количество лестниц и (или) лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации, их тип и параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток); количество, площадь и места размещения зон безопасности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения; поэтажные планы объекта защиты; данные о высоте этажей (помещений) | п.6 а) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 4.2 | Сведения о наличии, работоспособности систем противопожарной защиты, для системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре указывается тип системы | п.6 б) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 4.3 | Сведения о количестве и размещении людей на объекте защиты, в том числе относящихся к маломобильным группам населения, а также не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, передвигающихся несамостоятельно на кресле-коляске, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой | п.6 в) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 4.4 | Описание рассматриваемых сценариев (сценария) пожара с указанием: места возникновения пожара; расчетной области (помещения или системы помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояние проемов); принятой пожарной нагрузки; максимальной площади очага пожара | п.6 г) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 4.5 | Описание параметров системы противодымной защиты (места размещения дымоприемных устройств и их расходы, расходы воздуха в месте его подачи системой приточной противодымной вентиляции) - в случае учета параметров данной системы в расчете по оценке пожарного риска | п.6 д) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 4.6 | Наличие или отсутствие автоматических установок пожаротушения в помещении очага пожара | п.6 е) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 4.7 | Используемый в расчете метод математического моделирования пожара | п.6 ж) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 5 | В отчете, содержащем результаты расчета по оценке пожарного риска для производственных объектов защиты с наличием наружных установок (оборудования), приводятся следующие исходные данные: |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование и место расположения объекта защиты на генеральном плане (схеме размещения) объекта, ситуационный план объекта | п.7 а) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 5.2 | Данные о природно-климатических условиях, характерных для территории, где расположен объект защиты (максимальная температура воздуха, направление и скорость ветра) | п.7 б) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 5.3 | Данные о распределении на объекте защиты веществ и материалов, их пожарной опасности, количестве и параметрах потоков веществ, обращающихся (хранящихся) в наружной установке, в транспортных трубопроводах (каналах) | п.7 в) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 5.4 | Параметры используемых опасных веществ (температура, давление, агрегатное состояние) | п.7 г) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 5.5 | Параметры пожарной опасности рассматриваемых опасных веществ (справочные данные, в случае отсутствия справочных данных - показатели пожарной опасности, определенные на основании требований нормативных документов) | п.7 д) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 5.6 | Данные о применяемых системах безопасности (наличие и места размещения запорной арматуры, чувствительность и время срабатывания систем контроля утечек, газоанализаторов, наличие систем контроля и управления системами безопасности, алгоритм работы системы при развитии аварии) | п.7 е) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6 | В отчете, содержащем результаты расчета по оценке пожарного риска для производственных объектов защиты с наличием магистральных трубопроводов дополнительно к исходным данным, указанным в пункте 5, приводятся следующие исходные данные: |  |  |  |  |
| 6.1 | Диаметр (условный диаметр) трубопровода, толщина стенки, материал стенки трубопровода | п.8 а) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6.2 | Глубина заложения | п.8 б) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6.3 | Метод прокладки | п.8 в) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6.4 | Наличие переходов через искусственные препятствия (автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации) | п.8 г) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6.5 | Прохождение трассы трубопровода через водные преграды и заболоченные участки | п.8 д) Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6.6 | Наличие и материал футляров (кожухов) | п.8 е) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 6.7 | Использование систем защиты от коррозии, использование улучшенных материалов и дополнительных средств контроля при строительстве и последующей эксплуатации | п.8 ж) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 7 | Результаты расчета по оценке пожарного риска оформлены в виде отчета, содержащего: |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование и адрес объекта защиты | п.5 а) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 7.2 | Анализ пожарной опасности объекта защиты | п.5 б) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 7.3 | Исходные данные для проведения расчета по оценке пожарного риска | п.5 в) Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 7.4 | Наименование использованной методики расчета по оценке пожарного риска | п.5 г) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 7.5 | Значения расчетных величин пожарного риска для объекта защиты | п.5 д) Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 7.6 | Вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | п.5 д) Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 |  |  |  |
| 8 | Оформление отчета расчета по оценке пожарного риска выполнено в соответствии с СП 505.1311500.2021 | Раздел 4, раздел 5, раздел 6 СП 505.1311500.2021 |  |  |  |