УТВЕРЖДЕНО

Решением методического совета Южного

регионального     центра     МЧС   России

протокол  от  03.06.2013 № 11-1/3.

Южный региональный центр по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

г. Ростов-на-Дону

2013 год

Методическое руководство по организации деятельности  газодымозащитной службы  разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указа Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы», приказа МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной  противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде», приказа МЧС России от 31.12.2002 № 630 «Об утверждении и введении в действие правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России», приказа МВД России от 14.07.2010 № 523 «Об утверждении Инструкции о порядке военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России», приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», «Методическими рекомендациями по подготовке личного состава газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России», утвержденными 3.06.2008 Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником Платом П.В.

Данное методическое руководство определяет назначение, порядок организации и осуществление деятельности газодымозащитной службы в территориальных органах МЧС России, подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации Южного федерального округа.

Действие методического руководства распространяется на сотрудников, военнослужащих, государственных гражданских служащих и работников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной  службы.

Положения методического руководства действительны до издания соответствующих нормативных правовых актов и (или) методических рекомендаций МЧС России, в части касающейся организации газодымозащитной службы, направленных в установленном порядке для применения в служебной деятельности подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

СОДЕРЖАНИЕ:

| I. Общие положения |  |
| --- | --- |
| 1. Введение …………………………………………………….……….…… | 4 |
| 2. Основные понятия …………………………………………………………. | 4 |
| II. Организационные основы газодымозащитной службы ……………. | 5 |
| III. Основные полномочия и функции органов управления и подразделений ……………………………………………………………... | 6 |
| 3. Обязанности начальника нештатной газодымозащитной службы …… | 7 |
| 4. Обязанности начальника судебно-экспертного учреждения ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» …………………………... | 8 |
| 5. Обязанности оперативного дежурного ………………………………… | 8 |
| 6. Обязанности начальника пожарной части ………………………………. | 9 |
| 7. Обязанности начальника караула (дежурной смены) …………………. | 10 |
| 8. Обязанности старшего мастера (мастера) ГДЗС ………………………… | 10 |
| 9. Обязанности командира отделения ……………………………………… | 11 |
| 10. Обязанности командира звена ГДЗС ……………………………………. | 11 |
| 11. Обязанности газодымозащитника ………………………………………. | 12 |
| 12. Обязанности постового на посту безопасности ………………………... | 13 |
| IV. Организация деятельности газодымозащитной службы ………… | 14 |
| 13. Подготовка газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД ………. | 15 |
| 14. Эксплуатация СИЗОД ……………………………………………………. | 17 |
| 15. Техническое обслуживание СИЗОД …………………………………….. | 17 |
| 16. Содержание СИЗОД на базах и обслуживающих постах ГДЗС ………. | 19 |
| 17. Содержание СИЗОД на пожарных автомобилях (кораблях) ………….. | 20 |
| 18. Постановка СИЗОД в расчет …………………………………………….. | 21 |
| 19. Обеспечение работы базы ГДЗС ………………………………………… | 21 |
| 20. Обеспечение работы обслуживающего поста ГДЗС …………………… | 21 |
| 21. Применение сил и средств ГДЗС на пожаре ………………………….. | 22 |
| 22. Учет и анализ деятельности ГДЗС …………………………………….. | 31 |
| V. Приложения |  |
| 1. Личная карточка газодымозащитника …………………………………… | 32 |
| 2. Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД ……….. | 35 |
| 3. Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде …………………………………………. | 45 |
| 4. Журнал регистрации проверок № 1 ДАСВ ………………….…………. | 48 |
| 5. Журнал регистрации проверок № 1 ДАСК ………………………….…. | 50 |
| 6. Журнал регистрации проверок № 2 ДАСВ …………………………….. | 52 |
| 7. Журнал регистрации проверок № 2 ДАСК …………………………….. | 53 |
| 8. Учетная карточка на СИЗОД …………………………………………….. | 54 |
| 9. Типовой порядок и содержание технического обслуживания СИЗОД….. | 56 |
| 10. Руководство по организации деятельности баз ГДЗС ……………….. | 62 |
| 11. Нормы табельной положенности обслуживающего поста ГДЗС …….. | 97 |
| 12. Правила аттестации личного состава на право работы в СИЗОД …….. | 98 |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

1.1.1. Положения настоящего Методического руководства распространяются на личный состав Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации (далее - территориальные органы МЧС России), отрядов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – подразделения ФПС), образовательных учреждений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - учреждения МЧС России).

1.2. Основные понятия

1.2.1. В настоящем Методическом руководстве применяются следующие термины и определения:

газодымозащитная служба (ГДЗС) – специальная служба, организуемая в территориальных органах МЧС России, подразделениях ФПС, учебных заведениях МЧС России для ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) - изолирующие технические средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания среды;

газодымозащитник – сотрудник из числа лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работник территориальных органов МЧС России и подразделений, слушатель и курсант учреждений МЧС России, подготовленный,  аттестованный и допущенный к самостоятельному использованию СИЗОД;

звено ГДЗС – сформированная на пожаре (учениях) группа газодымозащитников, объединенная поставленной задачей и единым руководством, для ведения действий с использованием СИЗОД;

дыхательный аппарат на сжатом воздухе (ДАСВ) – резервуарный дыхательный аппарат на сжатом воздухе с открытым циклом дыхания;

дыхательный аппарат на сжатом кислороде (ДАСК) – дыхательный аппарат на сжатом кислороде с замкнутым циклом дыхания с условным временем защитного действия не менее 240 минут типа АП-«Альфа», респиратор изолирующий регенеративный с условным временем защитного действия не менее 240 минут типа Урал-10 (Урал-10М).

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Газодымозащитная  служба создается на нештатной основе, в порядке,  предусмотренном приказом МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» и приказом ЮРЦ МЧС России от 03.04.2012 № 129 «О совершенствовании гарнизонной службы на территории субъектов Российской Федерации Южного федерального округа».

2.2. Газодымозащитная служба создается во всех подразделениях, имеющих численность газодымозащитников в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России – во всех случаях.

2.3. В гарнизонах пожарной охраны, обеспечивающих пожарную безопасность метрополитенов, морских портов, создаются отделения ГДЗС на специальных автомобилях, оснащенных ДАСК с условным временем защитного действия не менее 240 минут, обеспечивающие эффективную работу с дымом и газами, проведение спасательных работ. В целях обеспечения пожарной безопасности подземных фойе зданий, зданий повышенной сложности, кабельных тоннелей, подвалов сложной планировки решение о создании отделений ГДЗС, оснащенных ДАСК с условным временем защитного действия не менее 240 минут, принимается соответствующими руководителями (начальниками) территориальных органов МЧС России и подразделений.

2.4. В состав газодымозащитной службы входят:

должностные лица территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС, учреждений МЧС России, гарнизонов пожарной охраны, выполняющие функции руководства и обеспечения газодымозащитной службы;

штатные старшие мастера (мастера) ГДЗС, старшие респираторщики (респираторщики), старшие инструкторы (инструкторы) ГДЗС, газодымозащитники;

базы ГДЗС, обслуживающие посты ГДЗС, пожарные автомобили ГДЗС, пожарные автомобили дымоудаления, СИЗОД;

теплодымокамеры, дымокамеры, учебно-тренировочные комплексы, учебно-методические классы, полосы психологической подготовки, учебные башни, технические средства ГДЗС.

2.5. В территориальных органах МЧС России задачи организационного и методического обеспечения ГДЗС, контроля за ее состоянием возлагаются на структурные подразделения территориальных органов МЧС России, в функции которых входят вопросы организации пожаротушения, службы и подготовки, проведения аварийно-спасательных работ.

Задачи материально-технического обеспечения ГДЗС возлагаются на структурные подразделения территориальных органов МЧС России, в функции которых входят вопросы организации материально-технического обеспечения.

На руководителей (начальников) подразделений ФПС возлагаются функции непосредственного руководства ГДЗС. В учреждениях МЧС России задачи организационного и методического обеспечения ГДЗС возлагаются на подразделения практического обучения.

2.6. В связи с особым характером деятельности газодымозащитной службы руководство ею предполагает неукоснительное выполнение всеми газодымозащитниками, а также сотрудниками ФПС, обеспечивающими деятельность газодымозащитной службы, приказов и распоряжений, отдаваемых руководителями территориальных органов МЧС России, подразделений  ФПС и учреждений МЧС России, а также должностными лицами гарнизонов пожарной охраны.

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФПС

И УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС РОССИИ

3.1 Территориальные органы МЧС России подразделения ФПС и учреждения МЧС России в пределах своей компетенции:

руководят, контролируют и оценивают  деятельность  газодымозащитной службы;

устанавливают и  ведут учет показателей деятельности газодымозащитной службы;

обеспечивают сбор, систематизацию и анализ информации о состоянии газодымозащитной службы,  готовят обзоры с указанием в них мероприятий по ее  совершенствованию, устанавливают порядок действий по устранению недостатков;

совершенствуют формы и методы организации и управления газодымозащитной службой;

определяют основные направления развития  и  совершенствования газодымозащитной службы, содействуют повышению ее технической вооруженности;

осуществляют мероприятия по созданию и развитию учебных объектов для практической и морально-психологической подготовки и обучения газодымозащитников;

осуществляют учет сил и средств ГДЗС;

обеспечивают в  деятельности газодымозащитной службы комплексное использование сил и средств гарнизонов пожарной охраны, их взаимодействие с аварийно-спасательными, газоспасательными и другими формированиями, имеющими на вооружении СИЗОД и мобильные средства противодымной защиты;

обеспечивают надежную работу баз и обслуживающих  постов  ГДЗС, правильную эксплуатацию и техническое обслуживание СИЗОД;

организовывают и осуществляют специальное первоначальное обучение, переподготовку и повышение квалификации газодымозащитников и сотрудников ФПС,  выполняющих функции руководства и обеспечения газодымозащитной службы, проводят совещания, семинары, смотры-конкурсы по вопросам деятельности ГДЗС;

обобщают и распространяют опыт работы подразделений ФПС по вопросам деятельности газодымозащитной службы;

обеспечивают контроль за техническим состоянием СИЗОД  и  иных технических средств ГДЗС в процессе эксплуатации, а также проведение первичных и ежегодных технических обслуживаний;

организовывают и проводят в установленном порядке  расследование и учет несчастных случаев с газодымозащитниками;

обеспечивают планирование привлечения сил и средств ГДЗС к практическим занятиям на свежем воздухе,  в теплодымокамере и  иных учебных объектах;

разрабатывают требования и организовывают проверку у газодымозащитников знаний и практических навыков работы в СИЗОД;

обеспечивают проведение аттестации газодымозащитников на право работы в СИЗОД, а также баз и обслуживающих постов ГДЗС с целью определения возможности и способности качественно решать  возложенные на них задачи;

обеспечивают разработку и корректировку установленной  настоящим Методическим руководством документации;

разрабатывают типовые инструкции о мерах пожарной безопасности и  требования  безопасности  для помещений баз и обслуживающих постов ГДЗС, учебных объектов.

3.2. На сотрудников территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС и учреждений МЧС России, может быть возложено по должности одновременно исполнение обязанностей по обеспечению функций организационно-методического и материально-технического обеспечения газодымозащитной службы.

3.2.1. Начальник нештатной газодымозащитной службы обязан:

руководить газодымозащитной службой, контролировать и анализировать ее деятельность,  готовить обзоры и информации с указанием в них мероприятий по ее совершенствованию;

знать степень  подготовленности к работе в СИЗОД подразделений ФПС и газодымозащитников;

осуществлять учет сил и средств ГДЗС;

содействовать повышению технической вооруженности газодымозащитной службы;

обеспечивать надежную работу баз и обслуживающих постов ГДЗС, постоянную готовность учебных объектов и тренировочных комплексов ГДЗС, правильную эксплуатацию и техническое обслуживание СИЗОД;

оказывать помощь подразделениям ФПС в организации деятельности газодымозащитной службы;

изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовки газодымозащитников;

обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД;

участвовать в специальных  расследованиях  несчастных  случаев при работе газодымозащитников в СИЗОД;

обеспечивать разработку и корректировку установленной настоящим Методическим руководством документации;

планировать и обеспечивать специальное первоначальное обучение газодымозащитников, подготовку старших мастеров (мастеров) ГДЗС;

обеспечивать подготовку сотрудников ФПС для выполнения обязанностей постового на посту безопасности;

организовывать, в порядке, определяемом соглашениями между органом  управления ФПС и аварийно-спасательными службами городов и объектов (аварийно-спасательная, газоспасательная и др.), практические занятия по отработке взаимодействия;

разрабатывать графики использования подразделениями ФПС учебных объектов,  обеспечивать надлежащий контроль за их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий к их  проведению;

организовывать входной контроль химического поглотителя известкового (ХП-И);

разрабатывать положения и  организовывать смотры-конкурсы на «Лучшую базу ГДЗС», «Лучший обслуживающий пост ГДЗС», проводить соревнования на звание «Лучшее звено ГДЗС», иные мероприятия по вопросам деятельности ГДЗС.

3.2.2. Начальник судебно-экспертного учреждения ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» обязан:

обеспечивать входной контроль ХП-И,  поступающего в территориальный орган МЧС России, подразделения ФПС и учреждения МЧС России, на соответствие требованиям ГОСТ 6755-88 и настоящего Методического руководства;

систематизировать и анализировать результаты входного контроля для непосредственного принятия решения по качеству продукции;

вести установленную документацию;

готовить и направлять, при необходимости, предприятию-изготовителю рекламации на некачественную продукцию.

3.2.3. Оперативный дежурный обязан:

руководить газодымозащитной службой и  анализировать  ее  деятельность в караулах (дежурных сменах) своей смены;

знать степень  подготовленности к работе в СИЗОД караулов (дежурных смен) и газодымозащитников своей смены;

осуществлять контроль  за  организацией и деятельностью ГДЗС в подразделениях ФПС, вносить предложения по проектам документов ГДЗС и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД;

организовывать с газодымозащитниками отработку действий по тушению пожаров в СИЗОД при проведении пожарно-тактических  учений и занятий по

решению пожарно-тактических задач;

обеспечивать в своих сменах надлежащий контроль за выполнением графиков использования подразделениями  ФПС  учебных  объектов,  их подготовкой к занятиям,  а также за подготовкой руководителей занятий к их проведению;

руководить тренировками  газодымозащитников в теплодымокамерах в порядке, определяемом территориальным органом МЧС России;

изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовки газодымозащитников;

контролировать наличие резерва воздушных и кислородных баллонов и поглотительных патронов с ХП-И на базе, обслуживающем посту ГДЗС.

3.2.4. При  ведении действий по тушению пожара начальник нештатной ГДЗС и оперативный дежурный выполняют обязанности оперативных должностных лиц на пожаре в порядке, установленном приказом МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

3.2.5. Начальник пожарной части обязан:

руководить газодымозащитной службой  подчиненного подразделения;

вести учет установленных территориальным органом МЧС России показателей деятельности газодымозащитной службы подразделения,  анализировать их и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

знать степень подготовленности к работе в СИЗОД газодымозащитников подразделения;

обеспечивать правильную эксплуатацию СИЗОД,  приборов и оборудования ГДЗС подразделения, проведение первичных и ежегодных технических обслуживаний СИЗОД,  а также наличие и  надлежащее  хранение запаса эксплуатационных и расходных материалов;

обеспечивать своевременное направление личного состава подразделения  на  медицинское освидетельствование и закрепление за ним СИЗОД в установленном порядке;

принимать участие  в разработке графиков использования учебных объектов для подготовки (тренировки) газодымозащитников;

обеспечивать своевременное направление личного состава подразделения на курсы специального первоначального обучения для  получения квалификации газодымозащитника;

проверять готовность газодымозащитников к ведению действий в непригодной для дыхания среде,  своевременно устранять выявленные недостатки;

организовывать и лично проводить занятия и практические тренировки  с  газодымозащитниками,  обеспечивая  безопасность  работы в СИЗОД;

проводить в установленном порядке расследование  и  учет  несчастных случаев с газодымозащитниками;

контролировать сроки  и качество ведения установленной настоящим Методическим руководством документации, своевременно делать отметки в личной карточке газодымозащитника,  в том числе в предусмотренной для начальника части графе;

разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности и  требования безопасности для помещений базы и обслуживающего поста ГДЗС.

3.2.6. Начальник караула (дежурной смены) обязан:

руководить газодымозащитниками в карауле (дежурной  смене) и обеспечивать  их готовность к участию в действиях по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

организовывать и лично проводить занятия с личным составом караула  (дежурной смены) в СИЗОД в порядке,  определяемом «Методическими рекомендациями по подготовке личного состава газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России»;

обеспечивать правильную эксплуатацию и техническое обслуживание личным составом караула (дежурной смены) СИЗОД,  а также своевременное  и правильное ведение установленной настоящим Методическим руководством документации;

принимать СИЗОД, приборы, оборудование и документацию на обслуживающем посту ГДЗС согласно описи, а также обеспечивать их сохранность;

требовать от личного состава караула (дежурной смены) твердого знания устройства,  правильной эксплуатации СИЗОД, точного выполнения ими правил работы в СИЗОД;

руководить работой газодымозащитников караула (дежурной смены) при тушении пожаров и проведении практических занятий,  обеспечивая безопасность работ;

контролировать своевременное внесение сведений в личные карточки газодымозащитников (приложение 1) караула (дежурной смены) в соответствии с требованиями, установленными данным Методическим руководством.

3.2.7. Служебные обязанности помощника начальника караула по вопросам газодымозащитной службы определяются руководителем подразделения  ФПС  в каждом конкретном случае функциональными обязанностями по занимаемой должности.

3.2.8. Старший мастер (мастер) ГДЗС подчиняется непосредственно руководителю подразделения ФПС (отряда, пожарной части), при котором создана база ГДЗС,  а также начальнику газодымозащитной службы. При выезде на пожар подчиняется руководителю тушения пожара (РТП) и действует по его указанию.

Он обязан:

организовать работу базы ГДЗС;

составлять годовой  график  проверки  № 2 СИЗОД,  обеспечивать сроки и качество работ по их ремонту и дезинфекции, наполнению воздушных и кислородных баллонов,  снаряжению поглотительных патронов, техническому освидетельствованию контрольно-измерительных приборов;

обеспечивать работу базы ГДЗС, правильную техническую эксплуатацию и надлежащее техническое состояние специального оборудования;

своевременно испытывать  малолитражные воздушные и кислородные баллоны, обеспечивая выполнение обязательных норм и правил безопасности;

вести установленную техническую и отчетную документацию, учет закрепленных СИЗОД и запасных частей к ним, приборов и оборудования базы ГДЗС;

оказывать помощь подразделениям ФПС в оборудовании обслуживающих постов ГДЗС, проведении технического обслуживания СИЗОД, контролировать сроки и качество этой работы;

производить в установленном порядке приемку ХП-И после входного контроля на качество продукции;

организовывать и обеспечивать работу передвижной базы ГДЗС на месте пожара;

проходить тренировки в СИЗОД в непригодной для дыхания среде.

3.2.9. Командир отделения

Командир отделения  отвечает за готовность газодымозащитников отделения к работе в СИЗОД, хранение и правильную эксплуатацию СИЗОД,  приборов и оборудования, находящихся на вооружении отделения.

Он обязан:

знать степень подготовленности к работе в СИЗОД каждого из газодымозащитников отделения;

уметь выполнять обязанности командира звена (отделения) ГДЗС и руководить работой звена ГДЗС на пожаре (учении);

обеспечивать содержание в исправном состоянии СИЗОД  и других технических средств ГДЗС своего отделения,  правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание, вести установленную документацию;

следить за укомплектованностью пожарного автомобиля резервными дыхательными аппаратами, воздушными (кислородными) баллонами и поглотительными патронами;

проводить техническое обслуживание резервных СИЗОД.

3.2.10. Командир звена ГДЗС

Командир звена  ГДЗС  - лицо, из числа наиболее опытных и подготовленных лиц младшего и среднего начальствующего состава, возглавляющее звено ГДЗС в целях ведения действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде. Он отвечает за выполнение поставленной задачи,  безопасность газодымозащитников своего звена, соблюдение звеном правил работы в СИЗОД.

При ведении действий на пожаре командир звена ГДЗС подчиняется РТП и начальнику участка (сектора) тушения пожара.

Он обязан:

знать  задачу своего звена (отделения) ГДЗС, наметить план действий по ее выполнению и маршрут движения, довести их, а также информацию о возможной опасности, до личного состава звена ГДЗС;

руководить работой звена ГДЗС, выполняя требования правил работы в СИЗОД и требования безопасности;

знать и уметь проводить приемы оказания первой помощи пострадавшим;

убедиться в  готовности  звена  ГДЗС к выполнению поставленной задачи, в этих целях:

а) проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки газодымозащитников, необходимой для  выполнения  поставленной задачи;

б) указать  личному составу места расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности;

в) провести рабочую проверку закрепленного СИЗОД и проконтролировать ее проведение личным составом звена и правильность включения в СИЗОД;

г) проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД подчиненных  и  сообщить постовому на посту безопасности наименьшее значение давления воздуха (кислорода);

д) проверить полноту и правильность проведенных соответствующих записей постовым на посту безопасности;

сообщить личному составу звена при подходе  к  месту  пожара контрольное давление, при котором необходимо возвращаться к посту безопасности;

чередовать напряженную работу газодымозащитников звена ГДЗС с периодами отдыха,  правильно дозировать нагрузку, добиваясь ровного глубокого дыхания;

следить за самочувствием личного состава, правильным использованием снаряжения и вооружения,  вести  контроль за расходованием воздуха (кислорода) по показаниям манометра;

при обнаружении неисправности СИЗОД у одного из газодымозащитников звена ГДЗС принять меры к устранению ее на месте и вывести звено ГДЗС в полном составе на свежий воздух, доложив РТП, начальнику КПП (СТП),              при необходимости оказать первую помощь газодымозащитнику;

докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах на пост безопасности и принимать решения по обеспечению безопасности личного состава звена;

вывести звено на свежий воздух  в полном составе;

определить при выходе из непригодной для дыхания  среды  место выключения из СИЗОД и дать команду на выключение.

3.2.11. Газодымозащитник обязан

быть в постоянной готовности к ведению действий по тушению пожаров, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;

содержать в полной технической исправности СИЗОД, другое закрепленное  за  ним пожарно-техническое вооружение,  обеспечивать в установленные сроки их эксплуатацию и обслуживание;

уметь проводить  расчеты  запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД в  соответствии  с  Методикой  проведения расчетов параметров работы в СИЗОД (приложение 2);

выполнять требования Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны, Правил охраны труда в подразделениях ГПС и настоящего Методического руководства;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре;

совершенствовать навыки действий в составе  звена (отделения) ГДЗС при ведении действий по тушению пожаров;

при ведении действий по тушению  пожара  в  непригодной для дыхания среде:

а) подчиняться командиру звена ГДЗС, знать задачу звена (отделения) ГДЗС и выполнить ее;

б) знать место расположения поста безопасности и контрольно-пропускного пункта ГДЗС;

в) строго  соблюдать маршрут движения звена ГДЗС и правила работы в СИЗОД, выполнять приказы, отданные командиром звена ГДЗС;

г) не  оставлять  звено  ГДЗС  без  разрешения командира звена ГДЗС;

д) следить на маршруте движения за изменением обстановки, обращать внимание на состояние строительных конструкций как во время движения, так и на месте проведения работ;

е) запоминать маршрут к месту проведения тушения пожаров в непригодной для дыхания среде;

ж) следить по манометру за  давлением  воздуха (кислорода)  в баллоне СИЗОД;

з) не  пользоваться,  без  необходимости,  аварийным  клапаном (байпасом);

и) включаться в СИЗОД и выключаться из него по команде командира звена ГДЗС;

к) докладывать командиру звена ГДЗС об  изменении  обстановки, обнаруженных неисправностях в СИЗОД или появлении плохого самочувствия (головной боли, ощущения кислого вкуса во рту, затруднения дыхания) и действовать по его указанию.

3.2.12. Постовой на посту безопасности

Постовой на  посту  безопасности  выставляется на месте пожара (учении) в соответствии с требованиями Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны на свежем воздухе перед входом в непригодную для дыхания среду. Постовым на посту безопасности назначается сотрудник ФПС, прошедший обучение и допущенный для выполнения этих обязанностей приказом руководителя территориального органа МЧС России, подразделения ФПС, учреждения МЧС России.

он обязан:

выполнять требования, предусмотренные для него Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны, Правил охраны труда в подразделениях ГПС и настоящего Методического руководства;

добросовестно выполнять обязанности, ничем не отвлекаться и не покидать пост до выполнения задачи звеном ГДЗС и без команды должностного лица на пожаре, которому он подчинен;

уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) в соответствии с Методикой проведения расчетов при работе в СИЗОД и вести журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде (приложение 3);

рассчитывать перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду  ожидаемое время его возвращения,  сообщить результат расчета командиру звена  ГДЗС и занести его в журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде;

при получении от командира звена ГДЗС сведений о максимальном падении  давления воздуха (кислорода) в СИЗОД рассчитать и сообщить ему:

а) давление воздуха (кислорода) в баллоне СИЗОД,  при  котором звену ГДЗС необходимо возвращаться на свежий воздух;

б) ориентировочное время работы звена ГДЗС у очага пожара и (или) места проведения спасательных работ;

вести учет газодымозащитников,  находящихся в непригодной  для дыхания среде и возвратившихся из нее;

поддерживать постоянную связь со звеном ГДЗС и выполнять указания командира звена ГДЗС;

не допускать лиц, не входящих в состав звена ГДЗС, в непригодную для дыхания среду;

не допускать скопление людей у места входа звена ГДЗС в задымленное помещение;

внимательно вести наблюдение за обстановкой на пожаре и состоянием строительных конструкций в районе поста безопасности.  Об изменениях в установленном порядке информировать должностных  лиц  на пожаре и командира звена ГДЗС.  В случае,  если звену ГДЗС угрожает опасность, немедленно сообщить о ее характере и определить с командиром звена ГДЗС порядок совместных действий;

информировать командира  звена  ГДЗС через каждые 10 минут, а при необходимости чаще,  о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД.

3.2.13. Обязанности  руководителя  тушения пожара, начальника оперативного штаба, начальника тыла, начальника участка (сектора) тушения пожара, начальника контрольно-пропускного пункта по руководству газодымозащитной службой на месте пожара определяются Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

4.1. Под  деятельностью газодымозащитной службы понимаются любые отдельные виды деятельности территориальных органов МЧС России,  подразделений ФПС, учреждений МЧС России или совокупность этих видов деятельности, осуществление которых необходимо для поддержания в постоянной готовности сил и средств к выполнению задач по тушению пожаров в непригодной для  дыхания среде.

4.2. Организация деятельности ГДЗС включает в себя:

распределение прав, обязанностей и ответственности личного состава ГДЗС;

проведение мероприятий по поддержанию сил и средств ГДЗС в постоянной готовности к действиям по предназначению;

формирование звеньев ГДЗС, их подготовка и слаженность действий при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде;

изучение и обобщение практики организации тушения пожаров в непригодной для дыхания среде;

проведение мероприятий по созданию безопасных условий труда газодымозащитников;

обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации технических средств, используемых ГДЗС;

организация и осуществление теоретической подготовки и практических тренировок газодымозащитников;

создание эффективной системы взаимодействия сил и средств ГДЗС с аварийно-спасательными формированиями и службами жизнеобеспечения организаций и объектов различных форм собственности;

контроль, учет и анализ деятельности ГДЗС по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

4.3. Газодымозащитная служба осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

подготовка газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД;

эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания;

применение сил и средств ГДЗС на пожаре;

учет и анализ деятельности ГДЗС.

4.4. Подготовка газодымозащитников и допуск к работе в СИЗОД

4.4.1. Основанием для допуска личного состава к использованию СИЗОД является приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения ФПС и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной (врачебной) комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

Кроме того, личный состав, допущенный военно-врачебной (врачебной) комиссией к использованию СИЗОД, обязан проходить ежегодное медицинское обследование.

4.4.2. Личный состав из числа газодымозащитников проходит аттестацию в порядке, установленном данным Методическим руководством (приложение 12).

4.4.3. На каждого газодымозащитника заводится личная карточка.                 	При изменении места службы, работы (учебы) личная карточка газодымозащитника направляется вместе с личным делом сотрудника (работника) ФПС.

4.4.4. Наличие личной карточки газодымозащитника, заполненной в установленном порядке, является обязательным условием для допуска личного состава к работе в СИЗОД.

При отсутствии  личной  карточки  газодымозащитника  сотрудник (работник) ФПС, утративший ее, проходит в установленном порядке внеочередное медицинское освидетельствование.

4.4.5. Личные карточки газодымозащитников хранятся:

на газодымозащитников подразделения ФПС - на базе (обслуживающем посту) ГДЗС соответствующего подразделения;

на газодымозащитников образовательных учреждений МЧС России - на базе ГДЗС учебного заведения;

на газодымозащитников территориальных органов МЧС России, службы пожаротушения - на базе (обслуживающем посту) ГДЗС, к которой они прикреплены.

4.4.6. Профессиональная подготовленность газодымозащитников определяется степенью профессиональных знаний и умением выполнять действия по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

4.4.7. Личный состав, впервые принятый на службу (работу) в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы и допущенный военно-врачебной (врачебной) комиссией к работе в СИЗОД, проходит специальное первоначальное обучение в учебных центрах, учебных пунктах ФПС по учебным, тематическим планами и программам, разработанным в установленном порядке.

4.4.8. Подготовка личного состава в целях получения квалификации  (специальности) старшего мастера (мастера) ГДЗС организуется территориальными органами МЧС России в учебных центрах, в установленном  порядке.  Личный состав, временно исполняющий обязанности штатных старших мастеров (мастеров) ГДЗС, должен иметь соответствующую подготовку.

Допуск закончившего обучение личного состава к выполнению обязанностей  по должности старшего мастера (мастера) ГДЗС оформляется приказом территориального органа МЧС России.

4.4.9. Организация и порядок проведения подготовки личного состава территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС и учреждений МЧС России для получения квалификации «газодымозащитник», а также личного состава, имеющего квалификацию «газодымозащитник» определяется в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке личного состава газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России».

4.4.10. Для практической подготовки газодымозащитников к работе в СИЗОД в непригодной для дыхания среде в  каждом местном гарнизоне пожарной охраны должны быть оборудованы теплодымокамеры (дымокамеры) или учебно-тренировочные комплексы, а также огневые полосы психологической подготовки пожарных.

4.5. Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания

4.5.1. Эксплуатация  средств индивидуальной защиты органов дыхания - это комплекс мероприятий по использованию, техническому обслуживанию,  транспортированию, содержанию и хранению СИЗОД.

4.5.2. Под  использованием понимается такой режим эксплуатации СИЗОД, при котором они нормально функционируют с обеспечением показателей,  установленных  в  технической (заводской) документации на данный образец и настоящим Методическим руководством.

4.5.3. Правильная эксплуатация означает соблюдение установленных режимов использования, постановки в расчет, хранения и правил обслуживания СИЗОД.

4.5.4. Запрещается вносить изменения в конструкцию СИЗОД, не предусмотренные технической (заводской) документацией, а также примять СИЗОД для работы под водой.

4.5.5. Запрещается применение кислородных изолирующих противогазов и дыхательных аппаратов старой модификации, не имеющих сертификата пожарной безопасности, а также СИЗОД с истекшим сроком эксплуатации.

4.5.6. Пользование СИЗОД, техническое состояние которых не обеспечивает безопасности газодымозащитника, а также работа баз и обслуживающих постов ГДЗС, состояние которых не соответствует требованиям Правил охраны труда и настоящему Методическому руководству, запрещается.

4.5.7. Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания предусматривает:

техническое обслуживание;

содержание;

постановка в расчет;

обеспечение работы баз и обслуживающих постов ГДЗС.

4.5.8. Техническое обслуживание - это комплекс работ и организационно-технических мероприятий,  направленных на эффективное использование СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации.

Техническое обслуживание включает:

рабочую проверку, проверки № 1, 2;

чистку, промывку, регулировку, смазку, дезинфекцию;

устранение неисправностей в объеме текущего ремонта.

4.5.8.1. Рабочая  проверка - вид технического обслуживания СИЗОД, проводимого в целях оперативной проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов непосредственно перед выполнением задачи по тушению пожара.

Выполняется владельцем СИЗОД под руководством командира звена ГДЗС, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации организации - изготовителя ДАСВ (ДАСК), перед каждым включением в СИЗОД, а также при замене баллона СИЗОД на месте тушения пожара.

4.5.8.2. Проверка № 1 - вид технического обслуживания, проводимого в целях постоянного поддержания СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации, проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов СИЗОД.

Проводится владельцем СИЗОД под руководством начальника караула           (в службе пожаротушения - старшего дежурной смены), в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации организации - изготовителя ДАСВ (ДАСК), в следующих случаях:

непосредственно перед заступлением на дежурство;

перед проведением тренировочных занятий на чистом воздухе и в непригодной для дыхания среде, если пользование СИЗОД предусматривается в свободное от несения караульной службы время (дежурства);

после использования СИЗОД на пожаре (учении) при возвращении в подразделение;

при закреплении СИЗОД за газодымозащитником;

после проведения проверки № 2, дезинфекции, а также замены поглотительных патронов ДАСК,  воздушных (кислородных) баллонов;

не реже одного раза в месяц, если в течение этого времени СИЗОД не пользовались.

Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 1    ДАСВ (ДАСК) (приложение № 4, 5).

Проверку № 1 резервных СИЗОД осуществляет командир отделения.

4.5.8.3. Проверка № 2 - вид технического обслуживания, проводимого  в установленные календарные сроки, в полном объеме и с заданной периодичностью, но не реже одного раза в год. Проверке подлежат все  находящиеся  в эксплуатации и в резерве СИЗОД,  а также требующие полной дезинфекции всех узлов и деталей.

Разборка и сборка СИЗОД проводятся на раздельных столах.

Представление СИЗОД на проверку осуществляется в  соответствии  с графиком, разрабатываемым старшим мастером (мастером) ГДЗС и утверждаемым начальником нештатной газодымозащитной службы.

График предусматривает очередность представления СИЗОД по месяцам с

указанием заводских номеров.

Для новых СИЗОД проверка впервые проводится после окончания гарантийного срока, установленного предприятием - изготовителем для данного образца. При ее проведении в обязательном порядке проводится неполная  разборка СИЗОД и его узлов с целью профилактического осмотра деталей и частей, проверки их состояния и замены.

Проверка проводится  на  базе ГДЗС старшим мастером (мастером) ГДЗС в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации организации - изготовителя СИЗОД.

В случае отсутствия штатного старшего мастера (мастера) ГДЗС эти обязанности возлагаются на другого сотрудника (работника) ФПС, который должен иметь специальную  подготовку  в  объеме,  предусмотренном  для старшего мастера (мастера) ГДЗС, и соответствующий допуск.

Результаты проверки записываются в журнал регистрации проверок № 2 ДАСВ (ДАСК) (приложение № 6, 7) и в учетную карточку на СИЗОД (приложение № 8), также делается отметка в годовом графике проверок.

4.5.8.4. Чистка, регулировка, дезинфекция СИЗОД проводится:

после расконсервации СИЗОД;

при проведении проверки № 2;

по предписанию  врача в связи с выявлением инфекционного заболевания;

после пользования  лицевой частью СИЗОД другим  лицом  и спасательным устройством к нему после каждого применения;

при постановке в  резерв лицевых частей СИЗОД;

Для  дезинфекции  СИЗОД применяются следующие растворы:

этиловый спирт ректификованный;

раствор (8%) борной кислоты;

раствор (1%) хлорамина;

раствор (6%) перекиси водорода;

свежий раствор (0,5%) марганцевокислого калия.

Применение для дезинфекции органических растворителей (бензина,  керосина,  ацетона и др.) недопустимо.

4.5.8.5. Ремонт СИЗОД - это комплекс работ для поддержания и восстановления  исправности  СИЗОД.

Ремонт  заключается  в  устранении  незначительных  неисправностей, восстановлении  эксплуатационных  характеристик заменой или восстановлением отдельных частей и деталей  СИЗОД,  в  проведении  полной разборки, замене  или  ремонте  всех неисправных составных частей, сборке, комплексной проверке, регулировке и испытании.

Ремонт организуется и выполняется старшими мастерами (мастерами) ГДЗС, как правило, на базе ГДЗС.

Самостоятельный ремонт и регулировка СИЗОД газодымозащитниками запрещены.

При обнаружении неисправности, СИЗОД выводится из расчета и  передается на базу ГДЗС.

Прием-сдача должна быть зафиксирована в акте с указанием неисправности двумя подписями сдающего и принимающего.

Результаты ремонта и последующей проверки записываются в журнал регистрации проверок № 2 и в учетную карточку на СИЗОД.

4.5.8.6. Типовой порядок и содержание технического обслуживания СИЗОД указаны в приложении 9.

4.5.9. Содержание СИЗОД на базах и обслуживающих постах ГДЗС

4.5.9.1. Исправные (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на базах ГДЗС раздельно в ячейках шкафов или стеллажей таким образом, чтобы не повредить узлы и детали.

Каждая ячейка обеспечивается табличкой с указанием номера СИЗОД и фамилии его владельца.

4.5.9.2. СИЗОД, маски дыхательных аппаратов личного состава, свободного  от несения караульной службы, резерв СИЗОД, баллонов, а также одноразовых и многоразовых поглотительных патронов хранятся на обслуживающих постах ГДЗС исправными, чистыми и готовыми к работе.

4.5.9.3. Срок хранения снаряженных многоразовых поглотительных патронов не должен превышать 6 месяцев со дня их снаряжения с учетом  гарантийного срока хранения ХП-И (2 года со дня изготовления).

Дата изготовления ХП-И и снаряжения многоразового поглотительного патрона указываются на этикетке, наклеиваемой на корпус поглотительного патрона.

4.5.9.4. Резервные баллоны с воздухом (кислородом) хранятся с заглушками (пробками).

4.5.9.5. Для перевозки СИЗОД в ремонт и на проверку, снаряжения поглотительных патронов и наполнения баллонов используются специальные ящики с ячейками.

4.5.10. Содержание СИЗОД на пожарных автомобилях (кораблях)

4.5.10.1. СИЗОД размещаются на пожарном автомобиле (корабле) в вертикальном положении в специально оборудованных ячейках. Для защиты СИЗОД от механических повреждений дно и стенки ячеек обиваются амортизирующим материалом.

При отрицательных температурах окружающей среды СИЗОД, резервные  поглотительные  патроны  и  маски  дыхательных аппаратов должны размещаться в кабине расчета пожарных автомобилей.

4.5.10.2. Пожарный  автомобиль  основного и специального назначения, расчет которого имеет на вооружении дыхательные аппараты, укомплектовывается резервным дыхательным аппаратом.

4.5.10.3. На каждый ДАСВ, вывозимый на пожарном автомобиле, должен предусматриваться один резервный комплект баллонов с воздухом, а на каждый ДАСК – по одному комплекту резервных баллонов с кислородом и поглотительных патронов, а также инструмент для их обслуживания.

4.5.10.4. Резервные баллоны с кислородом и поглотительные патроны хранятся в пожарном автомобиле в отдельных ящиках, дно и стенки ячеек которых обиваются амортизирующим материалом.

Ящики должны быть опечатаны,  на внешней его стороне крепится вкладыш с указанием данных:

для поглотительных патронов - дата изготовления химического поглотителя известкового, снаряжения патрона химическим поглотителем известковым;

для кислородных баллонов - номера баллонов и дата их наполнения (каждого или группы баллонов).

4.5.10.5. Резервные баллоны с воздухом (кислородом) хранятся и перевозятся с заглушками (пробками).

4.5.11. Постановка СИЗОД в расчет

4.5.11.1. Все  новые  СИЗОД,  поступающие в территориальные органы МЧС России, подразделения ФПС и учреждения МЧС России подвергаются расконсервации на базе ГДЗС, дезинфекции, снаряжению и проверке № 1.

Одновременно на каждое СИЗОД заводится учетная карточка, которая хранится на базе ГДЗС вместе с заводским паспортом.

4.5.11.2. После закрепления в установленном порядке СИЗОД за сотрудником  ФПС,  его  владелец  проводит проверку № 1 в порядке и последовательности, определяемыми руководством по эксплуатации ДАСВ (ДАСК) и настоящим Методическим руководством.

4.5.11.3. В случае выхода из строя СИЗОД по вине предприятия -изготовителя в период действия его гарантийных обязательств, на предприятие-изготовитель направляется рекламация.

4.5.12. Обеспечение работы базы ГДЗС

4.5.12.1. Обеспечение работы базы ГДЗС - это организация и осуществление технически правильного использования, обслуживания и ремонта СИЗОД в целях поддержания их в постоянной готовности.

Оборудование базы ГДЗС должно предусматривать условия для устранения неисправностей, восстановления эксплуатационных характеристик, проведения полной разборки, замены или ремонта всех неисправных составных частей, комплексной проверки, регулировки и испытания СИЗОД, зарядки поглотительных патронов  и  наполнения  воздушных (кислородных) баллонов.

Работу базы ГДЗС обеспечивает старший мастер (мастер) ГДЗС.

4.5.12.2. Деятельность баз ГДЗС организовывается в соответствии с Руководством (приложение 10).

4.5.13. Обеспечение работы обслуживающего поста ГДЗС

4.5.13.1. Обеспечение работы обслуживающего поста ГДЗС - это организация и осуществление технически правильного содержания и обслуживания СИЗОД личным составом караула (дежурной смены) в целях поддержания их в постоянной готовности.

Оборудование обслуживающего  поста  ГДЗС предусматривает условия для хранения,  чистки,  дезинфекции, проведения проверки № 1.

Он обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с нормами табельной положенности (приложение 11).

Обслуживающий пост может совмещаться с базой ГДЗС.

4.5.13.2. Обслуживающий пост ГДЗС располагается в отдельном помещении, которое должно предусматривать:

пункт мойки и сушки СИЗОД;

столы для проверки;

стеллажи (шкафы) для раздельного хранения ДАСВ, ДАСК, запасных воздушных и кислородных баллонов и поглотительных патронов;

стенды и плакаты по описанию устройства СИЗОД, правилам работы в них,  мерам безопасности и методикам расчета  времени  работы  в СИЗОД;

размещение специальных  ящиков с отсеками (ячейками) для перевозки в ремонт, на проверку СИЗОД и на заправку (снаряжение) воздушных (кислородных) баллонов и поглотительных патронов.

Ключи от входа в помещение обслуживающего поста ГДЗС хранятся у начальника караула (дежурной смены), на отдельном посту – у командира отделения.

4.5.13.3. В помещении обслуживающего поста ГДЗС на видном месте вывешивается или находится в рабочей папке список личного состава, за которым закреплены СИЗОД и лицевые части дыхательных аппаратов, подписанный руководителем подразделения  ФПС.

4.5.13.4. На обслуживающем посту ГДЗС обеспечивается хранение:

СИЗОД и лицевых частей дыхательных аппаратов личного состава подразделения ФПС, свободного от несения караульной службы;

резервных ДАСК из расчета два дыхательных аппарата на сжатом кислороде на звено ГДЗС;

резервных ДАСВ из расчета 100 % от общего числа газодымозащитников в дежурном карауле (дежурной смене);

100 % запаса воздушных (кислородных) баллонов и снаряженных поглотительных патронов от общего числа газодымозащитников в дежурном карауле (дежурной смене).

4.5.13.5. Снаряженные,  пустые  и  неисправные  поглотительные патроны,  наполненные и пустые воздушные и кислородные баллоны хранятся раздельно.

На стеллаже выполняются надписи для поглотительных патронов «Снаряженные»,  «Пустые», «В ремонт», для баллонов – «Наполненные» и «Пустые».

4.5.13.6. Размещение на обслуживающих постах ГДЗС компрессорного оборудования запрещено.

4.6. Применение сил и средств ГДЗС на пожаре

4.6.1. Общие положения.

4.6.1.1. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются с момента прибытия личного состава к месту вызова и включают в себя следующие этапы:

разведка места пожара;

проникновение в места возникновения опасных факторов пожара;

эвакуация с мест пожаров людей и имущества, оказание первой помощи пострадавшим;

создание условий, снижающих вероятность возникновения опасных факторов пожара, обеспечивающих их ликвидацию.

4.6.1.2. Целями организации тушения пожаров в непригодной для дыхания среде являются снижение воздействия опасных факторов пожара, эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения.

4.6.1.3. Основными задачами личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде являются:

создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей;

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение развития пожара;

обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

4.6.1.4. Первичной тактической единицей газодымозащитной службы является звено ГДЗС.

4.6.1.5. При работе в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС должно  состоять не менее чем из 3-х газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС,  и иметь однотипные СИЗОД с одинаковым временем защитного действия.

При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из 5-и газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС.

При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из 2-х газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС, в исключительных случаях, состав звена ГДЗС может быть увеличен до 5-и газодымозащитников.

4.6.1.6. Звено ГДЗС должно состоять из газодымозащитников, несущих службу в одном отделении или карауле (дежурной смене).  В отдельных  случаях,  по решению РТП или НУТП, состав звена может быть сформирован из газодымозащитников  разных  подразделений  ФПС,  при этом  должно  быть выполнено требование пункта 4.6.1.5. настоящего Методического руководства.

4.6.1.7. Закрепление и перезакрепление СИЗОД за газодымозащитниками осуществляется приказом территориального органа МЧС России,  подразделения ФПС,  учреждения МЧС России.

4.6.1.8. ДАСВ закрепляются за газодымозащитниками по групповому принципу: один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

При групповом использовании ДАСВ в целях качественного обслуживания и организации смены караулов (дежурных смен) закрепление ДАСВ за личным составом подразделений производится в следующем порядке: первый - третий караул (дежурная смена), второй - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД.

4.6.1.9. За газодымозащитниками, входящими в составы отделений ГДЗС на специальных пожарных автомобилях в том числе за руководством подразделений, ДАСК с условным временем защитного действия не менее 240 минут закрепляются по индивидуальному принципу.

4.6.1.10. В подразделениях, осуществляющих тушение пожаров на объектах, в которых производственные технологические процессы связаны с получением, переработкой вредных и опасных для человека веществ, специализированных частях по тушению крупных пожаров, СИЗОД закрепляются также за водительским составом, который в обязательном порядке должен иметь квалификацию «газодымозащитник».

4.6.1.11. Для выполнения поставленных задач каждое звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает:

СИЗОД;

спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД (одно на каждого газодымозащитника);

прибор контроля местонахождения пожарных (при его наличии);

средства связи (радиостанция, переговорное устройство или иное табельное средство);

приборы освещения: групповой фонарь - один на звено ГДЗС и индивидуальный фонарь - на каждого газодымозащитника;

лом легкий;

пожарную спасательную веревку;

путевой трос (по решению командира звена);

средства тушения (рабочая рукавная линия с примкнутым к ней перекрывным стволом, РУПТ, огнетушитель);

инструмент для проведения специальных работ на пожаре (открывания дверей и вскрытия конструкций (при необходимости выполнения работ).

4.6.1.12. В зависимости от поставленной задачи в оснащение звена ГДЗС дополнительно включаются следующие технические средства:

приборы контроля состояния окружающей среды, тепловизор (при его наличии), приборы радиационной и химической разведки (при их наличии);

изолирующие самоспасатели для обеспечения эвакуации людей из зоны с опасными факторами пожара (аварии);

специальная защитная одежда изолирующего типа, а также специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий;

пожарный инструмент и оборудование (брезентовая перемычка, комплект II - III типов защиты от поражения электрическим током, домкрат, аварийно-спасательный инструмент).

4.6.1.13. Во время работы в ДАСК при отрицательных температурах  должно учитываться фактическое время его защитного действия по углекислому газу.

4.6.1.14. Не допускается привлечение звеньев ГДЗС, имеющих на вооружении ДАСК,  к ведению действий по тушению пожаров на предприятиях,  где по особенностям технологического процесса производства запрещается применять дыхательные аппараты на сжатом кислороде.

4.6.1.15. Организация работ по обеспечению требований безопасности  при работе в СИЗОД осуществляется в соответствии с Правилами охраны труда в подразделениях ФПС,  Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны и настоящим Методическим руководством.

4.6.2. Порядок подготовки СИЗОД к работе

4.6.2.1. Подготовка СИЗОД к работе осуществляется при  заступлении на дежурство в карауле (дежурной смене) и на месте пожара (учении).

4.6.2.2. Подготовка СИЗОД к работе предусматривает:

а) при заступлении на дежурство:

получение СИЗОД на обслуживающем посту ГДЗС;

проведение проверки № 1;

заполнение журнала регистрации проверок № 1;

укладка СИЗОД на пожарный автомобиль;

б) на месте пожара (учении):

надевание СИЗОД и  подгонка его подвесной системы;

проведение рабочей проверки.  На ее проведение командиром звена подается команда «Звено ГДЗС,  дыхательные аппараты - ПРОВЕРЬ!»;

доклад командиру  звена  ГДЗС о давлении воздуха (кислорода) в баллоне и готовности к выполнению задачи:  «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер!»;

в) после работы в СИЗОД:

промывку, просушку, переснаряжение СИЗОД;

проведение проверки № 1;

заполнение журнала регистрации проверок №1 и личной карточки газодымозащитника;

укладка СИЗОД  на  пожарный автомобиль или размещение на обслуживающем посту ГДЗС.

4.6.2.3. При заступлении на дежурство давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД должно быть не менее:

в баллонах ДАСВ – 25,4 МПа (260 кгс/см2);

в баллонах ДАСК – 17,6 МПа (180 кгс/см2).

4.6.2.4. Перед  каждым включением в СИЗОД звено ГДЗС проводит в течение одной минуты рабочую проверку.

Запрещается включаться в СИЗОД без проведения рабочей проверки и при обнаруженных неисправностях.

4.6.2.5. Включение личного состава в СИЗОД проводиться по команде командира звена ГДЗС «Звено ГДЗС, в дыхательные аппараты - ВКЛЮЧИСЬ!»       в следующей последовательности:

а) при работе в ДАСВ:

снять каску и зажать ее между коленями;

надеть маску;

надеть подкасник (подкасник должен полностью закрывать область головы, за исключением лицевой части маски);

надеть на плечо сумку со спасательным устройством;

надеть каску.

б) при работе в ДАСК:

снять каску и зажать ее между коленями;

надеть маску;

сделать несколько вдохов из системы до срабатывания легочного автомата,  выпуская воздух из под маски в атмосферу;

надеть подкасник и каску (подкасник должен полностью закрывать область головы, за исключением лицевой части маски);

4.6.3. Правила работы и требования безопасности

4.6.3.1. Развертывание сил и средств ГДЗС на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде осуществляется в незараженной зоне с наветренной стороны. Без уточнения значений концентрации паров АХОВ и уровня радиации заходить в аварийные помещения, в которых хранятся или обращаются АХОВ и радиоактивные вещества, запрещается.

4.6.3.2. На каждое звено ГДЗС выставляется пост безопасности.

4.6.3.3. Место расположения поста безопасности определяется оперативными  должностными лицами на пожаре в непосредственной близости от места входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду (на свежем воздухе).

На участках с хранением, обращением или выделением при горении АХОВ, пост безопасности выставляется на границе зоны воздействия опасных концентраций АХОВ или радиоактивных веществ с наветренной стороны.

4.6.3.4. На месте проведения тушения пожаров в непригодной для дыхания среде резерв сил и средств ГДЗС, СЗО, СИЗОД, приборов дозиметрического контроля и других средств должен находиться вне зоны заражения, при тушении пожаров - на установленном РТП участке в границах территории пожара на свежем воздухе, как правило, на контрольно-пропускном пункте ГДЗС (далее - КПП).

КПП создается при формировании трех и более звеньев ГДЗС, либо по решению руководителя тушения пожара. Место расположения КПП определяет руководитель тушения пожара с учетом особенностей организации тушения пожара, проведения аварийно-спасательных работ, а также оперативно-тактической характеристики объекта.

В состав оборудования и оснащения КПП могут входить:

физические барьеры (ограждения лентой или барьерами);

средства связи и оповещения;

пожарный автомобиль - база ГДЗС, передвижная компрессорная станция, другие технические средства ГДЗС;

резервные СИЗОД;

запасные баллоны с воздухом (кислородом) и поглотительные патроны;

приборы и оборудование для проведения дозиметрического контроля, дегазации и дезактивации СИЗОД и СЗО;

материалы и специальные средства, необходимые для осуществления медико-санитарного контроля и проведения реабилитационных мероприятий;

резерв напорных рукавов и ручных стволов, рукавные задержки и зажимы, комплект ГАСИ, бензорез, пожарные спасательные веревки,  слип-эвакуатор,  «мешок высотника».

4.6.3.5. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, трюмах судов, на потенциально опасных экспериментальных, промышленных, энергетических и других объектах использования атомной энергии, радиоактивных, высокотоксичных химических и взрывчатых веществ с наличием источников ионизирующих излучений, потенциально опасных объектах биологической и химической промышленности, специальных подземных и заглубленных фортификационных сооружениях на посту безопасности выставляется  одно  резервное  звено. В других случаях выставляется одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих звена, с размещением их в местах, установленных начальником КПП. По решению РТП резервные звенья ГДЗС усиливаются до пяти человек.

4.6.3.6. Количество звеньев ГДЗС, направляемых в непригодную для дыхания среду, определяется РТП, при этом для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена и подземных сооружениях большой протяженности (площади) направляются одновременно не менее двух звеньев ГДЗС.

При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется в непригодную для дыхания среду одновременно такое количество газодымозащитников, которое необходимо для оперативного и эффективного решения поставленных задач, но не менее двух в составе звена ГДЗС.

4.6.3.7. Все действия в зоне химического и радиационного заражения проводятся звеньями ГДЗС только после получения письменного разрешения (наряда-допуска) на планируемую работу от ответственного представителя администрации объектов.

4.6.3.8. Перед включением в СИЗОД командир звена ГДЗС согласовывает с РТП (или действует по его указанию) необходимость применения средств локальной защиты газодымозащитника и его СИЗОД от повышенных  тепловых потоков, а также средств защиты кожи изолирующего типа от воздействия агрессивных сред и  АХОВ.

4.6.3.9. Включение в СИЗОД на месте пожара (учении) проводится на свежем воздухе у места входа в непригодную для дыхания среду на посту безопасности;  при отрицательной температуре окружающего воздуха - в теплом помещении или кабине расчета пожарного  автомобиля.

4.6.3.10. При продвижении к очагу пожара (месту работы) и возвращении  обратно первым следует командир звена ГДЗС, а замыкающим наиболее опытный газодымозащитник (назначается командиром звена).

Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду, по решению командира звена ГДЗС применяется путевой трос.

Путевым тросом обеспечивается каждое звено ГДЗС. Тросы вывозятся на пожарных автомобилях.

Путевой трос представляет собой катушку из металлического корпуса, на которую намотан тонкий трос длиной 50 - 100 м, диаметром не менее 3 мм, зачаленный с одного конца, с надетым карабином. На катушке предусмотрено стопорящее устройство, рукоятка для сматывания троса и лямка для переноски.

Перед входом в непригодную для дыхания среду газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена ГДЗС с катушкой по маршруту движения к месту выполнения поставленной задачи. При достижении места работы звено ГДЗС приступает к выполнению поставленных задач. При этом замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос. Путевой трос используется звеньями ГДЗС как ориентир, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде и обратно.

Допускается использование пожарных рукавов как ориентир, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

4.6.3.11. Звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды в полном составе.

4.6.3.12. Смена звеньев ГДЗС, работающих в непригодной для дыхания среде, а также в зоне химического заражения и (или) радиоактивного загрязнения, осуществляется с учетом времени защитного действия используемых СИЗОД (СЗО ИТ, СЗО ПТВ).

Смена звеньев ГДЗС проводится на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв.

4.6.3.13. При работе в СИЗОД необходимо оберегать его от непосредственного соприкосновения с открытым пламенем, ударов и повреждений, не допускать снятия маски или оттягивания ее для протирки стекол, не выключаться, даже на короткое время.

Выключение из СИЗОД осуществляется по команде командира звена ГДЗС «Звено ГДЗС, из дыхательных аппаратов - ВЫКЛЮЧИСЬ!».

4.6.3.14. Запрещается  звеньям ГДЗС использовать при работе на пожаре лифты, за исключением лифтов, имеющих режим работы «Перевозка пожарных подразделений».

4.6.3.15. Особенности  работы в СИЗОД:

а) при использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан:

использовать на баллонах защитные чехлы;

при срабатывании сигнального устройства незамедлительно доложить командиру звена ГДЗС и выйти в составе звена ГДЗС на свежий воздух;

при ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде в условиях отрицательной температуры окружающей среды, проводить включение в ДАСВ в отапливаемом помещении (в подъезде дома, кабине пожарного автомобиля);

оберегать ДАСВ от ударов;

доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ командиру звена ГДЗС и действовать по его указанию;

применять спасательное устройство, входящее в комплект ДАСВ;

не допускать после выключения из ДАСВ интенсивного дыхания холодным воздухом и приема холодной воды.

б) при использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан:

проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов только на свежем воздухе;

удалять влагу из соединительной коробки через каждые 40 - 60 мин. Работы в порядке, установленном руководством по эксплуатации организацией - изготовителем СИЗОД;

проводить продувку ДАСК с помощью механизма аварийной подачи кислорода (байпаса);

при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг вдоха, а при каждом вдохе - шланг выдоха;

проводить, при ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде в условиях отрицательной температуры окружающей среды, включение в ДАСК в отапливаемом помещении (в подъезде дома, кабине пожарного автомобиля), а также применять на шлангах с клапанной коробкой и поглотительных патронах теплозащитные комплекты;

оберегать ДАСК от ударов;

доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСК командиру звена ГДЗС и действовать по его указанию;

не допускать после выключения из ДАСК интенсивного дыхания холодным воздухом и приема холодной воды.

в) при оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо:

проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне;

проверить состояние дыхательных шлангов;

дополнительно для ДАСК наполнить кислородом при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дыхательный мешок до срабатывания избыточного клапана;

дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника;

вывести пострадавшего на свежий воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь.

4.6.3.16. При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде газодымозащитники обязаны запоминать путь следования и обеспечивать выполнение следующих требований:

знать сигналы оповещения об опасности, установленные на месте тушения пожара (аварии);

продвигаясь по маршруту, следить за состоянием окружающей среды, возможностью обрушения конструкций и быстрого распространения огня;

знать и контролировать допустимое время работы в зонах с ОФП, заражения АХОВ и загрязнения радиоактивными веществами;

докладывать на пост безопасности о неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах и принимать решения, направленные на обеспечение безопасности газодымозащитников;

при работе на высоте применять страхующие средства и устройства, соответствующие требованиям безопасности;

не использовать для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и другие средства, не предназначенные для этих целей;

спасание и самоспасание начинать только после того, как убедится в том, что длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная петля надежно закреплена за конструкцию здания и правильно намотана на поясной пожарный карабин;

не допускать снятия газодымозащитниками лицевой части (панорамной маски) или оттягивания ее для протирки стекла, не выключаться, даже на короткое время;

не заходить без уточнения значений концентрации паров АХОВ или уровня радиационного заражения в аварийные помещения, в которых хранятся АХОВ или радиоактивные вещества;

при движении по маршруту простукивать перед собой конструкции и перекрытия пожарным инструментом, для проведения специальных работ на пожаре в непригодной для дыхания среде, предотвращения падения в монтажные, технологические и другие проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций;

при вскрытии дверных проемов находиться вне проема, как можно ниже пригнувшись к полу и использовать полотно двери, если полотно двери открывается в сторону звена ГДЗС для защиты от возможного выброса пламени;

продвигаться вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с соблюдением мер безопасности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии);

касаться стен при продвижении в помещениях только тыльной стороной ладони;

не переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии;

при ведении действий в помещениях, где хранятся или обращаются ЛВЖ и ГЖ, использовать маслобензостойкие, искробезопасные (антистатические) сапоги;

не использовать открытый огонь для освещения колодцев газо- и теплокоммуникаций.

4.6.3.17. При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.

4.6.3.18. После завершения работ в зоне химического и радиационного заражения, проводятся работы по дегазации (дезактивации) СИЗОД, СЗО, при этом газодымозащитники обязаны пройти санитарную обработку, выходной дозиметрический контроль, медицинский осмотр.

4.7. Учет и анализ деятельности ГДЗС

4.7.1. Мероприятия по осуществлению деятельности ГДЗС включаются в планы работы территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС и учреждений МЧС России.

Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов сбора, систематизации и анализа информации о деятельности газодымозащитной службы с учетом требований нормативных документов  МЧС России.

Контроль за выполнением планов и требований нормативных правовых документов в области ГДЗС осуществляют руководители территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС и учреждений МЧС России в пределах своей компетенции.

4.7.2. Учету подлежат все установленные территориальным органом МЧС России показатели деятельности ГДЗС, в том числе силы и средства, оборудование и расходные материалы ГДЗС, итоги подготовки газодымозащитников, несчастные случаи с газодымозащитниками.

4.7.3. Анализ деятельности ГДЗС проводится не реже одного раза в полугодие в подразделениях ФПС и одного раза в год территориальным органом МЧС России в целях своевременного реагирования на изменение установленных показателей газодымозащитной службы,  повышения степени  готовности ГДЗС к ведению действий по тушению пожаров и совершенствования материально-технической базы подразделений ФПС и гарнизонов пожарной охраны.

В процессе анализа рассматриваются следующие вопросы:

статистика сил и средств ГДЗС и показателей их работы на пожарах;

результаты проверки газодымозащитной службы;

результаты подготовки и аттестации;

состояние взаимодействия со службами других министерств и ведомств;

причины и условия выхода из строя СИЗОД и других средств ГДЗС;

обеспечение работы баз и обслуживающих постов ГДЗС;

соблюдение правил  работы  в  СИЗОД и требований безопасности;

учет и расследование несчастных случаев.

В заключительной части анализа делаются выводы и предложения по совершенствованию организации  и  деятельности  газодымозащитной службы.

4.7.4. Информирование гарнизонов пожарной охраны,  подразделений ФПС о результатах деятельности ГДЗС территориальные органы МЧС России  осуществляют посредством использования средств массовой информации,  рекомендаций, информационных писем, видеофильмов, репортажей с места пожара, фотографий для стендов и выставок.

Приложение № 1

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

(Лицевая сторона)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКА

(Оборотная сторона)

Фамилия _______________ Имя _______________ Отчество __________________

Год рождения ___________________

По состоянию здоровья к использованию дыхательного аппарата на                сжатом       воздухе,      дыхательного      аппарата       на       сжатом       кислороде

______________________________________________________________________

(годен или не годен; если не годен, то по какой причине)

Председатель ВВК (ВК)         ________________ «__» ___________ 20__ г.

м.п.

Начальник ГДЗС                        _______________              ______________________

(подпись)                        (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

1. Плановое медицинское освидетельствование

| Дата освидетельствования | К использованию СИЗОД годен (годен временно, не годен, по какой причине) | Подпись врача, печать организации | Подпись руководителя подразделения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Место службы, тип и номер закрепленного СИЗОД

| Территориальный орган МЧС России, подразделение ФПС, учреждение МЧС России | Дата и номер приказа, которым объявляется закрепление СИЗОД за личным составом | Тип и наименование закрепленного СИЗОД | Заводской номер СИЗОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Заключение аттестационной комиссии

| Дата прохождения специального обучения: с «__» ____ 20__ г. по «__» ___ 20__ г. | Вид аттестации, дата проведения аттестации | Решение аттестацион- ной комиссии | Номер и дата протокола заседания аттестацион-ной комиссии | Фамилия, инициалы, подпись председателя аттестационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Оценка контроля тепловой адаптации к физическим нагрузкам

| Дата проведения теста | Оценка контроля уровня тепловой адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам | Номер и дата протокола контроля уровня адаптации газодымозащитника к физическим нагрузкам | Фамилия, инициалы, подпись руководителя занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Оценка уровня физической работоспособности

| Дата проведения теста | Оценка уровня физической работоспособности газодымозащитника | Номер и дата протокола контроля уровня физической работоспособности газодымозащитника | Фамилия, инициалы, подпись руководителя занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

6. Учет использования СИЗОД

| Дата использования СИЗОД | Сведения об использовании СИЗОД в условиях: |  |  | Фамилия, инициалы, подпись должностных лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ведения действий на месте пожара, проведения АСР (адрес, наименование объекта, характер выполняемых работ) | тренировки в теплодымокамере, на свежем воздухе | время использования, мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание:

1. Личная карточка газодымозащитника оформляется в виде книжки размером 112 x 150 мм.

2. Плановое медицинское освидетельствование (1 стр).

3. Место службы, тип и номер закрепленного СИЗОД (2 стр).

4. Заключение аттестационной комиссии (1 страница).

5. Оценка контроля тепловой адаптации к физическим нагрузкам (1 стр).

6. Оценка уровня физической работоспособности (1 стр).

7. Учет использования СИЗОД (20 стр).

8. При переводе владельца СИЗОД в другое подразделение карточка пересылается по новому месту службы.

Приложение № 2

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

МЕТОДИКА

проведения расчетов параметров работы

в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Каждый газодымозащитник, допущенный в установленном порядке к ведению действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения обязан знать и уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) в соответствии с данной Методикой, а также иметь навыки ведения «Журнала учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде».

2. Ответственность за правильные и своевременные записи в «Журнале учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде» несет должностное лицо, выполняющее обязанности постового на посту безопасности ГДЗС.

Качество ведения журнала в режиме повседневной деятельности контролирует начальник караула (дежурной смены); ежемесячно - начальник (заместитель начальника) подразделения ФПС.

3. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения отнесены дыхательные аппараты на сжатом воздухе с открытым циклом дыхания, а также дыхательные аппараты на сжатом кислороде с замкнутым циклом дыхания, которые предназначены для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ в зданиях, сооружениях и на производственных объектах.

4. Временная методика определяет расчет следующих основных параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения:

Рк.вых – контрольное давление воздуха (кислорода) при котором звену ГДЗС необходимо выйти на свежий воздух.

Траб – время работы звена ГДЗС у очага пожара.

Тобщ – общее время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде.

Твозв – ожидаемое время возвращения звена ГДЗС на свежий воздух.

Тсигн – время подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух.

5. При расчетах основных параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения применяется величина измеряющая количество силы приложенной на единицу площади, т.е. килограмм-силы на квадратный сантиметр (кгс/см2), при этом шкала современного манометра, применяемого на дыхательном аппарате, имеет градуировку измеряемую в мегапаскалях (МПа).

6. Следует знать, что цена одного деления на манометре соответствует             1 МПа, что условно равняется 10 кгс/см2 (в отдельных случаях измерение давления производится в «Бар», что соответствует «кгс/см2»), поэтому при снятии показаний, когда стрелка манометра лежит между двумя делениями, округление значений величины давления допускается лишь до 0,5 МПа т.е. 5 кгс/см2, рис. 1.

Рисунок 1

Порядок снятия показаний давления по выносному манометру

| 26,5 МПа = 265 кгс/см2 | 26,5 МПа = 265 кгс/см2 |
| --- | --- |

7. При проведении расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения постовой на посту безопасности ГДЗС может использовать вычислительную технику (калькулятор, в т.ч. имеющийся в мобильном телефоне) либо экспонометр ГДЗС, показания, которого должны соответствовать расчетам, приведенным в данной Методике.

8. При проведении расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения учитываются их тактико-технические характеристики и параметры, указанные в паспортах и руководствах по эксплуатации.

9. Время защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения зависит от характеристик применяемых дыхательных аппаратов, параметров внешней среды, таких как высокая или низкая температура окружающего воздуха, а также от степени тяжести выполняемых работ и потребления воздуха (кислорода) газодымозащитником при их выполнении, табл. 1.

Таблица 1

Зависимость потребления (воздуха) кислорода

###### от степени тяжести работы, выполняемой газодымозащитником

| Виды работ по степени тяжести | Потребление кислорода, л/мин. | Потребление воздуха, л/мин. |
| --- | --- | --- |
| ##### Легкая | от 1,0 до 1,5 | 12,5 |
| Средняя |  | 30 |
| Тяжелая | от 1,5 до 2,0 | 60 |
| Очень тяжелая | свыше 2,0 | 85 |

10. Степень тяжести работы, выполняемой газодымозащитником, зависит от вида выполняемых им действий и условий их выполнения (высокая температура, отсутствие видимости и т.д.), табл. 2.

Таблица 2

- Оценка некоторых видов работ по степени тяжести

| № п/п | Действия, выполняемые газодымозащитником | Скорость м/мин | Степень тяжести |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подъем по лестничной клетке | 9 - 11 | Средняя |
|  | Спуск по лестничной клетке | 10 - 12 | Легкая |
|  | Подъем по вертикальной лестнице | 10 | Очень тяжелая |
|  | Спуск по вертикальной лестнице | 12 | Средняя |
|  | Перенос пострадавшего по горизонтали двумя пожарными | 30 - 40 | Средняя |
|  | Подъем с пострадавшим по лестничной клетке | 5 - 6 | Тяжелая |
|  | Спуск с пострадавшим по лестничной клетке | 6 - 7 | Средняя |
|  | Работа со стволом, вязка спасательных петель, закрепление веревки за конструкцию | - | Средняя |
|  | Передвижение со стволом под напором воды по помещениям (давление 4,0 -4,5 атм.) | 45 - 50 | Тяжелая |
|  | Работа с немеханизированным инструментом | - | Тяжелая |
|  | Работа с механизированным инструментом | - | Средняя |
|  | Передвижение по лестничной клетке, открывание и закрывание дверей | 30 - 40 | Тяжелая |
|  | Проведение разведки с отысканием очага пожара или человека | 20 - 25 | Легкая |
|  | Эвакуация материальных ценностей | 10 - 15 | Тяжелая |
|  | Перекрытие вентилей поврежденных газопроводов и отключение электрических сетей | - | Средняя |

11.  При работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, степень тяжести работы, выполняемой газодымозащитниками, чередуется от легкой до очень тяжелой, при этом расход воздуха принято рассчитывать по величине его постоянной подачи (30 л/мин), а расход кислорода - 2 л/мин (с учетом продувки аппаратов при помощи байпаса).

II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ

В  ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ

12. Расчет  контрольного давления воздуха в дыхательном аппарате на сжатом воздухе (Рк.вых), при котором необходимо выходить на свежий воздух.

12.1. Для определения Рк.вых при работе в дыхательном аппарате                  на сжатом воздухе необходимо, во-первых, определить значение максимального падения давления воздуха (Рmax.пад) при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного  места  работы (определяется командиром звена ГДЗС),  затем прибавить к нему половину этого значения на непредвиденные обстоятельства и значение остаточного давления воздуха в баллоне, необходимого для устойчивой работы редуктора.

Пример.

Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление  воздуха в баллонах АП-«Омега» (ПТС-«Профи») составило 270, 290 и 300 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось  соответственно до 250, 255, 270 кгс/см2, т.е. максимальное падение давления воздуха (Рmax.пад) составило 35 кгс/см2.

По условию п. 12.1. контрольное давление воздуха (Рк.вых), при достижении которого необходимо выходить на свежий воздух, будет равно:

Рк.вых* = 35 + 17,5 + 10 = 62,5 кгс/см2

где:

10 кгс/см2 - значение остаточного давления воздуха в баллоне, необходимого для устойчивой работы редуктора.

13. Расчет времени работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе у очага пожара (Траб).

13.1. Для определения (Tраб) при работе в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе необходимо определить наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления воздуха в баллоне дыхательного аппарата непосредственно  у  очага пожара, затем вычесть из него значение давления воздуха,  необходимое для обеспечения работы дыхательного аппарата при возвращении на свежий воздух  (Рк.вых),  полученную  разность  умножить на общую вместимость баллона(ов) в литрах и разделить на средний расход воздуха при работе в дыхательных аппаратах (30 л/мин) и коэффициент сжимаемости воздуха Ксж-1.1.

________________________________

* При проведении расчетов контрольного давления воздуха, при котором необходимо выходить на свежий воздух (Рк.вых), учитывается минимальное давление, при котором происходит срабатывание сигнального устройства, в связи с чем, в случае наименьшего результата вычисления - Рк.вых принимается 50-60 кгс/см2 (согласно руководству по эксплуатации ДАСВ, как правило 55 кгс/см2).

Пример.

Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в баллонах АП-«Омега» (ПТС-«Профи») составляло 270,  290  и  300 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось  соответственно до 250, 255, 270 кгс/см2, т.е. максимальное падение давления воздуха составило 35кгс/см2. По условию п.13.1. время работы у очага равно:

(250 – 62,5) х 7л

Tраб = _____________________   ~ 39 мин,

(30 л/мин) х 1,1

где:

250 кгс/см2 - наименьшее давление воздуха в баллонах по прибытию к очагу пожара;

62,5 кгс/см2 - Рк.вых,  которое определяется по условию  пункта 12.1.;

7 л - вместимость баллона дыхательного аппарата;

30 л/мин - средний расход воздуха при работе в дыхательном аппарате;

1,1 -   коэффициент   сжимаемости  воздуха  при  давлении 300 кгс/см2.

При расчете времени работы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе у очага пожара округление полученных показаний до целого числа всегда производится в меньшую сторону (39,77 ~ 39 мин).

14. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Тобщ).

14.1. Для расчета (Тобщ) необходимо перед входом в непригодную для дыхания среду определить в составе звена ГДЗС наименьшее значение давления воздуха в баллоне (ах) и вычесть из него значение давления воздуха,  необходимого для устойчивой работы редуктора. Полученный результат умножить на вместимость баллона (ов) и разделить на средний расход воздуха  при  работе  в  дыхательных аппаратах (30 л/мин) и коэффициент сжимаемости воздуха Ксж-1,1.

Пример.

Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты АП-«Омега» (ПТС-«Профи») в 10ч00мин, при этом давление воздуха в баллонах составляло  270, 290 и 300 кгс/см2. По условию п. 14.1. общее время работы в непригодной для дыхания среде с момента включения в дыхательный аппарат будет равно:

(270 - 10) х 7 л

Тобщ = ___________________   ~ 55 мин,

30 л/мин х 1,1

где:

270 кгс/см2- наименьшее давление воздуха в баллонах при включении в дыхательные аппараты;

10 кгс/см2 - давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора;

7 л - вместимость баллона дыхательного аппарата;

30 л/мин - средний расход воздуха при работе в дыхательном аппарате;

1,1 - коэффициент сжимаемости воздуха при давлении 300 кгс/см2.

При расчете общего времени работы в дыхательных аппаратах в непригодной для дыхания среде округление полученных показаний до целого числа всегда производится в меньшую сторону (55,15 ~ 55 мин).

15. Зная значение Тобщ и время включения в дыхательный аппарат, можно определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Твозв) из задымленной зоны на свежий воздух, которое будет составлять:

Твозв = 10ч.00мин + Тобщ (55 мин) = 10ч.55мин.

16. Расчет времени подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух (Тсигн).

Время подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух (Тсигн) должно быть определено по часам постового на посту безопасности, для чего он фиксирует астрономическое время прибытия звена ГДЗС к месту работы и прибавляет к нему время работы у очага пожара (Траб).

При этом время подачи команды можно получить расчетным методом, когда по каким-либо причинам время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара не было зафиксировано.

16.1. Для расчета (Тсигн) определяется время, необходимое для выхода звена ГДЗС на свежий воздух, которое отнимается от ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС (Твозв) из задымленной зоны на свежий воздух.

16.2. Для определения времени, необходимого для выхода звена ГДЗС на свежий воздух, значение контрольного давления воздуха (Рк.вых) умножают на вместимость баллона(ов) и разделяют на средний расход  воздуха  при  работе  в  дыхательных аппаратах (30 л/мин) и коэффициент сжимаемости воздуха Ксж-1,1.

(Рк.вых) х 7л

Тсигн = Твозв –   ___________________

30 л/мин х 1,1

Пример.

Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты АП-«Омега» (ПТС-«Профи») в 10ч00мин, при этом давление воздуха в баллонах составляло  300, 270 и 290 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось  соответственно до 250, 255, 270 кгс/см2, т.е. максимальное падение давления воздуха составило 35 кгс/см2. По условию п.16.2. время подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух с момента включения в дыхательный аппарат будет равно:

62,5 х 7 л

Тсигн  =  10ч55мин  –   ___________________   ~ 10ч42мин,

30 л/мин х 1,1

где:

10ч55мин - 	Твозв (определяется в соответствии с п. 15.)

62,5 кгс/см2- Рк.вых (определяется в соответствии с п. 12.1.)

7 л - вместимость баллона дыхательного аппарата;

30 л/мин - средний расход воздуха при работе в дыхательном аппарате;

1,1 -   коэффициент   сжимаемости  воздуха  при  давлении  300 кгс/см2.

III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В  ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ НА СЖАТОМ КИСЛОРОДЕ

С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ

17. Расчет  контрольного давления кислорода в дыхательном аппарате на сжатом кислороде с замкнутым циклом дыхания (Рк.вых), при котором необходимо выходить на свежий воздух.

17.1. Для определения Рк.вых при работе в дыхательном аппарате                  на сжатом кислороде необходимо, во-первых, определить значение максимального падения давления кислорода (Рmax.пад) при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (определяется командиром звена ГДЗС), затем прибавить к нему половину этого значения на непредвиденные обстоятельства и значение остаточного давления кислорода в баллоне, необходимого для устойчивой работы редуктора.

Пример.

Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление  кислорода в баллонах АП-«Альфа» составило 200, 210 и 220 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось  соответственно до 170, 175, 200 кгс/см2, т.е. максимальное падение давления кислорода (Рmax.пад) составило 35 кгс/см2.

По условию п. 17.1. контрольное давление кислорода (Рк.вых), при достижении которого необходимо выходить на свежий воздух, будет равно:

Рк.вых = 35 + 17,5 + 10* = 62,5 кгс/см2

где:

10 кгс/см2 - значение остаточного давления кислорода в баллоне, необходимого для устойчивой работы редуктора АП-«Альфа».

________________________________

* При проведении расчетов контрольного давления кислорода, при котором необходимо выходить на свежий воздух (Рк.вых), учитывается значение остаточного давления кислорода в баллоне, необходимого для устойчивой работы редуктора (для ДАСК АП-«Альфа» - 10 кгс/см2, для ДАСК «Урал-10» - 30 кгс/см2).

18. Расчет времени работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде у очага пожара (Траб).

18.1. Для определения (Tраб) при работе в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде необходимо определить наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления кислорода в баллоне дыхательного аппарата непосредственно у очага пожара, затем вычесть из него значение давления кислорода, необходимое для обеспечения работы дыхательного аппарата при возвращении на свежий воздух  (Рк.вых),  полученную  разность  умножить на общую вместимость баллона в литрах и разделить на расход воздуха при работе в дыхательных аппаратах на жатом кислороде (2 л/мин).

Пример.

Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в баллонах АП-«Альфа» составляло 200, 210 и 220 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось соответственно до 170, 175, 200 кгс/см2, т.е. максимальное падение давления кислорода составило 35 кгс/см2. По условию п.18.1. время работы у очага равно:

(170 – 62,5) х 2,5л*

Tраб = _____________________   ~ 134 мин,

2

где:

170 кгс/см2 - наименьшее давление кислорода в баллонах по прибытию к очагу пожара;

62,5 кгс/см2 - Рк.вых,  которое определяется по условию  пункта 17.1.;

2,5 л - вместимость баллона дыхательного аппарата АП-«Альфа»;

2 л/мин - расход кислорода при работе в АП-«Альфа».

При расчете времени работы в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде у очага пожара округление полученных показаний до целого числа всегда производится в меньшую сторону (134,37 ~ 134 мин).

19. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде (Тобщ).

19.1. Для расчета (Тобщ) необходимо перед входом в непригодную для дыхания среду определить в составе звена ГДЗС наименьшее значение давления кислорода в баллоне и вычесть из него значение давления кислорода, необходимого для устойчивой работы редуктора. Полученный результат умножить на вместимость баллона и разделить на расход кислорода при работе в дыхательных аппаратах АП-«Альфа».

_______________________________

* При проведении расчетов, учитывается значение вместимости баллонов ДАСК (для ДАСК АП-«Альфа» - 2,5л, для ДАСК «Урал-10» - 2л).

Пример.

Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты АП-«Альфа» в 10ч00мин, при этом давление кислорода в баллонах составляло  200, 210 и 220 кгс/см2. По условию п.19.1. общее время работы в непригодной для дыхания среде с момента включения в дыхательный аппарат будет равно:

(200 - 10) х 2,5 л

Тобщ = ___________________   ~ 237 мин,

2

где:

200 кгс/см2- наименьшее давление кислорода в баллонах при включении в дыхательные аппараты;

10 кгс/см2 - давление кислорода, необходимое для устойчивой работы редуктора АП-«Альфа»;

2,5 л - вместимость баллона дыхательного аппарата АП-«Альфа»;

2 л/мин - расход воздуха при работе в АП-«Альфа».

При расчете общего времени работы в дыхательных аппаратах со сжатым кислородом в непригодной для дыхания среде округление полученных показаний до целого числа всегда производится в меньшую сторону (237,5 ~ 237 мин).

20. Зная значение Тобщ и время включения в дыхательный аппарат, можно определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС (Твозв) из задымленной зоны на свежий воздух, которое будет составлять:

Твозв = 10ч.00мин + Тобщ (237 мин) = 13ч.57мин.

21. Расчет времени подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух (Тсигн).

Время подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух (Тсигн) должно быть определено по часам постового на посту безопасности, для чего он фиксирует астрономическое время прибытия звена ГДЗС к месту работы и прибавляет к нему время работы у очага пожара (Траб).

При этом время подачи команды можно получить расчетным методом, когда по каким-либо причинам время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара не было зафиксировано.

21.1. Для расчета (Тсигн) определяется время, необходимое для выхода звена ГДЗС на свежий воздух, которое отнимается от ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС (Твозв) из задымленной зоны на свежий воздух.

21.2. Для определения времени, необходимого для выхода звена ГДЗС на свежий воздух, значение контрольного давления кислорода (Рк.вых) умножают на вместимость баллона и разделяют на расход воздуха при работе в  дыхательных аппаратах АП-«Альфа».

(Рк.вых) х 2,5л

Тсигн = Твозв –   ___________________

2

Пример.

Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты АП-«Альфа» в 10ч00мин, при этом давление воздуха в баллонах составляло  200, 210 и 220 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось соответственно до 170, 175, 200 кгс/см2, т.е. максимальное падение давления кислорода составило 35 кгс/см2. По условию п. 21.2. время подачи команды для возвращения звена ГДЗС на свежий воздух с момента включения в дыхательный аппарат АП-«Альфа» будет равно:

62,5 х 2,5 л

Тсигн  =  13ч57мин  –   ___________________   ~ 12ч39мин,

2

где:

13ч57мин - 	Твозв (определяется в соответствии с п. 20.)

62,5 кгс/см2- Рк.вых (определяется в соответствии с п. 17.1.)

2,5 л - вместимость баллона дыхательного аппарата;

2 л/мин - расход кислорода при работе в АП-«Альфа».

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В  ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

22. Работа в непригодной для дыхания среде при тушении пожаров в подземных сооружениях большой протяженности, метрополитене, а также многоэтажных подвалах со сложной планировкой, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях должна осуществляться в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде, при этом расчет Рк.вых проводится с учетом того, что запас кислорода на непредвиденные обстоятельства обратного пути должен быть увеличен не менее чем в 2 раза, т.е. должен быть равным, как минимум, значению максимального падения давления кислорода в баллонах на пути движения к месту работы.

23. Допускается использовать звенья ГДЗС с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе только для работ по тушению пожаров наземных сооружений метрополитена, станций мелкого заложения, а также при тушении пожаров в местах выхода тоннелей на поверхность со стороны рамп.

24. На станциях глубокого заложения следует использовать звенья ГДЗС с аппаратами на сжатом воздухе для проведения вспомогательных работ при работающем эскалаторе в районе нижней сходной площадки (поднос рукавов, ПТВ, резервных кислородных баллонов и т.п.).

Приложение № 3

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

(Титульный лист)

ЖУРНАЛ

учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде

Начат ______________

Окончен ____________

| Дата включения в СИЗОД | Наименование подразделения (ФИО постового на посту безопасности) | Состав звена (фамилии, инициалы и тип СИЗОД) | Место (объект включения) | Время включения в СИЗОД, час. мин. | Значения давления в баллонах СИЗОД каждого газодымозащитника, кгс/см2 |  | Затрачено на путь к месту выполнения задания, Рвх | Роспись командира звена о проверке правильности записей в графах 2,3,4,5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На входе в непригодную для дыхания среду (при включении), Рб | по прибытию к месту выполнения задания (к очагу пожара, на позицию), Pпр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Контрольное давление, при котором звену необходимо выходить на свежий воздух, Рк.вых | Время пребывания в непригодной для дыхания среде |  |  |  | Фактические значения при возвращении на пост безопасности |  | Время и содержание передаваемой и получаемой информации постовым на посту безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время пребывания на месте выполнения задания, мин. Траб | Общее время пребывания в непригодной для дыхания среде, мин. Тобщ | Ожидаемое время возвращения, час. мин. Твозвр | Время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС, час. мин. Тсигн |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Твозвр | Рб |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Примечание:

1. Количество журналов должно соответствовать максимальному количеству звеньев в карауле (дежурной смене). Все страницы журнала должны быть пронумерованы, журнал прошнурован и опечатан.

Журнал вывозится на каждом пожарном автомобиле, в расчете которого имеется СИЗОД.

2. Записи с начала месяца отделяются от предыдущих записей четко выраженным интервалом.

Ответственность за правильные и своевременные записи в журнале несет должностное лицо, выполняющее обязанности постового поста безопасности. Качество ведения журнала в режиме повседневной деятельности контролирует начальник караула (дежурной смены), отдельного поста; ежемесячно - начальник (заместитель начальника) подразделения ФПС.

3. Журнал после заполнения всех страниц хранится в течение 3 календарных лет.

4. В графе 2 указываются подразделение и номер караула (дежурной смены).

5. В графе 4 указываются объект и место расположения поста безопасности, например, подъезд № 1, главный вход и др., при наличии участков тушения пожара указывается его номер.

6. В графе 5 записывается время включения в СИЗОД. Время, показываемое на часах постового на посту безопасности ГДЗС, сверяется со временем, показываемым на часах командира звена, с точностью до 1 мин.

7. В графе 6 запись делается один раз по информации от командира звена после проведения рабочей проверки, непосредственно перед входом в непригодную для дыхания среду.

8. В графе 7 запись делается один раз по информации от командира звена сразу же по прибытии к месту выполнения задания (к очагу пожара, на позицию).

9. В графе 8 записываются значения падения давления в баллонах на отрезке пути продвижения звена «пост безопасности - конечное место ведения действий» для каждого газодымозащитника, т.е. равное разности между давлением при включении в СИЗОД (графа 6) и давлением по прибытии к месту выполнении задания (графа 7). Для расчета  (графа 11) постовой поста безопасности принимает значение давления, равное максимальному падению давления на данном отрезке пути продвижения звена ГДЗС. Другие значения зачеркиваются знаком «X».

10. В графе 10 записывается ожидаемое время выхода звена из непригодной для дыхания среды (), которое определяет постовой на посту безопасности ГДЗС и передает командиру звена ГДЗС на входе в опасную зону.

11. В графе 11 записывается контрольное давление (), при котором звену необходимо выходить на свежий воздух.

12. В графе 12 записывается время пребывания звена ГДЗС на месте выполнения задания (у очага, на позиции) (), а в графе 13 общее время пребывания в непригодной для дыхания среде (), которые определяются расчетным методом.

13. В графе 14 записывается ожидаемое время возвращения звена к месту расположения поста безопасности, равное сумме времени включения в СИЗОД (графа 5) и общим временем работы звена (графа 13).

14. В графе 15 записывается время подачи команды постовым поста безопасности командиру звена ГДЗС на выход к посту безопасности, определяется по часам постового на посту безопасности.

15. В графах 16 - 17 записываются фактические значения при выходе звена на свежий воздух. Используются для анализа.

16. В графе 17 кратко отражается информация, получаемая и передаваемая постовым на посту безопасности. При выполнении записей применяются принятые сокращения.

Приложение № 4

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК № 1

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

Начат ______________

Окончен ____________

Первый лист

Список личного состава, за которыми закреплены ДАСВ

| № п/п | Должность, звание | Ф.И.О. | Номер датчика неподвижного состояния | Марка и инв. номер спасательного устройства | Марка и номер лицевой части | Марка и номер закрепленного СИЗОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание.   Список  личного  состава,  за  которым  закреплены  ДАСВ, располагается   на  первой  странице  журнала,  либо  с  оборотной  стороны титульного листа.

Внутренние листы

| Дата проверки | Фамилия и инициалы лица, проводившего проверку | Заводской номер закрепленного аппарата, датчика неподвижного состояния | Результат проверки (указать, годен аппарат к использованию или нет) | Инвентарный номер баллона, показатель рабочего давления в баллоне аппарата, кгс/см2 | Подпись лица, проводившего проверку | Фамилия и подпись лица, проверившего правильность проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание.

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

2. После заполнения всех страниц журнал хранятся один календарный год.

Приложение № 5

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК № 1

дыхательных аппаратов на сжатом кислороде

Начат ______________

Окончен ____________

Первый лист

Список личного состава, за которыми закреплены ДАСВ

| № п/п | Должность, звание | Ф.И.О. | Номер датчика неподвижного состояния | Марка и инв. номер спасательного устройства | Марка и номер лицевой части | Номер поглотительного патрона | Марка и номер закрепленного СИЗОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание.   Список  личного  состава,  за  которым  закреплены  ДАСК, располагается   на  первой  странице  журнала,  либо с оборотной  стороны титульного листа.

Внутренние листы

| Дата проверки | Фамилия и инициалы лица, проводившего проверку | Заводской номер закрепленного аппарата, датчика неподвижного состояния | Результат проверки (указать, пригоден аппарат к использованию или нет) | Инвентарный номер баллона, показатель рабочего давления в баллоне аппарата, кгс/см2 | Подпись лица, проводившего проверку | Фамилия и подпись лица, проверившего правильность проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание.

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

2. После заполнения всех страниц журнал хранятся один календарный год.

Приложение № 6

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК № 2

дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

Начат ______________

Окончен ____________

| Дата поступления на проверку (в ремонт) | Сведения о приемке на проверку (в ремонт) |  |  | Результаты проверки № 2 (ремонта) |  | Результаты проверки № 1 |  |  |  |  |  |  | Заключение и подпись старшего мастера ГДЗС о пригодности аппарата к использованию | Фамилия и подпись лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Владелец (подразделение) аппарата | Заводской № и год выпуска аппарата | ФИО, подпись лица, принявшего аппарат | Перечень и характер установленных неисправностей | Перечень замененных деталей (частей, узлов) | Герметичность систем высокого и редуцированного давления | Герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом и лицевой частью | Исправность легочного автомата и клапана выдоха | Редуцированное давление, МПа | Срабатывание предохранительного клапана, МПа | Срабатывание сигнального устройства, МПа | Давление воздуха в баллоне, кгс/см2 |  | подразделения в получении аппарата, дата получения | базы ГДЗС, выдавшего аппарат, дата выдачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примечание.

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

2. После заполнения всех страниц журнал хранится на базе ГДЗС 3 календарных года.

Приложение № 7

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРОК № 2

дыхательных аппаратов на сжатом кислороде

Начат ______________

Окончен ____________

| Дата поступления на проверку (в ремонт) | Сведения о приемке на проверку (в ремонт) |  |  | Результаты проверки № 2 (ремонта) |  | Результаты проверки № 1 |  |  |  |  |  |  | Заключение и подпись старшего мастера ГДЗС о пригодности аппарата к использованию | Фамилия и подпись лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Владелец (подразделение) аппарата | Заводской № и год выпуска аппарата | ФИО, подпись лица, принявшего аппарат | Перечень и характер установленных неисправностей | Перечень замененных деталей (частей, узлов) | Герметичность при избыточном давлении, Па | Герметичность при вакуумметрическом давлении, Па | Постоянная подача кислорода, л/мин | Сопротивление открытия избыточного клапана дыхательного мешка, Па | Сопротивление открытия легочного автомата, Па | Исправность работы звукового сигнализатора | Давлениекислорода в баллоне, кгс/см2 |  | подразделения в получении аппарата, дата получения | базы ГДЗС, выдавшего аппарат, дата выдачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примечание.

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

2. После заполнения всех страниц журнал хранится на базе ГДЗС 3 календарных года.

Приложение № 8

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

(лицевая сторона)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА НА СИЗОД

№ ___________________

(присваивается в день открытия

карточки по возрастающей)

Наименование СИЗОД __________________________________________________

Месяц и год поступления на базу ГДЗС ____________________________________

Заводской номер СИЗОД ________________________________________________

Заводской номер манометра  _____________________________________________

Наименование предприятия-изготовителя __________________________________

Месяц и год изготовления СИЗОД ________________________________________

Месяц и год ввода в эксплуатацию ________________________________________

______________________________________________________________________

(по документу, номер, дата)

Месяц и год постановки в расчет __________________________________________

______________________________________________________________________

(по документу, номер, дата, эксплуатирующее подразделение)

Карточку заполнил:

Старший мастер базы ГДЗС         ______________                   __________________

(подпись)			                (ФИО)

«____»__________________ 20___г.

Месяц и год выбраковки СИЗОД __________________________________________

СИЗОД сдан на базу ГДЗС и списан (дата) _________________________________

______________________________________________________________________

(по документу, номер, дата, причина списания)

(оборотная сторона)

Учет технического обслуживания и ремонта

| Дата выпол нения | Наименование работы (техническое обслуживание, ремонт) | Краткое содержание дефекта, неисправности (при наличие) | Причина дефекта, неисправности, дата обнаружения | Сведения о замене деталей, частей, узлов |  | Фамилия, инициалы и подпись лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено вание | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сведения о хранении

| Дата приемки на хранение, основание | Место хранения | Снятие с хранения, дата, основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Движение СИЗОД при эксплуатации

| Дата выбытия, перемещения | Откуда выбыло, перемещено СИЗОД | Куда выбыло, перемещено СИЗОД | Основание (наименование, номер и дата документа) | Фамилия, инициалы и подпись лица, выполнившего запись о выбытии, перемещении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1. Карточка учета составляется на базе ГДЗС в одном экземпляре на каждый СИЗОД и хранится до полного списания изделия.

2. Карточка учета заполняется старшим мастером (мастером) базы ГДЗС.

3. Все учетные карточки нумеруются и помещаются вместе с заводским паспортом на СИЗОД в учетное дело или в алфавитную (по подразделениям) картотеку.

4.  Учетная карточка является основанием для учета движения полученных в установленном порядке средств ремонтного (обменного) фонда и используемого при восстановлении поступивших СИЗОД от эксплуатирующих подразделений и учреждений МЧС России.

Приложение № 9

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1. Правила и порядок проведения проверок ДАСВ.

1.1. Рабочая проверка

При проведении рабочей проверки аппарата необходимо проверить:

исправность лицевой части и правильность ее присоединения к легочному автомату;

герметичность воздуховодной системы на разряжение;

работу легочного автомата, клапана выдоха лицевой части и исправность устройства дополнительной подачи воздуха легочного автомата;

величину давления, при котором срабатывает сигнальное устройство;

давление воздуха в баллоне (баллонах).

1.1.1.  Проверку исправности лицевой части произвести визуально. Если лицевая часть полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она считается исправной.

1.1.2.  Для проверки герметичности воздуховодной системы аппарата на разряжение плотно приложить лицевую часть к лицу. При закрытом вентиле баллона сделать вдох. Если при этом возникает большое, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 сек. сопротивление, аппарат считается герметичным.

Попытка сделать резкий глубокий вдох может привести к баротравме легких!

1.1.3. Для проверки исправности легочного автомата, клапана выдоха и устройства дополнительной подачи воздуха необходимо, приложить лицевую часть к лицу, предварительно выключив легочный автомат, полностью открыть вентиль баллона и сделать 2...3 глубоких вдоха и выдоха. При первом вдохе легочный автомат должен включиться. Не должно ощущаться сопротивление дыханию. Вставить палец под обтюратор лицевой части и убедиться в наличии потока воздуха из–под лицевой части.

Затем убрать палец, задержать дыхание приблизительно на 10 сек и, на слух, убедиться в отсутствии утечки воздуха.

Включить дополнительную подачу. Если прослушивается  характерный звук потока воздуха, устройство считается исправным.

Выключить легочный автомат, при этом подача воздуха прекратится. 	Отвести лицевую часть от лица.

1.1.4.   Проверку величины давления, при котором срабатывает сигнальное устройство, произвести следующим образом:

закрыть вентиль (вентили) баллона (баллонов) с заполненной воздуховодной системой аппарата;

осторожно, нажимая на кнопку дополнительной подачи (байпас) легочного автомата и удерживая ее в этом положении, стравливают воздух из внутренних полостей аппарата до включения звукового сигнала,  звуковой сигнал должен срабатывать при давлении воздуха в баллоне (баллонах), указанного в руководстве по эксплуатации, как правило, 5,0...6,2 МПа;

1.1.5. Проверить давление воздуха в баллоне (баллонах) по показанию манометра, открыв и закрыв вентиль баллона (баллонов) при выключенном легочном автомате.

1.2. Проверка № 1 ДАСВ.

При проведении проверки №1 аппарата необходимо проверить:

исправность лицевой части;

исправность аппарата в целом;

наличие избыточного давления в подмасочном пространстве;

величину давления, при котором срабатывает сигнальное устройство;

герметичность линий высокого и редуцированного давления;

исправность легочного автомата и клапана выдоха;

герметичность воздуховодной системы с подключенным спасательным устройством (при его наличии);

исправность устройства дополнительной подачи воздуха легочного автомата;

исправность устройства дополнительной подачи воздуха легочного автомата спасательного устройства;

исправность редуктора;

давление воздуха в баллоне (баллонах).

1.2.1. Проверку исправности лицевой части произвести визуально. Если лицевая часть полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она  считается исправной.

1.2.2. При проверке аппарата в целом необходимо проверить надежность крепления подвесной системы, баллона (баллонов) и манометра, убедиться в отсутствии механических повреждений узлов и деталей, а также надежности соединения лицевой части с легочным автоматом.

1.2.3. Проверку наличия избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части проводить в соответствии с руководством по эксплуатации проверочного прибора.

1.2.4. Проверку величины давления, при котором срабатывает сигнальное устройство, производить в соответствии с п.1.1.4 настоящего Порядка.

1.2.5. Проверку герметичности линий высокого и редуцированного давления проводить в соответствии с руководством по эксплуатации проверочного прибора.

1.2.6.  Проверку исправности легочного автомата и клапана выдоха лицевой части проводить согласно п. 1.1.3.

1.2.7. Для проверки герметичности воздуховодной системы с подключенным спасательным устройством подключить штуцер шланга спасательного устройства к адаптеру. Выключить основной легочный автомат. Открыть вентиль баллона и заполнить воздуховодную систему аппарата воздухом. Закрыть вентиль и выдержать систему в течение 1 минуты, следя за показаниями манометра аппарата. Система считается герметичной, если падение давления не превысило 1 МПа.

1.2.8. Для проверки исправности устройства дополнительной подачи воздуха открыть вентиль баллона (баллонов) и, осторожно, нажимая на кнопку дополнительной подачи (байпас) легочного автомата включают дополнительную подачу. Если прослушивается характерный звук потока воздуха, устройство считается исправным. Закрыть вентиль баллона.

1.2.9. Для проверки исправности устройства дополнительной подачи спасательного устройства открыть вентиль баллона (баллонов) и нажать на кнопку дополнительной подачи. Если прослушивается  характерный звук потока воздуха, устройство считается исправным. Закрыть вентиль баллона.

1.2.10.  Проверку исправности редуктора проводить проверочным прибором  в соответствии с руководством по эксплуатации.

1.2.11. Проверить давление воздуха в баллоне (баллонах) по показанию манометра аппарата, согласно п. 1.1.5.

1.3. Проверка № 2 ДАСВ.

Проверка № 2 дыхательного аппарата предусматривает:

осмотр, неполную разборку, промывку, чистку, дезинфекцию и сборку дыхательного аппарата;

проверку лицевой части, легочного автомата, адаптера, коллектора, редуктора, сигнального устройства и спасательного устройства;

ремонт и замену изношенных частей;

снаряжение дыхательного аппарата после полной сборки, регулировку его узлов и проверку № 1.

Порядок проведения и выполнения операций при проверке № 2 определяется в соответствии с заводской инструкцией и руководством по эксплуатации дыхательного аппарата.

2. Правила и порядок проведения проверок ДАСК.

2.1. Рабочая проверка

При проведении рабочей проверки аппарата необходимо проверить:

исправность лицевой части;

исправность избыточного клапана;

исправность клапанов вдоха и выдоха;

герметичность аппарата на разряжение.

исправность звукового и светового сигналов;

исправность впускного клапана;

исправность системы аварийной подачи кислорода;

давление кислорода в баллоне.

А) ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЕНТИЛЕ БАЛЛОНА

2.1.1. Проверку исправности лицевой части произвести визуально. Если лицевая часть полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она считается исправной.

2.1.2. Для проверки исправности избыточного клапана пережать шланг вдоха и, плотно прикладывая маску к лицу, сделать несколько глубоких выдохов в систему аппарата и наполнить дыхательный контур воздухом до момента срабатывания избыточного клапана. Если выдох осуществляется без ощутимого сопротивления, избыточный клапан считается исправным.

2.1.3. Для проверки клапанов вдоха и выдоха необходимо:

2.1.3.1. Пережать шланг вдоха и усилием легких создать разряжение в системе аппарата до возможного предела.

Если дальнейшее разряжение невозможно, клапан выдоха считается герметичным.

2.1.3.2. Пережать шланг выдоха и усилием легких создать избыточное давление в системе аппарата до возможного предела.

Если дальнейшее создания давления невозможно, клапан вдоха считается герметичным.

Попытка сделать резкий глубокий вдох может привести к баротравме легких!

2.1.4. Для проверки герметичности аппарата на разряжение, необходимо плотно приложить маску к лицу и усилием легких создать разряжение в системе аппарата.

Если дальнейшее разряжение невозможно, аппарат считается герметичным.

2.1.5. Исправность звукового и светового сигналов проверяется в соответствии с руководством по эксплуатации ДАСК.

Б) ПРИ ОТКРЫТОМ ВЕНТИЛЕ БАЛЛОНА

2.1.6. Проверку работы впускного клапана проверяют, слегка оттянув обтюратор маски, создавая из нее небольшую утечку. Если при входе появится резкий шипящий звук кислорода, поступающего в подмасочник, впускной клапан считается исправным.

2.1.7. Работа аварийной подачи кислорода проверяется нажатием на кнопку байпаса, если слышен резкий шипящий звук кислорода, поступающего в дыхательный контур, байпас считается исправным.

2.1.8. Давление кислорода в баллоне проверяется по показанию манометра аппарата.

2.2. Проверка № 1 ДАСК.

При проведении проверки № 1 аппарата необходимо проверить:

исправность лицевой части;

исправность аппарата в целом;

исправность клапанов вдоха и выдоха;

наличие постоянной подачи кислорода;

герметичность аппарата при избыточном давлении;

давление срабатывания избыточного клапана;

срабатывание впускного клапана;

герметичность систем высокого и редуцированного давления;

срабатывание сигнального устройства;

давление кислорода в баллоне;

срок годности одноразовых поглотительных патронов;

срок годности многоразовых поглотительных патронов;

срок годности элементов питания.

Переснаряжение многоразовых поглотительных патронов должно производиться после каждого применения ДАСК, независимо от времени его использования.

2.2.1. Проверка № 1 ДАСК проводится в соответствии с руководством по его эксплуатации, при этом не реже 1 раза в месяц со всеми имеющимися на вооружении ДАСК, независимо от их использования, осуществляется:

2.2.1.1. Проверка годности одноразовых поглотительных патронов, которая  проводится по записи в документах, определяемых настоящим Методическим руководством, при этом необходимо убедиться, что срок замены поглотительных патронов и срок годности поглотителя не истекли.

2.2.1.2. Проверка годности многоразовых поглотительных патронов, которая проводится по записи в документах, определяемых настоящим Методическим руководством, при этом необходимо убедиться, что с момента изготовления ХП-И прошло не более 2-х лет, срок снаряжения патрона не превысил 6 месяцев, а разница между действительным весом патрона и весом, указанным на этикетке корпуса патрона, не превышает 50 граммов;

2.2.1.3. Проверка элемента питания сигнализации.

2.3. Проверка № 2 ДАСК.

Проверка № 2 дыхательного аппарата предусматривает:

неполную разборку, осмотр, промывку, чистку, дезинфекцию и сборку аппарата;

проверку дыхательной диафрагмы, лицевой маски, дыхательных шлангов, кольцевых уплотнений и других узлов аппарата в соответствии с руководством по эксплуатации;

ремонт и замену изношенных частей;

снаряжение дыхательного аппарата после полной сборки, регулировку его узлов и проверку № 1.

Порядок проведения и выполнения операций при проверке № 2 определяется в соответствии с заводской инструкцией и руководством по эксплуатации ДАСК.

3. Чистка и дезинфекция ДАСВ.

3.1.   Чистка проводится после каждого применения.

3.1.1.   При чистке дыхательного аппарата проводится:

неполная разборка (отсоединение лицевой части, легочного автомата и баллона);

промывка теплой водой и просушка деталей и узлов;

сборка аппарата;

проверка № 1.

3.2.   Дезинфекция аппарата проводится:

после расконсервации;

при проведении проверки №2;

по предписанию врача в связи с выявлением инфекционного заболевания;

после использования аппарата или спасательного устройства другим лицом;

при постановке дыхательного аппарата в резерв.

3.2.1. При дезинфекции аппарата лицевую часть промыть теплым мыльным раствором, протереть и просушить. Внутреннюю поверхность лицевой части протереть одним из предлагаемых растворов:

этиловый спирт ректификованный:

раствор (6%) перекиси водорода:

раствор (1%) хлорамина:

раствор (8%) борной кислоты:

свежий раствор (0,5%) марганцовокислого калия.

После  дезинфекции   при  применении  указанных  выше  растворов,  кроме этилового спирта, необходимо промыть лицевую часть водой и просушить подогретым воздухом с температурой не более 50ºС.

Легочный  автомат  дезинфицировать  этиловым  спиртом  и просушить подогретым воздухом с температурой не более 50ºС. Дезинфекции также подвергается спасательное устройство аппарата после каждого применения.

Внимание! Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей (бензина, керосина, ацетона).

4. Чистка и дезинфекция ДАСК.

4.1.   Чистка и дезинфекция аппарата проводится в следующих случаях:

после расконсервации;

при проведении проверки №2;

по предписанию врача в связи с выявлением инфекционного заболевания;

после использования аппарата другим лицом;

при постановке дыхательного аппарата в резерв;

при уходе за аппаратом после работы.

4.2. Дезинфекции подвергаются дыхательная диафрагма, клапанная коробка с трубками вдоха и выдоха, крышка центральной секции, крышки охладителей, маска, влагопоглощающие губки.

Для дезинфекции внутренние части узлов аппарата следует вымыть водой с бесщелочным мылом, прополоскать чистой водой и продезинфицировать  этиловым спиртом ректификованным или одним из предлагаемых растворов:

раствор (6%) перекиси водорода:

раствор (1%) хлорамина:

раствор (8%) борной кислоты:

свежий раствор (0,5%) марганцовокислого калия.

После  дезинфекции   при  применении  указанных  выше  растворов,  указанные узлы промыть водой и просушить подогретым воздухом с температурой не более 50ºС.

4.3. Предупреждение:

4.3.1. Следует избегать контакта любых жидкостей с входным отверстием редуктора и с кожухом блока сигнализации.

4.3.2. Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей (бензина, керосина, ацетона).

Приложение № 10

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

РУКОВОДСТВО

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАЗ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

1. На территории субъектов Российской Федерации Южного федерального округа создаются следующие объекты по обслуживанию и ремонту средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения:

территориальная база ГДЗС;

местная база ГДЗС;

отдельный воздухонаполнительный пункт.

База газодымозащитной службы обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем  в  соответствии с нормами, согласно приложению 1.

2. Территориальные и местные базы ГДЗС (далее – База ГДЗС) должны располагаться на первом этаже отдельно стоящего здания или пристроенных к пожарному депо помещениях, которые должны отделяться от остальных несгораемыми стенами  и иметь отдельный вход снаружи.

Помещения компрессорных должны иметь не менее двух выходов, в том числе один из них непосредственно наружу.

3. База ГДЗС по обслуживанию дыхательных аппаратов на сжатом воздухе должна иметь следующие помещения:

аппаратную (для хранения и проведения проверок);

мастерскую по ремонту;

мойки и сушки;

воздухонаполнительный пункт;

испытания воздушных баллонов (для территориальной базы ГДЗС).

4. База ГДЗС по обслуживанию дыхательных аппаратов на сжатом кислороде замкнутого цикла должна иметь следующие помещения:

аппаратную (для хранения и проведения проверок);

мастерскую по ремонту;

мойки и сушки;

кислородный наполнительный пункт;

хранения ХП-И и одноразовых поглотительных патронов, а также снаряжения многоразовых поглотительных патронов;

испытания кислородных баллонов (для территориальной базы ГДЗС).

5. При организации и проведении работ по одновременному обслуживанию дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и сжатом кислороде база ГДЗС должна иметь раздельные помещения.

Допускается проводить  мойку и сушку дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и сжатом кислороде в одном помещении, а также испытания воздушных и кислородных баллонов на одном оборудовании.

6. Помещения аппаратных оборудуются стеллажами или шкафами для хранения проверенных СИЗОД, наполненных воздушных (кислородных) баллонов,  снаряженных  поглотительных патронов.  Шкафы  и стеллажи  для  хранения СИЗОД, баллонов и поглотительных патронов должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных и нагревательных приборов.

7. В помещениях мастерских по ремонту СИЗОД размещаются рабочие столы, оборудование и инструмент, а также ремонтные эксплуатационные материалы и запчасти, необходимые для ремонта и проведения проверок СИЗОД.

8. Помещения мойки и сушки оборудуются шкафами для сушки СИЗОД, ванными и другим необходимым оборудованием.

9. На воздухонаполнительном пункте базы ГДЗС размещаются основной и резервный воздушные компрессоры, а также устанавливаются отдельные стеллажи для хранения пустых и наполненных воздушных баллонов с надписями: «Наполненные», «Пустые».

Забор воздуха воздушным компрессором, имеющим фильтры очистки и осушки воздуха, производится из  помещения  воздухонаполнительного пункта, при этом всасывающий канал должен располагаться на расстоянии не ниже 50 см от уровня пола.

Помещение оборудуется принудительной вентиляцией.

Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных баллонов, горючих веществ и других предметов, не связанных с эксплуатацией компрессоров. Курение запрещено.

При заборе воздуха снаружи помещения всасывающий воздухопровод выносится  в безопасную зону,  исключающую попадание токсичных газов через  воздухопровод в компрессорную установку.

10. На  кислородном  наполнительном  пункте размещаются основной и резервный дожимающие компрессоры. Устанавливаются отдельные стеллажи для хранения наполненных и пустых кислородных баллонов с надписями: «Наполненные», «Пустые».

Помещение оборудуется вытяжной вентиляцией,  всасывающий канал которой должен располагаться в 50 см от уровня пола. Полы помещения выполняются из материала, не впитывающего и не адсорбирующего масел и вредных паров.

Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных баллонов, горючих веществ и других предметов, не связанных с эксплуатацией компрессоров. Курение запрещено.

11. С внешней стороны капитальной стены помещения воздушного (кислородного) наполнительного пункта, для размещения транспортных баллонов, выполняется несгораемая пристройка или устанавливается металлический шкаф, исключающие возможность попадания на баллоны солнечных лучей и атмосферных осадков. Транспортные баллоны с кислородом устанавливаются в вертикальном положении на деревянные бруски и закрепляются хомутами.

Требования к работам по наполнению воздухом (кислородом) баллонов СИЗОД изложены в приложении 2.

12. На базе ГДЗС по обслуживанию дыхательных аппаратов на сжатом кислороде должен находиться месячный запас ХП-И в барабанах, прошедший входной контроль на качество продукции.

Рабочие места в помещении по снаряжению поглотительных патронов  должны быть обеспечены оборудованием и иметь технические средства и приспособления, специально предназначенные для снаряжения поглотительных патронов.

Правила работы с ХП-И изложены в приложении 3.

13. В помещениях испытания воздушных (кислородных) баллонов устанавливаются специальный стенд для проведения гидравлического испытания баллонов, ванна для проведения проверки герметичности баллонов, размещаются оборудование, инструмент и материалы, необходимые для проведения испытаний.

Баллоны, предназначенные для  испытания,  прошедшие  испытания или забракованные хранятся раздельно на стеллажах с надписями: «На испытание», «Испытаны», «Брак».

14. Малолитражные баллоны СИЗОД должны проходить периодические освидетельствования, сроки и порядок проведения которых определяются  в соответствии с приложением 4.

15. Ремонт СИЗОД организуется и выполняется старшими мастерами (мастерами) ГДЗС, на базе ГДЗС. Самостоятельный ремонт и регулировка СИЗОД газодымозащитниками запрещены. При обнаружении неисправности, СИЗОД выводится из  расчета  и  передается на базу ГДЗС.

16. В помещениях базы ГДЗС должна поддерживаться средняя температура воздуха и относительная влажность в соответствии с  требованиям предприятия-изготовителя компрессорного оборудования.

17. Обеспечение работы территориальной базы ГДЗС

17.1. Территориальные базы ГДЗС создаются в административных центрах субъектов Российской Федерации.

17.2. В отличие от местных баз на территориальные базы ГДЗС возлагаются задачи по техническому освидетельствованию сосудов работающих под давлением.

17.3. Территориальные базы ГДЗС в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов и застрахованы в организации, имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования.

18. Обеспечение работы местной базы ГДЗС

18.1. Местные базы ГДЗС могут создаваться в границах муниципальных районов и городских округов субъектов Российской Федерации.

18.2. Местные базы ГДЗС предназначены для обслуживания и ремонта СИЗОД, при этом техническое освидетельствование сосудов работающих под давлением на них не проводится.

18.3. Местные базы ГДЗС должны быть зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов и застрахованы в организации, имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования, при эксплуатации на них технических устройств, попадающих под соответствующие критерии.

19. Обеспечение работы отдельного воздухонаполнительного пункта ГДЗС

19.1. Отдельный воздухонаполнительный пункт ГДЗС (далее – ВНП ГДЗС) предназначен для наполнения воздухом малолитражных баллонов ДАСВ, а также баллонов ранцевых установок пожаротушения.

19.2. ВНП ГДЗС создаются в каждом местном гарнизоне пожарной охраны, при наличии СИЗОД на вооружении подразделений ФПС.

19.3. Допускается не создавать ВНП ГДЗС в местном гарнизоне пожарной охраны при наличии базы ГДЗС и (или) в случае, если расстояние от пожарной части ФПС до ближайшего воздухонаполнительного пункта ГДЗС составляет не более 40 км.

19.4. Как правило, ВНП ГДЗС организуются на базе пожарных частей ФПС местного гарнизона пожарной охраны, на вооружении которых имеются СИЗОД.

19.5. К эксплуатации компрессорного оборудования на ВНП ГДЗС допускаются старшие мастера (мастера) ГДЗС либо лица ФПС, которые прошли специальную  подготовку  в  объеме, предусмотренном для старшего мастера (мастера) ГДЗС, и имеют соответствующий допуск.

19.6. Требования к содержанию ВНП ГДЗС идентичны к воздухонаполнительным пунктам баз ГДЗС, за исключением количества компрессорных установок, на ВНП ГДЗС предусматривается один компрессор.

19.7. ВНП ГДЗС должны быть зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов и застрахованы в организации, имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования, при эксплуатации на них технических устройств, попадающих под соответствующие критерии.

20. Пользование СИЗОД, техническое состояние которых не обеспечивает безопасности газодымозащитника, а также работа баз ГДЗС, состояние которых не соответствует требованиям Правил охраны труда и настоящему Методическому руководству, запрещается.

Приложение № 1

к Руководству по организации

деятельности баз ГДЗС

Табель

положенности оборудования, инструмента и инвентаря для базы ГДЗС

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратная для хранения и проведения проверок дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ) |  |  |  |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения заправленных воздушных баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Набор инструмента для обслуживания ДАСВ | компл. | 1 |  |
|  | Стол для проведения проверок ДАСВ | шт. | 2 |  |
|  | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт. | 1 |  |
|  | Система контроля дыхательных аппаратов в сборе с муляжом головы и проверочным диском | шт. | 2 |  |
|  | Контрольный манометр | шт. | 1 |  |
|  | Термометр | шт. | 1 |  |
|  | Плакаты с описанием принципиальной схемы ДАСВ и его основных узлов | шт. | 2 | Для ДАСВ типа АП-«Омега» и ПТС-«Профи» |
|  | Дезинфицирующие средства | компл. | 1 |  |
| Мастерская по ремонту ДАСВ |  |  |  |  |
| а) оборудование, инструмент и инвентарь |  |  |  |  |
|  | Стол для разборки и сборки ДАСВ | шт. | 1 | на одно рабочее место |
|  | Верстак слесарный с тисками | шт. | 1 | на одно рабочее место |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения запасных деталей и инструмента | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ, принятых в ремонт | шт. | 1 |  |
|  | Станок сверлильный, настольный, с патроном диаметром до 12 мм | шт. | 1 |  |
|  | Станок для заточки инструмента с диаметром круга 150 мм | шт. | 1 |  |
|  | Станок токарный | шт. | 1 |  |
|  | Ванна для проверки герметичности деталей ДАСВ с размерами 400Х600Х400 мм | шт. | 1 |  |
|  | Ножовка по металлу | шт. | 1 |  |
|  | Паяльник электрический | шт. | 2 |  |
|  | Ключ разводной | шт. | 2 |  |
|  | Ключ для седла клапана | шт. | 1 |  |
|  | Пассатижи | шт. | 1 |  |
|  | Кусачки | шт. | 1 |  |
|  | Плоскогубцы | шт. | 1 |  |
|  | Круглогубцы | шт. | 1 |  |
|  | Оселки для правки инструмента | шт. | 2 |  |
|  | Ножницы по металлу | шт. | 1 |  |
|  | Ножницы канцелярские | шт. | 1 |  |
|  | Молоток слесарный | шт. | 1 |  |
|  | Напильник личневый | шт. | 2 |  |
|  | Напильник бархатный | шт. | 2 |  |
|  | Шабер | шт. | 1 |  |
|  | Зубило слесарное | шт. | 1 |  |
|  | Кернер | шт. | 1 |  |
|  | Бородок | шт. | 1 |  |
|  | Комплект отверток | компл. | 2 |  |
|  | Шило прямое | шт. | 1 |  |
|  | Метчики | компл. | 1 |  |
|  | Сверла | компл. | 1 |  |
|  | Тиски малые настольные | шт. | 1 |  |
| б) ремонтно-эксплуатационные материалы и запчасти |  |  |  |  |
|  | Полотно наждачное | м2 | 1,0 | на 50 ДАСВ в год |
|  | Краска желтая для воздушных баллонов | кг. | 0,1 | на 1 баллон в год |
|  | Краска бардовая для воздушных баллонов | кг. | 0,025 | на 1 баллон в год |
|  | Клей резиновый | кг. | 0,01 | на 1 ДАСВ в год |
|  | Лента изоляционная | кг. | 0,01 | на 1 ДАСВ в год |
|  | Вата гигроскопическая | кг. | 0,2 | на 1 ДАСВ в год |
|  | Мыло хозяйственное | кг. | 0,02 | на 1 ДАСВ в год |
|  | Клей канцелярский | кг. | 0,05 | на 25 ДАСВ в год |
|  | Шпагат 1 -1,5 мм | кг. | 0,01 | на 1 ДАСВ в год |
|  | Кисти малярные | шт. | 2 | на 100 ДАСВ в год |
| Воздухонаполнительный пункт |  |  |  |  |
|  | Компрессор воздушный | шт. | 2 | один резервный |
|  | Транспортный баллон со сжатым воздухом V=40л | шт. | 5 | При использовании дожимающих компрессоров |
|  | Набор инструментов | компл. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения пустых воздушных баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Полотенце полотняное | шт. | 2 |  |
|  | Прибор для проверки качества сжатого воздуха, используемого для дыхания типа «Тест-Комплект» | компл. | 1 |  |
|  | Комплект индикаторных трубок: |  |  |  |
| «Carbon monoxide 5/а-Р» |  | шт. | 10 | Согласно предусмотренного срока эксплуатации |
| «Carbon dioxide 100/а-Р» |  | шт. | 10 |  |
| «Oil 10/а-Р» |  | шт. | 10 |  |
| «Water vapour 20/а-Р» |  | шт. | 10 |  |
| Помещение мойки и сушки СИЗОД |  |  |  |  |
|  | Ванная с водопроводным краном | шт. | 1 |  |
|  | Сушильное устройство для сушки панорамных масок СИЗОД | шт. | 1 |  |
|  | Электрополотенце | шт. | 1 |  |
| Помещение для испытания воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД |  |  |  |  |
|  | Стенд для испытания баллонов гидравлический | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения баллонов | шт. | 2 |  |
|  | Верстак для откручивания вентилей баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Приспособление для сушки баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Тележка для подвоза баллонов к испытательному стенду | шт. | 2 |  |
|  | Ванна для проверки герметичности баллонов с вентилем с размерами 400Х600Х400 мм | шт. | 1 |  |
|  | Металлическая щетка | шт. | 1 |  |
|  | Металлические штанги для очистки баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Ванночка для едкого калия | шт. | 1 |  |
|  | Набор букв и цифр для клеймения баллонов | компл. | 1 |  |
|  | Краска желтая для воздушных баллонов | кг. | 0,1 | на один баллон |
|  | Краска бардовая для воздушных баллонов | кг. | 0,025 | на один баллон |
|  | Краска голубая для кислородных баллонов | кг. | 0,035 | на один баллон |
|  | Краска черная для нанесения надписей на баллонах | кг. | 0,02 | на один баллон |
|  | Трафарет | шт. | 2 |  |
|  | Глицерин химический | кг. | 5 | на один стенд в год |
|  | Лак спиртовой | кг. | 0,008 | на один баллон |
|  | Лампа паяльная | шт. | 1 | на одно рабочее место |
| Аппаратная для хранения и проведения проверок дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК) |  |  |  |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСК | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения заправленных кислородных баллонов | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж шкаф для хранения поглотительных патронов | шт. | 1 |  |
|  | Набор инструмента для обслуживания ДАСК | компл. | 1 |  |
|  | Стол для проведения проверок ДАСК | шт. | 1 |  |
|  | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт. | 1 |  |
|  | Система контроля дыхательных аппаратов «КУ-9В» в сборе с муляжом головы и проверочным диском | шт. | 2 |  |
|  | Контрольный манометр | шт. | 1 |  |
|  | Термометр | шт. | 1 |  |
|  | Плакаты с описанием принципиальной схемы ДАСК и его основных узлов | шт. | 2 |  |
|  | Дезинфицирующие средства | компл. | 1 |  |
| Мастерская по ремонту ДАСК |  |  |  |  |
| а) оборудование, инструмент и инвентарь |  |  |  |  |
|  | Стол для разборки и сборки ДАСВ | шт. | 1 | на одно рабочее место |
|  | Верстак слесарный с тисками | шт. | 1 | на одно рабочее место |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения запасных деталей и инструмента | шт. | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСК, принятых в ремонт | шт. | 1 |  |
|  | Станок сверлильный, настольный, с патроном диаметром до 12 мм | шт. | 1 |  |
|  | Станок для заточки инструмента с диаметром круга 150 мм | шт. | 1 |  |
|  | Станок токарный | шт. | 1 |  |
|  | Элетроплитка для плавки олова | шт. | 1 |  |
|  | Ванна для проверки герметичности деталей ДАСК с размерами 400Х600Х400 мм | шт. | 1 |  |
|  | Ножовка по металлу | шт. | 1 |  |
|  | Паяльник электрический | шт. | 2 |  |
|  | Ключ разводной | шт. | 2 |  |
|  | Ключ для седла клапана | шт. | 1 |  |
|  | Пассатижи | шт. | 1 |  |
|  | Кусачки | шт. | 1 |  |
|  | Плоскогубцы | шт. | 1 |  |
|  | Круглогубцы | шт. | 1 |  |
|  | Оселки для правки инструмента | шт. | 2 |  |
|  | Ножницы по металлу | шт. | 1 |  |
|  | Ножницы канцелярские | шт. | 1 |  |
|  | Молоток слесарный | шт. | 1 |  |
|  | Напильник личневый | шт. | 2 |  |
|  | Напильник бархатный | шт. | 2 |  |
|  | Шабер | шт. | 1 |  |
|  | Зубило слесарное | шт. | 1 |  |
|  | Кернер | шт. | 1 |  |
|  | Бородок | шт. | 1 |  |
|  | Комплект отверток | компл. | 2 |  |
|  | Шило прямое | шт. | 1 |  |
|  | Метчики | компл. | 1 |  |
|  | Сверла | компл. | 1 |  |
|  | Тиски малые настольные | шт. | 1 |  |
|  | Оправки и обжимки для заклепок разных размеров | шт. | 2 |  |
| б) ремонтно-эксплуатационные материалы и запчасти |  |  |  |  |
|  | Олово пищевое | кг. | 0,02 | на 1 ДАСК в год |
|  | Припой | кг. | 0,02 | на 1 ДАСК в год |
|  | Канифоль | кг. | 0,01 | на 1 ДАСК в год |
|  | Кислота соляная | кг. | 0,02 | на 1 ДАСК в год |
|  | Полотно наждачное | м2 | 1,0 | на 50 ДАСК в год |
|  | Краска голубая для кислородных баллонов | кг. | 0,035 | на 1 баллон в год |
|  | Марганцовокислый калий | кг. | 0,002 | на 1 ДАСК в год |
|  | Борная кислота | кг. | 0,075 | на 1 ДАСК в год |
|  | Этиловый спирт ректификованный | кг. | 0,075 | на 1 ДАСК в год |
|  | Клей резиновый | кг. | 0,01 | на 1 ДАСК в год |
|  | Лента изоляционная | кг. | 0,01 | на 1 ДАСК в год |
|  | Цинк | кг. | 0,002 | на 1 ДАСК в год |
|  | Эбонит круглый 6-8 мм | кг. | 0,01 | на 1 ДАСК в год |
|  | Заклепки 3-5 мм | кг. | 0,005 | на 1 ДАСК в год |
|  | Вата гигроскопическая | кг. | 0,2 | на 1 ДАСК в год |
|  | Мыло хозяйственное | кг. | 0,2 | на 1 ДАСК в год |
|  | Клей канцелярский | кг. | 0,05 | на 25 ДАСК в год |
|  | Шпагат 1 -1,5 мм | кг. | 0,01 | на 1 ДАСК в год |
|  | Бумага для этикеток поглотительных патронов | кг. | 1,0 | на 100 ДАСК в год |
|  | Кисти малярные | шт. | 2 | на 100 ДАСК в год |
| Помещение для снаряжения поглотительных патронов |  |  |  |  |
|  | Стол для просеивания ХП-И | шт. | 1 |  |
|  | Сито металлическое (ячейка не более 3 мм2) | шт. | 1 |  |
|  | Респиратор противопылевой | шт. | 2 |  |
|  | Весы десятичные до 10 кг | шт. | 1 |  |
|  | Насос ручной для проверки герметичности патронов | шт. | 1 |  |
|  | Пломбир | шт. | 1 |  |
|  | Пломбы свинцовые (пластмассовые) | кг. | 2 (1) | на 100 патронов в год |

Примечание:

1. На территориальных базах ГДЗС может устанавливаться «КИО» - комплекс испытательного оборудования для проведения освидетельствования и ремонта баллонов высокого давления, используемых в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, при этом помещения базы должны соответствовать требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации данного оборудования.

Приложение № 2

к Руководству по организации

деятельности баз ГДЗС

Инструкция

по работе с компрессорным оборудованием при наполнении

воздушных и кислородных баллонов

1. Порядок наполнения баллонов СИЗОД

1.1. Наполнение баллонов воздухом

1.1.1. Наполнение воздухом малолитражных баллонов дыхательных аппаратов проводится на воздухонаполнительном пункте. Наполнение проводится по двум основным схемам:

наполнение баллонов компрессорной установкой высокого давления             (с фильтром очистки и осушки воздуха);

перепуском воздуха  из  транспортного  баллона в малолитражный баллон с последующим дожатием до рабочего давления дожимающим компрессором.

1.1.2. Транспортные баллоны наполняются  чистым  атмосферным воздухом до давления 14,7 МПа воздушными компрессорными установками, имеющими фильтры очистки и осушки сжатого воздуха, обеспечивающими требуемую степень очистки воздуха (таблица 1).

1.1.3. При  установке  блоков  очистки и осушки воздуха должны выполняться следующие требования:

производительность компрессора  не должна превышать пропускную способность блока очистки и осушки;

давление подводимого  воздуха не должно превышать рабочее давление блока очистки и осушки;

в процессе эксплуатации необходимо учитывать продолжительность работы блока очистки и осушки (по времени или по количеству  заполненных баллонов) с целью предотвращения проскока вредных примесей.

Время работы фильтрующего устройства и количество наполненных баллонов фиксируется в журнале учета работы фильтра очистки воздуха (приложение 1).

1.1.4. Баллоны  дыхательных  аппаратов, а также транспортные баллоны должны наполняться чистым атмосферным воздухом,  содержание примесей и влаги в которых не должно превышать величин, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование вредных примесей | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Окись углерода, мг/дм3 | 0,03 |
| 2 | Окислы азота, мг/дм3 | 0,0016 |
| 3 | Углеводороды (суммарно), мг/дм3 | 0,1 |
| 4 | Углекислый газ, % по объему | 0,03 |
| 5 | Вода, мг/м3 | 35,0 |

1.1.5. Качество воздуха необходимо проверять:

перед началом эксплуатации компрессорных установок и  фильтров очистки и осушки воздуха;

после ремонта компрессора;

после замены компонентов фильтра;

при жалобах на качество воздуха со стороны газодымозащитников.

Запрещается допускать к эксплуатации компрессорные установки без лабораторного анализа воздуха.

1.1.6. Контроль качества воздуха на отсутствие вредных  примесей должен проводиться местными санитарно-эпидемиологическими станциями,  промышленно-санитарными лабораториями предприятий и др. с оформлением соответствующего заключения (сертификата).

Пробы воздуха, предназначенного для анализа, отбираются из штуцера компрессора после фильтров.

1.1.7. При обнаружении в сжатом воздухе вредных примесей, содержание которых превышает указанные значения,  необходимо выяснить и устранить причину неисправности, после чего повторно провести анализ воздуха.

1.1.8. При наполнении новых воздушных баллонов или при отсутствии в поступивших для  наполнения  баллонах  остаточного  давления воздуха, их промывают воздухом. Для этого каждый баллон наполняется воздухом до давления 4-5 МПа, затем воздух выпускается. После чего баллон считается пригодным для наполнения его до рабочего давления.

1.1.9. При получении транспортных баллонов с воздухом, качество  воздуха  должно подтверждаться соответствующим документом предприятия, которое произвело наполнение баллонов.

1.1.10. Запрещается наполнение малолитражных баллонов дыхательных аппаратов и транспортных баллонов неочищенным  техническим воздухом.

1.1.11. Наполнение баллонов дыхательных аппаратов может  осуществляться непосредственно на пожарах с использованием пожарных компрессорных станций (ПКС, УКС) или иного компрессорного оборудования, установленного на передвижных базах ГДЗС.

1.1.12. Остаточное давление в транспортном баллоне с  воздухом должно быть не менее 0,5 МПа.

1.1.13. Учет наполненных воздухом малолитражных и транспортных баллонов ведется в журнале учета наполнения баллонов воздухом (приложение 2).

1.1.14. При эксплуатации баллонов дыхательных аппаратов, с ограниченным количеством циклов нагружения, требуется вести учет циклов наполнения баллонов воздухом. Для этого на каждый баллон, в соответствии с паспортом, заводится формуляр по учету количества циклов наполнения баллонов (приложение 4).

1.2. Наполнение баллонов кислородом

1.2.1. Наполнение кислородом баллонов проводится на кислородных наполнительных пунктах.

1.2.2. Для наполнения баллонов используется газообразный медицинский кислород (объемная доля не менее 99,5%) по ГОСТ 5583.

1.2.3. Каждая партия баллонов, а также каждый баллон с медицинским кислородом должен сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие сведения:

наименование предприятия и его товарный знак;

наименование и сорт продукта;

номер партии и номер баллона;

дату изготовления (гарантийный срок хранения кислорода - 18 месяцев);

объем газообразного кислорода в м3;

результаты проведенных анализов или подтверждение о  соответствии продукта требованиям ГОСТ 5583;

номер регистрационного удостоверения.

1.2.4. Наполнение кислородом малолитражных баллонов проводится с использованием кислородных дожимающих компрессоров в два этапа:

перепуском кислорода из транспортного баллона через компрессор в малолитражный баллон;

дожатием компрессором кислорода до рабочего давления баллона.

1.2.5. При наполнении новых баллонов или отсутствии в поступающих для наполнения баллонах остаточного давления их промывают кислородом. Для этого каждый баллон наполняется кислородом до давления 4-5  МПа,  затем кислород выпускается. После этого баллон пригоден для наполнения его до рабочего давления.

1.2.6. После наполнения баллоны подвергаются проверке на герметичность, для этого на штуцер вентиля баллона накручивается заглушка, вентиль открывается и баллон погружается в воду, где выдерживается в течение 5 минут.  Баллоны с вентилем считаются герметичными, если не выделяются пузырьки кислорода. Температура воды должна быть в пределах 5-40 оС.

1.2.7. Остаточное  давление  кислорода в транспортных баллонах должно быть не менее 0,5 МПа.

1.2.8. Учет  наполненных кислородом малолитражных баллонов ведется в журнале учета наполнения  баллонов  медицинским  кислородом (приложение 3).

2. Требования безопасности при эксплуатации компрессорных установок и баллонов

2.1. При эксплуатации компрессорных установок для наполнения воздухом (кислородом) баллонов СИЗОД необходимо руководствоваться требованиями «Правил охраны труда в подразделениях ГПС», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», инструкций по эксплуатации компрессорных установок, СИЗОД и баллонов, а также настоящей Инструкцией.

2.2. К обслуживанию компрессорных установок допускаются старшие мастера (мастера) ГДЗС и лица их замещающие после прохождения соответствующего обучения. Допуск оформляется приказом руководителя территориального органа управления МЧС России.

2.3. При работе с дожимающими кислородными компрессорами запрещается использовать их для попеременной перекачки воздуха и  кислорода.

2.4. После пребывания людей в помещении, обогащенном кислородом, запрещается в течении 20-30 минут подходить к открытому источнику огня, электрическим нагревательным приборам, курить.

2.5. При работе с компрессорами не допускается:

производить ремонт работающих компрессоров;

устранять неисправности систем, находящихся под давлением;

проводить ремонтные работы без принятия мер, предотвращающих ошибочное включение компрессора в работу;

выполнять работы, связанные с обслуживанием и ремонтом  компрессоров и кислородных баллонов, в промасленной одежде. Приступать

к работе можно только с вымытыми мылом руками и обезжиренным  инструментом;

наполнять баллоны воздухом (кислородом) выше  рабочего давления.

2.6. Проверка компрессора на герметичность проводится комиссионно после его монтажа в соответствии с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

После проверки составляется акт приемки в эксплуатацию в порядке, определяемом территориальным органом управления МЧС России.

2.7. Если при работе компрессора появляются стуки, удары, характерный шум, вибрация, нагрев подшипников, выход из строя измерительных приборов, утечка кислорода (воздуха) и т.д., необходимо немедленно приостановить работу и устранить неисправности.

В случае выхода из строя компрессора по вине предприятия-изготовителя в период действия его гарантийных обязательств на предприятие-изготовитель направляется рекламация.

2.8. Баллоны, наполняемые воздухом (кислородом), должны прочно крепиться к раздаточным рампам компрессоров.

2.9. Запрещается наполнять воздухом (кислородом) баллоны в случаях, когда:

истек назначенный срок службы;

просрочен срок очередного освидетельствования;

выработан ресурс наполнения (циклов нагружения) баллона;

поврежден корпус баллона (коррозия, вмятины, вздутия, раковины); 	неисправны вентили (повреждена резьба штуцера, изогнут или поломан шток, кольцевые вмятины во фторопластовой вставке клапана,  утечка  воздуха (кислорода) через клапан и сальниковую гайку, затруднен поворот маховика вентиля);

отсутствует надлежащая окраска или надписи;

отсутствует избыточное давление воздуха (кислорода);

отсутствуют установленные клейма.

2.10. Прием  наполненных  воздухом  (кислородом) транспортных баллонов и их эксплуатация не допускаются в  случаях, если:

истек срок их периодического освидетельствования;

окраска и надписи не соответствуют предъявляемым требованиям;

отсутствует паспорт с указанием влажности воздуха (для  воздуха);

повреждены, косо или слабо насажены башмаки;

неисправны вентили.

2.11. При истечении срока годности, медицинский кислород,  содержащийся в транспортных и малолитражных баллонах, должен быть выпущен в окружающую среду вне помещений. При этом необходимо:

установить скорость истечения кислорода такой, чтобы избежать обмерзания вентиля;

обеспечить свободное пространство перед входным отверстием штуцера вентиля не менее 2 м;

исключить возможность наличия вблизи сброса кислорода открытого огня, нагревательных приборов и легковоспламеняющихся веществ.

2.12. Заполнение воздушных и кислородных баллонов должно проводиться с учетом показателей температуры окружающего воздуха, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Температура окружающего воздуха, оС | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| давление воздуха в баллоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 239 | 249 | 259 | 269 | 280 | 290 | 300 | 310 | 321 | 331 | 341 |
| МПа | 23,4 | 24,4 | 25,3 | 26,3 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 |
| давление кислорода в баллоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 161 | 165 | 172 | 179 | 186 | 192 | 200 | 206 | 213 | 220 | 226 |
| МПа | 15,5 | 16,1 | 16,9 | 17,5 | 18,2 | 18,8 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,1 |

Приложение № 1

к Инструкции по работе

с компрессорным

оборудованием

Журнал

учета работы фильтра очистки воздуха

Начат_____________

Окончен___________

| Дата | Работа фильтра, ч | Количество наполненных баллонов, шт | Сведения о работе (перезарядка, ремонт и др.), отметка о жалобах на качество воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ФИО лица, переснаряжавшего фильтр. Подпись лица, наполнявшего баллоны | Наименование организации, производящей контроль качества воздуха | Дата контрольного анализа воздуха | Подпись лица, производившего анализ и печать организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечания:

1. Журнал хранится в подразделении ФПС в течение 5 лет и  ведется старшим мастером (мастером) ГДЗС, либо иным лицом, допущенным к эксплуатации компрессора в установленном порядке.

2. Графы журнала 1,2,3 и 5 заполняются после каждой работы фильтра. При перезарядке фильтра или его ремонте заполняются графы 1,4,5,6,7 и 8.

3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью подразделения ФПС, на вооружении которого находится компрессорная установка.

Приложение № 2

к Инструкции по работе

с компрессорным

оборудованием

Журнал

учета наполнения баллонов воздухом

Начат________________

Окончен______________

| Транспортный баллон |  |  |  | Номер наполненного баллона | Вместимость баллона, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата получения баллона | Наименование предприятия и его товарный знак | Номер партии | Номер баллона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Давление МПа | Дата наполнения баллона | ФИО старшего мастера, наполнявшего баллон | В какое подразделение выдан баллон | Подпись лица, получившего баллон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечания:

1.  Журнал хранится в подразделении ФПС в течение 5 лет и  ведется старшим мастером (мастером) ГДЗС, либо иным лицом, допущенным к эксплуатации компрессора в установленном порядке.

2. Графы  1,2,3 и 4 заполняются после подсоединения транспортного баллона к дожимающему компрессору  (в  соответствии  с  паспортными данными на транспортный баллон), при заполнении баллонов компрессором высокого давления, данные графы не заполняются.

3. Графы 5,6,7,8 заполняются после наполнения малолитражного баллона.

4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью подразделения ФПС, на вооружении которого находится компрессорная установка.

Приложение № 3

к Инструкции по работе

с компрессорным

оборудованием

Журнал

учета наполнения баллонов медицинским кислородом

Начат________________

Окончен______________

| Транспортный баллон |  |  |  |  | Номер наполненного баллона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата получения баллона | Наименование предприятия и его товарный знак | Номер партии | Номер баллона | Объемная доля кислорода, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Вместимость баллона, л | Давление МПа | Дата наполнения баллона | ФИО старшего мастера, наполнявшего баллон | В какое подразделение выдан баллон | Подпись лица, получившего баллон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечания:

1.  Журнал хранится в подразделении ФПС в течение 5 лет и  ведется старшим мастером (мастером) ГДЗС, либо иным лицом, допущенным к эксплуатации компрессора в установленном порядке.

2. Графы  1,2,3,4 и 5 заполняются после подсоединения транспортного баллона к дожимающему компрессору  (в  соответствии  с  паспортными данными на транспортный баллон).

3. Графы 6,7,8 и 9 заполняются после наполнения малолитражного баллона.

4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью подразделения ФПС, на вооружении которого находится компрессорная установка.

Приложение № 4

к Инструкции по работе

с компрессорным

оборудованием

Формуляр

по учету количества циклов наполнения баллона

Баллон __________________

(марка баллона)

Заводской номер ____________

Дата изготовления ________________

(месяц и год)

| № п/п | Дата | Давление наполнения баллона, МПа | Подпись лица, наполнявшего баллон |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1. Формуляры по учету циклов наполнения баллона заводятся на каждый баллон, и хранятся вместе с паспортами до окончания срока их эксплуатации и списания.

Приложение 3

к Руководству по организации

деятельности баз ГДЗС

Инструкция по входному контролю и хранению

химического поглотителя известкового (ХП-И)

и снаряжению поглотительных патронов

1. Назначение и техническая характеристика

1.1. Поглотитель химический известковый (ХП-И) предназначен для снаряжения поглотительных патронов дыхательных аппаратов со сжатым кислородом с замкнутым циклом дыхания с целью очистки выдыхаемого  газодымозащитниками  воздуха от двуокиси углерода.

1.2. ХП-И (ГОСТ 6755-88) представляет собой гранулированный продукт белого или светло-серого цвета, изготовленный из маломагнезиальной извести и гидроксида натрия и содержит не менее 96 % гидроксида кальция и 4% гидроксида натрия (в пересчете на сухое вещество).

1.3. Характеристики

1.3.1. Проскоковая    объемная    доля    двуокиси

углерода  в  воздухе на выходе из патрона, %, не более:

в первые 40 мин определения                                                    0,1

через 120 мин от начала определения                                        0,5

1.3.2.  Максимальное   сопротивление   во   время

определения   проскоковой  объемной   доли   двуокиси

углерода,    Па   (мм. вод. ст.),  не  более                                           147  (15,0)

1.3.3.   Максимальная   температура    воздуха   на

выходе  из  патрона  во время определения проскоковой

объемной доли двуокиси углерода, %,  не более                                50,0

1.3.4. Прочность на истирание, %, не менее                              65,0

1.3.5. Массовая  доля  фракций,  %  диаметр зерен

по фракциям, мм, не более

от 5,50 до 6,50                                                                             5,0

от 2,80 до 5,50                                                                             90,0

от 1,00 до 2,80                                                                             5,0

менее 1,00 (пыль)                                                                         0,6

1.3.6.    Массовая   доля   влаги,  %                                             16,0-21,0

1.3.7.    Массовая      доля       связанной   двуокиси

углерода,   %,   не более                                                                        4,0

1.3.8. Поглотитель ХП-И имеет известковый запах.

Посторонние запахи в поглотителе ХП-И контролируются и оцениваются по методу испытания в соответствии с ГОСТ 6755-88.

1.4. ХП-И - поглотитель одноразового действия и регенерации не подлежит.

1.5. Гарантийная сохранность ХП-И два года со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения и отсутствия повреждений в упаковке.

2. Порядок приемки и проверки ХП-И в  подразделениях ФПС

2.1. ХП-И должен поставляться подразделениям ФПС партиями  в стальных  рифленых герметично закрытых и опломбированных барабанах, имеющих внешнее антикоррозийное покрытие.

Партией считается продукт, однородный по своим показателям качества, сопровождаемый одним аналитическим паспортом.

2.2. При  поступлении  партии ХП-И в территориальный орган управления,  подразделение ФПС устанавливается ее соответствие аналитическому  паспорту,  проверяется номер партии, барабанов, наличие заключения ОТК завода-изготовителя  о  соответствии  данной  партии ХП-И требованиям ГОСТ 6755-88, производится тщательный осмотр всех барабанов на соответствие упаковки.

2.3. Для проверки соответствия показателей ХП-И данной партии проводится входной контроль, при котором устанавливается ее соответствие            характеристикам, указанным в п. 1.3. по требованиям ГОСТ 6755-88.

2.4. Обеспечение входного контроля ХП-И, поступившего на склад (базу ГДЗС), возлагается на начальника судебно-экспертного учреждения ФПС «Испытательная пожарная лаборатория».

2.5. Ответственность за организацию входного контроля ХП-И возлагается  на начальника газодымозащитной службы, а за хранение барабанов и правильную эксплуатацию  ХП-И  на  начальника  пожарной части, при которой создан склад ХП-И или база ГДЗС.

2.6. Если показатели приемки соответствуют данным аналитического паспорта партии и требованиям пп. 1.2, 1.3 и 2.1 настоящей Инструкции, партия ХП-И принимается и отправляется на базы ГДЗС.

2.7. В случае несоответствия характеристик партии данным паспорта  - заводу-изготовителю предъявляется рекламация в установленном порядке.

2.8. Барабаны, в которых при осмотре партии обнаружены незначительные повреждения (нарушение пломбировки или плотности крепления крышки, мелкие пробоины), должны быть забракованы. Химический поглотитель известковый из этих барабанов следует подвергнуть анализу на содержание влаги и двуокиси углерода.

ХП-И, показатели анализа которого соответствуют п.1.3 настоящей Инструкции,  может быть пересыпан в годные барабаны, опломбирован и принят к использованию.

2.9. Результаты входного контроля и проверки годности ХП-И заносятся в специальный журнал (приложение 1).

2.10. После проведения испытаний ХП-И, на склад (базу ГДЗС), где хранятся барабаны с ХП-И, направляется протокол испытаний ХП-И   (приложение 2), а также этикетки на каждый пригодный барабан            (приложение 3).

На этикетках указывается номер партии и барабана, дата изготовления         ХП-И, дата лабораторного анализа и его пригодность для снаряжения поглотительных патронов.

3. Транспортирование и хранение

3.1. Транспортирование  ХП-И  должно  производиться в закрытых чистых и сухих транспортных средствах (крытых автомашинах, железнодорожных вагонах, контейнерах, самолетах).

При погрузке и разгрузке барабаны с ХП-И следует оберегать от ударов и повреждений.

3.2. ХП-И должен храниться в закрытых сухих помещениях, защищенных от проникновения грунтовых вод и атмосферных осадков.

Барабаны с ХП-И должны располагаться партиями в штабелях в два ряда  с  прокладкой между рядами обрезными досками. В отапливаемых складах барабаны с ХП-И должны устанавливаться на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

Хранение ХП-И совместно с летучими веществами, способными «отравлять» поглотитель, и веществами, вызывающими коррозию тары, не допускается.

3.3. Поглотитель ХП-И,  хранившийся при температуре ниже 0 оС, перед использованием должен быть выдержан в течение суток при температуре не ниже + 20 оС.

3.4. Забракованный и использованный химический поглотитель выбрасывается в отвал.

4. Требования безопасности

4.1. ХП-И пожаро- и взрывобезопасен.

4.2. ХП-И поступает в воздух рабочей зоны в  виде  пыли.  Пыль химического поглотителя  ХП-И  действует раздражающе на дыхательные пути и кожные покровы, так как содержит в себе гидроксиды кальция и натрия.

4.3. Помещения, в которых производится работа с химическим поглотителем ХП-И, должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией.

4.4. Лица, работающие с поглотителем ХП-И, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

5. Снаряжение поглотительных патронов

5.1. На базе ГДЗС, в помещении снаряжения поглотительных патронов, должны находиться барабаны с проверенным ХП-И, а также одноразовые и многоразовые поглотительные патроны ДАСК.

5.2. Одноразовые поглотительные патроны ДАСК предназначены для поглощения диоксида углерода из выдыхаемой газовой дыхательной смеси (далее – ГДС).

Они представляют собой брикеты из свернутой в рулон ткани, с нанесенным на нее слоем химического поглотителя. Слой поглотителя для увеличения площади контакта с выдыхаемой ГДС перфорирован. По центру одного из торцов патрона установлен предупредительный элемент красного цвета.

Комплект одноразовых поглотительных патронов поставляется в транспортировочном контейнере отдельно от ДАСК. В каждом контейнере находятся два патрона.

Контейнер запаян алюминиевой фольгой, поверх которой уложены две торцевые прокладки, служащие для уплотнения патрона с дыхательной камерой аппарата. Прокладки предназначены для однократного использования. Контейнер закрыт полиэтиленовой крышкой.

5.2.1. При первичной установке одноразовых поглотительных патронов или их замене проводятся следующие действия:

а) из транспортировочного контейнера извлекаются поглотительные патроны;

б) снимается крышка центральной секции ДАСК;

в) устанавливаются торцевые прокладки из комплекта поглотительных патронов в гнезда центральной секции, предварительно удалив их центральную часть;

г) каждый поглотительный патрон устанавливается в гнезда торцом с красным предупредительным элементом вверх;

д) крышка центральной секции устанавливается на место и закрепляется;

е) заполняется журнал снаряжения поглотительных патронов.

5.2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование одноразовых поглотительных патронов без красного предупредительного элемента.

5.2.3. Одноразовые поглотительные патроны могут храниться в дыхательном аппарате со сжатым кислородом до одного года, при соблюдении условий хранения, указанных в руководстве по эксплуатации ДАСК.

5.3. Снаряжение многоразовых патронов производится лицом, прошедшим специальное обучение и допущенного для проведения работ приказом  начальника территориального органа МЧС России.

5.3.1. Снаряжение поглотительного патрона ХП-И производится в следующей последовательности:

снимается пробка загрузочного штуцера;

производится внешний осмотр корпуса патрона;

проверяется исправность уплотняющего устройства патрона;

посредством специального крючка оттягивается и закрепляется сетка патрона;

из барабана берется необходимое количество ХП-И и просеивается через сито с отверстиями 3 мм (отсеянные мелкие частицы и пыль ссыпаются в ящик отбракованного ХП-И);

загружается ХП-И в патрон (для снаряжения поглотительных патронов  респиратора  УРАЛ-10  применяется специальный уплотнитель);

на загрузочный штуцер ставится пробка;

выводится крючок из проушины и опускается сетка;

путем встряхивания проверяется плотность снаряжения патрона.

Если при этом встряхивании будет слышен шорох не отдельных зерен,              а всей массы ХП-И, то в патрон добавляется дополнительное количество ХП-И и вновь таким же путем проверяется плотность набивки.

5.3.2. После снаряжения патрон взвешивается, на патрубки плотно накручиваются заглушки. Через специальные отверстия заглушек пропускается шнур  (проволока),  концы его завязываются и пломбируются (шнур должен стягивать заглушки так, чтобы исключить возможность даже небольшого их поворота).	После этого поглотительный патрон повторно взвешивается с точностью до 1г и на него наклеивается этикетка установленного образца (приложение 4).

Масса снаряженного патрона ДАСК  должна составлять не менее 2 кг.

Данные патрона записываются в журнал снаряжения поглотительных патронов ХП-И (приложение 5).

5.3.3. Перед  установкой  поглотительных патронов в ДАСК проверяется вес каждого патрона. Разница действительного веса патрона и веса, указанного на этикетке, не должна превышать 50 г.

Приложение № 1

к Инструкции по

работе с ХП-И

(Титульный лист)

Журнал проверки годности ХП-И

Начат ______________

Окончен ____________

| Дата проверки | Наименование предприятия изготовителя | Номер партии | Номер барабана | Год и месяц выпуска ХП-И | Содержание в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по паспорту предприятия изготовителя |  | по результатам испытания |  |  |
|  |  |  |  |  | влага | СО2 |  | влага | СО2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |

| Наличие посторонних запахов | ФИО лица, проводившего испытание | Заключение годности ХП-И (годен, забракован) | Подпись начальника испытательной лаборатории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание:

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

2. После заполнения всех страниц журнал хранится 5 календарных лет.

Приложение № 2

к Инструкции по

работе с ХП-И

ПРОТОКОЛ

испытания химического поглотителя ХП-И

«____» ____________ 20____г.                                                          г.______________

Мною,___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о. лица, проводившего испытания)

проведены испытания поглотителя ХП-И, полученного _________________________________

(откуда)

на соответствие требованиям ГОСТ 6755.

Раздел 1. Результаты испытаний:

| № партии ХП-И | № барабана с ХП-И | Дата изготовления ХП-И | Содержание влаги, % | Содержание СО2, % | Наличие посторонних запахов | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 2. Испытание ХП-И в патроне на динамической установке:

Температура окружающего воздуха, 0С _____________________

Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) ___________________

Дополнительные данные ____________________________________________________________

| Время от начала испытания, мин | Показания психрометра |  |  | Температура воздуха на выходе, 0С | Объемная доля двуокиси углерода в ГВС, % |  | Сопротивление потоку воздуха, мм. вод. ст. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показания термометров, 0С |  | Относит. влажность, % |  | на входе | на выходе |  |  |
|  | сухого | смочен. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________                                            ______________

(ФИО)                                                         (подпись)

Приложение № 3

к Инструкции по

работе с ХП-И

ХП-И   годен

Барабан № __________

Предприятие-изготовитель ____________

Дата изготовления ___________________

(месяц, год)

Результаты испытания:

| Влага, % | СО2, % | Наличие посторонних запахов |
| --- | --- | --- |

Испытания проведена «___»_______________20__г.

в испытательной лаборатории _______________________________________

_________	                        _________________________________________

(подпись)                                         (ФИО лица, проводившего испытания)

Приложение № 4

к Инструкции по

работе с ХП-И

Образец этикетки поглотительного патрона

ПОГЛОТИТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН № ________

1. Дата изготовления поглотителя ХП-И  ___________________

2. Дата испытания ХП-И _________________________________

3. Дата снаряжения патрона  ______________________________

4. Масса патрона без заглушек  ____________________________

5. Масса патрона с заглушками и пломбами   ________________

6. Патрон снарядил   _____________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

Приложение № 5

к Инструкции по

работе с ХП-И

(Титульный лист)

Журнал снаряжения поглотительных патронов

химическим поглотителем ХП-И

Начат ______________

Окончен ____________

| Данные о ХП-И, находящемся в барабане |  |  | Данные о патроне |  |  |  | Подпись лица, получив- шего патрон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № барабана и партии | Дата изготовления ХП-И | Дата испытания ХП-И | № патрона | Дата снаряжения патрона | ФИО лица, снарядив-шего патрон | Кому выдан |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание:

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

2. После заполнения всех страниц журнал хранится 5 календарных лет.

Приложение 4

к Руководству по организации

деятельности баз ГДЗС

Инструкция

по техническому освидетельствованию воздушных и кислородных

малолитражных баллонов

1. Общие положения

1.1. Техническое освидетельствование малолитражных воздушных и кислородных баллонов проводится на испытательных пунктах  территориальных баз  ГДЗС,  имеющих разрешение (лицензию) органов технического надзора Российской Федерации.

В дополнение  установленным  к  испытательным  пунктам  требованиям территориальный орган МЧС России своим приказом должен объявить круг лиц, допущенных к проведению технического освидетельствования баллонов и имеющим удостоверения установленного образца, выданными органом технического надзора Российской Федерации.

Техническое освидетельствование транспортных  баллонов  проводится на преприятиях-наполнителях.

1.2. Оттиск клейма испытательного пункта должен быть зарегистрирован в органе технического надзора Российской Федерации.

1.3. Результаты технического  освидетельствования  оформляются протоколом  (приложение 1) и записываются в журнал технического освидетельствования (приложение 2).

1.4. Воздушные (кислородные) стальные, а также (металлокомпозитные) малолитражные баллоны должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию в порядке и сроках, установленных эксплуатационной документацией на эти изделия, но не реже:

1 раза в 3 года для металлокомпозитных баллонов;

1 раза в 5 лет для стальных баллонов.

1.5. Перед  началом  технического  освидетельствования ответственное должностное лицо должно убедиться в полноте нанесенных паспортных данных, в перечень которых входят:

товарный знак завода-изготовителя;

номер баллона;

фактическая масса порожнего баллона (наносится с точностью до 0,1 кг);

дата (месяц и год) изготовления и месяц и год следующего освидетельствования;

рабочее давление (Р), МПа (кгс/см2);

пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/см2);

пробное пневматическое давление (В), МПа (кгс/см2);

вместимость баллона (л);

допустимое количество заправок (циклов нагружения);

клеймо термообработки (V);

клеймо ОТК завода-изготовителя (должно быть круглой формы диа-

метром 10 мм).

Место на баллонах,  где указаны паспортные данные, должно быть покрыто бесцветным лаком и обведено краской в форме рамки.

1.6. Техническое освидетельствование воздушных и кислородных  малолитражных баллонов предусматривает:

осмотр внутренней и внешней поверхности;

проверку массы (если это предусмотрено технической  документацией на баллон);

гидравлическое испытание.

1.7. После проведения технического освидетельствования проводится окраска и клеймение баллона.  Наружная поверхность баллона  с медицинским  кислородом окрашивается в голубой цвет,  на него наносится надпись черного  цвета «Кислород  медицинский».  Поверхность воздушного баллона окрашивается в желтый цвет,  а сферическая часть горловины в бордовый.  На баллон наносится  надпись  черного  цвета «Воздух 29,4 МПа».

Клеймение баллонов СИЗОД проводится клеймами ударным способом, если иное не предусмотрено технической документацией.

Для окраски и надписей могут применяться масляные, эмалевые и нитрокраски.

2. Порядок проведения гидравлических испытаний

2.1. Подготовка воздушного (кислородного) баллона к испытанию

2.1.1.Открыть вентиль  баллона и выпустить из баллона воздух (кислород).

2.1.2. Разжечь  паяльную лампу и в течение 3-5 минут нагревать горловину стального баллона. Нагрев горловины воздушного баллона  не должен превышать температуры 160 0С.

2.1.3. Зажать баллон в тиски и вывернуть вентиль.

Порядок выворачивания вентилей металлокомпозитных баллонов выполняется в соответствии с руководством по эксплуатации сосудов.

2.1.4. Очистить изогнутым скребком внутреннюю поверхность стального баллона от окалин и ржавчины (для баллонов, не имеющих внутреннего защитного покрытия).  Опустить электролампу внутрь баллона  и провести внутренний осмотр стенок и днища баллона.

2.1.5. При  осмотре наружной и внутренней поверхностей баллона могут быть выявлены следующие дефекты, служащие основанием для выбраковки баллона: трещины, вмятины, вздутия, раковины и риски глубиной более 0,2 мм,  надрывы и выщерблины, износ резьбы горловины и отсутствие паспортных данных; ( для воздушных баллонов - коррозия металла в виде сплошных участков, площадью коррозионного поражения более 25 см2, наличием более одного коррозионного очага на 1 см2, единичные коррозионные очаги с диаметром продуктов коррозии более 4 мм).

2.2. Проверка вентиля воздушного баллона

2.2.1. Разобрать вентиль и вынуть прокладки.

2.2.2. Подвергнуть осмотру прокладки, вставку клапана и в случае их износа заменить новыми.

2.2.3. Прокладки,  сальниковую гайку и шточок промыть этиловым спиртом  ректификованным от старой смазки и вновь смазать смазкой типа ЦИАТИМ-221 и собрать вентиль.

2.3.  Проверка вентиля кислородного баллона

2.3.1. Разобрать вентиль и вынуть прокладки.

2.3.2. Подготовить ванну с раствором едкого калия  (каустическая сода) в соотношении: 100 г едкого калия на 2 литра воды.

2.3.3. Погрузить все детали вентиля, кроме пружины, в ванну с раствором на 4-5 часов.

2.3.4. Вынуть детали из ванны, сложить в металлическое решето и промыть теплой водой. Корпус и шток вентиля очистить от глета металлической щеткой.

2.3.5. В сушильном шкафу просушить все детали вентиля.

2.3.6. Произвести осмотр деталей вентиля.  Негодные детали заменить.  	Провести  обезжиривание этиловым спиртом ректификованным и собрать вентиль.

2.4. Определение массы воздушных баллонов

Взвесить баллон с точностью до + 50г. Браковочным признаком является снижение массы баллона на 0,65 кг и более против первоначально установленной.  	При наличии  внутреннего покрытия  стальных баллонов взвешивание допускается не производить.

2.5. Гидравлическое испытание воздушного (кислородного) баллона.

2.5.1. Гидравлическое испытание воздушных (кислородных) баллонов производится лицами, назначенными приказом территориального органа МЧС России, прошедшими обучение и сдавшими соответствующие экзамены.

2.5.2. При положительных результатах  внешнего  и  внутреннего осмотра  баллон установить на испытательную рампу специального гидравлического стенда.

2.5.3. Произвести гидравлическое испытание баллонов пробным давлением. Температура воды должна быть в пределах от +5 до +40 0С. Величина пробного давления должна превышать рабочее в 1,5 раза.

Баллоны при гидравлическом испытании  должны  находиться под пробным давлением в течение 2 минут, после чего давление постепенно снижается до рабочего, при котором производится осмотр баллонов.

Баллоны признаются выдержавшими гидравлическое испытание, если у них не будет обнаружено разрыва, видимых деформаций, течи, слезок или потения.

2.5.4. После испытаний баллоны изнутри просушить.

2.6. Сборка воздушного (кислородного) баллона

2.6.1. Подготовить глет (окись свинца) и развести его в химически чистом глицерине.

2.6.2. Промазать кистью резьбу баллона и вентиля глетом.

2.6.3. Зажать баллон в тиски и ввернуть вентиль.

2.6.4. После ввинчивания вентиля наполнить  баллон  воздухом (кислородом) до давления не менее 1,0 МПа.

2.6.5. После удовлетворительных результатов освидетельствования баллонов на каждом баллоне наносятся следующие клейма:

клеймо испытательного пункта, на котором произведено освидетельствование баллона (круглой формы диаметром 12 мм);

дата произведенного и следующего освидетельствования (выбивается в одной строке с клеймом испытательного пункта); высота знаков должна быть не менее 6 мм.

На забракованных баллонах рядом с датой последнего освидетельствования  выбивается круглое клеймо диаметром 12 мм с изображением креста внутри круга,  а сами баллоны должны быть приведены в негодность  (путем  нанесения насечек на резьбе горловины), исключающую возможность их дальнейшего использования.

Категорически запрещается ударное клеймение стальных воздушных, а также металлокомпозитных воздушных и кислородных баллонов. В данном случае на баллон наносится дополнительная этикетка способом, обеспечивающим сохранность данных до следующего технического освидетельствования.

Периодичность освидетельствования баллонов определяется, как разность между «выбитой» (нанесенной краской) на горловине баллона даты изготовления (предыдущего освидетельствования) и последующего освидетельствования.

2.7. Учет испытаний баллонов

2.7.1. Составить список всех баллонов, подвергнувшихся техническому освидетельствованию.

2.7.2. Составить протокол и заполнить журнал технического  освидетельствования воздушных (кислородных) баллонов.

3. Меры  безопасности при техническом освидетельствовании баллонов.

3.1. Не допускать подогрев шейки баллона раньше, чем в нем не будет снижено давление воздуха (кислорода) до атмосферного.

3.2. Воздух (кислород) из баллона следует выпускать в сторону от себя.           В помещении не должны находиться промасленные тряпки, жиры и масла. Руки должны быть чистыми.

3.3. При вывертывании вентиля баллона не допускается  нахождение людей в направлении возможного выброса вентиля.

3.4. При гидравлическом испытании баллонов на  рампе  присутствие людей в помещении рампы категорически запрещается. Рампа должна иметь защитную стенку высотой до 2 м.

3.5. Для внутреннего осмотра баллонов применять переносные электролампы с напряжением не более 12 В.

Приложение 1

к Инструкции по техническому

освидетельствованию баллонов

ПРОТОКОЛ

технического освидетельствования воздушных (кислородных) баллонов

«___»______________20__г			                          	г. __________________

Мною, ________________________________________________________________

(должность, ФИО, лица проводившего техническое освидетельствование)

Удостоверение на право освидетельствования № ____________________________

(когда и кем выдано)

проведено техническое освидетельствование воздушных (кислородных) баллонов в количестве ___________ штук.

Признаны годными ______________ баллонов, из них:

стальные:

воздушные_________________ шт;

кислородные  ______________ шт.

металлокомпозитные:

воздушные_________________ шт;

кислородные  ______________ шт.

Признаны негодными _____________ баллонов, из них:

стальные:

воздушные_________________ шт;

кислородные  ______________ шт.

металлокомпозитные:

воздушные_________________ шт;

кислородные  ______________ шт.

Все баллоны в количестве _______ штук, выдержавшие техническое освидетельствование, подлежат клеймению (нанесению дополнительной этикетки) и допускаются к дальнейшей эксплуатации согласно прилагаемому списку.

Воздушные баллоны в количестве _____ штук (заводские № ___________), не выдержавшие испытания, подлежат изъятию из эксплуатации с постановкой клейма (нанесения дополнительной этикетки) Х – «Брак».

__________________                                                    ____________________

(подпись)                                                                             (ФИО)

СПИСОК

воздушных (кислородных) баллонов, подвергшихся техническому освидетельствованию

«___»_________________ 20__г.

| № п/п | Товарный знак завода изготовителя | №___ баллона | Дата (месяц и год) изготовления баллона | Масса баллона, кг | Вместимость баллона, л | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Пробное давление МПа (кгс/см2) | Результаты освидетельствования (годен, не годен) | Дата (месяц и год) следующего освидетельствования | Причина выбраковки (указать причины) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 2

к Инструкции по техническому

освидетельствованию баллонов

ЖУРНАЛ

технического освидетельствования воздушных (кислородных) баллонов

_________________________________________________________________

(наименование испытательного пункта базы ГДЗС)

Регистрационный № _______________

Зарегистрирован в ____________________________________________________

(указать организацию, где зарегистрирован)

Раздел № 1 «Техническое освидетельствование воздушных баллонов»

| № п/п | Товарный знак завода изготовителя | №___ баллона | Дата (месяц и год) изготовления баллона | Масса баллона, кг | Масса баллона после освидетельствования, кг | Вместимость баллона, л | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Пробное давление МПа (кгс/см2) | Результаты освидетельствования (годен, не годен) | Дата (месяц и год) проведенного и следующего освидетельствования | Причина выбраковки (указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел № 2 «Техническое освидетельствование кислородных баллонов»

| № п/п | Товарный знак завода изготовителя | №___ баллона | Дата (месяц и год) изготовления баллона | Масса баллона, кг | Масса баллона после освидетельствования, кг | Вместимость баллона, л | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Пробное давление МПа (кгс/см2) | Результаты освидетельствования (годен, не годен) | Дата (месяц и год) проведенного и следующего освидетельствования | Причина выбраковки (указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечания:

1.  Проверка массы проводится только для воздушных баллонов,  не  имеющих внутреннего защитного покрытия.

2.Журнал нумеруется,  прошнуровывается и скрепляется печатью.

3. Журнал хранится в течение 5 лет.

4. Записи о техническом освидетельствовании воздушных и кислородных баллонов производится отдельно, для чего журнал делится на два отдельных раздела.

Приложение № 11

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

НОРМЫ ТАБЕЛЬНОЙ ПОЛОЖЕННОСТИ

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПОСТА ГДЗС

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСВ | шт | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения ДАСК | шт | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения запасных воздушных баллонов | шт | 1 |  |
|  | Стеллаж-шкаф для хранения запасных кислородных баллонов и поглотительных патронов | шт | 1 |  |
|  | Стол для проверки ДАСВ | шт | 1 |  |
|  | Стол для проверки ДАСК | шт | 1 |  |
|  | Стол канцелярский для оформления и хранения документов | шт | 1 |  |
|  | Сушильное устройство для СИЗОД | шт | 1 |  |
|  | Проверочное устройство для СИЗОД | шт | 3 | (для отделения ГДЗС) |
|  | Контрольный манометр | шт | 1 | (для ДАСВ, ДАСК) |
|  | Весы для проверки поглотительных патронов | шт | 1 | (для ДАСК) |
|  | Набор инструмента для обслуживания ДАСВ | компл | 3 |  |
|  | Набор инструмента для обслуживания ДАСК | компл | 3 |  |
|  | Раковина эмалированная с водопроводным краном | шт | 1 |  |
|  | Термометр | шт | 1 |  |
|  | Дезинфицирующие средства | компл | 1 |  |
|  | Плакаты с описанием СИЗОД, их отдельных узлов, с правилом проведения проверок СИЗОД, с формулами расчета параметров работы в СИЗОД |  |  |  |

Приложение № 12

к «Методическому руководству

по организации деятельности

газодымозащитной службы»

ПРАВИЛА

аттестации личного состава федеральной противопожарной службы Государственной  противопожарной службы на право работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила аттестации личного состава федеральной противопожарной службы Государственной  противопожарной службы (далее – личный состав) на право ведения действий по тушению пожаров в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Указа Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы», приказа МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной  противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде», приказа МВД России от 14.07.2010 № 523 «Об утверждении Инструкции о порядке военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России», приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», «Методическими рекомендациями по подготовке личного состава газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России», утвержденными 3.06.2008 Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником Платом П.В.

2. Аттестация личного состава на право работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД) проводится в целях установления достаточности их теоретической и практической подготовки, проверки знаний, навыков и предоставления права выполнять работы по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

3. Система аттестации – комплекс требований, определяющий правила и процедуру аттестации газодымозащитников, занятых на работах по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

4. Аттестация личного состава определяет:

уровень профессиональной подготовки газодымозащитников;

структуру и принципы формирования аттестационных органов;

требования к специальной подготовке газодымозащитников;

порядок аттестации газодымозащитников.

5. Цель аттестации – выбор из группы личного состава лиц, соответствующих по способностям, знаниям, физиологическим и психофизиологическим показателям, опыту и моральным качествам выбранной профессии, связанной с ведением действий по тушению пожаров в СИЗОД в непригодной для дыхания среде, а также отсев лиц, имеющих противопоказания и показавших неудовлетворительные знания при сдаче экзамена.

6. Аттестации подлежит личный состав территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС и учреждений МЧС России, связанные, согласно должностным инструкциям и по роду деятельности, с работой и ведением действий по тушению пожаров в СИЗОД.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

7. Для проведения аттестации в территориальных органах МЧС России,  подразделениях ФПС и учреждениях МЧС России создаются постоянно действующие региональные, территориальные и местные аттестационные комиссии.

8. Региональная аттестационная комиссия создается при территориальном органе МЧС России - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с целью проведения аттестации сотрудников из числа лиц старшего и среднего начальствующего состава регионального центра МЧС России, а также координации деятельности территориальных аттестационных комиссий.

9. Председателем Региональной аттестационной комиссии является заместитель начальника регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе.

10. Территориальная аттестационная комиссия создается при органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации с целью проведения аттестации сотрудников из числа лиц старшего и среднего начальствующего состава органов управления и подразделений ФПС, а также координации деятельности местных аттестационных комиссий.

11. Председателем территориальной аттестационной комиссии является заместитель начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации по Государственной противопожарной службе.

12. Персональный состав региональной и территориальной аттестационной комиссии назначается приказом соответствующего начальника территориального органа МЧС России.

13. В составе региональной и территориальной аттестационной комиссии должно быть не менее 5-ти человек с включением в него специалистов-психологов и сотрудников медицинских отделов.

14. На территориальную аттестационную комиссию возлагается:

проведение аттестации сотрудников из числа лиц старшего и среднего начальствующего состава, а также работников, состоящих на руководящих должностях (начальники отрядов, частей и их заместители, начальники караулов, дежурных смен) органов управления и подразделений ФПС;

формирование управленческих решений о допуске аттестуемых к работе в СИЗОД;

организация обучения членов территориальных и местных аттестационных комиссий;

координация деятельности местных аттестационных комиссий;

рассмотрение апелляций по действиям местных аттестационных комиссий;

рассмотрение и согласование в пределах своей компетенции программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации газодымозащитников;

запрос и получение информации, необходимой для выполнения стоящих перед аттестационной комиссией задач, от структурных подразделений территориального органа управления и образовательных учреждений МЧС России;

ежегодное составление отчета о работе территориальной аттестационной комиссии по аттестации газодымозащитников и направление его в региональную аттестационную комиссию согласно приложению 1;

подготовка предложений в региональную аттестационную комиссию по вопросам совершенствования системы аттестации личного состава, их технического оснащения и процесса подготовки.

15. Территориальная аттестационная комиссия имеет право принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и проведения аттестации.

16. Местные аттестационные комиссии создаются при отрядах федеральной противопожарной службы с целью проведения аттестации лиц рядового и младшего начальствующего состава, а также работников, не состоящих на руководящих должностях, подразделений ФПС, входящих в состав одного или нескольких местных гарнизонов пожарной охраны, а также учебных центрах ФПС с целью аттестации личного состава учебного центра на право работы в СИЗОД.

17. Местная аттестационная комиссия создается при соблюдении условий:

наличия соответствующей материально-технической базы;

наличия необходимого состава комиссии, члены которой прошли соответствующую подготовку по Программе специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД.

18. Председателем местной аттестационной комиссии является начальник отряда ФПС, при котором она создается.

19. Персональный состав местной аттестационной комиссии назначается приказом начальника Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации по представлению начальника отряда ФПС.

20. В составе местной аттестационной комиссии должно быть не менее 5-ти человек с включением в нее руководителей и специалистов подразделений ФПС, а также специалиста-психолога.

21. На местную аттестационную комиссию возлагается:

проведение аттестации сотрудников ФПС из числа рядового и младшего начальствующего состава и работников, не состоящих на руководящих должностях, а также личного состава образовательного учреждения ФПС;

формирование управленческих решений о допуске аттестуемых к работе в СИЗОД;

запрос и получение информации из территориальной аттестационной комиссии и от структурных подразделений ФПС, необходимой для выполнения стоящих перед местной аттестационной комиссией задач;

подготовка предложений в территориальную аттестационную комиссию по вопросам совершенствования системы аттестации газодымозащитников, ее элементов, их технического оснащения и процесса подготовки;

рассмотрение представленных на аттестуемого материалов с целью определения соответствия аттестуемого занимаемой должности;

проверка у аттестуемого знаний нормативных правовых актов, регламентирующих ведение действий по тушению пожаров в СИЗОД в непригодной для дыхания среде.

22. Аттестационные комиссии образовательных учреждений МЧС России организуют свою работу применительно к местным аттестационным комиссиям.

23. Территориальная аттестационная комиссия создается при наличии материально-технической базы, включающей в себя:

базу ГДЗС;

учебно-тренировочный комплекс ГДЗС, оборудованный теплодымокамерой и специальными тренажерами;

учебные классы, оснащенные техническими и методическими средствами по ГДЗС, соответствующими инструкциями по мерам безопасности и нормативно-техническими документами.

24. Местная аттестационная комиссия создается при наличии материально-технической базы, включающей в себя:

базу ГДЗС;

дымокамеру;

учебный класс, оснащенный техническими и методическими средствами по ГДЗС.

Региональная аттестационная комиссия использует в своей деятельности учебную материально-техническую базу соответствующей территориальной аттестационной комиссии.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

25. Аттестация личного состава проводится по планам и графикам, разрабатываемым соответствующими аттестационными комиссиями на очередной год.

26. Аттестации на право работы в СИЗОД подлежит весь личный состав федеральной противопожарной службы,  связанный по роду своей деятельности с ведением действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, обученный по Программе специального первоначального обучения на право работы в СИЗОД и признанный годным по состоянию здоровья.

27. По представлению руководителя подразделения ФПС к аттестации допускаются лица:

имеющие возраст не моложе 17 лет;

прошедшие обучение по Программе специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД;

прошедшие тестирование с целью определения годности к работе в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе (кислороде);

допущенные военно-врачебной (врачебной) комиссией к работе в непригодной для дыхания среде и прошедшие ежегодное медицинское обследование для определения годности к работе в СИЗОД;

имеющие оформленную в установленном порядке личную карточку газодымозащитника, с соответствующей записью в разделе № 1 карточки.

28. Аттестация подразделяется на первичную, периодическую, повторную и внеочередную, которые проводятся:

первичная - для лиц, впервые назначаемых на должность, признанных военно-врачебной (врачебной) комиссией годными к работе в должности, предусматривающей использование СИЗОД и прошедших подготовку по Программе специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД;

периодическая – для лиц среднего и старшего начальствующего состава, а также работников, состоящих на руководящих должностях 1 раз в 5 лет, для лиц рядового и младшего начальствующего состава, а также работников, не состоящих на руководящих должностях 1 раз в 3 года по истечении срока с момента предыдущей аттестации.

Срок проведения периодической аттестации исчисляется с момента прохождения первичной или внеочередной аттестации.

внеочередная - при нарушении правил работы в СИЗОД на пожаре, занятии, по заключению комиссии, расследовавшей несчастный случай, при перерыве в работе более 6 месяцев, при обнаружении технических неисправностей СИЗОД, допущенных по вине владельца, по окончании образовательного учреждения МЧС России пожарно-технического профиля.

повторная - после устранения недостатков, выявленных при проведении первичной, периодической или внеочередной аттестации, но не ранее 1 месяца с момента проведения вышеназванных аттестаций.

29. Соблюдение сроков прохождения аттестаций сотрудниками и работниками ФПС на право работы в СИЗОД возлагается на руководителей органов управления и подразделений ФПС.

30. Первичная аттестация проводится территориальной аттестационной комиссией, как правило, по окончании обучения на втором этапе курсового обучения.

Руководитель территориального органа МЧС России имеет право организовывать на базе учебного подразделения (учебного центра и учебного пункта) ФПС целевые сборы сотрудников и работников ФПС по изучению ими Программы специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД с последующим проведением первичной аттестации.

31. Аттестация сотрудников и работников ФПС на право работы в СИЗОД проводится индивидуально на основе материалов, представляемых руководителями соответствующих подразделений ФПС.

32. Для проведения аттестации сотрудников и работников ФПС на право работы в СИЗОД комиссии должны иметь:

программу специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД;

соответствующую материально-техническую базу, обеспечивающую проверку физических качеств, теоретических знаний и практических навыков аттестуемых;

программы по охране труда, тренажерной, психологической и теоретической подготовке аттестуемых.

33. По результатам проведения аттестации составляется в трех экземплярах:

акт периодической (первичной, повторной, внеочередной) аттестации должностных лиц, связанных согласно должностным инструкциям и по роду деятельности с ведением действий по тушению пожаров в СИЗОД, согласно приложению 2;

протокол аттестации на право ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, согласно приложению 3.

Один экземпляр акта и протокола направляется в вышестоящую аттестационную комиссию, второй - непосредственно в подразделение ФПС для принятия в установленном порядке управленческого решения о допуске испытуемых к работе в СИЗОД, третий остается в комиссии, проводившей аттестацию. Акты и протоколы хранятся в установленном порядке до очередной аттестации.

34. Акт утверждается председателем соответствующей аттестационной комиссии с заключением о допуске аттестуемого к работе в СИЗОД.

35. Итоги испытаний определяются голосованием.

Решение аттестационной комиссии считается действительным, если при процедуре проверки присутствовало не менее 75% ее членов.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов аттестационной комиссии.

36. Результаты проверки знаний по Программе специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД и по тестированию аттестуемых вносятся в протокол аттестации, который является неотъемлемой частью заключительного акта аттестации и хранится в подразделении до следующей аттестации.

37. В случае отрицательных результатов первичной, периодической и внеочередной аттестаций сотрудников и работников ФПС на право работы в СИЗОД в акт вносится запись о прохождении аттестуемым повторной аттестации, при отрицательных результатах повторной аттестации вносится запись о запрещении работы аттестуемого в СИЗОД с внесением предложений в соответствующие аттестационные комиссии о рассмотрении вопроса его соответствия занимаемой должности.

38. Допуск аттестуемого к работе в СИЗОД в непригодной для дыхания среде может быть разрешен только после положительного решения аттестационной комиссии.

39. При положительном решении аттестационной комиссии аттестуемый допускается к работе в СИЗОД:

для лиц рядового и младшего начальствующего состава, а также работников, не состоящих на руководящих должностях - приказом начальника соответствующего подразделения ФПС;

для лиц среднего и старшего начальствующего состава, а также работников, состоящих на руководящих должностях - приказом руководителя территориального органа МЧС России.

40. В случае отказа аттестуемому в аттестации, аттестационная комиссия вносит указанный вывод в протокол с указанием причины и делает соответствующую запись «Не аттестован» в разделе № 3 личной карточки газодымозащитника и назначает дату повторной аттестации.

41. При несогласии аттестуемого с результатами аттестации, он может обжаловать принятое решение в вышестоящую аттестационную комиссию в течение 10 дней.

42. О результатах проведения аттестации делается соответствующая запись (с указанием номера и даты протокола о допуске) в личной карточке газодымозащитника.

43. Личные карточки газодымозащитников действительны на всей территории Российской Федерации и хранятся в установленном порядке в течение всего срока прохождения его службы.

IV. ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ

44. Аттестация включает в себя: профотбор, проверку теоретических знаний и практических навыков аттестуемого. При этом оценка производится по четырех балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Для осуществления подсчетов допускается использование вычислительной техники, обеспеченной специально разработанными программами.

45. Профотбор включает в себя следующие виды тестирования.

45.1. Проверка сосредоточенности внимания, восприятия и переработки информации при выполнении однообразной работы, определяется с помощью корректурного теста исполненного в виде колец Ландольта, приложение 4.

45.2. Наблюдательность определяется по методике, изложенной в приложении 5.

45.3. Исследование кратковременной вербальной (слуховой и зрительной) памяти проводится на основании теста, изложенного в приложении 6.

45.4. Исследование свойств внимания проводится по методике Шультце-Платонова, изложенной в приложении 7.

45.5. Для оценки психоэмоционального статуса газодымозащитников используется критерий эмоционального состояния - уровень тревожности (модифицированный опросник Тейлора), представляющий собой анкетный метод тестирования личностных качеств, изложенный в приложении 8.

45.6. Для выявления уровня нейротизма пользуются личностным опросником Айзенка, представляющим собой анкетный метод тестирования личностных качеств, изложенный в приложении 9.

45.7. Техническое мышление оценивается тестом Беннета, изложенным в приложении 10.

45.8. Оценка физического развития производится путем измерения роста обследуемого, его массы тела и определения индекса физического развития (ИФР), по методике,  изложенной в приложении 11.

45.9. Определение уровня физической работоспособности аттестуемого производится по методике, изложенной в приложении 12.

45.10. Проведение контроля за уровнем адаптации аттестуемых к физическим нагрузкам в условиях теплового воздействия производится по методике,  изложенной в приложении 13.

46. На основании психофизиологического состояния аттестуемого, определяемого по шкале оценки психофизического состояния, приведенной в приложении 14, а также его физического развития и физической работоспособности, аттестационная комиссия делает вывод о его допуске к проверке теоретических и практических навыков.

47. Показатели, характеризующие психофизиологическое состояние, уровень физического развития и физическую работоспособность аттестуемого, оцениваются в баллах: 5, 4 (отличные и хорошие), 3 (допустимые), 2 и 1 (неудовлетворительные). На их основе подсчитывается средний балл, характеризующий состояние психофизиологического и физического развития аттестуемого.

48. Так как могут отмечаться приспособительные изменения в психофизиологическом состоянии, компенсирующие сниженный уровень некоторых функций, допускаются низкие значения отдельных показателей (не более двух показателей с баллом 2 и 1). Данное исключение не распространяется на показатели физического развития и физической работоспособности. Средний балл по каждой оцениваемой функциональной системе должен составлять не менее 3.

49. Лица, имеющие 3 и более неудовлетворительных балла (2 и 1) по отдельным показателям психофизиологического состояния или же имеющие неудовлетворительную оценку физического развития и физической работоспособности, не допускаются к работе и проверке теоретических и практических знаний.

50. Оценка теоретических знаний осуществляется в объеме, предусмотренном Программой специального первоначального обучения личного состава на право работы в СИЗОД, путем сдачи зачетов по знанию:

руководящих документов по газодымозащитной службе в пределах своей компетенции и должностных обязанностей;

обязанностей газодымозащитника;

обязанностей постового на посту безопасности;

порядка содержания и технического обслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (кислородом);

правил работы в дыхательном аппарате со сжатым воздухом (кислородом) и требований безопасности при их эксплуатации и ведении действий в непригодной для дыхания среде;

методик проведения расчетов параметров работы в дыхательном аппарате со сжатым воздухом (кислородом);

принципиальной схемы, технических характеристик, особенностей эксплуатации СИЗОД и приборов контроля их исправности.

51. Перечень контрольных вопросов утверждает председатель соответствующей аттестационной комиссии.

52. Показатели, характеризующие уровень теоретических знаний, оцениваются в баллах по ответам на вопросы экзаменационного билета, состоящего их трех вопросов: 5, 4 (отличные и хорошие), 3 (удовлетворительные), 2 (неудовлетворительные). На их основе подсчитывается средний балл, характеризующий уровень теоретических знаний в целом. Общее заключение об уровне теоретических знаний аттестуемого выносится в соответствии со значениями средних баллов.

53. Лица, имеющие неудовлетворительную оценку (2) по теоретическим вопросам экзаменационного билета, к проверке практических знаний и работе в СИЗОД не допускаются.

54. Оценка практических навыков осуществляется путем:

контроля технического состояния СИЗОД, проверки правильности подгонки ремней и лицевых частей;

определения умения аттестуемого производить проверки и обслуживание СИЗОД, приборов контроля, средств связи звена ГДЗС и оценивать их техническую исправность;

проверки правильности выполнения приемов по включению в СИЗОД;

выполнения нормативов по практическому обучению личного состава газодымозащитной службы, согласно приложению 15.

Выбор нормативов и их количество определяет председатель аттестационной комиссии.

55. Показатели, характеризующие уровень практических навыков оцениваются в баллах: 5, 4 (отличные и хорошие), 3 (удовлетворительные), 2 и 1 (неудовлетворительные). На их основе подсчитывается средний балл, характеризующий уровень практических навыков в целом. Общее заключение об уровне практических навыков аттестуемого выносится в соответствии со значениями средних баллов.

56. Лица, имеющие неудовлетворительную оценку (2) по практическим вопросам, не допускаются к работе в СИЗОД в непригодной для дыхания среде.

V. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

57. Для первичной аттестации руководителями подразделений ФПС представляется:

заключение специального медицинского освидетельствования (обследования) о годности аттестуемых к работе в СИЗОД (для периодической и внеочередной аттестации - заключение об очередном медицинском освидетельствовании на право работы в СИЗОД);

личные карточки газодымозащитников;

документы, удостоверяющие личность аттестуемых;

свидетельство о прохождении курсового обучения по Программе специального первоначального обучения личного состава.

58. Для повторной аттестации дополнительно представляется протокол предыдущей аттестационной комиссии.

59. В случае утери личной карточки газодымозащитника, допуск сотрудников и работников ФПС на право работы в СИЗОД производится после прохождения им внеочередного медицинского освидетельствования.

60. Газодымозащитники, входящие в составы региональной и территориальной аттестационных комиссий, проходят аттестацию в соответствии с данными Правилами, при этом в целях объективности принимаемых решений они освобождаются от оценки теоретических знаний и практических навыков, в связи с чем, основанием для их допуска к работе в СИЗОД является годность по состоянию здоровья и положительный результат профотбора.

Приложение № 1

к Правилам аттестации ГДЗС

Начальнику региональной

аттестационной комиссии

ОТЧЕТ

о работе территориальной аттестационной комиссии по аттестации газодымозащитников

| Наименование подразделений ФПС | Категория личного состава из числа газодымозащитников | По штату | По списку | Аттестовано в текущем году | Отказано в аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Профотбор | Теория | Практика |
| Территориальные подразделения ФПС | Начальствующий состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рядовой состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за территориальные ФПС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорные подразделения ФПС | Начальствующий состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рядовой состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за договорные ФПС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектовые подразделения ФПС | Начальствующий состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рядовой состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за объектовые ФПС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за подразделения ФПС: | Начальствующий состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рядовой состав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работники |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ФПС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель территориальной аттестационной комиссии:

Исполнитель: ФИО (тел.)

Примечание:

1. Отчет направляется в региональную аттестационную комиссию ежегодно до 5 февраля текущего года, следующего за отчетным.

2. Территориальная аттестационная комиссия включает в отчет обобщенные сведения с учетом деятельности местных аттестационных комиссий.

Приложение № 2

к Правилам аттестации ГДЗС

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

аттестационной комиссии

_____________________

«__»_____________20__

АКТ

периодической (внеочередной, повторной) аттестации должностных лиц, ______________________

(наименование подразделения)

связанных согласно должностным инструкциям и по роду деятельности с ведением действий

по тушению пожаров в СИЗОД

(город, населенный пункт)                                                                           «___»__________ 20__г.

Региональная (территориальная, местная) аттестационная комиссия по аттестации газодымозащитников в составе:

____________________________________________________________________________________

(перечисление должностей, званий, Ф.И.О. членов комиссии)

на основании графика проведения аттестации, утвержденного _____________________________

__________________________________________________________________________________

(дата, кем утвержден)

провела аттестацию сотрудников и работников ФПС_____________________________________

( подразделение ФПС)

на право работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

На основании протоколов от «___» _____________ 20__ года №№______ комиссия решила:

1. Признать аттестованными на право ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде следующих сотрудников и работников: ____________________

(должность, звание, Ф.И.О.)

2. Отказать в аттестации: ________________________________________________.

(должность, звание, Ф.И.О.)

3. Рекомендовать руководителю подразделения ФПС допустить аттестованных газодымозащитников к работе в СИЗОД.

4. Рекомендовать руководителю подразделения ФПС в установленные сроки принять меры по подготовке не аттестованных сотрудников и работников к повторной аттестации, на указанный период отстранить их от работы в СИЗОД при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

Протоколы аттестации №№ 1, 2... считать неотъемлемой частью настоящего акта.

Члены комиссии: ______________________________

(Ф.И.О. членов аттестационной комиссии)

Приложение № 3

к Правилам аттестации ГДЗС

ПРОТОКОЛ № _____

аттестации ______________________________________ на право ведения действий

(звание, Ф.И.О. аттестуемого)

по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде

(город, населенный пункт)                                                                            «___»___________20__г.

Дата рождения: _____________.

Подразделение:   ______________________________________________________________.

Должность:  __________________________________________________________________.

Стаж сотрудника (работника): в занимаемой  должности ________, общий стаж ________.

Рост _______  см, масса тела _______  кг.

1. Оценка профессиональной пригодности

При оценке профессиональной пригодности установлено:

1.1. Показатели психофизиологического состояния

| Показатели | В единицах | В баллах |
| --- | --- | --- |
| Сосредоточенность внимания, восприятие и переработка информации: |  |  |
| точность, % |  |  |
| продуктивность, ед. |  |  |
| Наблюдательность (Н), % |  |  |
| Объем памяти, % |  |  |
| слуховой (Vc) |  |  |
| зрительной (Vз) |  |  |
| Скорость переключения внимания (ПВ), с |  |  |
| Тест Тейлора (уровень тревожности), баллы |  |  |
| Тест Айзенка (уровень нейротизма), баллы |  |  |
| Тест Беннета (техническое мышление), % |  |  |
| СРЕДНИЙ БАЛЛ: |  |  |

1.2. Показатели физического развития

| Показатели | В единицах | В баллах |
| --- | --- | --- |
| Индекс физического развития |  |  |
| Сила мышц спины (становая сила), кг |  |  |
| Мышечная сила кисти, кг |  |  |
| Мышечная выносливость, с |  |  |
| СРЕДНИЙ БАЛЛ: |  |  |

1.3. Показатель физической работоспособности

| Показатели | В единицах | В баллах |
| --- | --- | --- |
| Физическая работоспособность, усл. ед. |  |  |

1.4. Показатель адаптации аттестуемого к физическим нагрузкам в условиях теплового воздействия

| Показатели | В единицах | В баллах |
| --- | --- | --- |
| Уровень адаптации к физическим нагрузкам в условиях теплового воздействия, усл. ед. |  |  |

1.5. Заключение о профессиональной пригодности аттестуемого:

___________________________________________________________________________________

(краткое заключение по проф.пригодности, (допущен или не допущен) к проверке теоретических знаний)

2. Оценка теоретических знаний

2.1. Итоги сдачи зачетов

| Тема | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Руководящие документы по ГДЗС |  |
| Обязанности газодымозащитника |  |
| Обязанности постового на посту безопасности |  |
| Порядок содержания и технического обслуживания СИЗОД |  |
| Правила работы в СИЗОД и требования безопасности при их эксплуатации и ведении боевых действий в непригодной для дыхания среде |  |
| Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД |  |
| Принципиальная схема, технические характеристики, особенности эксплуатации СИЗОД и приборов контроля их исправности |  |
| СРЕДНИЙ БАЛЛ |  |

2.2. Заключение об уровне теоретических знаний аттестуемого:

___________________________________________________________________________________

(краткое заключение  по теоретическим знаниям, (допущен или не допущен) к проверке практических навыков)

3. Оценка практических навыков

3.1. Итоги проверки практических навыков

| Упражнение, показатель | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Проверка технического состояния СИЗОД, правильности подгонки ремней и лицевых частей. |  |
| Проверка умения аттестуемого проводить проверки и обслуживание СИЗОД, приборов контроля, средств связи звена ГДЗС и оценивать их техническую исправность. |  |
| Проверка правильности выполнения приемов по включению в СИЗОД и выполнение нормативов по работе в СИЗОД личным составом газодымозащитной службы. |  |
| Проведение контроля за уровнем адаптации газодымозащитников к физическим нагрузкам в условиях теплового воздействия с помощью СТЕП-ТЕСТА. |  |
| СРЕДНИЙ БАЛЛ: |  |

3.2. Заключение об уровне практических навыков аттестуемого:

____________________________________________________________________________________

(краткое заключение по практическим навыкам)

4. Вывод по результатам аттестации:

Аттестуемый испытание _________________________________________

(выдержал или не выдержал)

Председатель комиссии:_________________________________________

(должность, звание, Ф.И.О. председателя комиссии)

Члены комиссии: _______________________________________________

(перечисление должностей, званий, Ф.И.О. членов комиссии)

Приложение № 4

к Правилам аттестации ГДЗС

КОРРЕКТУРНЫЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

«КОЛЬЦА ЛАНДОЛЬТА»

В течении 1 минуты зачеркиваются кольца Ландольта с заданным направлением разрыва. Определяются оценки точности (Т) и продуктивности (П) выполненной работы по формулам: Т = m / n x 100;   П = m / n x С, где

С - количество просмотренных знаков;

n - число колец, которые необходимо зачеркнуть;

m - число правильно зачеркнутых колец.

ПРИМЕР

ЗАДАНИЕ:

В течение 1 минуты зачеркнуть наибольшее количество колец, у которых имеется разрыв слевой стороны.

Приложение № 5

к Правилам аттестации ГДЗС

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Наблюдательность определяется путем заполнения схемы тушения пожара, представленной на рисунке соответствующими цифровыми индексами.

На запоминание заполненной схемы и воспроизведение дается по одной минуте. При заполнении схемы испытуемый пользуется рисунком с порядковыми номерами предметов.

Учет правильно проставленных предметов выражается в процентах и определяется по формуле:      Н = n / m  х 100, где

n - количество правильно проставленных предметов;

m - общее число предметов.

ПБ

АГ

200

Ш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Приложение № 6

к Правилам аттестации ГДЗС

СЛУХОВАЯ И ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Исследование кратковременной вербальной (слуховой) памяти проводится путем предъявления обследуемому 12 слов.

Обследуемый на слух запоминает предъявленный материал. На запоминание и воспроизведение дается по одной минуте.

Объем слуховой (Vс) и зрительной (Vз)  памяти выражается в процентах и определяется по формуле:      Vс, з = n / m x 100, где

m - число заданных слов = 12;

n - число воспроизведенных слов.

| СЛОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |  | II вариант |  |
| 1. Пламя | 7. Метан | 1. Пила | 7. Баллон |
| 2. Каска | 8. Рукав | 2. Кошма | 8. Штаб |
| 3. Кровля | 9. Звено | 3. Пожар | 9. Реакция |
| 4. Перегородка | 10. Аппарат | 4. Маска | 10. Пена |
| 5. Цистерна | 11. Пост | 5. Проверка | 11. Порошок |
| 6. Сирена | 12. Вода | 6. Спасатель | 12. Вспышка |

| СЛОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |  | II вариант |  |
| 1. Молоток | 7. Замыкание | 1. Канистра | 7. Эстакада |
| 2. Тоннель | 8. Носилки | 2. Ацетилен | 8. Участок |
| 3. Бензин | 9. Конструкция | 3. Сварка | 9. Маршрут |
| 4. Очаг | 10. Резервуар | 4. Редуктор | 10. Индикатор |
| 5. Взрыв | 11. Кабель | 5. Карабин | 11. Нефть |
| 6. Авария | 12. Насос | 6. Элеватор | 12. Пролив |

Приложение № 7

к Правилам аттестации ГДЗС

СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

(таблица ШУЛЬТЦЕ-ПЛАТОНОВА)

На таблице с числами черного и красного цвета:

1. В первом задании отыскиваются числа черного цвета в возрастающем порядке.

2. Во втором задании - числа красного цвета в убывающем порядке.

3. В третьем задании попеременно отыскиваются числа черного цвета в возрастающем порядке, красные в убывающем.

При этом балльная оценка функции внимания осуществляется по интегральному критерию - скорости переключения внимания (ПВ):

ПВ = tсм – (tч + tк), где

tсм- время смешанного счета, с;

tч - время счета черных цифр, с;

tk - время счета красных цифр, с.

ТАБЛИЦА ШУЛЬТЦЕ - ПЛАТОНОВА

| 19 | 8 | 9 | 24 | 20 | 15 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4 | 5 | 12 | 1 | 24 | 13 |
| 6 | 14 | 18 | 17 | 22 | 2 | 11 |
| 9 | 22 | 11 | 7 | 21 | 8 | 3 |
| 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | 19 | 16 |
| 17 | 13 | 1 | 21 | 5 | 10 | 25 |
| 12 | 15 | 10 | 18 | 20 | 4 | 14 |

Приложение № 8

к Правилам аттестации ГДЗС

ОПРОСНИК ТЕЙЛОРА

Вопросы анкеты написаны в таблице (40 вопросов).

Обследуемому предлагается разделить весь набор вопросов на соответствующие два возможных варианта ответа (положительные «ДА» или отрицательные «НЕТ»).

Бальная оценка осуществляется по специальному коду, учитывающему количество «неверных» ответов, т.е. характеризующих уровень тревожности:

чем выше балл по шкале Тейлор, тем выше уровень тревожности.

Испытуемому предлагают внимательно прочесть тест и ответить ДА или НЕТ соответственно, на утверждения в тесте.

| 1. Перед тем, как пойти к зубному врачу, представляю себе, что будет больно. |  |
| --- | --- |
| 2. Мне неприятно оставаться одному в темноте. |  |
| 3. Пугаюсь грозы и молнии. |  |
| 4. Обычно легко выхожу из равновесия. |  |
| 5. Никогда в жизни ничего не пугался. |  |
| 6. Боюсь змей. |  |
| 7. Часто снится такое, что просыпаюсь от страха. |  |
| 8. Отвечая перед группой, испытываю большую неловкость. |  |
| 9. Идя к врачу, волнуюсь, что он мне скажет. |  |
| 10. Мне никогда не представляется, что с кем-нибудь из близких случилось несчастье. |  |
| 11. Волнуюсь, когда не знаю, по какой причине вызывает меня начальник. |  |
| 12. Пугаюсь, увидев мертвое животное. |  |
| 13. Не люблю оставаться один на открытом месте. |  |
| 14. С трудом осваиваюсь с новым местом или коллективом. |  |
| 15. Никогда не беспокоюсь о будущем. |  |
| 16. Допустив ошибку, долго вспоминаю об этом. |  |
| 17. Когда сажусь за занятия, часто мешают тревожные мысли. |  |
| 18. Часто приходит в голову мысль, что я могу заболеть или получить травму. |  |
| 19. Считаю себя более нервным, чем большинство людей. |  |
| 20. Меня не беспокоит, что думают обо мне другие. |  |
| 21. Не могу долго сосредотачиваться на одном деле. |  |
| 22. Беспокоюсь о деньгах и о своей работе. |  |
| 23. Часто замечаю, что у меня дрожат руки, когда я очень стараюсь что-нибудь сделать. |  |
| 24. Чаще, чем другие, краснею от смущения. |  |
| 25. Я никогда не видел страшных сновидений. |  |
| 26. Я часто боюсь, что начинаю краснеть. |  |
| 27. У меня легко появляется испарина даже в прохладные дни. |  |
| 28. Смущаясь, покрываясь испариной, что мне очень неприятно. |  |
| 29. У меня бывают периоды, когда я теряю сон из-за волнения. |  |
| 30. Мне никогда не приходит в голову мысль о неполноценности. |  |
| 31. Я редко бываю в хорошем настроении. |  |
| 32. Почти всегда тревожусь о ком-нибудь или о чем-нибудь. |  |
| 33. Свидание с начальником меня нервирует. |  |
| 34. Я чаще, чем другие, занимаюсь самоанализом. |  |
| 35. Иногда я чувствую невозможность преодоления трудностей. |  |
| 36. Иногда я беспокоюсь по несуществующей причине. |  |
| 37. Иногда я боюсь вещей и людей, которые на самом деле не могут мне повредить. |  |
| 38. Мне не хватает уверенности в себе. |  |
| 39. Я не люблю сталкиваться с трудностями и принимать важные решения. |  |
| 40. Иногда я чувствую себя беспомощным человеком. |  |

Среди 40 пунктов 6 из них являются критериями надежности (лжи) -            5, 10, 15, 20, 25, 30. Если с четырьмя и более утверждениями этих пунктов испытуемый выразит согласие («ДА»), то все ответы считаются ненадежными и пользоваться результатами данного испытания нельзя.

Уровень тревожности считается высоким, если количество ответов, с утверждениями которых согласился испытуемый, составляет 16 и больше          (т.е. коэффициент надежности составляет 16 и больше). Чем ниже коэффициент, тем ниже уровень тревожности.

Высокий коэффициент тревожности характерен для эмоционально неустойчивых людей (для психопатов он достигает 37), которые не могут адекватно оценить ситуацию, особенно аварийную, обеспечить высокую надежность действий в таких условиях.

Людей, у которых коэффициент тревожности равен 16 и больше, не рекомендуется использовать при работе на пожаре в непригодной для дыхания среде.

Приложение № 9

к Правилам аттестации ГДЗС

ОПРОСНИК АЙЗЕНКА

Вопросы анкеты написаны в таблице (33 вопроса).

Обследуемому предлагается разделить весь набор вопросов на соответствующие два возможных варианта ответа (положительные «ДА» или отрицательные «НЕТ»).

Данная методика используется для выявления уровня нейротизма.

«Нейротики» отличаются нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоционально-психологической неустойчивостью и лабильностью вегетативной нервной системы, легко возбудимы. Для них характерны изменчивость настроения, чувствительность, а также тревожность, мнительность, медлительность, склонность к пессимизму, нерешительность.

Из 33 вопросов 24 предназначены для выявления нейротизма и                       9 - для контроля достоверности ответов.

Оценивают характер, а не умственные способности.

| 1. Часто ли Вы нуждаетесь в друзьях, которые Вас понимают, могут одобрить или утешить? |  |
| --- | --- |
| 2. Не находите ли Вы, что Вам трудно ответить «нет»? |  |
| 3. Если Вы обещаете что-то сделать, всегда Вы сдерживаете свои обещания (независимо от того, удобно это Вам или нет)? |  |
| 4. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? |  |
| 5. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным человеком без достаточных на то причин? |  |
| 6. Возникает ли у Вас чувство робости и смущения, когда Вы хотите завести разговор с симпатичной незнакомкой? |  |
| 7. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь? |  |
| 8. Часто ли Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, чего не следовало бы делать и говорить? |  |
| 9. Легко ли Вас обидеть? |  |
| 10. Бывают ли у Вас иногда мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других? |  |
| 11. Верно ли, что Вы иногда полны энергии, так, что все горит в руках, а иногда совсем вялы? |  |
| 12. Часто ли Вы мечтаете? |  |
| 13. Часто ли Вас беспокоит чувство вины? |  |
| 14. Все ли Ваши привычки хороши и желательны? |  |
| 15. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным? |  |
| 16. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, Вы испытываете чувство, что могли бы сделать его лучше? |  |
| 17. Вы иногда сплетничаете? |  |
| 18. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову? |  |
| 19. Бывают ли у Вас сердцебиения? |  |
| 20. Бывают ли у Вас приступы дрожи? |  |
| 21. Всегда ли бы Вы платили за провоз багажа на транспорте, если не опасались проверки? |  |
| 22. Раздражительны ли Вы? |  |
| 23. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-то неприятных событий, которые могли бы произойти? |  |
| 24. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или работу? |  |
| 25. Часто ли Вам снятся кошмары? |  |
| 26. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? |  |
| 27. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? |  |
| 28. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? |  |
| 29. Легко ли Вы обижаетесь, когда люди указывают на Ваши ошибки в работе или на Ваши личные промахи? |  |
| 30. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? |  |
| 31. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? |  |
| 32. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? |  |
| 33. Страдаете ли Вы от бессонницы? |  |

1. Вопросы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 с ответом «ДА» свидетельствуют о нейротизме, с ответом «НЕТ» - об эмоциональной стабильности.

Если ответов «ДА» больше 12 - нейротизм, если  ответов «ДА» 12 и меньше - эмоциональная стабильность.

2. Вопросы №№ 3, 14, 21 с ответом «ДА» и №№ 7, 10, 17, 24, 28, 31 с ответом «НЕТ» свидетельствуют о необъективности ответов возможной неустойчивости или несостоятельностью самооценки.

Если показатель оценки эмоциональной стабильности (нейротизма) равен 12 и меньше, испытуемый эмоционально устойчив, уравновешен и с учетом положительных результатов оценки других психофизиологических показателей он признается пригодным к работе на пожарах в непригодной для дыхания среде.

Приложение № 10

к Правилам аттестации ГДЗС

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

(ТЕСТ БЕННЕТА)

Обследуемому предлагают 10 рисунков с вариантами ответов. Необходимо выбрать один ответ, который обследуемый считает правильным.

Подсчитывается процент правильных ответов и оценивается по шкале оценки психофизиологического состояния.

| 1. | А Б Б |
| --- | --- |
|  | При каком способе удержания молотка удар будет сильнее? А-Б-Одинаково |
| 2. | А Б Б |
|  | Какая лестница более устойчива? А-Б-Одинаково |
| 3. | А В |
|  | Какой из этих предметов сделан из более тяжелого материала? А-Б-В-никакой |
| 4. | А Б |
|  | Какой человек может поднять больший груз? А-Б-Одинаково |
| 5. | А Б В Г |
|  | Какая шестерня сделает наибольшее число оборотов в минуту? А-Б-В-Г |
| 6. | А Б |
|  | Какой из рисунков правдоподобнее изображает аварию? А-Б-Одинаково |
| 7. | А Б |
|  | Какое колесо вращается по инерции дольше? А- Б-Одинаково |
| 8. | А Б А А |
|  | Какой из проводов необходимо подсоединить к оборванному, чтобы лампочка светила? А-Б-Оба |
| 9. | Б |
|  | В каком направлении движется пожарный рукав, который держит пожарный? А-Б-Назад |
| 10. | Б |
|  | Если шестеренчатый насос подает жидкость в направлении, указанном стрелкой, то в каком направлении вращаются шестерни? А-Б-Безразлично |

Приложение № 11

к Правилам аттестации ГДЗС

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Оценка физического развития производится путем измерения роста обследуемого, его массы тела. Определяется индекс физического развития (ИФР). Он отражает оптимальность соотношения росто-весовых параметров аттестуемого и высчитывается по формуле: ИФР = М / Н2, где

М - масса тела, кг;

Н - рост, м.

Шкала балльных оценок ИФР позволяет определить степень избыточного или недостаточного веса и допустимые его границы.

Измеряется сила мышц спины (становая сила), мышечная сила кисти, мышечная выносливость.

Измерение роста производится при помощи ростомера или складного металлического антропомера в положении стоя.

Для измерения массы тела используются десятичные медицинские весы.

Сила мышц кисти измеряется ручным динамометром ДРП-90, сила мышц разгибателей спины - становым динамометром, мышечная выносливость - ручным динамометром и секундомером при 75 % усилия.

ШКАЛА ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | БАЛЛЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Индекс физического развития (ИФР) | 18,5-25,0 | 25,1-30,9 и 17,0-18,4 | 31,0-34,9 и 16,5-16,9 | 35,0-39,9 и 16,1-16,4 | >40 и <16 |
| Сила мышц спины (становая сила), кг | >172 | 145-171 | 123-144 | 106-122 | <105 |
| Мышечная сила кисти, кг | >60 | 50-59 | 42-49 | 36-41 | <35 |
| Мышечная выносливость, с | >48 | 33-47 | 21-32 | 11-20 | <10 |

Приложение № 12

к Правилам аттестации ГДЗС

МЕТОДИКА

определения уровня физической работоспособности аттестуемого

1. В основу методики определения физической работоспособности положен метод функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой (степ-тест).

2. Для проведения теста применяются следующие средства:

1) секундомер, 2) метроном (диктофон), 3) две ступеньки для дозирования нагрузки высотой 50 и 25 см.

3. Методика проведения теста.

3.1. Тест заключается в контроле за ЧСС на 4-й мин действия первой и второй физических нагрузок.

3.2. Аттестуемый (в повседневной одежде) при температуре 200С выполняет две дозированные физические нагрузки при восхождении на ступеньки в течение 4 мин.

Первая нагрузка заключается в подъеме на ступеньку высотой 25 см и спуск с нее со скоростью 20 восхождений в 1 мин, вторая (она проводится через 2 мин после первой) - в подъеме на ступеньку высотой 50 см в том же темпе.

Темп восхождений задается метрономом, при этом маятник метронома устанавливают на 80 уд/мин, может использоваться диктофон. Пульс прощупывается пальцами на лучевой артерии кисти руки или, при наличии аппаратуры, дистанционно. 	Частота сердечных сокращений фиксируется на 4-й (последней) минуте действия каждой из физических нагрузок в течении 10 с.

3.3. Начинать и заканчивать тест надо всегда с одной и той же ноги. По ходу выполнения теста разрешается несколько раз менять ногу. При подъеме и спуске руки совершают обычные для ходьбы движения.

Интегральный показатель, характеризующий работоспособность человека, - уровень его физической работоспособности (УФР), который выражается количественно через значение физической работоспособности PWC170. (кг м/мин)  рассчитывается по формуле:

PWC170=[N1+(N2−N1)×(170−P1)6(P2−P1)]/ М,  где

P1 и P2 - частота сердечных сокращений соответственно в первой и второй нагрузках, уд. за 10 с,

N1 – мощность первой нагрузки, кгм/мин.

N2 - мощность второй нагрузки, кгм/мин.

M – масса тела обследуемого газодымозащитника, кг

Мощность нагрузки рассчитывается по формуле:

N=P×h×nt, где

N – мощность соответственно первой и второй нагрузок, кгм/мин.

Р – масса тела, кг

h – высота ступеньки, м

n – суммарное количество циклов восхождения

t – общее время восхождения, мин.

4. Получив величину УФР и сопоставив их значения с данными таблицы, оценивается физическая работоспособность аттестуемого на основе PWC170.

Показатели физической работоспособности

газодымозащитников с учетом возраста

| Возраст, лет | Физическая работоспособность, кг м/мин на единицу массы тела, (баллы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | # 3 | 2 | 1 |
|  | Очень высокая | Высокая | # Средняя | Пониженная | Низкая |
| 20-29 | 21 и более | 19,4 - 20,9 | 16,3 - 19,3 | 14,3 - 16,2 | 14,2 и менее |
| 30-39 | 19,2 и более | 18,0 - 19,1 | 15,0 - 17,9 | 13,0 - 14,9 | 12,9 и менее |
| 40-49 | 18,0 и более | 16,5 - 17,9 | 13,5 - 16,4 | 11,6 - 13,4 | 11,5 и менее |
| 50-59 | 16,5 и более | 15,0 - 16,4 | 12,1 - 14,9 | 9,8 - 12,0 | 9,7 и менее |

Приложение № 13

к Правилам аттестации ГДЗС

МЕТОДИКА

оценки адаптации аттестуемых к физическим нагрузкам

в тепловой камере с помощью СТЕП-ТЕСТА

1. Тест заключается в контроле за частотой сердечных сокращений (ЧСС) в восстановительный период после выполнения аттестуемым дозированной физической нагрузки в тепловой камере.

2. Для проведения теста необходимы секундомер, метроном (диктофон) и ступенька высотой 50 см.

3. Методика проведения теста.

Аттестуемый выполняет в теплодымокамере при температуре 300С и относительной влажности воздуха 25-30 % подъем на ступеньку высотой 50 см и спуск с нее в течение 5 мин. Подъемы на ступеньку выполняются в темпе 30 раз в минуту (маятник метронома устанавливают на 120 уд/мин).

У стоящего на ступеньке аттестуемого ноги должны быть прямыми, туловище должно находиться в строго вертикальном положении. При подъеме и спуске руки совершают обычные для ходьбы движения. Во время выполнения теста можно несколько раз сменить ногу, с которой начинается подъем. Перед проведением степ-теста аттестуемого необходимо ознакомить с техникой его проведения, предоставить ему возможность совершить несколько пробных подъемов на ступеньку и спусков с нее.

В тех случаях, когда аттестуемый выполняет упражнение менее 5 мин, фиксируется время, в течение которого совершалась работа. Если из-за утомления аттестуемый не может поддержать заданный темп восхождений в течении 20с, упражнения прекращаются и при расчетах учитывается фактическое время выполнения нагрузки.

После окончания упражнения аттестуемый отдыхает сидя. Начиная со второй минуты, у него три раза через 30-секундные отрезки времени подсчитывается число пульсовых ударов: с 60-й до 90-й с восстановительного периода, с 120-й до 150-й и с 180-й до 210 с.

Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса степ-теста (ИСТ). Эту величину рассчитывают по формуле:

ИСТ=t⋅100(f1+f2+f3)⋅2, где

t - время восхождения в секундах;

f1 , f2 , f3 - количество ударов пульса за первые 30 с на 2, 3 и 4 мин. восстановления.

Величина ИСТ характеризует скорость восстановительных процессов после напряженной мышечной работы.

Чем больше показатель ИСТ, тем лучше адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим и тепловым нагрузкам.

Ошибки, которые обычно допускаются при выполнении степ-теста: несоблюдение правильного ритма; неполное выпрямление коленных суставов на ступеньке; неполное выпрямление тела на ступеньке; постановка ноги на пол на носок.

О возможных ошибках при выполнении данного теста обследуемый газодымозащитник должен быть заранее информирован.

Оценка адаптации газодымозащитников к физическим

нагрузкам в тепловой камере

| ИСТ | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Более 90 | 5 | Высокая |
| 80-89 | 4 | Хорошая |
| 65-79 | 3 | Средняя |
| 55-64 | 2 | Ниже средней |
| Меньше 55 | 1 | Низкая |

Приложение № 14

к Правилам аттестации ГДЗС

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

| Показатели | Баллы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Сосредоточенность внимания, восприятие и переработка информации: |  |  |  |  |  |
| точность, % | > 95 | 85-94 | 77-84 | 70-76 | < 69 |
| продуктивность, ед. | > 50 | 37-49 | 27-36 | 18-26 | < 17 |
| Наблюдательность (Н), % | > 92,1 | 78,9-92,1 | 68,2-78,2 | 59,4-68,1 | < 59,3 |
| Объем памяти, %: |  |  |  |  |  |
| слуховой (Vс) | > 75 | 66,7-74,9 | 50,0-66,6 | 41,6-49,9 | < 41,5 |
| зрительной (Vз) | > 75 | 58,3-74,9 | 50,0-58,2 | 41,6-49,9 | < 41,5 |
| Скорость переключения внимания (ПВ), с | < 89 | 90-113 | 114-120 | 121-138 | > 139 |
| Тест Тейлора (уровень тревожности), баллы | < 6 | 7-11 | 12-16 | 17-22 | > 23 |
| Тест Айзенка (уровень нейротизма), баллы | < 8 | 9-12 | 13-16 | 17-18 | >19 |
| Тест Беннета (техническое мышление), % | > 80 | 70-60 | 50-40 | 30-20 | < 10 |

П

Приложение № 15

к Правилам аттестации ГДЗС

НОРМАТИВЫ

по практическому обучению личного состава  газодымозащитной службы

| № п/п | Упражнения | Нормы времени, сек |  |  | Условия выполнения упражнений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отл. | Хор. | Удовл. |  |
| 1. | Надевание и включение в СИЗОД |  |  |  | 1. Газодымозащитник(и) в боевой одежде и снаряжении находится(ятся) в одном метре от уложенного на столе (скамейке) изолирующих дыхательных аппаратов лицом к ним. 2. Начало: поданная команда. 3. Окончание: газодымозащитник(и) надел(и), выполнил(и) боевую проверку и включился(ись) в изолирующий дыхательный аппарат. |
| Газодымозащитником |  | 45 | 50 | 55 |  |
| Звеном |  | 50 | 55 | 60 |  |
| 2. | Закрепление спасательной веревки за конструкцию | 6 | 8 | 9 | - Газодымозащитник, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, располагается в одном метре от места закрепления веревки. Веревка, смотанная в клубок, находится в чехле с лямкой, надета через плечо. Клапан чехла открыт. Длинный конец веревки у ног газодымозащитника. - Начало: поданная команда. - Окончание: веревка закреплена за конструкцию. |
| 3. | Вязка двойной спасательной петли и надевание ее на спасаемого | 32 | 38 | 45 | - Газодымозащитник, включившись в изолирующий дыхательный аппарат, располагается в одном метре от спасаемого, лежащего на спине. Веревка, смотанная в клубок, находится в чехле с лямкой, надета через плечо. Длинный конец веревки у ног газодымозащитника. - Начало: поданная команда. - Окончание: спасательная петля надета на спасаемого, короткий конец обвязан вокруг талии и закреплен на узле спасательной петли, длинный конец веревки намотан на карабин. |
| 4. | Развертывание на автоцистерне с подачей одного ствола «Б» |  |  |  | - Двигатель автомобиля работает. Рукава находятся в отсеках и закреплены. - Упражнение выполняется расчетом из 2 номеров (водитель и газодымозащитник в изолирующем дыхательном аппарате), находящихся у заднего колеса автомобиля. - Начало: поданная команда. - Окончание: двигатель переключен на насос, рукавная линия проложена. Газодымозащитник находится у ствола, водитель у насоса. Примечание: при выполнении упражнения с подачей воды к норме времени прибавляется 5 с на каждый рукав. |
| на 2 рукава |  | 17 | 18 | 20 |  |
| на 3 рукава |  | 26 | 29 | 32 |  |
| 5. | Развертывание на автоцистерне с подачей одного ГПС-600 |  |  |  | - 1. Двигатель автомобиля работает. Пожарное оборудование и рукава в отсеках и закреплены на своих местах. - 2. Упражнение выполняется расчетом из 2 человек (водитель и газодымозащитник в изолирующем дыхательном аппарате), находящихся против оси заднего колеса спиной к автомобилю. - Начало: поданная команда - Окончание: двигатель переключен на насос, рукавная линия проложена. Ствольщик находится около ствола, водитель у насоса. Примечание. При подаче пены к норме прибавляется 7 с на каждый рукав и время фиксируется в момент появления пены из ствола. |
| на 2 рукава |  | 17 | 18 | 20 |  |
| на 3 рукава |  | 26 | 29 | 32 |  |
| 6. | Развертывание кабельной линии на 60 метров с установкой одного прожектора любой мощности от токораспределительной коробки | 56 | 59 | 62 | - Пожарное оборудование находится на автомобиле и закреплено. Дверцы отсеков закрыты, корпус заземлен. - Упражнение выполняется расчетом из 2 газодымозащитников в изолирующих дыхательных аппаратах, и находящихся с любой стороны автомобиля в резиновых перчатках и сапогах. - Начало: поданная команда. - Окончание: прожектор установлен и соединен кабельной линией с распределительной коробкой и распределительным щитом автомобиля. Газодымозащитники находятся у приборов. - Примечание. С увеличением длины кабельной линии к норме времени прибавляется 15 с на каждые 30 м кабеля. |
| 7. | Надевание комплекта ТОК-200 | 70 | 75 | 80 | - Газодымозащитник в специальной одежде (без пожарного пояса) стоит в одном метре от приготовленного комплекта лицом к нему. - Начало: поданная команда. - Окончание: комплект с изолирующим дыхательным аппаратом одет. Примечание: Одевание комплекта проводится в соответствии с принятой в руководстве по эксплуатации методикой. |
| 8. | Надевание теплозащитного комплекта ТК-800 | # Выполняется на правильность |  |  | - Газодымозащитник в повседневной одежде с ассистентом стоит в одном метре от приготовленного комплекта лицом к нему. - Начало: поданная команда. - Окончание: комплект с изолирующим дыхательным аппаратом одет. Примечание: Одевание комплекта проводится в соответствии с принятой в руководстве по эксплуатации методикой. |
| 9. | Надевание радиационно-защитного комплекта для пожарных | # Выполняется на правильность |  |  | - Газодымозащитник в повседневной одежде с ассистентом стоит в одном метре от приготовленного комплекта лицом к нему. - Начало: поданная команда. - Окончание: комплект с ДАСВ одет. Примечание. Одевание комплекта проводится в соответствии с принятой в руководстве по эксплуатации методикой. |
| 10. | Надевание комплекта специальной одежды пожарных для защиты от теплового воздействия и химических агрессивных сред | # Выполняется на правильность |  |  | - Газодымозащитник в повседневной одежде стоит в одном метре от приготовленного костюма лицом к нему. - Начало: поданная команда. - Окончание: костюм с изолирующим дыхательным аппаратом одет. Примечание. Одевание комплекта проводится в соответствии с принятой в руководстве по эксплуатации методикой. |
| 11. | Подъем по установленной выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни | 12 | 15 | 18 | - Выдвижная лестница установлена и закреплена за седьмую ступеньку. Один газодымозащитник, включенный в СИЗОД, стоит около лестницы, руками держится за тетивы лестницы, левая нога на первой ступеньке. Второй газодымозащитник, включенный в СИЗОД, стоит между лестницей и стеной учебной башни и, прижимая лестницу к башне, удерживает ее. - Начало: поданная команда. - Окончание: первый газодымозащитник коснулся обеими ногами пола 3-го этажа учебной башни, время фиксируется по касанию пола последней ногой; второй стоит между лестницей и стеной учебной башни – удерживает лестницу. |
| 12. | Установка электродымососа с развертыванием кабельной линии на 60 метров и установкой токораспределительной коробки по одному жесткому и мягкому рукавам | 150 | 165 | 180 | - Пожарное оборудование находится на автомобиле и закреплено. Дверцы ящиков закрыты, корпус автомобиля заземлен. Боевой расчет в количестве 6 человек построен у автомобиля с любой стороны: три человека включены в СИЗОД, три без СИЗОД. Кроме боевой одежды и снаряжения на пожарных - резиновые перчатки и резиновые сапоги. - Начало: поданная команда - Окончание: дымосос установлен, кабельные линии соединены с дымососом, распределительным щитом автомобиля, токораспределительной коробкой. Личный состав находится на рабочих местах. - Примечание. С увеличением длины кабельной линии к норме времени прибавляется 15 с на каждые 30 м кабеля. |
| 13. | Подъем по автолестнице, выдвинутой на высоту, в м. |  |  |  | - Автолестница установлена и выдвинута на заданную высоту при угле наклона 700. Газодымозащитник, включенный в СИЗОД, стоит около лестницы. - Начало: поданная команда - Окончание: газодымозащитник обеими ногами достиг заданной высоты и карабином закрепился за ступеньку. Время фиксируется по закреплению карабином. Примечание. 1) Лестница опирается на конструкцию здания. 2) Газодымозащитники, не имеющие достаточного опыта, выполняют упражнение со страховкой. |
| 15 |  | 20 | 23 | 26 |  |
| 20 |  | 32 | 36 | 41 |  |
| 25 |  | 41 | 45 | 50 |  |
| 30 |  | 48 | 54 | 60 |  |
| 35 |  | 57 | 65 | 72 |  |
| 40 |  | 68 | 75 | 83 |  |

Примечание:

- При выполнении нормативов предусматривается две попытки, при этом оценка за его выполнение определяется по лучшему показанному результату.

- Выполнение норматива оценивается на:

«отлично», если норматив выполнен правильно и показанный результат соответствует оценке «отлично»;

«хорошо», если норматив выполнен правильно и показанный результат соответствует оценке «хорошо»;

«удовлетворительно», если норматив выполнен правильно и показанный результат соответствует оценке «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если норматив выполнен не правильно и (или) показанный результат не соответствует положительной оценке.