Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема № 6 «Пожарные насосы и вакуумные системы»

Занятие 6.5. «Проверка работоспособности насосных систем»

- Ростов-на-Дону

- 2015

- Цели

Учебная: научить обучающихся эксплуатировать и обслуживать пожарные насосы и вакуумные системы на основных пожарных автомобилях общего и целевого применения.

Воспитательная: сформировать у обучающихся способность принимать решения в пределах своих полномочий и нести ответственность.

Развивающая: развить у обучающихся способность ориентироваться в перспективах развития пожарной техники и пожарно-технического оборудования.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: - Проверка насоса на герметичность. - Забор и подача воды на насосах со средним и задним расположением. - Забор и подача воды с неисправной вакуумной системой. - Особенности эксплуатации гидроэлеваторных схем ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 10 75 15 20 20 20 10 |

III. Учебно-материальное обеспечение

Место проведения:  Учебная аудитория.

Материальное обеспечение: проектор, ноутбук, презентация, литература,

плакаты.

IV. Методические материалы 
к проведению семинарского занятия

В вводной части занятия (5 мин)

Принимаю рапорт от дежурного по учебной группе, проверяю наличие обучающихся, объявляю тему и цели семинарского занятия, учебные вопросы рассматриваемые на занятии, провожу краткий опрос по пройденному материалу, заполняю учебный журнал.

В первом вопросе (15 мин.) Проверка насоса на герметичность.

Обучающиеся раскрывают материал вопроса, периодичность проведении проверки насоса НЦПН на герметичность, порядок действий при проверке, возможные неисправности и неполадки возникающие при проверке насоса, а также способы их решения.

Проверка работоспособности вакуумной системы производится по величине создаваемого разряжения в насосе за нормативное время. Его величина 0,073…0,0076 МПа должна достигаться за 20 с. Герметичность насоса оценивается по падению разряжения в насосе. Оно не должно превышать 0,013 МПа за 2,5 мин.

Проверка осуществляется в такой последовательности. Всасывающий патрубок насоса должен быть закрыт заглушкой, вакуумный кран включен. Запустив двигатель, увеличивая его обороты, создают вакуум, оцениваемый по мановакууметру. Выключив вакуумный кран, по секундомеру фиксируют время падения вакуума. Если в течение 2,5 мин оно будет меньше 0,013 МПа, насос и всасывающая система – исправны и работоспособны.

Во втором вопросе (20 мин.) Забор и подача воды на насосах со средним и задним расположением.

Обучающиеся раскрывают материал вопроса, способы забора и подачи воды из различных водоисточников (открытый водоем, противопожарный водоем, водопроводные сети) с помощью пожарных насосов. Рассказывают алгоритм действий водителя основного пожарного автомобиля общего применения при работе на специальных агрегатах ПА по забору воды, возможные неисправности и неполадки возникающие при работе на насосе, а также способы их решения.

В третьем вопросе (20мин.) Забор и подача воды с неисправной вакуумной системой.

Обучающиеся раскрывают материал вопроса, способы забора и подачи воды с неисправной вакуумной системой из различных водоисточников (открытый водоем, противопожарный водоем, водопроводные сети) с помощью пожарных насосов. Рассказывают алгоритм действий водителя основного пожарного автомобиля общего применения при работе на специальных агрегатах ПА по забору воды с неисправной вакуумной системой, возможные неисправности и неполадки возникающие при работе на насосе, а также способы их решения.

В четвертом вопросе (20 мин.) Особенности эксплуатации гидроэлеваторных схем.

Обучающиеся раскрывают материал вопроса, особенности эксплуатации гидроэлеваторных систем, назначение, устройство и принцип действия Г – 600.  Приводят примеры  различных схем  по забору воды с помощью гидроэлеватора из различных водоисточников. Рассказывают алгоритм действий водителя основного пожарного автомобиля общего применения при работе на специальных агрегатах ПА по забору воды с помощью Г-600, возможные неисправности и неполадки возникающие при работе на насосе, а также способы их решения.

В заключительной части занятия (5 мин)

Ведущий преподаватель подводит итог занятию, отмечает положительные и отрицательные стороны обучающихся при раскрытии вопросов. Выставляет оценки за работу на занятии в учебный журнал и выдает задание на самоподготовку.

V. Литература

Основная:

- ФЗ РФ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ №555 от 18.09.2012 года. «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Теребнев В.В. Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2009. - 376с.

Дополнительная:

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Пожарные средства пожаротушения. Книга 1.  Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012. -88 с.