Оглавление

Предисловие	    3

Глава 1. Электроснабжение и пожарная опасность электроустановок	    4

1.1. Общие сведения об электроснабжении и электроустановках	    4

1.2. Общие сведения по проводам и кабелям	  11

1.3. Причины пожароопасных отказов и загораний в электротехнических
устройствах	  14

1.4. Вероятностная оценка пожароопасных отказов в электротехнических
устройствах	  20

1.5. Пожарная опасность комплектующих элементов электротехнических
устройств	  29

Глава 2. Выбор и применение электрооборудования для взрыво-
и пожароопасных зон и помещений с нормальной средой	  41

2.1. Нормативная и аналитическая оценка классов взрыво- и пожароопасных
зон и их размеров	  41

2.2. Классификация взрывоопасных смесей по группам и категориям	  51

2.3. Взрывозащищенное электрооборудование	  59

2.4. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования	  74

2.5. Зарубежное взрывозащищенное электрооборудование	  77

2.6. Особенности выбора, монтажа, эксплуатации и ремонта
взрывозащищенного электрооборудования	  81

2.7. Особенности выбора, монтажа и эксплуатации электрооборудования
пожароопасных зон и помещений с нормальной средой	  88

2.8. Контроль за противопожарным состоянием электроустановок	  90

Глава 3. Аппараты защиты в электроустановках	  93

3.1. Плавкие предохранители	  93

3.2. Автоматические выключатели (автоматы)	104

3.3. Тепловые реле	117

3.4. Выбор аппаратов защиты	120

3.5. Устройства защитного отключения (УЗО)	131

Глава 4. Пожарная безопасность и методы расчета электрических сетей	139

4.1. Нагрев проводников электрическим током	139

4.2. Допустимая нагрузка на проводники по нагреву	144

4.3. Пожарная опасность короткого замыкания в электрических сетях	146

4.4. Противопожарная защита электрических сетей при проектировании	148

4.5. Противопожарная защита электрических сетей при монтаже
и эксплуатации	163

4.6. Профилактика пожаров на вводах электрических сетей в здания
и сооружения объектов агропромышленного комплекса	171

Глава 5. Электродвигатели, трансформаторы и аппараты управления	175

5.1. Общие сведения об электродвигателях	175

5.2. Аварийные пожароопасные режимы работы электродвигателей	186

5.3. Пожарная опасность трансформаторов	192

5.4. Снижение пожароопасности электроизоляции обмоток электродвига-
телей и трансформаторов	193

5.5. Пожарная опасность электрических аппаратов управления	195

Глава 6. Электроосветительные установки	209

6.1. Электрические источники света	209

6.2. Осветительные приборы и светильники	216

6.3. Системы и виды электрического освещения	228

6.4. Расчет электрического освещения	229

6.5. Пожарная опасность осветительных приборов	232

6.6. Профилактика пожаров от осветительных приборов	237

Глава 7. Заземление и зануление в электроустановках напряжением до 1000 В	240

7.1. Опасность поражения электрическим током	240

7.2. Заземление и зануление электроустановок как устройств электро-
и пожарной безопасности	241

7.3. Устройство заземлений и занулений	258

7.4. Расчет заземляющих устройств	263

7.5. Защитные заземления и зануления во взрывоопасных зонах	267

7.6. Эксплуатация и испытания заземляющих устройств	268

Глава 8. Молниезащита	274

8.1. Молния и ее характеристики	274

8.2. Пожаро- и взрывоопасность воздействия молнии	280

8.3. Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты	290

8.4. Молниеотводы	296

8.5. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии	315

8.6. Защита зданий и сооружений от вторичных воздействий молнии	323

8.7. Эксплуатация устройств молниезащиты	325

Глава 9. Защита взрывоопасных производств от разрядов статического
электричества	328

9.1. Общие представления об электризации	328

9.2. Воспламеняющая способность искр статического электричества
и его физиологическое воздействие на организм человека	330

9.3. Приборы для измерения параметров статического электричества	334

9.4. Способы устранения опасности статического электричества	336

9.5. Эксплуатация устройств защиты от разрядов статического
электричества	357

Глава 10. Технико-экономическая эффективность решений противо-
пожарной защиты электроустановок, молниезащиты и защиты от
статического электричества	359

Приложения	362

Литература	374