АВР 1

В1

Первый независимый источник

Второй независимый источник

ВП

ВП

Тр 1

110/10 кВ

НИ1

Тр 2

НИ2

110/10 кВ

РУ1 10 кВ

10 кВ

РУ2

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

АВР 2

В1

В

В

В

В

Правая

секция

РП1

В

Секция особой группы

Левая

секция

РП2

АВР 3

В3

В

В

В

В

В

Третий независимый источник

РП3

АВР 4

В2

В

В2

В

В

В

Секция особой группы

В

В2

ВЛ3

ВЛ 2

В

Г

Рис. 1.1. Принципиальная схема электроснабжения объекта с потребителями особой группы I категории