Начало

ГЖ

Твердые горючие вещества

ГП или волокна

Да

Нет

Нет

Да

Конец

Нет

Да

Взрывоопасная смесь может образоваться только при нормальном режиме работы

Класс зоны П-II

Класс зоны В-II

Класс зоны В-IIa

Да

Нет

Класс зоны П-IIа

Класс зоны П-I

Нет

Да

Взрывоопасная смесь может образоваться только при аварии

Нет

Нет

Класс зоны В-I

Да

Да

Да

Да

Класс зоны В-I

Рис. 2.1. Алгоритм методики определения классов взрыво- и пожароопасных зон

Зона находится в помещении

Зона находится в помещении

1. Присутствуют ГГ или ЛВЖ.

2. Пространства у проемов помещений зон класса В-I, B-Ia, B-II (кроме окон со стеклоблоками).

3. Пространства у мест выброса вытяжной вентиляции из взрывоопасных зон любого класса.

4. Пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей с ГГ и ЛВЖ

Невзрыво- и непожароопасная зона

Класс зоны

В-Iг

Класс зоны

П-III

Взрывоопасная смесь может образоваться только при нормальном режиме работы

НКПВ65 гм3

Взрывоопасная смесь может образоваться только при аварии

Нагрета в условиях производства до tвсп

ГГ или пары ЛВЖ

Присутствует ГГ с НКПВ15% при предельно допустимой концентрации по ГОСТ 12.1.005-76

Присутствует газообразный водород, но при нормальном режиме работы исключается образование взрывоопасной смеси с избыточным давлением 5 к Па

Лабораторное помещение, где присутствуют ГГ и ЛВЖ, но исключено образование ВОС с избыточным давлением  5 кПа и нет открытого огня

Невзрыво- и непожароопасная зона

Есть вытяжные шкафы или зоны

Класс зоны В-Iб

Нет

Нет