1

2

5

3

6

7

4

8

9

Рис. 3.6. Предохранитель типа ПН-2 – 400:

1 – контактные ножи; 2 – фарфоровая трубка (корпус); 3 – металлическая крышка; 4 – плавкая вставка (элемент); 5 – олово; 6 – места расплавления пластин плавкового элемента; 7 – медная стойка; 8 – изоляционная плита; 9 – зажим