АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роль автоматизации в обеспечении взрывопожарозащиты

промышленных объектов

Управление крупнотоннажными высокопроизводительными и энергонасыщенными технологическими процессами и их взрывопожарозащита возможны лишь с привлечением приборов и компьютерной техники. Автоматизация технологических процессов производств позволяет оптимизировать управление, способствует повышению производительности труда и определенным образом меняет его характер. Многие технологические процессы сопровождаются опасными для человека воздействиями, могут быть взрывопожароопасны и склонны к переходам из устойчивого состояния в неустойчивое. Неустойчивое состояние может привести к работе устройства, агрегатов,  аппаратов, технологической установки на предельных и внерегламентных режимах с непредсказуемыми последствиями (рис. 1).

Аварийное состояние:

авария, взрыв, пожар

Неустойчивое состояние

Устойчивое

состояние

Рис. 1. Графическая модель состояний технологического процесса

Каждое из трех состояний технологического процесса – устойчивое (норма), переходное (неустойчивое, предаварийное), аварийное – характеризуется определенным уровнем взрывопожароопасности и требует соответствующего уровня автоматизации. Устойчивое состояние характеризуется определенными значениями параметров при нормальном режиме работы технологического оборудования, возможностью получения информации о протекании процессов в области регламента и поддержания его в заданных пределах. Неустойчивое (предаварийное) состояние характеризуется критически высокими или низкими значениями параметров, спонтанным развитием реакций, автоколебательными процессами с угрозой перехода в неуправляемое состояние. Необходимо быстрое и своевременное его обнаружение, предупреждение выхода процесса в критическую область и возврат к его нормальному устойчивому состоянию. В противном случае возникает аварийное состояние, которое является угрозой жизни людей, уничтожения материальных ценностей, разрушения оборудования и т.п. Для борьбы с ним используются специальные средства автоматики (противоаварийные системы, установки обнаружения очага пожара, подавления взрыва и тушения пожара). Отсутствие таких устройств и систем приводит чаще всего к тяжелым последствиям.

Современные приборы и системы производственной автоматики, осуществляя контроль и управление технологическими процессами, решают одновременно и ряд задач автоматической взрывопожарной защиты:

предупреждение аварий, взрывов и пожаров за счет поддержания объекта управления в устойчивом состоянии;

диагностирование состояний  технологического  оборудования и коммуникаций;

прогнозирование взрывопожароопасных состояний технологического процесса;

обнаружение неустойчивых состояний управляемого объекта;

противоаварийная защита технологических процессов;

обеспечение оператора информацией о состоянии технологического процесса;

обеспечение съема и хранения информации о состоянии технологического процесса.

Решением комплекса названных задач производственная автоматика обеспечивает поддержание взрывопожаробезопасных режимов технологических процессов, при необходимости устранение опасных, внерегламентных отклонений  параметров с их регистрацией и оповещением обслуживающего персонала. Информация приборной техники и ЭВМ при этом используется для анализа опасных отклонений технологического процесса или выявления причин аварий, взрывов и пожаров.

Наиболее опасные последствия имеет переход защищаемого объекта в аварийное состояние. Борьба с пожарами и взрывами на объекте защиты осуществляется специальными средствами и системами автоматической противопожарной защиты (АППЗ). В целом же система пожарной безопасности промышленных объектов включает две функциональные подсистемы: предотвращения пожара и противопожарной защиты людей и материальных ценностей. Место автоматической противопожарной защиты в системе пожарной безопасности промышленных объектов приведено на рис. 2.

Пожарная безопасность

Система предотвращения

пожара

Предотвращение образования горючей среды

Предотвращение образования

в горючей среде источников

зажигания

Максимально возможное применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов

Ограничение массы и (или) объема горючих веществ

и материалов;

наиболее безопасное их

размещение

Изоляция горючей среды

Система противопожарной защиты людей и материальных ценностей

Предотвращение распространения пожара за пределы очага

Применение средств пожаротушения и соответствующих видов

пожарной техники

Применение АУП и АПС

Регламентация горючести

и огнестойкости конструкций

Огнезащитная обработка горючих конструкций

Эвакуация людей

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты

Система противодымной защиты

Применение ручных средств

пожарной сигнализации и средств оповещения о пожаре

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

7

8

9

Рис. 2. Место АППЗ в системе пожарной безопасности:

 возможность применения автоматики для предупреждения пожаров и взрывов;

 возможность применения систем сигнализации и тушения пожаров

Исторические сведения о производственной и пожарной автоматике.

Первыми автоматами, принесшими пользу человеку, считают ловушку типа капкан. Автоматические мельницы, водяные часы, механические устройства автоматики, пневмо- и гидроустройства и другие технические новинки все шире применялись в практической деятельности человека, и понятно, что современный автомат – это техническое устройство, в принципе действия и конструкции которого воплощены накопленный веками жизненный опыт и знания многих поколений людей нашей планеты.

Идея создания машин, которые бы работали без участия человека, возникла также давно. Изобретение первого в мире промышленного регулятора относится к 1765 г. и принадлежит знаменитому русскому механику И.И. Ползунову.

Электромагнитный регулятор скорости вращения паровой машины разработан в 1854 г. выдающимся русским механиком  и электротехником К.И. Константиновым.

Основы научного подхода к проектированию автоматических регуляторов были заложены знаменитым русским ученым и инженером И.Н. Вышеградским, работа которого "Об общей теории регуляторов", изданная в 1876 г., положила начало теории автоматического регулирования и управления.

В развитии автоматики как науки выдающуюся роль сыграли труды отечественных ученых. Великие русские математики А.М. Ляпунов и П.Л. Чебышев, знаменитый ученый Н.Е. Жуковский своими работами заложили фундамент стройной математической теории процессов, происходящих в автоматических устройствах, и намного опередили развитие зарубежной научно-технической мысли.

Велики заслуги ученых А.А. Андронова, В.С. Кулебакина, А.Н. Колмогорова, И.Н. Вознесенского, Н.Н. Боголюбова, А.В. Михайлова, Е.П. Попова, В.В. Солодовникова, А.Г. Ивахненко и многих других ученых и исследователей в решении теоретических и прикладных вопросов автоматизации.

Классификация средств производственной и пожарной автоматики.

В технике автоматизации используется большое число разнообразных автоматических устройств и систем, отличающихся принципом действия, схемными и конструктивными решениями и т.д. Эти автоматические устройства, приборы и системы классифицируют по различным признакам. Чаще всего производственную автоматику классифицируют по функциональному признаку на следующие группы:

контрольно-измерительные приборы (КИП), предназначенные для контроля параметров технологических процессов. КИП производят и выдают информацию оператору (запись, отсчет, сигнализация);

приборы, устройства и системы автоматического регулирования (САР), предназначенные для поддержания параметров в режиме заданных безопасных пределов;

устройства и системы противоаварийной автоматической защиты (СПАЗ), предназначенные для обнаружения предаварийных ситуаций, оповещения оператора, осуществления защитных мероприятий, частичной или полной остановки технологического процесса;

автоматические блокировки, предназначенные для защиты от неправильных действий оператора при пуске и остановке технологического процесса, включения элементов защиты и резервных устройств;

автоматические и автоматизированные системы управления (АСУ, АСУТП) – это системы, осуществляющие совокупность воздействий, возможных на основании определенной информации и направленных на поддержание или улучшение функционирования управляемого объекта в соответствии с программой или целью управления (алгоритмом функционирования).

Основные элементы автоматики.

Устройства, приборы и системы производственной и пожарной автоматики состоят из отдельных элементов.

Элемент – это конструктивно обособленная часть схемы, устройства или системы, выполняющий определенную функцию. Элементом может быть резистор, конденсатор, трансформатор, клапан и т.д. Несмотря на значительное разнообразие основных функций, выполняемых в разных автоматических системах, общим для элементов автоматики является  передача поступающих на них воздействий (сигналов) в определенном направлении, а также то или иное преобразование сигнала по значению, характеру или даже по физической природе. По виду выполняемых функций элементы автоматики можно разделить на следующие основные типы:

1. Датчики, преобразующие различные неэлектрические величины в электрические сигналы.

2. Усилители, усиливающие поступающие на них сигналы, но не изменяющие физической природы этих сигналов.

3. Реле, позволяющие с помощью сравнительно слабых электрических сигналов управлять более мощными электрическими цепями (включать или отключать эти цепи).

4. Стабилизаторы, поддерживающие постоянство выходного напряжения или тока при изменениях входного сигнала или сопротивления нагрузки.

5. Двигатели, преобразующие ту или иную энергию в перемещения (угловые или линейные) и приводящие в действие тот или иной механизм или объект.

6. Распределители, обеспечивающие поочередное подключение различных элементов или электрических цепей к какому-либо одному элементу или к одной точке электрической цепи.

7. Вычислительные элементы,  выполняющие математические и логические операции над различными величинами.

8. Корректирующие элементы, улучшающие свойства системы или отдельных ее частей.

9. Исполнительные механизмы, предназначенные для изменения управляемых величин.

10. Командоаппараты,  предназначенные для подачи в систему различных воздействий и команд.

Элементы, выполняющие те или иные функции, могут отличаться друг от друга по физическим принципам, лежащим в основе их действия. С этой точки зрения основные элементы автоматики можно разделить на следующие разновидности:

1. Электромеханические, в которых электрическая энергия преобразуется в механическую или, наоборот, механическая – в электрическую.

2. Электротепловые или электротермические, в которых происходит переход электрической энергии в тепловую или тепловой в электрическую.

3. Электромагнитные или ферромагнитные, в основе действия которых лежит электромагнитное явление и используются свойства ферромагнитных материалов.

4. Электронные, к которым относятся электронные лампы, полупроводниковые элементы, фотоэлементы и т.п.

5. Ионные, в которых используются процессы в ионизированных газах (газотроны, тиратроны и др.).

6. Радиоактивные, т.е. используются вещества, обладающие радиоактивным излучением.

7. Пневматические, использующие энергию сжатого воздуха или каких-либо иных газов под давлением.

8. Гидравлические, действие которых основано на использовании энергии жидкости под давлением.

В общем  виде элемент (рис.3) представляет собой преобразователь, на вход которого подается сигнал Хвх, а на выходе получается сигнал Хвых. Элементы могут быть пассивными и активными. В пассивных элементах (рис. 3, а) отсутствует вспомогательный источник энергии (ВИЭ), в них сигнал Хвых получается за счет сигнала Хвх, а в активных элементах имеется вспомогательный источник энергии (рис. 3, б). В этих элементах входная величина только управляет передачей  энергии от ВИЭ выходной величине. Если в пассивных элементах в результате потерь выходной сигнал меньше входного,  то в  активных элементах выходной сигнал может  быть и больше входного сигнала, так как в данном элементе возможно усиление сигнала за счет ВИЭ. Величины Хвх и Хвых могут быть как электрическими (ток, напряжение, сопротивление), так и неэлектрическими (давление, скорость, температура, перемещение и т.д.).

ВИЭ

Xвх

Xвых

а

Xвх

Xвых

б

Рис. 3. Элементы автоматики:

а – пассивный элемент автоматики; б – активный элемент автоматики

Чтобы оценить свойства элементов автоматического устройства, необходимо знать их показатели. В автоматике свойства функциональных элементов оцениваются различными показателями, связанными с входной и выходной величинами. Если входная величина элемента с течением времени не изменяется, режим элемента называется статическим. Если же входная величина элемента изменяется с течением времени, то это сопровождается соответствующим изменением выходной величины. Подобный режим называется динамическим. В соответствии с этим различают статические и динамические показатели  элемента. Важнейшим показателем статического режима элемента автоматики является его статическая характеристика, под которой понимается зависимость выходной величины элемента от его входной величины, выраженная графически. Математическое выражение этой зависимости Хвых= f(Хвх) называется уравнением статики элемента. На рис. 4 приведены примеры различных статических характеристик элементов. Как видно из рисунка, характеристики могут быть линейными (рис.4,  а) и нелинейными (рис.4,  б), в соответствии с этим и элементы делятся на линейные и нелинейные. Линейная статическая характеристика есть прямая, проходящая под некоторым углом К к горизонтальной оси. Угол наклона характеристики есть величина постоянная, а его тангенс определяет передаточный коэффициент или коэффициент преобразования:

К = Хвых/Хвх .                                              (1.1)

Передаточный коэффициент является важным  показателем элемента. Он может иметь ту или иную разность или быть безразмерной величиной. Применительно к разным функциональным элементам передаточный коэффициент носит разные названия. Так, для датчиков его часто называют чувствительностью, для усилителей – коэффициентом усиления, для стабилизаторов величину, обратную передаточному коэффициенту, – коэффициентом стабилизации.

Линейный элемент обладает постоянным передаточным коэффициентом, тогда как передаточный коэффициент нелинейного элемента в разных точках характеристик различен и характеризуется тангенсом угла наклона касательной, приведенной к нелинейной характеристике в интересующей нас точке. Иногда пользуются понятием дифференциального передаточного коэффициента

Кд = Хвых/Хвх = dХвых/dХвх ,	(1.2)

где	Хвых и Хвх– малые изменения выходной и входной величин относительно некоторой точки характеристики.

Для линейного элемента понятия К и Кд  совпадают. Уравнение статики элемента, обладающего линейной характеристикой, является алгебраическим уравнением первой степени вида

Хвых = КХвх ,

тогда как нелинейные элементы описываются алгебраическими уравнениями более высоких степеней. Другой важный показатель элемента – его порог чувствительности, под которым понимается минимальное значение входной величины, вызывающее изменение выходной величины. Практически все реальные элементы автоматики обладают тем или иным порогом чувствительности. Статическая характеристика элемента, обладающего порогом чувствительности, не проходит через начало координат, на оси абсцисс получается некоторый отрезок. Такая характеристика показана на рис.4, в. Отрезок А–А, численно равный удвоенному значению порога чувствительности 0А, называется зоной нечувствительности элемента. Если зона нечувствительности невелика и ею можно пренебречь, характеристика элемента может быть линериазована. Такая характеристика на рис. 4, в показана штриховой линией. Возникновение зоны нечувствительности в различных элементах происходит по разным причинам.

arctg K

XВХ

XВЫХ

0

а

XВХ

XВЫХ

0

б

XВХ

XВЫХ

0

в

А

А

XВЫХ

XВЫХ

XВЫХ

XВЫХ

XВХ

XВХ

1

2

г

Рис. 4. Статические характеристики элементов автоматики

В таких элементах, как реле, редукторы, электродвигатели, существуют небольшие изменения входной величины из-за наличия люфта, трения, магнитного гестерезиса и т.п. В других элементах, таких, как датчики, усилители, стабилизаторы, может иметь место нестабильность характеристики, выражающаяся в том, что при неизменном значении входной величины выходная величина самопроизвольно изменяется в некоторых пределах. Самопроизвольное изменение выходной величины элемента при неизменном значении выходной величины может быть также в результате изменения  внутренних свойств элемента (старение, износ) или при изменении внешних факторов (температуры, влажности, давления окружающей среды, питающего напряжения и др.). На рис.4, г кривая 1 соответствует первоначальной характеристике элемента, а кривая 2 есть характеристика того же элемента, изменившаяся в результате влияния одного из перечисленных ранее факторов. Как видно, эта нестабильность приводит к погрешностям. Передача сигналов от одного элемента к другому осуществляется посредством связей между ними. Связи могут быть механическими, электрическими, пневматическими, гидравлическими и др. Различают также прямые и обратные связи. Посредством прямых связей сигнал с выхода предыдущего элемента передается на вход последующего.

Под обратными связями понимают связи, посредством которых сигнал с выхода элемента передается на его вход или с выхода одного из последующих элементов передается на вход одного из предыдущих элементов (рис. 5). Сигнал, передаваемый по цепи обратной связи, называется сигналом обратной связи Хо.с. Алгебраическое суммирование сигналов принято изображать на структурных схемах специальным условным знаком. Обратные связи могут охватывать и всю систему в целом, т.е. передавать сигналы с выхода системы обратно на ее вход. Такие обратные связи называют главными, в отличие от местных, охватывающих отдельные элементы или часть системы.

ХВЫХ

ХВХ

DXВХ

K

Kо.с

Xо.с

Рис. 5. Обратные связи

Величина Ко.с, показывающая, какая часть выходного сигнала V поступает обратно на вход в виде сигнала обратной связи Хо.с, называется коэффициентом обратной связи:

Ко.с = Хо.с/Хвых .	 (1.3)

Обратные связи делятся на положительные и отрицательные. Положительными считаются такие обратные связи, когда сигнал обратной связи складывается с входным сигналом, т.е.

Хвх = Хвх+Хо.с .	 (1.4)

Если же входной сигнал и сигнал обратной связи вычитаются, обратная связь называется отрицательной. В этом случае

Хвх = Хвх  - Хо.с .	                              (1.5)

В общем случае сигнал, поступающий на вход элемента при наличии обратной связи,

Х = Хвх  ±  Хо.с .	 (1.6)

Если сигнал обратной связи и выходной сигнал к входу элемента подключены параллельно, обратная связь называется параллельной. При последовательном подключении входного сигнала и сигнала обратной связи последняя называется последовательной. Обратные связи действуют, т.е. передают сигналы, как в установившихся, так и в переходных процессах и называются соответственно жесткими и гибкими обратными связями.

Различные обратные связи по-разному влияют на свойства охватываемых ими элементов. При наличии обратной связи сигнал на входе элемента выражается уравнением (1.6), где на основании формулы (1.3)

Хо.с = Ко.с Хвых .

Поэтому уравнение элемента, охваченного обратной связью, может быть записано в виде

Хвых = К (Хвх  Ко.с Хвх ),	(1.7)

где	К – передаточный коэффициент элемента без обратной связи.

Раскрывая скобки и группируя член с Хвых слева, а члены с Хвх справа, получаем

Хвых = К/(1  Ко.сК) Хвх .	(1.8)

Член K/(1  KосК) представляет собой передаточный коэффициент элемента, охваченного обратной связью. Введем обозначение

К/(1 Ко.сК) = К.	(1.9)

В знаменателе этого выражения знак минус соответствует положительной, а знак плюс – отрицательной обратной связи. Отсюда следует, что положительная обратная связь увеличивает передаточный коэффициент элемента, а отрицательная уменьшает. Произведение Ко.сК называют фактором обратной связи, а двучлен 1 Ко.с – глубиной обратной связи. В плане практических рекомендаций следует иметь в виду, что положительная обратная связь увеличивает не только передаточный коэффициент охватываемого элемента, но в такой же степени увеличивает возникающие в элементе погрешности и искомые сигналы, влияние помех и собственных шумов, ухудшает стабильность передаточного коэффициента. Отрицательная же обратная связь наряду со снижением передаточного коэффициента во столько же раз снижает влияние на сигнал помех, уменьшает искажение сигнала, повышает стабильность передаточного коэффициента, т.е. улучшает основные показатели элемента.

Для автоматических систем характерно наличие сигналов, изменяющихся с течением времени. При этом как входные величины, так и выходные для элементов и системы в целом не остаются постоянными. Такое состояние системы называем динамическим, а показатели, характеризующие поведение элементов в динамическом режиме, – показателями динамики элемента или его динамическими показателями. Процесс, протекающий в элементе при изменении его входной величины, называется переходным процессом. Поведение элемента в этом случае описывается дифференциальным уравнением того или иного порядка. Важнейшим динамическим показателем элемента автоматики является его динамическая характеристика, под которой понимается изменение выходной величины элемента с течением времени. Следует, однако, иметь в виду, что характер изменения выходной величины элемента зависит не только от свойств самого элемента, но и от характера изменения его входной величины. Чтобы можно было сравнивать динамические свойства различных элементов, пользуясь их динамическими характеристиками, следует подавать в ходе этих элементов сигналы, имеющие одинаковый характер, т.е. одинаково изменяющиеся с течением времени.

Общепринято в качестве таких сигналов использовать:

единичный скачок внешнего воздействия, представляющий собой функцию времени, которая отличается скачкообразным изменением в момент времени t = 0 и сохраняет свое постоянное значение при t > 0 (рис. 6, а);

единичный импульс внешнего воздействия, который представляет собой скачкообразно изменяющуюся функцию времени с бесконечно малой длительностью скачка (t0) (рис. 6, б);

гармоническое воздействие и воздействие непрерывно возрастающее с постоянной скоростью (рис. 1.6, в, г).

Чаще других для исследования динамических характеристик элементов автоматики используется единичная функция. Такой сигнал позволяет выявить и оценить количественно важное свойство элемента – его инерционность, т.е. наличие некоторого запаздывания в изменении выходного сигнала по сравнению с изменением сигнала на входе элемента.

Зависимость Хвых= f(t) при изменении входного сигнала Хвх, выраженная графически, называется графиком переходного процесса элемента. Эта кривая является графической интерпретацией решения дифференциального уравнения элемента, в котором входная и выходная величины являются функциями времени t. Разные элементы автоматики могут иметь различные графики переходных процессов (рис. 7). Переходный процесс, показанный на рис.7, а, говорит о том, что элемент не обладает инерционностью, т.е. выходной сигнал изменяется одновременно с изменением входного сигнала без какого бы то ни было запаздывания.

t

a

f(t)

f

t

б

f

t

t

в

f

t

г

f

Рис. 6. Типовые внешние воздействия

X

0

t

Xвых

Xвх

1

X

0

t

Xвх

Xвых

Xвых. уст

2DXвых

Т

tуст

а

б

а

X

0

1

t

Xвх

DXвых. max

Xвых. уст

Т0

2

tуст

0

X

j

Xвых

Xвх

в

г

DXвых

t

Рис. 7. Переходные процессы в элементах автоматики

Элемент, переходный процесс которого показан на рис. 1.7, б, обладает инерцией, вследствие чего его выходная величина Хвых нарастает постепенно после скачкообразного изменения (нарастания) входной величины Хвх. Степень инерционности элемента оценивают постоянной времени Т элемента. Если кривая Хвых = f(t) является экспонентой, то значение постоянной времени соответствует абсциссе точки а и пересечения касательной к экспоненте 0а с установившимся значением выходной величины Хвых. уст. Постоянная времени Т является одним из важнейших динамических показателей элемента. На рис. 1.7, в показан колебательно-затухающий переходный процесс, при котором выходная величина Хвых совершает ряд колебаний около установившегося значения Хвых. уст с постоянной частотой f0=1/T0, где Т0 – период колебаний с непрерывно убывающей амплитудой.

Колебательная частота f0 или круговая частота W0 называются частотой собственных колебаний элемента. Она зависит от  внутренних свойств элемента и является важным показателем его динамических свойств. Время tуст, в течение которого выходной сигнал достигает значения, незначительно отличающегося от Хвых на величину Хвых, оговоренную техническими условиями элемента tуст, называется временем установления или длительностью переходного процесса. В отдельных случаях входная величина Хвх может изменяться периодически, например в элементах пожарной автоматики, вследствие чего и выходная величина Хвых может меняться периодически (рис. 1.7, г). В этих случаях инерционность элемента сказывается на значении фазового сдвига кривой Хвых = f(t) относительно кривой Хвх = f(t).

Исследование переходных процессов элементов автоматики дает возможность установить и его динамические погрешности. Переходная характеристика элемента может быть получена экспериментально. Для этого входную величину изменяют скачкообразно, и с помощью регистрирующего устройства (осциллографа или самописца) записывают выходную величину, т.е. получают ее график Хвых = f(t).