Вопросы к экзамену.

Метрология.

- Наука метрология. Основные термины и определения. Постулаты метрологии. Физическая величина (ФВ). Классификация ФВ.

- Шкалы. Размерность. Системы физических величин.

- Измерения. Виды измерений.

- Методы измерений. Классификация.

- Средства измерения (СИ). Классификация СИ.

- Понятие погрешности. Классификация погрешностей измерения и погрешностей СИ.

- Выбор средств измерений.

- Алгоритм обработки многократных прямых измерений.

- Алгоритм обработки многократных косвенных измерений.

- Понятие метрологического обеспечения (МО).

- Технические основы МО. Система передачи размера ФВ от эталона к рабочему СИ. Эталоны. Классификация эталонов.

- Организационные основы МО. Государственные метрологические службы.

- ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Основные положения. Нормативная основа МО.

- Государственный метрологический контроль и надзор. Виды контроля и надзора. Поверка. Калибровка.

- Международные организации по метрологии.

Стандартизация.

- Основные термины и определения стандартизации. ФЗ «О стандартизации в РФ». Основные положения.

- Техническое регулирование. Технические барьеры. Технический регламент (ТР). Типовая структура ТР. Требования к содержанию ТР.

- Объекты стандартизации. Принципы стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Функции стандартизации.

- Научные основы стандартизации. (Параметрическая стандартизации, система предпочтительных чисел, комплексная и перспективная стандартизация и т.д.).

- Методы стандартизации. Раскрыть содержание всех методов стандартизации.

- Национальная система стандартизации. Нормативные документы (НД) по стандартизации. Краткая характеристика НД.

- Национальные стандарты. Классификация, содержание стандартов.

- Органы и службы по стандартизации.

- Международные организации по стандартизации.

Сертификация.

- Основные термины и понятия подтверждения соответствия.

- Формы подтверждения соответствия.

- Участники процедуры подтверждения соответствия.

- Декларирование соответствия.

- Обязательная сертификация.

- Добровольная сертификация.

- Порядок проведения процедуры подтверждения соответствия.

- Схемы сертификации.

- Системы сертификации.

- Органы по сертификации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.

- Сертификация услуг.

Управление качеством

- Определение термина «Качество». Основной смысл «качества» для потребителя и производителя.

- Стандартизация и качество. Качество, ценность стоимость: их общность и различие

- Основные исторические этапы развития философии качества в разных странах. Основоположников теории качества. Основные положения теории.

- Российский и международный опыт управления качеством. Положительные и отрицательные стороны использования систем качества в разных странах.

- Сущность системы менеджмента качества. Основные положения теории.

- Краткая характеристика положений концепции TQM.

- Основные положения стандартов ГОСТ Р ИСО семейства 9000. Сущность процессного подхода.

- Документация системы качества. Основные требования к документации согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

- Структура стандартов ИСО семейства 9000. 8 основных принципов управления качеством.

- Основные принципы системного управления качеством.

- Методы оценки качества и надёжности продукции.

- Виды контроля качества продукции.

- Методы контроля качества продукции. Примеры.

- Статистические методы управления качеством. Семь простых статистических методов.

- Менеджмент как средство повышения качества. Основные современные методы общего менеджмента.

Типовые задачи для экзамена

- Выразите размерности приведённых ниже физических величин через размерности основных физических величин системы SI. Определите единицы измерений этих величин и их связь с единицами измерений основных физических величин системы SI. Сила тока, скорость, ускорение, сила, плотность вещества, напряжение, индуктивность, давление, мощность, энергия.

- Измерения толщины металлического покрытия дали следующие результаты: 12,3; 12,0; 11,9; 12,5; 11,8; 11,6; 12,8; 11,2; 13,0; 10,8 мкм. Определите, содержится ли грубая погрешность в экспериментальных данных при уровне значимости 5%.

- Измерена термоЭДС потенциометром  класса точности 0,5 со шкалой от 200 до 6000С. Указатель стоит на отметке 4000С. Определите наибольшую относительную погрешность измерения, если измерение проведено при нормальных условиях.

- Для измерения напряжения применяются два вольтметра: первый классом точности 2,5 с диапазоном показания 50 В и второй – 1,0 класса точности и диапазоном показания 150В. Определите, какой вольтметр точнее, если первый показал 40,2 В, а второй 42 В.

- При многократном измерении массы получены значения в кг: 98,100,97,101,99,102,103. Укажите доверительные границы для истинного значения массы с вероятностью Р=0,95 (tp =2,45).

- При многократном измерении температуры в ºС, получены следующие результаты: 20,4 20,2; 20,0; 20,5; 19,7; 20,3; 20,4; 20,1. Указать доверительные границы истинного значения температуры с вероятностью Р=0,95 (tp=2,365)

- Вольтметр показывает 230 В. Среднеквадратическое отклонение вольтметра - σU=2B. Погрешность от подключения вольтметра в сеть ΔS=−1B. Определите истинное значение напряжения с вероятностью Р=0,9944 (tp=2).