ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ

К выполнению практикума допускаются подготовленные студенты. Для этой цели в читальном зале института они знакомятся с лабораторным практикумом по курсу "Теория и технология термической и химико-термической обработки изделий"; уясняют цель и методику выполнения работы; отражают в отчете основные теоретические представления, используемые в работе.

Лабораторный практикум выполняется на приборах и оборудовании лабораторий кафедры "Физическое и прикладное материаловедение": металлографии (ауд.267), термической обработки (ауд.265), механических испытаний (ауд.167).

При выполнении практикума студент должен соблюдать правила техники безопасности:

- Строго соблюдать указанную методику выполнения работы.

- Не помещать на рабочие места посторонние предметы.

- Не включать без разрешения преподавателя или лаборанта используемые в работе приборы и оборудование.

- Строго выполнять правила эксплуатации приборов и оборудования.

- Работать только на приборах и оборудовании, используемых в данной работе практикума.

- При работе с химическими реактивами соблюдать осторожность, во избежание ожогов не допускать их попадания в лицо, на кожный покров, на одежду.

- Загрузку и выгрузку образцов при работе на электротермическом оборудовании во избежание электротравм производить при выключенном напряжении питания.

- Во избежание ожогов загрузку и выгрузку образцов при работе на электротермическом оборудовании производить специальными клещами.

- Категорически запрещается оставлять без присмотра выгруженные из камеры электротермического оборудования образцы.

- Запрещается при приготовлении микрошлифов работать на дефектных (порванных) шлифовальных шкурках и полировальных материалах.

- Не прижимать сильно микрошлиф к вращающемуся диску, обтянутому шлифовальной шкуркой или полировальным материалом, во избежание вырыва образца и порыва шлифовальной шкурки или полировального материала.

- Во избежание поломки соблюдать осторожность, не прилагать больших усилий при работе с металлографическим микроскопом.

- При обнаружении любой неисправности сообщать преподавателю или лаборанту.

При выполнении работ по изучению микроструктуры различных сплавов используется альбом макро- и микроструктур металлических сплавов кафедры "Физическое и прикладное материаловедение".

Отчет по практикуму необходимо выполнять в отдельной тетради, на титульном листе которой написать:

"Теория и технология термической и химико-термической обработки изделий"

Лабораторный практикум

студента группы (номер группы)

(Фамилия, имя, отчество)

Объем отчета по одной работе обычно не превышает 3-4 страницы. Отчет должен соответствовать рекомендуемому содержанию, быть понятным, кратким, лаконичным, написанным без произвольных сокращений; текст, иллюстративный  и табличный материалы должны соответствовать известным требованиям оформления отчетов о НИР. В случае статистической обработки результатов эксперимента должны быть указаны доверительные интервалы экспериментально полученных значений и приведены графики полученных аппроксимирующих функций. В случае, если аппроксимация экспериментальных зависимостей не проводится, экспериментально полученные значения должны быть соединены прямыми линиями. В отчетах о работах, связанных с изучением микроструктур, должны быть изображены схемы микроструктур с указанием всех структурных и фазовых составляющих. Происхождение любой точки, линии и др. на схеме микроструктуры должно быть понятно студенту и любому, читающему отчет о работе. Под схемой микроструктуры должна быть приведена подрисуночная подпись с указанием материала, его марки, структурных составляющих и увеличения металлографического микроскопа. Результатом микроструктурного анализа является информация о структурных и фазовых составляющих сплавов, о том, что они собой представляют, как получаются. Отчет должен содержать заключение или выводы по работе.

Результатом выполнения ряда лабораторных работ являются экспериментальные данные. Для достоверного их определения необходимо получить массив измерений, не менее 5, и статистически его обработать, определив среднее значение измеряемой величины X, среднеквадратическое отклонение sХ и доверительный интервал DХ, полученного значения X по формулам:

X=1n⋅i=1nXi

σX=1n−1⋅i=1nXi−X2

ΔX=tP;n−1⋅σXn−1,

где Xi - i-е значение измеряемой величины Х; Р - заданный уровень надежности (доверительная вероятность); t(P;n-1) - квантиль распределения Стьюдента - нормированное отклонение, зависящее от доверительной вероятности и массива измерений n.

При решении научно-технических задач обычно используют Р=0,95 и 0,99. Значения  t(P;n-1) для t-распределения Стьюдента приведены в таблице

| n-1 | Р |  | n-1 | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 0,99 |  | 0,95 | 0,99 |
| 2 | 4,303 | 9,925 | 18 | 2,101 | 2,878 |
| 3 | 3,182 | 5,841 | 20 | 2,086 | 2,845 |
| 4 | 2,776 | 4,604 | 25 | 2,060 | 2,787 |
| 5 | 2,571 | 4,032 | 30 | 2,042 | 2,750 |
| 6 | 2,447 | 3,707 | 35 | 2,090 | 2,724 |
| 7 | 2,365 | 3,499 | 40 | 2,021 | 2,704 |
| 8 | 2,306 | 3,355 | 45 | 2,014 | 2,689 |
| 9 | 2,262 | 3,250 | 50 | 2,009 | 2,678 |
| 10 | 2,228 | 3,169 | 60 | 2,000 | 2,660 |
| 11 | 2,201 | 3,106 | 70 | 1,994 | 2,648 |
| 12 | 2,179 | 3,055 | 80 | 1,990 | 2,639 |
| 13 | 2,160 | 3,012 | 90 | 1,987 | 2,632 |
| 14 | 2,145 | 2,977 | 100 | 1,984 | 2,626 |
| 15 | 2,131 | 2,947 | ¥ | 1,960 | 2,576 |
| 16 | 2,120 | 2,921 |  |  |  |

Примечание:	1. Интерполяция допустима только по аргументу n-1

2.Для значений (n-1)>100 значения t(P;n-1) с точностью до 0,001 можно вычислить по формулам

(0,95; n-1) = 1,960 + 2,4 / (n-1)

(0,99; n-1) = 2,576 + 5,0 / (n-1)