- Вопросы к итоговому контролю

- по дисциплине

- «Материально-техническая база гостиниц»

- для студентов направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»

- очной и заочной форм обучения

1. Понятие и сущность материально-технической базы гостиничных предприятий.

2.	Основные составляющие материально-технической базы гостиниц.

3.	Основные фонды гостиничного предприятия.

4.	Движение и износ основных фондов гостиничного предприятия.

5.	Воспроизводство основных фондов и его финансирование.

6. Амортизационные  отчисления.  Методы расчета амортизационных отчислений.

7.	Показатели эффективности использования основных фондов гостиничного предприятия.

8. Проектировании гостиничных предприятий, методы и способы.

9.	Основные этапы проектирования гостиничных предприятий.

10.	 Нормативная база проектирования и строительства гостиничных предприятий.

11.	 Основы введения в эксплуатацию гостиничных предприятий.

12.	Конструктивные элементы зданий.

13.	 Основные правила размещения и использования технического оборудования на предприятиях индустрии гостеприимства.

14.	 Интерьер и экстерьер гостиничных предприятий.

15.	Инвестиции в МТБ гостиничных предприятий. Факторы, влияющие на уровень инвестиций.

16.	Современные информационные технологии  в индустрии гостеприимства.

17.	 Система обеспечения безопасности на предприятиях индустрии гостеприимства.

18.	Требования пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации.

19.	 Инженерно-техническое оборудование гостиничных предприятий.

20.	 Системы отопления – виды, достоинства и недостатки систем, требования эксплуатации.

21.	 Системы холодного и горячего водоснабжения зданий – виды,  достоинства и недостатки систем, требования эксплуатации.

22.	 Системы вентиляции – виды, достоинства и недостатки систем, элементы  и оборудование систем, требования эксплуатации.

23.	Системы кондиционирования  воздуха – виды,  устройство, эксплуатация.

24. Системы канализации – виды систем, их элементы, эксплуатация.

25. Мусороудаление, пылеудаление - системы, их элементы, достоинства и  недостатки.

26. Энергоснабжение зданий – электроснабжение, электроосвещение. Световая реклама.

К.соц.н., доцент                                                               А.С. Петренко