1 Индивидуальное задание на выполнение контрольной работы

1.1 Расчет системы общего освещения.

Таблица 1.1 – Исходные данные для расчета системы общего освещения

| № п/п | Размеры помещения, м |  |  | Коэффициент отражения, % |  | Коэффициент запаса, Кз | λ=Lh | hсв, м | hр.п., м | Освещенность, Е, лк | Светильник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | H | Рс | Рс |  |  |  |  |  | Тип | ИС | КСС |
| 1 | 12 | 18 | 6 | 50 | 30 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 500 | ЛБ | ЛЛ | К |

Таблица 1.2 – Коэффициент использования светового потока, nu

| Светильник, % | ЛБ |  |  | КЛЛ |  |  | МГЛ |  |  | СД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рп Рс | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 | 30 10 | 50 30 | 70 50 |
| i | Коэффициент использования nu, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 2,0 3,0 4,0 5,0 | 23 30 35 39 42 55 60 63 64 | 26 33 38 41 44 57 62 65 66 | 31 37 42 45 48 60 66 68 70 | 11 14 16 19 21 35 41 44 48 | 13 17 20 23 27 40 45 48 51 | 18 23 27 29 32 46 52 54 57 | 19 24 28 31 34 52 58 61 63 | 22 27 31 34 37 55 61 64 66 | 26 32 36 40 43 59 64 67 69 | 11 14 16 19 21 35 41 44 48 | 13 17 20 23 26 40 45 48 51 | 18 23 27 29 32 46 52 54 57 |

1.2 Расчет системы заземления.

Таблица 1.3 – Исходные данные для расчета системы заземления

| № п/п | ℓ, м | t, м | d, м | ρ, Омм | Rдоп, Ом | z, м | Кc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 0,75 | 0,1 | 20 | 4,0 | 0,5 | 1,75 |

Таблица 1.4 – Коэффициент использования труб

| Заземлители в ряд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отношение расстояния между электродами и их длине Zℓ | Число труб, n | Коэффициент использования, |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 0,84–0,87 |
| 2 | 2 | 0,90–0,92 |
| 3 | 2 | 0,98–0,95 |
| 1 | 3 | 0,76–0,80 |
| 2 | 3 | 0,85–0,88 |
| 3 | 3 | 0,9–0,92 |
| 1 | 5 | 0,67–0,72 |
| 2 | 5 | 0,79–0,88 |
| Отношение расстояния между электродами и их длине Zℓ | Число труб, n | Коэффициент использования, |
| 3 | 5 | 0,85–0,88 |
| 1 | 10 | 0,56–0,62 |
| 2 | 10 | 0,71–0,77 |
| 3 | 10 | 0,79–0,83 |
| 1 | 15 | 0,51–0,56 |
| 2 | 15 | 0,66–0,73 |
| 3 | 15 | 0,76–0,80 |
| 1 | 20 | 0,47–0,50 |
| 2 | 20 | 0,65–0,70 |
| 3 | 20 | 0,74–0,79 |

*Примечание. Для варианта 1: z/l = 10, выбираем 3 – максимальное значение; для числа труб 7 выбираем = 0,8.

Таблица 1.5 – Коэффициенты использования соединительной полосы (n)

| Отношение расстояний между вертикальными электродами к их длине | Число вертикальных электродов в ряд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | – | – | – |
| 2 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,75 | 0,56 | – | – | – |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | – | – | – |

1.3 Расчет уровня шума.

Таблица 1.6 – Исходные данные для расчета уровня шума

| Номер варианта | Частота октавной полосы f, Гц | Уровень звук. давл. от един. оборудования, дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lр1 | Lр2 | Lр3 |
| 1 | 1000 | 85 | 88 | 86 |
|  | 2000 | 82 | 84 | 82 |

4. Расчет продолжительности рабочего дня в условиях воздействия вибрации от нескольких источников в разных октавных полосах частот.

Таблица 1.7 – Исходные данные для расчета

| Номер варианта | Виброскорость V, м/с∙10-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 Гц | 16 Гц | 31,5 Гц | 63 Гц |
| 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,6 |