| № строки | Формат | Обозначения |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол-во листов |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Документация общая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А4 |  |  |  |  | Задание на практику |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | А4 | УП.360000.000 |  |  |  | Отчет по учебной практике (включает 1 таблицу) |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УП.360000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № Докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  | Отчет по практической подготовке при проведении учебной практики (ведомость отчета) |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Руков.пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | ДГТУ Группа ЭЗЛ21 |  |  |  |  |  |  |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

| И. о. зав. кафедрой |  | «ЦТиПЭ» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | А.А. Юров |
| (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| «___» | _____________ 202 г. |  |

ОТЧЕТ

По практической подготовке при проведении учебной практики

ООО «Энергоком»

Студент                _________________________                        Е.А. Иванова

Подпись, дата

Обозначение отчета 	УП.450000.000		         Группа ЭЗЛ21

хх -  последние две цифры номера зачетки

Направление     13.03.02                Электроэнергетика и электротехника

Профиль «Электроэнергетические системы и сети»

Руководитель практической подготовки от предприятия

______ 	__________________ 		_____________

должность	          подпись, дата	                       имя, отчество, фамилия

М.П.

Руководитель практической подготовки от ДГТУ: доцент    ____________         В.А. Шелест

подпись, дата

Оценка __________________ _______________ _________________________________________

дата		                                      подпись преподавателя

Ростов-на-Дону

202    г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

ЗАДАНИЕ

По практической подготовке при проведении учебной практики

ООО «Западный Корабел»

в период с «25» мая 202   г. по «17» июня 202  г.

Обучающийся                                                                    Е.А. Иванова

Обозначение отчета       УП.36.0000.000		          Группа ЭЗЛ21

Срок представления отчета на кафедру «20» июня 2023 г.

Содержание индивидуального задания:

Эксплуатация терминалов релейной защиты и автоматики.

| Руководитель практической подготовки от ДГТУ | ___________________ подпись, дата | Доцент Шелест В.А. должность. И.О.Ф. |
| --- | --- | --- |
| Задание принял к исполнению | ___________________ подпись, дата | Е.А. Иванова имя, отчество, фамилия |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

| И. о. зав. кафедрой |  | «ЦТиПЭ» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | А.А. Юров |
| (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| «___» | __________________20 г. |  |

Рабочий график (план) проведения практической подготовки

| № | Мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж | 25.05.23 – 27.05.23 |
| 2 | Выполнение производственных заданий: сбор, обработка материала. | 28.05.23 – 06.06.23 |
| 3 | Обработка, систематизация и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение отзыва-характеристики | 07.06.23 – 15.06.23 |
| 4 | Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от кафедры | 16.06.23 – 17.06.23 |

Руководитель практики:

от предприятия	 ______	 __________________ 		______________

должность	          подпись, дата	                       имя, отчество, фамилия

М.П.

от кафедры      доцент       		 ______________________         	 В.А. Шелест

подпись, дата

Ростов-на-Дону

20      г.

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В данном разделе ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы, и в конце каждой недели журнал представляется для проверки руководителю (от предприятия и университета) практики. При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать запись «с ___по___».

| Дата | Место работы | Выполняемые работы | Оценка руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.05.23 – 27.05.23 | ООО «Энергоком» | Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж |  |
|  | ООО «Энергоком» | Работа над НИР с определением цели исследования |  |
|  | ООО «Энергоком» | Работа в глобальной сети Интернет, сбор данных по изучаемой теме |  |
|  | ООО «Энергоком» | Работа над НИР в части анализа современной библиографической базы с формированием списка литературы |  |
|  | ООО «Энергоком» | Работа над отчетом по НИР по выбранной тематике |  |
| 16.06.23 – 17.06.23 | Каф. ЦТиПЭ | Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от кафедры |  |

Содержание

|  | ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Эксплуатация терминалов релейной защиты и автоматики | 7-8 |
| 2. | Основные свойства релейной защиты | 8-9 |
| 3. | Функциональные особенности микропроцессорных устройств релейной защиты | 9-10 |
| 4. | Техническое обслуживание | 10 |
| 5. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 11 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

Релейная защита - комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического (при повреждениях) выявления и отделения от электрической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная защита (РЗ) осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыкания).

Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна нормальная работа энергосистем.

1 Эксплуатация терминалов релейной защиты и автоматики

Оборудование распределительных устройств подстанций, в частности отходящие линии, питающие потребителей или смежные подстанции, должны иметь надежную защиту от возможных повреждений. Вплоть до 2000-х гг. в качестве защит оборудования на подстанциях применяли исключительно устройства релейной защиты и автоматики электромеханического типа, которые построены на реле электромеханического принципа работы.

Теперь старые электромеханические защиты постепенно вытесняются современными устройствами–  микропроцессорными терминалами защит, управления и автоматики оборудования, которые все чаще встречаются на вновь построенных или технически переоснащенных подстанциях.

Одним из основных преимуществ микропроцессорных терминалов над защитами старого образца, является их компактность. Для реализации защиты, автоматики, управления оборудованием линии 35 кВ необходимо монтировать сложную схему из множества электромеханических реле, которые едва помещаются на одну релейную панель.

Кроме того, необходимо для каждой линии установить ключ управления выключателем, переключатели для выбора режимов работы, накладки для переключения/вывода из работы автоматических устройств, измерительные приборы для фиксации тока нагрузки по линии – для перечисленных элементов нужно установить еще одну панель.

Микропроцессорный терминал защит имеет небольшие габаритные размеры.

Благодаря небольшому габаритному размеру на одной панели релейной защиты и автоматики можно разместить два терминала защит и соответствующие ключи для управления выключателями линий 35кВ, а также для переключения различных режимов работы устройств РЗА.

Что касается измерительных приборов, то в случае использования микропроцессорных терминалов защит их устанавливать не нужно, так как на дисплее защитного устройства выводится пофазная нагрузка линии, а также другие электрические параметры.

Также существенным преимуществом микропроцессорных защиты является удобство контроля над режимом работы оборудования, в том числе и ликвидации возникших аварийных ситуаций. На лицевой панели терминала расположены светодиодные индикаторы с указанием их наименований.

В защитах старого образца для индикации режимов работы использовались сигнальные реле, так называемые «блинкеры». При возникновении аварийной ситуации или отклонений от нормальной работы защитных устройств необходимо просматривать каждое из указательных реле, которые очень часто имели неудобное взаимное расположение, при этом каждое из реле необходимо возвращать в исходное положение индивидуально.

2 Основные свойства релейной защиты

Селективность (избирательность)- свойство релейной защиты, характеризующее способность выявлять именно поврежденный элемент электроэнергетической системы и отключать этот элемент от исправной части электроэнергетической системы (ЭЭС). Защита может иметь абсолютную или относительную селективность. Защиты с абсолютной селективностью действуют принципиально только при повреждениях в их зоне. Защиты с относительной селективностью могут действовать при повреждениях не только в своей, но и в соседней зоне. А селективность отключения поврежденного элемента ЭЭС при этом обеспечивается дополнительными средствами (например, выдержкой времени срабатывания).

Быстродействие- это свойство релейной защиты, характеризующее скорость выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов. Показателем быстродействия является время срабатывания защиты — это интервал времени от момента возникновения повреждения до момента отделения от сети повреждённого элемента.

Чувствительность- это свойство, характеризующее способность релейной защиты выявлять повреждения в конце установленной для неё зоны действия в минимальном режиме работы энергосистемы. Другими словами — это способность чувствовать те виды повреждений и ненормальных режимов, на которые она рассчитана, в любых состояниях работы защищаемой электрической системы. Показателем чувствительности выступает коэффициент чувствительности, который для максимальных защит (реагирующих на возрастание контролируемой величины) определяется как отношение минимально возможного значения сигнала, соответствующего отслеживаемому повреждению, к установленному на защите параметру срабатывания (уставке).

Надежность- это свойство, характеризующее способность релейной защиты действовать правильно и безотказно во всех режимах контролируемого объекта при всех видах повреждений и ненормальных режимов, при которых данная защита предназначена, и не действовать в нормальных условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях нормального режима, при которых действие данной защиты не предусмотрено. Иными словами, надежность- это свойство релейной защиты, характеризующее её способность выполнять свои функции в любых условиях эксплуатации. Основные показатели надёжности- время безотказной работы и интенсивность отказов (количество отказов за единицу времени).

3 Функциональные особенности микропроцессорных устройств релейной защиты

Если для защит линии используются микропроцессорные устройства, то в случае отключения выключателя от защит или в случае работы автоматики, в памяти устройства фиксируется время срабатывания, наименования сработавшей защиты или элемента автоматики линии, а также приводятся электрические параметры в доаварийный, аварийный и послеаварийный периоды. Благодаря данному функционалу, можно точно восстановить картину произошедшего, что очень важно в случае возникновения больших аварий, несчастных случаев в энергетике.

Фиксация аварийных ситуаций осуществляется вплоть до миллисекунд. Это позволяет при анализе работы защитных устройств, правильно определить очередность их работы и сделать вывод о правильности работы защит в соответствии с заданными уставками и условиями их работы.

Устройство позволяет хранить в энергонезависимой памяти 1000 записей событий.

Терминал защит имеет функцию самодиагностики, контроля входящих и выходящих цепей, что позволяет своевременно обнаружить неисправность. При использовании электромеханических защит нарушения в работе защитных устройств не сигнализируются, поэтому нарушение их работы очень часто обнаруживается в случае некорректной работы защиты или полного ее отказа.

Что касается уставок срабатывания защит, то в микропроцессорном защитном устройстве они изменяются в меню, посредством выбора необходимых значений. При этом можно создать несколько групп уставок и быстро переключаться между ними, что очень удобно в случае возникновения необходимости временной смены значений уставок.

4 Техническое обслуживание

Внешний осмотр;

Профилактический контроль;

Послеаварийная проверка;

Наладочные работы включают:

-входной контроль;

-контроль сопротивления изоляции;

-проверку аппаратной части;

-настройку;

-контроль работоспособности (проверку технического состояния);

-установку на объекте;

-подключение внешних цепей;

-проверку функционирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для обеспечения надежной и экономичной работы энергосистем и энергетического оборудования, а также бесперебойного электроснабжения потребителей в электросетевых организациях проводится комплекс организационно-технических мероприятий по оснащению, эксплуатации и поддержанию на высоком техническом уровне устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации, сокращенно именуемых устройствами РЗА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

- Федосеев А. М. «Релейная защита энергетических систем»: Учебник для вузов. М.: «Энергия», 1976. − 560 с. с ил.

- Чернобровов Н. В., Семенов В. А. «Релейная защита энергетических систем»: Учеб. пособие для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1998. −800с.: ил.

- Павлов, Г. М. «Автоматизация энергетических систем»: Учеб.пособие / Г. М. Павлов. — Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. — 237 с.: ил.— Библиогр.: с.233-234.