## Slide 1: Синхронные машины
Устройство и типы синхронных машин
Возбуждение синхронных машин

## Slide 2
Рис. 76. Конструкция роторов синхронных машин:
a – ротор с явно выраженными полюсами; б – ротор с неявно выраженными полюсами

## Slide 3
Рис. 77. Гидрогенератор Братской ГЭС (225 МВт, 15,8 кВ, 125 об/мин):
1 – корпус статора; 2 – сердечник статора; 3 – полюс ротора;
4 – обод ротора; 5 – грузонесущая крестовина

## Slide 4
Рис 78. Турбогенератор:
1 – возбудитель, 2 – корпус, 3 – сердечник статора,
4 – секции водородного охлаждения, 5 – ротор

## Slide 5
Рис 79. Синхронный генератор (дизель-генератор):
1 – контактные кольца, 2 – щеткодержатели, 3 – полюсная катушка ротора,
4 – полюсный наконечник, 5 – сердечник статора, 6 – вентилятор, 7 – вал

## Slide 6
Рис. 80. Устройство синхронного двигателя серии СДН2
Рис 81. Полюс синхронного двигателя

## Slide 7
Возбуждение синхронных машин
Рис. 82. Контактная (а) и бесконтактная (б) системы электромагнитного
возбуждения синхронных генераторов
Рис. 83. Принцип самовозбуждения синхронных генераторов

## Slide 8: Системы возбуждения – питание обмотки возбуждения постоянным током и регулирование тока возбуждения (независимое прямое, независимое косвенное, зависимое косвенное)

## Slide 9: Схема независимого электромашинного возбуждения

## Slide 13: Понятие статизма и зоны нечувствительности

## Slide 14: Понятие динамической устойчивости

## Slide 17: Рисунок 2.1. Способы управления электромашинным возбудителем

## Slide 19: Принципиальная схема САР с высокочастотным возбудителем

## Slide 21: Статические тиристорные возбудители

## Slide 23: Бесщеточная система возбуждения

## Slide 25: Основные параметры регулирования

## Slide 29: Устройство релейной форсировки возбуждения и развозбуждения синхронных генераторов

## Slide 33: Рассмотрим в качестве примера принципиальную схему УБВ и УБР на электромеханических реле, которая применяется с электромашинной системой возбуждения

## Slide 34: Устройство релейной форсировки возбуждения и развозбуждения

## Slide 36: Автоматический регулятор-корректор напряжения

## Slide 37: Функциональная схема замкнутой САР с корректором напряжения

## Slide 41: Схема трехфазного измерительного органа

## Slide 42: Измерительный орган с резистивным нелинейным элементом а-схема; б-характеристика

## Slide 43
Реакция якоря синхронной машины

## Slide 44
Активная нагрузка (ψ1 = 0)
Рис. 84. Реакция якоря синхронного генератора при активной (а),
индуктивной (б) и емкостной (в) нагрузках

## Slide 45
Емкостная нагрузка (ψ = –90° )
Индуктивная нагрузка (ψ1 = 90°)
Рис. 85. Магнитное поле синхронного генератора при активной нагрузке

## Slide 46: Временные диаграммы

## Slide 47: Временные диаграммы при активной нагрузке

## Slide 48: Временные диаграммы при индуктивной нагрузке

## Slide 49: Временные диаграммы при емкостной нагрузке

## Slide 50
Смешанная нагрузка (0 < ψ1 < ±90°)
Рис. 86. Реакция якоря при смешанной нагрузке

## Slide 51
Уравнения напряжений синхронного генератора.
Векторные диаграммы синхронных генераторов
Уравнения напряжений явнополюсного синхронного генератора.
Уравнения напряжений неявнополюсного синхронного генератора.

## Slide 52
Векторные диаграммы синхронного генератора
Рис. 87. Векторные диаграммы явнополюсного (а и б) и неявнополюс-
ного (в и г) синхронных генераторов: а и в – при активно-инцуктивной нагрузке;
б и г – при активно-емкостной нагрузке

## Slide 53
Характеристики синхронного генератора
Характеристика холостого хода синхронного генератора.
Рис. 88. Опыт холостого хода синхронного генератора
Характеристика короткого замыкания.
Рис. 89. Опыт короткого замыкания синхронного генератора

## Slide 54
Рис. 90. Определение составляющих тока к.з.

## Slide 55
Внешняя характеристика.
Изменение напряжения синхронного генератора, вызванное сбросом номинальной нагрузки при Iв = const и n1 = const, называется номинальным изменением (повышением) напряжения (%):
Рис. 91. Внешние (а) и регулировочные (б) характеристики синхронного генератора

## Slide 56
Регулировочная характеристика.
Она показывает, как следует изменять ток возбуждения генератора при изменениях нагрузки, чтобы напряжение на зажимах генератора оставалось неизменно равным номинальному

## Slide 57
Включение СГ на параллельную работу.
Электромагнитный момент СГ, угловая характеристика.
U – образные характеристики.

## Slide 58
Включение генераторов на параллельную работу
Способ точной синхронизации.
Рис. 92. Включение синхронных генера­торов на параллельную работу:
Г1– Г4 – синхронные генераторы, ПД1–ПД4 – приводные двигатели

## Slide 59
Способ самосинхронизации.
Рис. 93. Ламповый синхроноскоп

## Slide 60
Нагрузка генератора, включенного на параллельную работу
Рис. 94. Векторные диаграммы синхронного генератора, включенного на параллельную работу в сеть большой мощности:
а – при работе без нагрузки; б – при работе с нагрузкой

## Slide 61
Рис. 95. К понятию об электромагнитном моменте синхронного генератора
Мощность на выходе синхронного генератора

## Slide 62
Угловая характеристика синхронного генератора
Электромагнитная мощность неявнополюсного синхронного генератора при его параллельной работе с сетью
Электромагнитная мощность явнополюсного синхронного генератора
Выражения электромагнитных моментов:
неявнополюсной синхронной машины
явнополюсной синхронной машины

## Slide 63
Рис. 96. Угловая характеристика синхронного генератора

## Slide 64
U – образные характеристики синхронного генератора
Рис. 97. Векторные диаграммы ЭДС синхронного генератора, включенного на параллельную работу
Рис 98. U – образные характеристики синхронного генератора
Активная мощность генератора:

## Slide 65
Синхронные двигатели и их характеристики

## Slide 66
Принцип действия синхронного двигателя
Рис. 99. Переход синхронной машины из генераторного режима в двигательный

## Slide 67
Рис. 100. Угловая характеристика синхронного двигателя

## Slide 68
Пуск синхронных двигателей
Рис. 101. Асинхронный пуск синхронного двигателя

## Slide 69
Рис. 102. Асинхронные моменты при пуске синхронного двигателя:
– момент входа в синхронизм
– дополнительный момент,
– основной момент;

## Slide 70
U – образные характеристики.
Рис. 103. U – образные характеристики синхронного двигателя

## Slide 71
Рабочие характеристики.
Рис. 104. Рабочие характеристики синхронного двигателя