МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: «Развитие электрической сети при присоединении новых нагрузок мощностью 112 МВт»

Дисциплина «Проектирование электрических сетей»

Направление подготовки   13.03.02   Электроэнергетика и электротехника

Направленность «Электроэнергетические системы и сети»

Обозначение курсового проекта             ПЭС.ХХ0000.000 КП           Группа ЭЛ 41

Обучающийся	           _______________________                   И.И. Иванов

подпись, дата

Курсовой проект защищен с оценкой  _______________________

оценка

Руководитель проекта  _________________     ________________  ассистент  Р.А. Галстян

подпись                                            дата

Ростов-на-Дону

2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

Тема: «Развитие электрической сети при присоединении новых нагрузок мощностью 112 МВт»

Дисциплина «Проектирование электрических сетей»

Обучающийся Иванов Иван Иванович

Обозначение курсового проекта             ПЭС.ХХ0000.000 КП           Группа ЭЛ 41

Срок представления проекта к защите «____» ________________ 2022 г.

Исходные данные для выполнения курсового проекта:

Схема и параметры существующей сети

Координаты размещения новых подстанций

Перспективные нагрузки на шинах существующих и новых подстанций

| Содержание курсового проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение: задача проектирования электрических сетей; технология проектирования; цель курсового проекта. |  |  |  |
| Наименование и краткое содержание разделов: |  |  |  |
| 1. Исходные данные для проектирования |  |  |  |
| - 2. Решение основных задач синтеза вариантов развития сети. Формирование вариантов схем сети; выбор номинальных напряжений ЛЭП и сечений проводов; выбор трансформаторов подстанций и схем распределительных устройств. |  |  |  |
| - 3. Технический анализ вариантов развития сети. Режимы электрической сети; схемы замещения и параметры элементов сети; расчёт установившихся режимов сети; анализ результатов расчёта режимов сети; балансы мощности и электроэнергии. |  |  |  |
| - 4. Оценка экономической эффективности инвестиций. Определение объёма капитальных вложений в развитие сети; эксплуатационные затраты на передачу электроэнергии; Сравнение вариантов развития по экономическим показателям. |  |  |  |
| Заключение: краткие выводы; оценка результатов выполненной работы; преимущества решений, принятых в проекте. |  |  |  |
| Перечень графического и иллюстративного материалов: |  |  |  |
| 1. Карты-схемы вариантов развития электрической сети |  |  |  |
| 2. Схемы электрические принципиальные вариантов развития сети |  |  |  |
| 3. Схемы расчётные замещения и потокораспределения сети |  |  |  |
| Руководитель проекта | _____________________________ подпись, дата | Р.А. Галстян |  |
| Задание принял к исполнению | _____________________________ подпись, дата | И.И. Иванов |  |