КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ТВН 	2017

Введение

- Чем вызвано применение в энергетике высоких напряжений?

- Виды электрических воздействий на изоляцию и их характеристика.

- Защита от грозовых и внутренних перенапряжений

- Внешняя и внутренняя изоляция электроустановок, их общая характеристика и особенности

- Поясните термин «координация изоляции».

- Структура курса ТВН

1 Разряды в газах и электрические характеристики внешней изоляции электроустановок

- Общая характеристика внешней изоляции

- Ударная ионизация, коэффициент ударной ионизации, длина свободного пробега

- Лавинный процесс.

- Виды ионизационных процессов в газовом разрядном промежутке

- Условие самостоятельности разряда в однородном поле.

- Разряд в воздушных промежутках при длительно воздействующих напряжениях (закон Пашена)

- Особенности развития разряда в неоднородном электрическом поле. Коронный разряд

- Основные отличия закономерностей пробоя промежутков с однородным и неоднородным электрическим полем

- Общие положения стримерной теории

- Процессы в окрестности коронирующих проводов при постоянном и переменном напряжении

- Меры борьбы с короной на ЛЭП

- Особенности пробоя воздушных промежутков при импульсных напряжениях

- Влияние атмосферных условий на электрическую прочность внешней изоляции

- Классификация изоляторов высокого напряжения

2 Разряды в жидких и твёрдых диэлектриках и электрические характеристики внутренней изоляции электроустановок

- Основные особенности внутренней изоляции

- Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции

- Основные характеристики трансформаторного масла

- Механизмы повышения электрической прочности масло-барьерной изоляции при применении барьеров, покрытия и изолирования электродов

- Бумажно-масляная изоляция

- Частичные разряды в газовых включениях при переменном и постоянном напряжениях

- Основные характеристики твердых диэлектриков

- Механизм теплового пробоя твердых диэлектриков

- Газовая изоляция, виды и особенности применения

3 Испытательные установки, методы испытаний и измерительные устройства

- Система контрольных испытании изоляционных конструкций и методы испытаний

- Схема замещения изоляции и ее параметры

- Методы контроля состояния изоляции

- Измерение сопротивления изоляции

- Контроль изоляции по интенсивности частичных разрядов

4 Грозовые перенапряжения в электрических системах и защита от них

- Защита ЛЭП от прямых ударов молнии грозозащитными тросами

- Устройство и принцип действия трубчатых разрядников, их выбор и места установки

- Рекомендуемые способы грозозащиты линий.

- Особенности грозозащиты подстанций

- Защита оборудования подстанций от набегающих с линий импульсов грозовых перенапряжений

- Стержневые молниеотводы, их зоны защиты

- Устройство, принцип действия и область применения вентильных разрядников

- Ограничители перенапряжения и их особенности

- Особенности защиты вращающихся машин

5 Внутренние перенапряжения в электрических системах и их ограничение

- Общая характеристика внутренних перенапряжений

- Повышение напряжения, обусловленное емкостным эффектом. Реакторы поперечной компенсации и места их установки.

- Феррорезонансные явления в электрических установках.

- Коммутационные перенапряжения при включении разомкнутой линии и меры ограничения перенапряжений при включении линии и АПВ

- Коммутационные перенапряжения при отключениях ненагруженных линий и их ограничение.

- Перенапряжения при однофазных замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью.