МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Методические указания и задания для контрольной работы

по дисциплине «Информационные технологии в отрасли»

Предназначено для магистров 1˗го курса заочной формы обучения по направлению 08.04.01 Водоснабжение и водоотведение

г. Ростов-на-Дону

2026 год

Содержание

Требования к оформлению	4

Введение	5

Часть 1	6

Лабораторая работа 1.	6

Лабораторная работа 2.	11

Лабораторная работа 3.	16

Часть 2	21

Лабораторная №1.	21

Лабораторная №2.	26

Лабораторная №3.	31

Контрольная работа №1	36

Контрольная работа №2	38

Контрольная работа №3	40

Контрольная работа №4	41

Список литературы	42

Требования к оформлению

В отчет по контрольной работе должны быть включены следующие пункты:

•	титульный лист;

•	содержание;

•	цель работы;

•	краткие теоретические сведения;

•	подробное описание этапов реализации;

•	анализ результатов работы;

•	выводы.

Введение

Основное назначение представленного цикла лабораторных и контрольных работ — научить магистрантов направления «Строительство» теоретическим основам и практическим навыкам использования компьютерной техники при решении широкого круга исследовательских и производственных задач отрасли водоснабжения и водоотведения.

Знакомство с программными комплексами выполняется на примерах конкретных инженерных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, тесно связанных с темой научно-исследовательской работы (НИР) обучающегося.

В ходе выполнения работ первого этапа применяются методы математического моделирования и обработки экспериментальных данных с использованием пакетов научных и инженерных расчетов (Mathcad, Matlab, Statistica), а также осваиваются компьютерные системы управления проектами (MS Project).

На втором этапе представлены методологии пространственного анализа с применением геоинформационных систем (ГИС), изучаются современные средства 3-D проектирования и программы расчета строительных конструкций, а также инфокоммуникационные и издательские технологии для представления результатов научных исследований.

Часть 1

Лабораторая работа 1.

Обзор современных настольных издательских систем. Форматы текстовых файлов pdf, MSWord, Open Office, djvu

Цель работы: Изучение современных тенденций в развитии информационных технологий в науке и производстве, приобретение навыков профессиональной верстки научно-технической документации уровня магистратуры, а также освоение работы с форматами текстовых файлов pdf, MSWord, Open Office, djvu.

Краткие теоретические сведения

При подготовке магистерской диссертации и проектной документации в сфере водоснабжения и водоотведения используется ряд специализированных форматов:

- MSWord / Open Office: Основные инструменты для создания, редактирования и рецензирования текстовых документов. Особенностью работы на уровне магистратуры является отказ от ручного форматирования в пользу стилевой разметки, что позволяет автоматизировать сборку оглавлений и списков.

- PDF (Portable Document Format): Независимый формат, который гарантирует неизменность отображения шрифтов, графиков и чертежей независимо от устройства пользователя. Является стандартом для публикации научных статей.

- DjVu: Технология сжатия изображений с потерями, разработанная специально для хранения отсканированных документов (чертежей, СНиПов, ГОСТов). Формат djvu позволяет сжимать графические файлы в десятки раз сильнее, чем JPEG, без потери читаемости формул и схем, что крайне важно в инженерной и издательской деятельности.

Подробное описание этапов реализации (Порядок выполнения работы)

Этап 1. Подготовка структурированного научного документа

- Откройте текстовый процессор (MS Word или Open Office Writer). Создайте новый документ и настройте параметры страницы согласно требованиям ГОСТ к диссертациям (левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм).

- Выберите тему из списка вариантов (см. ниже). Подготовьте научно-технический реферат объемом 7–10 страниц.

- Разбейте текст на структурные элементы: Введение, 2-3 раздела основной части, Заключение, Список литературы.

- Настройте панель «Стили». Примените стили «Заголовок 1» и «Заголовок 2» к соответствующим названиям разделов. Запрещается выделять заголовки вручную (полужирным шрифтом и увеличением размера).

- Сгенерируйте автоматическое оглавление на второй странице документа (после титульного листа).

Этап 2. Работа со сложными объектами и перекрестными ссылками

- Интегрируйте в текст документа минимум 2 таблицы и 2 графических объекта (схемы очистных сооружений, графики расхода воды и т.д.).

- Создайте для них автоматические подписи (инструмент «Вставить название»).

- В тексте документа настройте перекрестные ссылки на эти объекты (например, «...как показано на рисунке 1»). Убедитесь, что при добавлении нового рисунка перед существующим, нумерация ссылок обновляется автоматически.

- Вставьте в текст сложную математическую формулу (например, расчет потерь напора по длине трубопровода), используя встроенный редактор формул.

Этап 3. Конвертация форматов и сравнительный анализ

- Сохраните итоговый файл в базовом формате (MSWord или Open Office).

- Выполните экспорт документа в формат pdf, убедившись, что в настройках сохранения включена функция генерации закладок (bookmarks) из заголовков документа.

- Найдите в сети Интернет любой отсканированный нормативный документ (ГОСТ, СНиП, технологический регламент по водоснабжению) в формате PDF (состоящий из картинок) или в виде набора файлов TIFF/JPEG.

- Воспользуйтесь бесплатным конвертером (например, DjVu Small) для перевода сканированного документа в формат djvu.

- Зафиксируйте в отчете размеры файлов (в мегабайтах) для форматов исходного скана, PDF и DjVu.

Варианты для самостоятельного выполнения (по последним двум цифрам зачетки)

Выбор варианта тестирования определяется по двум последним цифрам зачетки XY. (Для выбора: если номер превышает количество вариантов, выберите вариант по формуле: номер зачетки % 25 + 1).

- Современные методы очистки поверхностных вод от антропогенных загрязнений.

- Использование мембранных технологий (ультрафильтрация, обратный осмос) в водоподготовке.

- Проектирование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

- Особенности гидравлического расчета кольцевых водопроводных сетей.

- Биологическая очистка городских сточных вод: удаление соединений азота и фосфора.

- Проблемы обработки, обезвоживания и утилизации осадков сточных вод.

- Инновационные материалы труб в наружных системах водоснабжения и водоотведения.

- Технологии бестраншейной прокладки и санации ветхих канализационных коллекторов.

- Автоматизация и диспетчеризация работы насосных станций (ВНС и КНС).

- Системы доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод перед сбросом в водоем.

- Локальные очистные сооружения поверхностного (дождевого) стока с селитебных территорий.

- Энергоэффективность и ресурсосбережение на сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства.

- Системы горячего водоснабжения зданий: борьба с коррозией и теплопотерями.

- Установки глубокой очистки промышленных стоков гальванических производств.

- Особенности проектирования систем внутреннего водопровода высотных жилых зданий.

- Методы интенсификации процессов отстаивания и коагуляции на водопроводных станциях.

- Использование биогазовых установок для переработки осадков аэротенков.

- Физико-химические методы очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности.

- Применение геоинформационных систем для паспортизации водопроводных сетей.

- Системы водоотведения в сложных геологических условиях (вечномерзлые грунты, сейсмика).

- Оценка экологического ущерба от сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.

- Технологии получения питьевой воды из морских и слабосоленых источников.

- Обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением: расчет дозы и проектирование установок.

- Режимы работы водонапорных башен и резервуаров чистой воды в системах подачи и распределения.

- Системы внутреннего водоотведения: расчет пропускной способности стояков и вентиляции сети.

Анализ результатов и выводы

В разделе «Выводы» студент должен обосновать целесообразность использования форматов pdf, MSWord, Open Office, djvu в делопроизводстве и издательской деятельности с точки зрения инженера-проектировщика систем водоснабжения и водоотведения.

Лабораторная работа 2.

Обзор пакетов научных и инженерных расчетов. Mathcad, Matlab, Statistica

Цель работы: Приобретение практических навыков использования пакетов программ для инженерных расчетов (Mathcad, Matlab) и программ для статистического анализа (Statistica) при решении научно-исследовательских задач в отрасли водоснабжения и водоотведения.

Краткие теоретические сведения

В современных научных исследованиях и инженерной практике используются специализированные программные комплексы:

- Mathcad: Мощная среда для инженерных вычислений. Включает широкие возможности для научных и инженерных расчетов, матричные операции, функции статистического и корреляционного анализа, а также инструменты для обработки и аппроксимации экспериментальных данных.

- Matlab: Пакет инженерных расчетов, ориентированный на работу с массивами данных и матрицами. Отличается продвинутыми возможностями визуализации и представления данных, цифровой обработки и фильтрации сигналов.

- Statistica: Специализированный пакет для углубленного статистического анализа. Включает инструменты для кластерного, дискриминантного анализа, Data Mining, а также модули для планирования многофакторного эксперимента.

Подробное описание этапов реализации (Порядок выполнения работы)

Студенту необходимо выполнить расчетный комплекс в трех программных средах на основе единого набора экспериментальных данных (набор данных генерируется или подбирается самостоятельно в зависимости от варианта).

Этап 1. Обработка экспериментальных данных в среде Mathcad

- Введите исходный набор экспериментальных данных (не менее 20 значений), описывающих процесс из области водоснабжения/водоотведения (например, зависимость потерь напора от расхода воды).

- Выполните базовые матричные операции (транспонирование, поиск определителя, обращение матриц) с векторами данных.

- Проведите аппроксимацию экспериментальных данных средствами пакета MathCad (линейная и полиномиальная регрессия). Выведите графики исходных точек и аппроксимирующей кривой на одну координатную плоскость.

- Выполните корреляционный анализ с помощью пакета MathCad, рассчитав коэффициент парной корреляции Пирсона.

Этап 2. Визуализация и инженерные расчеты в Matlab

- Импортируйте исходный набор данных в рабочую область Matlab.

- Осуществите визуализацию и представление данных в Matlab: постройте 2D-график с настройкой осей, легенды и сетки, а также 3D-поверхность отклика (если данных достаточно).

- Смоделируйте зашумленный сигнал (например, показания датчика давления на насосной станции) и выполните фильтрацию сигналов средствами пакета Matlab (применение медианного фильтра или фильтра нижних частот).

Этап 3. Статистический анализ в пакете Statistica

- Импортируйте таблицу данных в пакет Statistica.

- Используя инструменты модуля многомерного анализа, выполните кластерный анализ данных средствами пакета Statistica (например, разбейте пробы водопроводной воды на кластеры по качественным показателям)

- Постройте дендрограмму (дерево кластеризации).

- Определите минимальное число опытов для подтверждения (опровержения) гипотезы в многофакторном эксперименте средствами пакета Statistica.

Варианты для самостоятельного выполнения

Выбор варианта определяется по двум последним цифрам зачетки XY (выбор от 1 до 25, при необходимости использовать формулу: остаток от деления на 25 + 1). Набор исходных данных формируется студентом на основе выбранной инженерной задачи.

- Аппроксимация зависимости коэффициента гидравлического трения от числа Рейнольдса для полимерных труб.

- Кластерный анализ данных мониторинга качества поверхностного источника водоснабжения по сезонам года.

- Корреляционный анализ между дозой коагулянта и мутностью осветленной воды.

- Цифровая фильтрация зашумленных сигналов от ультразвуковых расходомеров на канализационных насосных станциях.

- Дискриминантный анализ причин аварийности на стальных водопроводных сетях в зависимости от типа грунта и срока службы.

- Аппроксимация кривых потребления воды (суточных графиков водопотребления) жилого микрорайона.

- Статистический анализ эффективности удаления взвешенных веществ в первичных отстойниках.

- Визуализация 3D-модели распределения скоростей потока в резервуаре чистой воды средствами Matlab.

- Использование инструментов Data Mining пакета Statistica для прогнозирования прорывов на водопроводной сети.

- Корреляционный анализ связи между потреблением электроэнергии воздуходувками и концентрацией растворенного кислорода в аэротенке.

- Обработка экспериментальных данных изменения напора центробежного насоса при изменении частоты вращения рабочего колеса.

- Кластеризация сточных вод различных промышленных предприятий по уровню химического потребления кислорода (ХПК) и токсичности.

- Определение минимального числа опытов для многофакторного эксперимента по подбору дозы флокулянта при обезвоживании осадка.

- Аппроксимация зависимости скорости растворения реагентов от температуры воды средствами пакета Matlab.

- Фильтрация сигналов датчиков уровня воды в приемном резервуаре насосной станции.

- Статистическая обработка результатов гидравлических испытаний напорного водовода.

- Визуализация данных о распределении концентрации активного ила по длине коридора аэротенка.

- Корреляционный анализ параметров работы биофильтров (гидравлическая нагрузка и степень очистки).

- Кластерный анализ потребителей водоканала для оптимизации тарифной политики.

- Матричные операции в Mathcad при расчете потокораспределения в кольцевой водопроводной сети методом Лобачева-Кросса.

- Аппроксимация кривой падения напора в фильтровальной загрузке скорого фильтра.

- Дискриминантный анализ для классификации режимов работы водозаборных скважин.

- Цифровая обработка сигналов давления для выявления гидравлических ударов в магистральных трубопроводах.

- Data Mining в задачах выявления неучтенных расходов и потерь воды в распределительной сети.

- Построение регрессионных моделей для оценки влияния температуры на процессы нитрификации в аэротенках.

Анализ результатов работы и выводы

В разделе «Анализ результатов работы» студент должен привести скриншоты рабочих окон сред Mathcad, Matlab и Statistica, подтверждающие выполнение вычислений и построение графиков.

В «Выводах» необходимо обосновать выбор того или иного программного пакета (Mathcad, Matlab или Statistica) для конкретных задач анализа информации и представления результатов научных исследований в сфере водоснабжения и водоотведения, указав сильные стороны каждой системы.

Лабораторная работа 3.

Компьютерные системы управления проектами (MS Project)

Цель работы: Изучение компьютерных средств управления проектами и приобретение практических навыков планирования, распределения ресурсов и контроля выполнения проектных и строительно-монтажных работ в отрасли водоснабжения и водоотведения с использованием системы MS Project.

Краткие теоретические сведения

Для успешной реализации инженерных проектов в строительстве требуется четкое планирование сроков, бюджетов и человеческих ресурсов. Компьютерные системы управления проектами (такие как Microsoft Project, Primavera, Спайдер Проджект) позволяют автоматизировать эти процессы.

Основой планирования является создание иерархической структуры работ (WBS — Work Breakdown Structure), которая разбивает крупный проект на управляемые пакеты задач. Для визуализации календарного плана используется диаграмма Ганта. Важнейшим инструментом анализа является метод критического пути (CPM), позволяющий выявить задачи, задержка которых приведет к срыву сроков всего проекта в целом.

Подробное описание этапов реализации (Порядок выполнения работы)

Студенту необходимо разработать план-график реализации инженерного проекта (согласно своему варианту) в среде MS Project. Проект должен содержать не менее 25-30 детализированных задач.

Этап 1. Инициализация проекта и настройка календаря

- Запустите MS Project и создайте новый проект.

- В свойствах проекта задайте дату начала (например, текущую дату).

- Настройте рабочий календарь проекта: установите пятидневную рабочую неделю, внесите государственные праздники и исключения (если предполагаются безостановочные процессы, например, сушка бетона, настройте для них круглосуточный календарь).

Этап 2. Создание иерархической структуры работ (WBS)

- Введите перечень задач в представление «Диаграмма Ганта». Структурируйте проект на логические фазы: например, «Изыскания и проектирование», «Закупка оборудования и материалов», «Строительно-монтажные работы», «Пусконаладочные работы», «Сдача объекта».

- Настройте иерархию, используя инструменты повышения и понижения уровня задач (создание суммарных задач).

- Добавьте в проект вехи (задачи с нулевой длительностью), фиксирующие завершение ключевых этапов (например, «Проектная документация утверждена», «Объект введен в эксплуатацию»).

Этап 3. Оценка длительности и связывание задач

- Задайте длительность для каждой задачи (в днях, неделях или часах).

- Установите зависимости между задачами (Окончание-Начало, Начало-Начало, Окончание-Окончание). Используйте запаздывания и опережения там, где это технологически обосновано (например, задержка на набор прочности бетоном перед монтажом оборудования).

Этап 4. Управление ресурсами

- Перейдите в представление «Лист ресурсов». Сформируйте список ресурсов, необходимых для реализации проекта.

- Разделите ресурсы на трудовые (инженеры-проектировщики, монтажники, экскаваторщики), материальные (трубы, бетон, насосные агрегаты) и затратные (аренда техники, пошлины за экспертизу). Укажите их стоимость/ставки.

- Вернитесь к диаграмме Ганта и назначьте созданные ресурсы на соответствующие задачи.

Этап 5. Анализ проекта и оптимизация

- Выведите на экран критический путь проекта (задачи, выделенные красным цветом на диаграмме Ганта).

- Перейдите в представление «Использование ресурсов» и проверьте, нет ли превышения доступности трудовых ресурсов (перегрузки). Если есть — выполните автоматическое или ручное выравнивание ресурсов.

- Сохраните базовый план проекта.

Варианты для самостоятельного выполнения

Выбор варианта тестирования определяется по двум последним цифрам зачетки XY (от 1 до 25; если номер больше, используется формула: остаток от деления на 25 + 1).

- Проектирование и строительство канализационной насосной станции (КНС) производительностью 5000 м³/сут.

- Реконструкция блока биологической очистки (аэротенков) на городских очистных сооружениях.

- Проектирование и прокладка магистрального водовода из ВЧШГ диаметром 800 мм.

- Разработка и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) водозаборного узла.

- Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации для торгового центра.

- Санация ветхого железобетонного канализационного коллектора методом «труба в трубе».

- Проектирование и монтаж систем внутреннего водоснабжения и водоотведения 16-этажного жилого дома.

- Реконструкция фильтровального зала станции водоподготовки с заменой дренажно-распределительной системы.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины и павильона над ней.

- Строительство установки ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

- Проектирование и монтаж системы оборотного водоснабжения автомойки.

- Капитальный ремонт водонапорной башни системы Рожновского.

- Строительство цеха механического обезвоживания осадка (монтаж декантеров и конвейеров).

- Организация зон санитарной охраны (ЗСО) подземного источника водоснабжения (проектирование и благоустройство).

- Реконструкция первичных радиальных отстойников с заменой илоскребов.

- Внедрение геоинформационной системы (ГИС) для паспортизации и мониторинга сетей водоканала.

- Прокладка сетей водоотведения в условиях плотной городской застройки методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

- Проектирование и строительство станции обезжелезивания и деманганации подземных вод.

- Монтаж и пусконаладка узлов коммерческого учета воды на границах зон балансовой принадлежности.

- Реконструкция хлораторной с переводом на гипохлорит натрия (строительство склада и дозаторной).

- Разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) и получение разрешительной документации для предприятия.

- Строительство флотационной установки для очистки сточных вод мясокомбината.

- Проектирование и монтаж вакуумной системы канализации коттеджного поселка.

- Замена глубинных насосов на артезианских скважинах водозабора с установкой частотно-регулируемых приводов.

- Строительство резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 10 000 м³ из монолитного железобетона.

Анализ результатов работы и выводы

В отчете необходимо представить:

- Скриншот иерархической структуры работ и Диаграммы Ганта (с отображением критического пути).

- Скриншот заполненного Листа ресурсов.

- Таблицу с основными параметрами проекта: общая длительность (в днях), общие трудозатраты (в часах) и расчетная стоимость проекта.

В разделе «Выводы» обоснуйте необходимость использования компьютерных систем управления проектами при разработке проектных решений в сфере водоснабжения и водоотведения, опираясь на полученный практический опыт.

Часть 2

Лабораторная №1.

Геоинформационные системы и их применение для решения задач сетевого анализа

Цель работы: Изучение архитектуры геоинформационных систем (ГИС), освоение концептуальной модели пространственных данных, а также получение практических навыков использования модулей расширения ГИС для решения задач сетевого анализа и пространственного моделирования в отрасли водоснабжения и водоотведения.

Краткие теоретические сведения

Геоинформационная система (ГИС) — это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, анализ и отображение пространственных данных. В проектировании и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ГИС позволяет связать семантические (табличные) характеристики труб, колодцев и насосов с их географическим расположением.

Современные ГИС (например, QGIS, ArcGIS/ArcView) оперируют темами (слоями) и типами файлов картографической информации (векторными и растровыми). Важным элементом работы является геокодирование и управление базами данных через механизмы связывания (link) и объединения (join) таблиц, в том числе с использованием технологии ODBC. Для углубленного анализа применяются специализированные модули:

- NetWorkAnalyst: модуль для анализа графов сетей, позволяющий решать задачи определения зоны обслуживания и поиска ближайшей службы (например, маршрутизация аварийных бригад).

- Spatial Analyst: модуль для работы с GRID-темами (растрами), позволяющий строить линии уровня, определять близость объектов и распределять их по зонам обслуживания.

Подробное описание этапов реализации (Порядок выполнения работы)

Студенту необходимо выполнить пространственный и сетевой анализ участка инженерной сети в среде ГИС (QGIS или ArcView/ArcGIS) в соответствии со своим вариантом.

Этап 1. Создание проекта и работа с картографической основой

- Запустите настольную ГИС. Изучите вид приложения, его свойства и архитектуру.

- Загрузите в качестве базового слоя векторную карту участка городской застройки (открытые данные OpenStreetMap или учебный набор данных).

- Создайте новые векторные темы (слои) для объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ): точечные слои (колодцы, гидранты, ВНС) и линейные слои (участки трубопроводов).

- Настройте типы легенд для созданных тем, используя различные цвета и толщины линий в зависимости от диаметра труб.

Этап 2. Работа с табличными данными и геокодирование

- Создайте в MS Excel или СУБД (например, MS Access) внешнюю таблицу с паспортами водопроводных колодцев (координаты, год постройки, техническое состояние).

- Осуществите подключение внешних таблиц с использованием механизма ODBC или прямого импорта.

- Выполните операцию объединения (Join) импортированной таблицы с атрибутивной таблицей векторного слоя колодцев по уникальному ключу (ID).

- Используя способы выбора объектов (выделение с помощью запроса), отфильтруйте на карте только те участки сети, которые требуют капитального ремонта (например, срок службы более 30 лет).

Этап 3. Сетевой анализ (NetWorkAnalyst)

- Постройте топологическую сеть из созданного линейного слоя трубопроводов (убедитесь в связности графа).

- Активируйте инструменты сетевого анализа (встроенные в QGIS или модуль NetWorkAnalyst).

- Решите задачу определения зоны обслуживания для одной из насосных станций (постройте полигон доступности по заданному радиусу или времени добегания воды).

- Смоделируйте аварийную ситуацию на участке сети и решите задачу поиска ближайшей службы (маршрут движения ремонтной бригады от базы до места аварии с учетом дорожной сети).

Этап 4. Пространственный анализ (Spatial Analyst)

- Активируйте модуль пространственного анализа (Spatial Analyst).

- На основе точечных данных о высотных отметках рельефа (или данных SRTM) выполните построение линий уровня (изогипс) для анализа уклонов местности при трассировке самотечной канализации.

- Постройте тепловую карту (GRID-тему) плотности аварий на сетях водоснабжения для выявления наиболее проблемных зон.

Варианты для самостоятельного выполнения

Выбор варианта осуществляется по двум последним цифрам зачетной книжки XY (выбор от 1 до 25, при необходимости используется формула: остаток от деления на 25 + 1).

- Определение зоны обслуживания насосной станции второго подъема с помощью модуля NetWorkAnalyst.

- Определение близости объектов водозаборных скважин одной темы к источникам потенциального загрязнения другой темы с помощью GRID-моделирования.

- Построение линий уровня грунтовых вод (изопьез) с использованием модуля SpatialAnalyst.

- Задача поиска ближайшей службы водоканала при ликвидации прорыва магистрального водовода средствами NetWorkAnalyst.

- Объединение (Join) баз данных биллинга с векторной картой для визуализации абонентов-задолжников.

- Распределение потребителей по зонам обслуживания различных водозаборных узлов методами SpatialAnalyst.

- Выделение с помощью запроса участков канализационной сети, проложенных в водонасыщенных грунтах, и их картографирование.

- Построение оптимального маршрута объезда пожарных гидрантов для их плановой проверки.

- Геокодирование адресов абонентов без централизованного водоотведения для проектирования новых коллекторов.

- Анализ уклонов рельефа местности с построением линий уровня для трассировки самотечного ливневого коллектора.

- Интеграция данных телеметрии (SCADA) со свойствами таблиц ГИС для мониторинга давления в реальном времени.

- Поиск оптимального места размещения локальных очистных сооружений на основе анализа близости к водоемам и рельефа.

- Редактирование таблиц и картографической информации при паспортизации неучтенных (бесхозных) водопроводных сетей.

- Определение зон подтопления при аварии на напорном канализационном коллекторе с использованием GRID-тем.

- Маршрутизация специализированной техники (илососов) для обслуживания септиков в частном секторе.

- Связывание (link) связанных таблиц результатов лабораторных анализов качества воды с геометриями точек отбора проб.

- Построение буферных зон (зон санитарной охраны) вокруг артезианских скважин и водоводов.

- Использование типов легенд для создания тематической карты шероховатости труб и потерь напора.

- Анализ пространственного распределения заявок об утечках воды для планирования ремонтной кампании.

- Выделение с помощью графики и пространственного пересечения труб водоснабжения, попадающих в зону дорожных работ.

- Расчет времени движения сточных вод по главному коллектору до очистных сооружений (сетевой анализ).

- Оценка уязвимости подземных вод на основе наложения слоев геологии, почв и антропогенной нагрузки (Spatial Analyst).

- Подключение внешних таблиц (ODBC) из программы 1С:Предприятие для анализа материальных активов водоканала на карте.

- Моделирование зон падения давления в водопроводной сети в часы максимального водопотребления.

- Построение изолиний концентрации остаточного хлора в распределительной сети города средствами модуля Spatial Analyst

Анализ результатов работы и выводы

В отчете необходимо представить:

Скриншоты рабочей области ГИС с отображением созданных слоев, таблиц атрибутов, результатов выполнения SQL-запросов и результатов работы модулей NetWorkAnalyst и Spatial Analyst.

В разделе «Выводы» обоснуйте важность применения геоинформационных систем в промышленности, научных исследованиях и задачах сетевого анализа для отрасли водоснабжения и водоотведения. Оцените удобство использования механизмов объединения баз данных и пространственных запросов при принятии управленческих решений.

Лабораторная №2.

Инфокоммуникационные технологии в научных исследованиях и производственной деятельности

Цель работы: Ознакомление с современными системами инфокоммуникации, получение практических навыков использования поисковых систем для научно-технической информации, а также освоение средств дистанционного обучения и сетевой демонстрации результатов научной работы.

Краткие теоретические сведения

Инфокоммуникационные технологии объединяют телекоммуникации и информационные системы для передачи, хранения и обработки информации. В научной и производственной деятельности отрасли «Водоснабжение и водоотведение» они решают следующие задачи:

Поиск научной и патентной информации: Осуществляется с помощью специализированных наукометрических баз (eLIBRARY.RU, Google Scholar, Scopus, базы патентов ФИПС) для анализа современных достижений.

Сетевое взаимодействие и социальные сети: Использование профессиональных форумов, специализированных платформ и социальных сетей для обмена опытом среди инженеров и проектировщиков.

Сетевая демонстрация результатов: Применение программ для подготовки научных презентаций и платформ для видеоконференцсвязи (Webinar, Zoom, MS Teams, Яндекс.Телемост) для защиты проектов, дистанционного обучения и проведения технических совещаний.

Подробное описание этапов реализации (Порядок выполнения работы)

Студенту необходимо провести информационный поиск по заданной теме (свой вариант), подготовить аналитический обзор в виде презентации и организовать её виртуальную демонстрацию.

Этап 1. Информационный поиск

- Сформулируйте поисковые запросы (на русском и английском языках) по теме вашего варианта.

- Используя научные поисковые системы (например, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка или Google Scholar), найдите не менее 5 актуальных научных статей (опубликованных за последние 3-5 лет) по вашей проблематике.

- Используя базу Федерального института промышленной собственности (ФИПС), найдите 1-2 патента на полезную модель или изобретение, относящиеся к вашей теме.

- Систематизируйте полученную информацию (аннотации статей, формулы изобретений).

Этап 2. Подготовка научной презентации

- Откройте программу для создания презентаций (MS PowerPoint, LibreOffice Impress или онлайн-аналоги).

- Разработайте научную презентацию (8–12 слайдов) по результатам вашего информационного поиска.

- Структура презентации: Титульный слайд, Актуальность темы, Цель и задачи обзора, Анализ существующих решений (основная часть со схемами/графиками), Обзор патентной базы, Заключение.

- Настройте единый профессиональный стиль оформления: используйте контрастные цвета, избегайте перегруженности слайдов текстом (правило: тезисы + инфографика).

Этап 3. Средства сетевой демонстрации результатов научной работы

- Выберите платформу для видеосвязи или записи скринкастов (например, OBS Studio для локальной записи, Яндекс.Телемост или VK Звонки для сети).

- Выполните тестовую запись (2–3 минуты) вашей презентации с голосовым сопровождением (докладом), демонстрируя навыки публичного выступления и дистанционной защиты проекта.

- Загрузите видео на облачный диск (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru) или профессиональную видеоплатформу и сгенерируйте ссылку на просмотр.

Варианты для самостоятельного выполнения (темы презентаций)

Выбор варианта определяется по двум последним цифрам зачетки XY (выбор от 1 до 25, при необходимости используется формула: остаток от деления на 25 + 1). Темы посвящены внедрению IT и современных решений в водную отрасль:

- Информационное моделирование зданий и сооружений (BIM) при проектировании канализационных насосных станций.

- Применение SCADA-систем для диспетчеризации городских сетей водоснабжения.

- Технологии больших данных (Big Data) для анализа и прогнозирования режимов водопотребления в мегаполисах.

- Автоматизированные системы коммерческого учета воды (АСКУВ) и интеллектуальные счетчики (Smart Metering).

- Использование технологий Интернета вещей (IoT) для мониторинга качества питьевой воды в реальном времени.

- Нейросетевые алгоритмы для управления процессом биологической очистки сточных вод (регулирование подачи воздуха в аэротенки).

- Цифровые двойники (Digital Twins) водозаборных узлов: создание и производственная эксплуатация.

- Информационные системы для обнаружения и локализации скрытых утечек на магистральных водоводах.

- Применение систем машинного зрения для дефектоскопии коллекторов водоотведения (роботизированная телеинспекция).

- Программные комплексы для математического моделирования гидравлических ударов в трубопроводах.

- Инфокоммуникационные системы оповещения населения при авариях на объектах водоканала.

- Облачные технологии управления активами предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (EAM-системы).

- Системы дистанционного зондирования Земли (спутниковые снимки) для мониторинга цветения водоемов — источников водоснабжения.

- VR и AR-технологии (виртуальная и дополненная реальность) для обучения персонала очистных сооружений.

- Блокчейн-технологии в системах биллинга и расчетов между ресурсоснабжающей организацией и абонентами.

- Использование промышленных контроллеров (ПЛК) при автоматизации станций ультрафиолетового обеззараживания.

- Экспертные системы поддержки принятия управленческих решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций на сетях.

- Моделирование процессов распространения загрязняющих веществ в водоемах при сбросе неочищенных стоков.

- Интеграция программ для гидравлических расчетов (например, EPANET или ZuluHydro) с корпоративными ГИС.

- Средства дистанционного обучения и проверки знаний по технике безопасности при работе в канализационных колодцах.

- Беспроводные протоколы связи (LoRaWAN, NB-IoT) для передачи данных с приборов учета водоснабжения.

- Математическое моделирование процессов коагуляции и флокуляции с применением алгоритмов нечеткой логики.

- Системы электронного документооборота и управления проектными данными (PDM) при реконструкции очистных сооружений.

- Анализ опыта применения мобильных приложений для приема заявок от населения водоканалами (системы инфокоммуникации).

- Роботизированные комплексы и дроны-эхолоты для батиметрической съемки и обследования водозаборов.

Анализ результатов работы и выводы

В отчете необходимо представить:

- Библиографический список (5 статей и 1-2 патента), оформленный по ГОСТ, с краткими аннотациями для каждого источника.

- Скриншоты 3–4 ключевых слайдов созданной презентации (в том числе слайд с титульным листом и выводами).

- Ссылку на облачное хранилище с записанным видео-выступлением (сетевой демонстрацией результатов).

В разделе «Выводы» студент должен проанализировать удобство использованных поисковых систем, эффективность профессиональных социальных сетей для поиска технической информации и описать преимущества сетевой демонстрации результатов научной работы (с помощью презентаций и видеосвязи) в современных условиях.

Лабораторная №3.

Обзор современных средств 3-D проектирования и программ расчета строительных конструкций

Цель работы: Изучение принципов информационного моделирования зданий и сооружений, освоение базовых навыков работы в современных средствах 3-D проектирования и ознакомление с возможностями программ расчета строительных конструкций для объектов водоснабжения и водоотведения.

Краткие теоретические сведения

В современном строительстве осуществляется массовый переход от плоского (2D) черчения к технологиям информационного моделирования (BIM/ТИМ). Информационная модель представляет собой базу данных, где каждый 3D-элемент обладает физическими и техническими свойствами (материал, диаметр, производительность).

Современные средства 3-D проектирования: К ним относятся такие комплексы, как Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, Renga, КОМПАС-3D. Они позволяют создавать пространственные модели трубопроводов, узлов насосных станций и очистных сооружений, автоматически генерировать спецификации и выявлять коллизии (пересечения инженерных сетей).

Программы расчета строительных конструкций: Расчетно-вычислительные комплексы (SCAD Office, ЛИРА-САПР, ANSYS, Plaxis) используют метод конечных элементов (МКЭ) для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций, например, расчета толщины стенки железобетонного резервуара под давлением воды или проверки устойчивости труб в грунте.

Подробное описание этапов реализации (Порядок выполнения работы)

Студенту необходимо выполнить 3D-моделирование типового узла системы водоснабжения/водоотведения и подготовить исходные данные для его прочностного или гидравлического расчета.

Этап 1. Обзор и выбор программного обеспечения

- Изучите рынок современного ПО для 3D-моделирования в строительстве. Выберите одну доступную вам САПР (например, бесплатную учебную версию Renga, КОМПАС-3D или AutoCAD).

- Выберите специализированный расчетный комплекс (например, SCAD или Лира) для ознакомления с его интерфейсом.

Этап 2. Создание твердотельной 3-D модели

- На основе вашего варианта, создайте 3D-модель заданного элемента инфраструктуры ВКХ.

- Задайте геометрические параметры (длину, диаметр, толщину стенок).

- Присвойте элементам модели физические материалы (железобетон, сталь, ПНД).

- Добавьте в модель необходимые конструктивные элементы: патрубки, фланцевые соединения, задвижки или арматуру.

Этап 3. Подготовка данных для расчета строительных конструкций

- Сформируйте расчетную схему вашего объекта (мысленное упрощение модели для передачи в расчетную программу).

- Опишите граничные условия: точки закрепления конструкции (например, жесткое защемление днища резервуара в грунте).

- Соберите и приложите нагрузки: собственный вес конструкции, гидростатическое давление воды на стенки, давление грунта, снеговую нагрузку (если это открытое сооружение).

- Выполните экспорт полученной геометрической 3D-модели в промежуточный формат (например, .IFC, .IGES или .STEP), поддерживаемый расчетными комплексами.

Этап 4. Формирование чертежей и спецификаций

- Используя инструменты автоматического документирования выбранной САПР, сгенерируйте 2D-чертеж (разрез или план) на основе созданной 3D-модели.

- Сформируйте автоматическую спецификацию элементов (например, подсчет объема бетона или количества задвижек).

Выбор варианта определяется по двум последним цифрам зачетки XY (выбор от 1 до 25, при необходимости используется формула: остаток от деления на 25 + 1). Темы посвящены внедрению IT и современных решений в водную отрасль:

- 3D-модель смотрового железобетонного канализационного колодца (с рабочей камерой и горловиной). Сбор нагрузок от давления грунта на стенки.

- 3D-модель узла фланцевого соединения стальных труб с клиновой задвижкой.

- Пространственное моделирование всасывающего коллектора насосной станции второго подъема.

- 3D-модель прямоугольного железобетонного резервуара чистой воды (РЧВ). Подготовка к расчету стенок на гидростатическое давление.

- Моделирование камеры переключения на магистральном водоводе.

- 3D-модель первичного радиального отстойника.

- Пространственная компоновка узла учета расходомера в водопроводной камере.

- 3D-модель песколовки с круговым движением воды. Подготовка расчетной схемы.

- Твердотельное моделирование водонапорной башни (колонна и бак). Ветровая нагрузка для расчета строительных конструкций.

- 3D-модель блока аэраторов аэротенка.

- Информационная модель (BIM) распределительной гребенки горячего водоснабжения.

- Моделирование дюкерного перехода через малую реку (стальные трубы в изоляции).

- 3D-модель узла врезки нового трубопровода в существующую сеть под давлением.

- Компоновка блочно-модульной станции очистки поверхностного стока.

- 3D-модель канализационной насосной станции (КНС) стаканного типа из армированного стеклопластика.

- Пространственное моделирование и расчет земляных масс траншеи для укладки самотечного коллектора.

- 3D-модель водозаборной скважины с установкой скважинного насоса и обсадной колонной.

- Моделирование фильтровального зала: скорые фильтры и система трубной обвязки.

- 3D-модель гидропневматического бака (гидроаккумулятора) для системы водоснабжения. Подготовка к расчету на внутреннее давление.

- Компоновка индивидуального теплового пункта (ИТП) в части узла подготовки горячей воды (теплообменники, насосы).

- 3D-модель илоуплотнителя для осадка сточных вод.

- Пространственная модель вантуза в колодце для автоматического сброса воздуха из трубопровода.

- Моделирование камеры гашения напора на сбросном канализационном коллекторе.

- 3D-модель лотка Паршалля для измерения расхода сточных вод в открытых каналах.

- Информационное моделирование установки обратного осмоса с мембранными модулями и насосом высокого давления.

Анализ результатов работы и выводы

В отчете необходимо представить:

- Не менее трех скриншотов из интерфейса программы 3D-проектирования (общий вид изометрии, вид сверху/сбоку).

- Таблицу с исходными данными для расчета строительных конструкций (перечень нагрузок, их значения и схема приложения).

- Скриншот автоматически сгенерированного чертежа или спецификации.

В разделе «Выводы» студент должен описать основные преимущества 3-D проектирования перед классическим плоским черчением при проектировании технологических узлов водоснабжения и водоотведения, а также обосновать важность использования специализированных программ расчета строительных конструкций для предотвращения аварийных ситуаций.

Контрольная работа №1

Анализ и обработка экспериментальных данных методами компьютерного моделирования

Цель работы: Приобретение теоретических знаний и закрепление практических навыков анализа информации и представления результатов научных исследований с использованием специализированных программных пакетов Mathcad, Matlab и Statistica.

Задание для выполнения

Студенту необходимо подготовить письменную контрольную работу (в формате научно-технического отчета), включающую теоретический обзор возможностей выбранного программного пакета и практический пример его применения для решения задачи в сфере водоснабжения и водоотведения.

Выбор темы работы осуществляется по последней цифре зачетной книжки студента из приведенного ниже списка (если цифра 0 — выбирается тема 10 или 20, в зависимости от предпоследней цифры).

Темы работ (Варианты):

- Кластерный анализ данных средствами пакета Statistica при классификации качества природных вод.

- Возможности анализа экспериментальных данных в пакете MathCad при гидравлических расчетах напорных трубопроводов.

- Определение минимального числа опытов для подтверждения (опровержения) гипотезы в многофакторном эксперименте средствами пакета Statistica (на примере подбора дозы коагулянта).

- Аппроксимация экспериментальных данных средствами пакета MathCad (моделирование режимов работы центробежных насосов).

- Аппроксимация экспериментальных данных средствами пакета Matlab (обработка графиков водопотребления).

- Корреляционный анализ с помощью пакета MathCad для оценки влияния температуры на процессы биологической очистки сточных вод.

- Корреляционный анализ с помощью пакета Matlab в задачах мониторинга состояния канализационных коллекторов.

- Дискриминантный анализ средствами пакета Statistica для прогнозирования аварийных ситуаций на водопроводной сети.

- Визуализация и представление данных в Matlab (построение 3D-моделей распределения скоростей в отстойниках).

- Цифровая обработка сигналов средствами пакета MathCad (анализ показаний ультразвуковых расходомеров).

- Цифровая обработка сигналов средствами пакета Matlab в системах автоматизированного диспетчерского управления (АСДУ) водоканала.

- Фильтрация сигналов средствами пакета MathCad для устранения шумов датчиков давления на насосных станциях.

- Фильтрация сигналов средствами пакета Matlab при проведении телеинспекции скважин.

- Инструменты Data Mining в пакете Statistica для анализа потерь и неучтенных расходов воды.

Контрольная работа №2

Геоинформационные системы, 3D-проектирование и инфокоммуникационные комплексы в отрасли

Цель работы: Самостоятельное изучение и анализ современных программных комплексов (ГИС, САПР, издательских систем), а также приобретение навыков их практического применения для решения проектных и научно-исследовательских задач в сфере водоснабжения и водоотведения.

Задание для выполнения

Студенту необходимо подготовить развернутую письменную работу, содержащую аналитический обзор выбранного класса программного обеспечения, анализ его функционала и пример практического применения для профильной инженерной задачи.

Выбор варианта (темы письменной работы) осуществляется по последней цифре зачетной книжки. Если последняя цифра 9 или 0, студент вправе выбрать любую тему из представленного списка.

Темы работ (Варианты):

- Издательская система LaTex и ее использование для научных публикаций (в том числе при подготовке диссертаций по инженерным профилям).

- Обзор возможностей современных коммерческих и свободно распространяемых ГИС (на примерах задач паспортизации сетей водоканала).

- Обзор почтовых программ и их возможностей (в контексте организации корпоративного документооборота в проектном институте).

- Средства публикации картографических данных в интернете (веб-ГИС платформы для мониторинга систем водоснабжения и водоотведения).

- Обработка экспериментальных данных в среде LabVIEW (при автоматизации сбора данных с датчиков на очистных сооружениях).

- Обзор программ для подготовки научных презентаций (сравнительный анализ функционала для защиты инженерных проектов).

- Обзор современных средств 3-D проектирования (BIM-технологии при конструировании насосных станций и трубопроводов).

- Обзор современных программ расчета строительных конструкций (оценка применимости для расчета резервуаров чистой воды и коллекторов).

Контрольная работа №3

Пространственный и сетевой анализ объектов водопроводно-канализационного хозяйства в среде ГИС

Цель работы: Закрепление практических навыков применения геоинформационных систем (ГИС), модулей сетевого анализа (NetWorkAnalyst) и пространственного моделирования (Spatial Analyst) для решения эксплуатационных и проектных задач в отрасли водоснабжения и водоотведения.

Задание для выполнения

Студенту необходимо выполнить комплексный проект по анализу участка городской водопроводной или канализационной сети на основе имеющихся географических и атрибутивных данных.

Выбор варианта (исходной инженерной проблемы) осуществляется по последней цифре зачетной книжки

Темы работ (Варианты):

- Вариант 1 (Зачетка 1, 6): Проектирование зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг нового водозабора с использованием ГИС-анализа близости и уклонов рельефа.

- Вариант 2 (Зачетка 2, 7): Оптимизация маршрутов аварийных бригад водоканала с использованием модуля NetWorkAnalyst

- Вариант 3 (Зачетка 3, 8): Определение зон обслуживания насосных станций второго подъема и оценка рисков падения давления в сети (NetWorkAnalyst).

- Вариант 4 (Зачетка 4, 9): Построение GRID-модели плотности утечек на сетях водоснабжения для выявления приоритетных участков реконструкции (Spatial Analyst).

- Вариант 5 (Зачетка 5, 0): Пространственный анализ трассы самотечного канализационного коллектора с построением профиля рельефа и изолиний (Spatial Analyst).

Контрольная работа №4

Компьютерные средства управления проектами и инфокоммуникационные системы в строительстве

Цель работы: Освоение компьютерных средств управления проектами (на примере MS Project или аналогов) и приобретение практических навыков использования систем инфокоммуникации для представления результатов проектирования или научных исследований в отрасли водоснабжения и водоотведения.

Задание для выполнения

Студенту необходимо разработать календарно-сетевой график реализации инвестиционно-строительного или научно-исследовательского проекта в специализированном программном обеспечении (MS Project, Спайдер Проджект, Primavera) и подготовить материалы для его сетевой демонстрации (презентацию).

Выбор варианта проектной задачи осуществляется по последней цифре зачетной книжки (1-5 — первый блок, 6-0 — второй блок вариантов).

Темы работ (Варианты):

- Вариант 1 (Зачетка 1, 6): Планирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции блока аэротенков на городских очистных сооружениях.

- Вариант 2 (Зачетка 2, 7): Разработка графика строительства и пусконаладки новой станции обезжелезивания и деманганации подземных вод.

- Вариант 3 (Зачетка 3, 8): Управление проектом внедрения системы диспетчеризации и инфокоммуникации (SCADA) на кусте водозаборных скважин.

- Вариант 4 (Зачетка 4, 9): Планирование работ по бестраншейной санации магистрального канализационного коллектора в условиях плотной городской застройки.

- Вариант 5 (Зачетка 5, 0): Организация работ по подготовке научно-исследовательского отчета и публикации картографических данных в интернете (создание ГИС-портала водоканала).

Список литературы

- Родионова, Г. А. Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве : учебное пособие / Г. А. Родионова. – Тула : ТулГУ, 2021. – 156 с.

- Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для вузов / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 228 с.

- Рочев, К. В. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем : учебное пособие / К. В. Рочев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 132 с.

- Информационные технологии : лабораторный практикум / сост. коллектив авторов. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 120 с.

- Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Геоинформационные технологии" модуль "Решение задач пространственного анализа в Postgis" : метод. указания / сост. коллектив авторов. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. – 45 с.

- Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика / А. Косяков, У. Н. Свит, С. Дж. Сеймур, С. М. Бимер. – Москва : ДМК Пресс, 2014. – 624 с.

- Лоусон, Г. Путешествие по системному ландшафту / Г. Лоусон. – Москва : ДМК-Пресс, 2013. – 238 с.

- Мельников, В. П. Информационное обеспечение систем управления / В. П. Мельников. – Москва : ACADEMIA, 2010. – 336 с.

- Дьяконов, В. П. Mathcad и MATLAB для математиков и инженеров / В. П. Дьяконов. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 716 с.

- Очков, В. Ф. Mathcad в инженерных расчетах и моделировании / В. Ф. Очков. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. – 352 с.

- Халафян, А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных / А. А. Халафян. – Москва : Бином-Пресс, 2010. – 512 с.

- Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков / И. К. Лурье. – Москва : КДУ, 2016. – 424 с.