Вопросы к зачету

1. Конечная цель экспериментальных исследований.

2. Факторы, определяющие режим работы теплогенерирующих установок.

3. Факторы, определяющие режим работы вентиляционных систем.

4. Факторы, определяющие режим работы систем отопления.

5. Факторы, определяющие режим работы систем кондиционирования воздуха и хладоснабжения.

6. Построение графиков с известной формой математической зависимости.

7. Построение графика по известному аналогу.

8. Методика определения эффективности экспериментальных и наладочных работ.

9. Классификация ошибок. Систематические ошибки.

10. Случайные ошибки.

11. Ошибка единичных и средних значений для малого числа наблюдений.

12. Формализация построения кривых.

13. Статистическая обработка материалов наблюдений.

14. Приемы перевода случайных ошибок в систематические.

15. Характеристика переходных и стационарных режимов.

16. Основные принципы и этапы проектирования систем ТГСиВ.

17. Основные этапы монтажа систем ТГСиВ.

18. Перечень нормативно-технической информации, используемой при проектировании систем ТГСиВ.

19. Перечень нормативно-технической информации, используемой при строительстве (монтаже) и реконструкции систем ТГСиВ.

20. Назначение предварительных опытов.