Вопросы к зачету с оценкой

1. Перечень нормативно-технической информации, используемой при эксплуатации систем ТГСиВ.

2. Оценка характеристик теплообменника.

3. Распределение температур в теплообменниках.

4. Среднелогарифмическая разность температур (СЛРТ).

5. Зависимость теплового потока от СЛРТ.

6. Назовите упрощенные методы оценки характеристик теплообменников.

7. Эффективность теплообменников с неравномерным распределением температуры поверхности теплообмена.

8. Назовите общие причины выбора и оценки конструкции теплообменника.

9. Теплообмен поверхностей с искусственной шероховатостью.

10. Передача теплоты через ребра.

11. Особенности передачи теплоты через ребра различной формы.

12. Методы испытаний тепловых сетей.

13. Методы испытаний газораспределительных сетей низкого давления.

14. Метода наладки вентиляционных систем.

15. Методы наладки систем кондиционирования воздуха.

16. Методы наладки систем отопления.

17. Особенности хромаграфического анализа продуктов сгорания.

18. План технического отчета результатов испытаний.

19. Экономика теплоэнергетики.

20. Энергетика и охрана окружающей среды.