Вопросы к экзамену «Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение»:

1. Классификация источников холодоснабжения

2. Основные принципы получения холода

3. Парокомпрессионные холодильные машины

4. Теоретический цикл работы парокомпрессионной холодильной машины

5. Реальный цикл работы парокомпрессионной холодильной машины

6. Основные узлы парокомпрессионной холодильной машины

7. Классификация компрессоров

8. Поршневые компрессоры

9. Ротационные компрессоры

10. Винтовые компрессоры

11. Спиральные компрессоры

12. Принцип работы кондиционера с тепловым насосом

13. Устройство и принцип работы четырех ходового клапана

14. Трех ходовой солиноидный управляющий клапан.

15. Использование ресивера в холодильных машинах

16. Эффективность работы кондиционера с тепловым насосом

17. Системы кондиционирования воздуха с переменным расходом холодоносителя

18. Мультизональная система кондиционирования воздуха

19. VRV системы, принцип работы

20. Классификация чиллеров

21. Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора

22. Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора

23. Чиллеры с выносным конденсатором и испарителем

24. Групповая работа чиллеров

25. Использование одного гидромодуля для группы чиллеров

26. Использование гидромодуля для каждого чиллера

27. Абсрбционные холодильные машины. Принцип работы

28. Бромисто-литиевые холодильные машины. Термодинамика процесса.

29. Водо-аммиачные холодильные машины

30. Системы холодоснабжение с переменным и постоянным расходом холодоносителя.

31. Основные группы хладагентов.

32. Схема непосредственного охлаждения, в которой испарительные аппараты размещаются внутри охлаждаемых камер.

33. Схема промежуточного охлаждения, в которой перенос теплоты от охлаждаемых сред (объектов) к испарителям

осуществляется с помощью хладоносителей.

34. Открытая промежуточная схема, оборудованная испарителем с закрытыми полостями хладоносителя, в которой отвод

теплоты от охлаждаемой среды осуществляется в смесительном теплообменном аппарате.

35. Открытая промежуточная схема, оборудованная испарителем с открытым уровнем хладоносителя.

36. Закрытая промежуточная схема, оборудованная испарителем с закрытыми полостями хладоносителя.

37. Закрытая промежуточная схема, оборудованная испарителем с открытым уровнем хладоносителя, в которой отвод

теплоты от охлаждаемой среды осуществляется в рекуперативном теплообменном аппарате.

38. Открытая сдвоенная промежуточная схема.

39. Классификация здания и помещения, которые обслуживаются холодильными системами.

40.Требования к материалам, трубам, арматуре, приборами электрооборудованию холодильных систем.

41. Проектирование холодильных установок.

42. Монтаж холодильных установок.

42. Эксплуатация холодильных систем.