Железобетонные и каменные конструкции.
II часть

Лекция 1.  Понятие о преднапряжении. 
Способы его создания. Материалы

Железобетону присуще образование трещин в растянутых зонах конструкций. В определенных условиях необходимо предотвратить образование трещин или ограничить ширину их раскрытия. Для этого до приложения нагрузки бетон растянутых зон подвергают предварительному интенсивному обжатию посредством растяжения рабочей арматуры. Такой железобетон называют предварительно напряженным. Применение преднапряжения позволяет повысить трещиностойкость железобетонных конструкций в 2..3 раза.

Благодаря тому, что растянутая зона бетона подвергается предварительному обжатию, элемент получает предварительный выгиб, который впоследствии при эксплуатации сначала уменьшается до ноля, и только затем элемент начинает прогибаться. Следствием этого является то, что прогибы предварительно напряженных элементов в несколько раз меньше, чем у ненапряженных.

Рис.1.1. Прогиб элемента без преднапряжения

Таким образом, предварительное напряжение арматуры повышает жесткость и трещиностойкость конструкции, и практически не влияет на ее прочность.

Рис.1.2. Прогиб предварительно напряженного элемента

Предварительно напряженное армирование обычно применяют при проектировании растянутых элементов (например, нижний пояс ферм) или изгибаемых, перекрывающих пролеты 12 м и более.

При определенных условиях предварительное сжатие или комбинация сжатия и растяжения арматуры в колоннах повышает их несущую способность и снижает деформативность.

Существует два способа создания предварительного напряжения: натяжение арматуры на упоры и натяжение на бетон. При натяжении на упоры арматуру заводят в форму до бетонирования элемента, один конец ее закрепляют в упоре, другой натягивают домкратом до заданного напряжения. После приобретения бетоном необходимой кубиковой прочности (передаточной прочности, Rbp), арматуру отпускают с упоров. При восстановлении упругих деформаций в условиях сцепления с бетоном арматура обжимает окружающий бетон.

Рис.1.3. Натяжение арматуры на упоры

Стержневую арматуру можно натягивать на упоры электротермическим способом. Стержни с высаженными головками разогревают электрическим током до 300-350 °С, заводят в форму и закрепляют на концах в упорах форм. При восстановлении начальной длины в процессе остывания арматура натягивается на упоры.

При натяжении на бетон первоначально элемент изготавливается без предварительно напряженной арматуры, на ее месте оставляют каналы или в пазы. Затем, при достижении бетоном передаточной прочности Rbp, в пустоты вводится арматура и производится ее натяжение на бетон. Сцепление арматуры с бетоном создается после обжатия инъецированием – нагнетанием в каналы цементного теста или раствора под давлением. Натяжение на бетон применяется в основномь для крупноразмерных конструкций и при соединении их на монтаже.

Предварительное напряжение можно создавать также с помощью напрягающего цемента, при твердении которого бетон увеличивается в объеме, удлиняя за собой арматуру: в ней возникают растягивающие напряжения, а сама она воздействует на бетон в виде сжимающих сил. Пока этот способ имеет очень ограниченное применение.

Материалы

В соответствии с требованиями СП 52-102-2004 предварительно напряженные конструкции следует изготавливать из тяжелого бетона класса по прочности не ниже В20.

В качестве напрягаемой используют только высокопрочную арматуру классов:

- стержневую А540 (A-IIIВ), А600 (A-IV), A800 (A-V), A1000 (A-VI);

- проволочную от Bp1200 до Вр1500 (Вр-II);

- канатную К1400 (К-7), К1500 (К-7, К-19).

Лекция 2.  Значение предварительных напряжений, 
первые потери предварительных напряжений

Величину предварительного напряжения в арматуре принимают:

- для стержневой арматуры 0,3Rs,n≤sp≤0,9Rs,n.

- для проволочной арматуры и канатов 0,3Rs,n≤sp≤0,8Rs,n.

Передаточная прочность бетона, Rbp (кубиковая прочность бетона к моменту обжатия), устанавливается так, чтобы при обжатии не создавался слишком высокий уровень напряжения bp/Rbp, сопровождающийся значительными деформациями ползучести и потерей предварительного напряжения в арматуре. Рекомендуется принимать Rbp не менее 15 МПа и не менее 50 % принятого класса бетона.

Сжимающее напряжение в бетоне в стадии предварительного обжатия bp не должно превышать:

0,9Rbp – если напряжения уменьшаются или не изменяются при действии внешних нагрузок;

0,7Rbp – если напряжения увеличиваются от внешних нагрузок.

Начальные предварительные напряжения в арматуре не остаются постоянными, с течением времени они уменьшаются вследствие потерь предварительного напряжения в арматуре. Различают первые потери, происходящие при изготовлении элемента до обжатия бетона, и вторые потери, происходящие после обжатия бетона.

Первые потери

- Потери от релаксации арматуры. Релаксация – это снижение напряжения в арматуре с течением времени при отсутствии изменения длины.

а) При механическом способе натяжения:

для стержневой арматуры: sp1 = 0,1sp – 20;

для проволочной: sp1 = .

б) При электротермическом:

для стержневой арматуры: sp1 = 0,03sp;

для проволочной: sp1 = 0,05sp.

Для арматуры класса А540 sp1 = 0.

Значение sp принимается в МПа без учета потерь. Если полученная величина sp1 окажется отрицательной, то ее следует принять равной нулю.

- Потери от температурного перепада, t (°C), т. е. от разности температуры натянутой арматуры в зоне прогрева и в зоне устройства, воспринимающего усилие натяжения при прогреве бетона:

sp2 = 1,25t  (МПа).

При отсутствии точных данных по температурному перепаду допускается принимать t = 65 °С.

- Потери от деформации стальной формы (упоров). Потери учитываются в зависимости от способа и последовательности натяжения. Для уже натянутых стержней потери происходят от усилий вновь натягиваемых стержней, передающихся на форму и вызывающих ее деформацию.

При натяжении арматуры одиночными стержнями или группами потери вычисляются по формуле:

,

где 	п – число стержней (групп стержней), натягиваемых неодновременно;

l – сближение упоров по линии действия усилия натяжения арматуры, определяемое из расчета деформации формы;

l – расстояние между наружными гранями упоров.

При отсутствии данных о конструкции формы и технологии изготовления допускается принимать sp3 = 30 МПа.

При групповом натяжении всей арматуры эти потери принимаются равными нулю. Они также равны нулю при электротермическом способе натяжения арматуры.

- Потери от деформации анкеров натяжных устройств sp4 определяют по формуле

,

где 	l – обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров;

l – расстояние между наружными гранями упоров.

При отсутствии данных допускается принимать l = 2 мм.

При электротермическом способе натяжения арматуры потери от деформации анкеров не учитывают.

Лекция 3.  Вторые потери предварительных напряжений

- Потери от усадки бетона. Свойство бетона уменьшаться в объеме в процессе твердения называется усадкой. Она зависит от вида, класса и состава бетона.

sp5 = b,shEs,

где 	b,sh – деформация усадки бетона, принимаемая равной:

0,0002 - для бетона классов В35 и ниже;

0,00025 - для бетона класса В40;

0,0003 - для бетона классов В45 и выше.

- Потери от ползучести бетона. Свойство бетона, характеризующееся нарастанием неупругих деформаций с течением времени при постоянных напряжениях, называют ползучестью бетона.

Потери преднапряжений от ползучести бетона в рассматриваемой напрягаемой арматуре Asp или Asp` равны:

,

где 	 – коэффициент приведения арматуры к бетону, равный  = Еs / Еb;

sp – коэффициент армирования, равный sp =Аsp/А или ’sp =А’sp/А,  где А – площадь поперечного сечения элемента, Аsp и  – площадь поперечного сечения рассматриваемой напрягаемой арматуры;

b,cr - коэффициент ползучести бетона, определяемый по табл. 5 СП 52-102-2004:

| Относительная влажность воздуха окружающей среды, % | Значения коэффициента ползучести b,cr при классе бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | В60 |
| Выше 75 (повышенная) | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 40-75 (нормальная) | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Ниже 40 (пониженная) | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| Примечание - Относительную влажность воздуха окружающей среды принимают по СНиП 23-01 как среднюю месячную относительную влажность наиболее теплого месяца для района строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

bp – напряжение в бетоне на уровне центра тяжести рассматриваемой напрягаемой арматуры, определяемое как для упругих материалов по приведенному сечению:

,

где	ys – расстояние между центрами тяжести рассматриваемой напрягаемой арматуры и приведенного поперечного сечения элемента (т.е. уsp или );

М – изгибающий момент от собственного веса элемента, действующий в стадии обжатия в рассматриваемом сечении;

Аred и Ired – площадь приведенного сечения и ее момент инерции относительно центра тяжести приведенного сечения.

P(1) – усилие предварительного обжатия с учетом 1-х потерь, равное

,

здесь 	sp(1) – сумма первых потерь напряжения: ;

e0p1 – эксцентриситет усилия Р(1) относительно центра тяжести приведенного сечения элемента, равный:

здесь ysp,  – см. рис.II.1.4;

Р

Рис.1.4. Схема усилий предварительного напряжения арматуры

В формуле bp сжимающие напряжения учитываются со знаком "плюс", а растягивающие - со знаком "минус". Тот же знак принимается и в формуле sp6.

Если bp < 0, то потери от ползучести и усадки бетона принимаются равными нулю.

Если передаточная прочность бетона Rbp меньше 70% класса бетона В, то при определении bp6 значения b,cr и Eb принимаются как для бетона класса В = Rbp.

Лекция 4. Усилие обжатия бетона. Приведенное сечение

Полные значения первых и вторых потерь предварительного напряжения арматуры определяют по формуле

.

где i - номер потерь предварительного напряжения.

Полные суммарные потери предварительного напряжения для арматуры As принимают не менее 100 МПа.

Напряжения в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь:

sp2 = sp - sp(2).

Усилие предварительного обжатия бетона с учетом полных потерь:

P2=σsp2Asp+σ'sp2A'sp-σsAs-σ'sA's ,

где s и  ’s – сжимающие напряжения в ненапрягаемой арматуре площадью As и As’, вызванные усадкой и ползучестью бетона и численно равные сумме потерь напряжений от усадки и ползучести бетона bp5 + bp6.

Эксцентриситет приложения усилия обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения равен:

e0p2=σsp2Aspysp+σ'sA'sy's-σ'sp2A'spy'sp-σsAsysP2.

При расчете преднапряженных железобетонных элементов по прочности следует учитывать возможные отклонения предварительного напряжения путем умножения значений sp (sp2) или Р на коэффициент sp, который принимается равным:

sp=0,9 – при благоприятном влиянии предварительного напряжения;

sp=1,1 – при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения.

Характеристики приведенного сечения

Приведенное сечение включает в себя площадь сечения бетона и площадь сечения всей продольной арматуры (напрягаемой и ненапрягаемой) с коэффициентом приведения арматуры к бетону  = Еs / Еb.

Геометрические характеристики приведенного сечения определяются по формулам:

площадь приведенного сечения   ;

расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутой в стадии эксплуатации грани

где S – статический момент сечения бетона относительно растянутой грани:  S=Ayi,

где yi – расстояние от центра тяжести сечения бетона до растянутой грани.

момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести

,

где ysp = y – ap; ; ys = y – as;  (см. рис).

В случае если отношение суммарной площади всей арматуры Аs к площади поперечного сечения всего сечения элемента А удовлетворяет условию Аs/А < 0,03, то в расчетах необходимо учитывать уменьшение площади А за счет площади арматуры Аs. При этом в формулах Ared, y, Ired вместо  используется  - 1.

Лекция 5. Последовательность изменения 
предварительных напряжений в центрально-растянутых элементах

Элемент изготавливается симметрично армированным с одинаковым уровнем преднапряжения во всей арматуре (sp=’sp). Первые потери предварительного напряжения в арматуре, sp(1), проходят до отпуска арматуры с упоров (состояние 1 – см. рис.) Напряжение в арматуре равно: sp-sp(1).

Рис.1.5. НДС в центрально растянутом элементе. Состояние 1. Напряжения: sp-sp(1).

При освобождении арматуры с упоров и отпуске натяжения благодаря сцеплению материалов создается обжатие бетона b=Ebb. Вследствие укорочения арматуры, вызванного обжатием бетона, напряжение в ней изменяется на величину s=Ess. Принимая во внимание совместность деформаций бетона и арматуры: s=b, получим s=Esb/Eb=b. Окончательно получим: предварительное напряжение в арматуре с учетом упругого обжатия бетона равно: sp–sp(1)–bp (состояние 2 – см. рис.)

Рис.1.6. НДС в центрально растянутом элементе. Состояние 2.       sp–sp(1)–bp

С течением времени происходят вторые потери предварительного напряжения в арматуре, sp5 и sp6, соответственно изменяются и упругие напряжения в бетоне (состояние 3). Предварительное напряжение в арматуре с учетом полных потерь и упругого обжатия бетона в этом состоянии равно: sp–sp(2)–bp1.

Рис.1.7. НДС в центрально растянутом элементе. Состояние 3. 
Напряжения: sp–sp(2)–bp1.

После загружения элемента при постепенном увеличении внешней нагрузки N напряжения в бетоне от предварительного обжатия погашаются (состояние 4). Предварительное напряжение в арматуре с учетом потерь на уровне нулевого напряжения в бетоне равно: sp2 = sp - sp(2).

Рис.1.8. НДС в центрально растянутом элементе. Состояние 4. 
Напряжения: sp2 = sp - sp(2).

При дальнейшем увеличении нагрузки вплоть до усилия трещинообразования N=Ncrc относительные деформации растяжения в бетоне достигают своих предельных значений – bt0=0,0001, а напряжения – Rbtn (состояние 5). Учитывая условие совместности деформаций бетона и арматуры s=b=bt0, получим приращение напряжений в арматуре в момент образования трещины: s=Esbt0=0,0001Es. Для стержневой и проволочной арматуры Es=2105 МПа, соответственно s=20 МПа. Полные напряжения в предварительно напряженной арматуре с учетом потерь перед образованием трещины в бетоне, т.е. при N=Ncrc, равно: sp2 + 20 МПа. Оно превышает соответствующее напряжение в элементах без предварительного напряжения на sp2, что повышает сопротивление образованию трещин.

Рис.1.9. НДС в центрально растянутом элементе. Состояние 5.       sp2 + 20 МПа

После образования трещин все растягивающее усилие воспринимается только арматурой (состояние 6). По мере увеличения нагрузки трещины раскрываются. При увеличении нагрузки до предельного значения N=Nu напряжения в арматуре достигают предельных значений Rsn и происходит разрушение элемента (состояние 7).

Рис.1.10. НДС в центрально растянутом элементе. Состояние 6 и 7. Напряжения: Rsn.

Лекция 6. Последовательность изменения 
предварительных напряжений в изгибаемых элементах

При натяжении на упоры верхнюю и нижнюю арматуру натягивают на величину sp и ’sp. После бетонирования и твердения в процессе тепловой обработки происходят первые потери предварительных напряжений в арматуре (состояние 1).

Рис.1.11. НДС в изгибаемом элементе. Состояние 1. Напряжения: sp-sp(1).

После приобретения бетоном передаточной прочности арматура освобождается с упоров и обжимает бетон; предварительные напряжения в арматуре в результате упругого обжатия бетона уменьшаются (состояние 2). При этом вследствие несимметричного армирования Asp>A’sp и внецентренного обжатия элемент получает выгиб.

Рис.1.12. НДС в изгибаемом элементе. Состояние 2. 
Напряжения: sp–sp(1)–bp

С течением времени происходят вторые потери напряжений арматуры sp5 и sp6 (состояние 3).

Рис.1.13. НДС в изгибаемом элементе. Состояние 3. 
Напряжения: sp–sp(2)–bp1.

После загружения внешней нагрузкой погашаются напряжения обжатия в бетоне (состояние 4). Предварительное напряжение в арматуре в зоне, растянутой от действия внешней нагрузки, на уровне нулевого напряжения в бетоне равно: sp2 = sp - sp(2).

Рис.1.14. НДС в изгибаемом элементе. Состояние 4. 
Напряжения: sp2 = sp - sp(2).

При дальнейшем увеличении нагрузки напряжения в бетоне растянутой зоны достигают предельного значения Rbtn, а относительные деформации крайнего растянутого волокна – bt0 (состояние 5). В этой стадии напряжение в нижней арматуре равно sp2 + Esbt0 или sp2 + 20 МПа для стержневой и проволочной арматуры. При изгибе, как и при растяжении, перед образованием трещин напряжение в растянутой арматуре превышает соответствующее напряжение в арматуре элементов без предварительного напряжения на sp2. Этим и определяется значительно более высокое сопротивление образованию трещин при изгибе предварительно напряженных элементов.

Рис.1.15. НДС в изгибаемом элементе. Состояние 5. 
Напряжения: sp2 + 20 МПа

При увеличении нагрузки в растянутой зоне появляются трещины (состояние 6). С дальнейшим увеличением нагрузки растягивающие напряжения в арматуре достигают предельных значений Rsn (состояние 7), происходит разрушение.

Рис.1.16. НДС в изгибаемом элементе. Состояние 6 и 7. Напряжения: Rsn.

Напрягаемая арматура площадью сечения A’sp, расположенная в зоне, сжатой от действия внешней нагрузки, деформируется совместно с бетоном сжатой зоны, при этом предварительные растягивающие напряжения в ней уменьшаются. При достижении в бетоне предельных сжимающих напряжений (призменной прочности, Rbn) относительные деформации b также принимают свои предельные значения: b0=0,002. Из условия совместности деформаций s=b следует, что приращение напряжений в арматуре A’sp равно: ’sp=Esb0=0,002Es. Учитывая модуль упругости стержневой арматуры Es=2105 МПа, получим ’s=400 МПа.  Напряжения в напрягаемой арматуре сжатой зоны равны: sc=400-’sp2. Здесь напряжение ’sp2 определяют с коэффициентом точности натяжения sp=1,1 и с учетом потерь.

При использовании в расчете коэффициента условий работы бетона b1=0,9 принимается ’s=500 МПа, соответственно sc=500-’sp.

Во всех случаях принимается sc не более Rsc.

Лекции 7-8.  Конструирование предварительно напряженных ЖБК.

Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до ближайшей грани конструкции), чтобы обеспечивать:

- совместную работу с бетоном;

- анкеровку арматуры в бетоне;

- сохранность арматуры от воздействия окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);

- огнестойкость и огнесохранность.

Для продольной напрягаемой и ненапрягаемой арматуры толщина защитного слоя должна быть не менее диаметра стержня или каната и не менее:

- для конструкций в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности - 20 мм;

- то же, при повышенной влажности и отсутствии дополнительных защитных мероприятий - 25 мм;

- для конструкций на открытом воздухе и отсутствии дополнительных защитных мероприятий - 30 мм.

Для передачи усилия предварительного напряжения на бетон, а также для обеспечения совместной работы арматуры и бетона необходимо обеспечить надежную анкеровку напрягаемой арматуры. Анкеровку осуществляют одним из следующих способов:

- в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка);

- с применением специальных анкерных устройств на конце стержня (рис.)

Рис.1.17. Анкеры на напрягаемой стержневой арматуре

а - высаженная головка; б - обжатая шайба; в - приваренные коротыши

Базовую (основную) длину анкеровки напрягаемой арматуры, необходимую для передачи усилия в арматуре на бетон, определяют по формуле

,

где 	Аs, us – площадь и периметр рассматриваемого стержня арматуры;

Rbond – расчетное сопротивление сцепления напрягаемой арматуры с бетоном, отвечающее передаточной прочности бетона и определяемое по формуле Rbond = 1 2 Rbt. Здесь 1 - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры и принимаемый равным:

2,5 -для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры периодического профиля класса А;

2,2 - для арматурных канатов класса А диаметром 9 мм и более;

2,0 - для холоднодеформированной арматуры класса В500;

1,8 - для холоднодеформированной арматуры класса Вр диаметром 4 мм и более;

1,7 - для холоднодеформированной арматуры класса Вр диаметром 3 мм и арматурных канатов класса К диаметром 6 мм;

1,5 - для гладкой арматуры класса А240;

2  - коэффициент, учитывающий влияние диаметра арматуры и принимаемый равным:

1,0 - для диаметра арматуры ds  32 мм;

0,9 - для диаметра арматуры 36 и 40 мм.

Требуемую расчетную длину прямой анкеровки напрягаемой арматуры определяют по формуле:

,

где As,cal, As,ef – площадь поперечного сечения арматуры соответственно требуемая по расчету и фактически установленная.

Величину lan в любом случае принимают менее 15ds и не менее 200 мм.

lp

Если напрягаемые стержни арматуры натягивают на упоры и при этом используется прямая анкеровка, то передача обжатия на бетон при отпуске натяжения происходит путем самозаанкеривания. В этом случае учитываемые в расчете предварительные напряжения арматуры изменяются линейно от нуля в торце элемента до максимальной величины sp в конце зоны длиной lp.

s

Длину зоны передачи предварительного напряжения на бетон для арматуры без дополнительных анкерующих устройств определяют по формуле

,

где 	sp - предварительное напряжение в напрягаемой арматуре с учетом первых потерь;

As, us, Rbond – см. формулу lan.

Величину lp в любом случае принимают менее 10ds и не менее 200 мм, а для арматурных канатов – также не менее 300 мм.

У концов предварительно напряженных элементов на длине не менее 0,6 длины зоны передачи предварительного напряжения lp следует предусматривать установку дополнительной поперечной или косвенной арматуры, охватывающей напрягаемую арматуру, с шагом не более 100 мм (рис.)

≥0,6lp

Рис.1.18. Армирование конца предварительно напряженной балки

1 - сварные сетки в виде гребенок; 2 - поперечные стержни, привариваемые к закладной детали; 3 - напрягаемая арматура

Рис.1.19. Армирование конца многопустотного настила

1 - сварная сетка; 2 - напрягаемые стержни

Дополнительную поперечную или косвенную арматуру можно не предусматривать если предварительное напряжение с учетом первых потерь sp(1)  260 МПа.

Для предотвращения продольных трещин у торцов предварительно напряженных элементов необходимо у торцов на участке не менее 1/4 высоты элемента предусматривать дополнительную поперечную арматуру на всю высоту элемента. Эта арматура должна быть надежно заанкерена приваркой к нижней закладной детали или представлять собой корытообразную сетку, охватывающую нижнюю продольную арматуру.

Лекция 9. Метод расчета по предельным состояниям. 
Категории трещиностойкости

При расчете по методу предельных состояний устанавливают предельные состояния конструкций и используют систему расчетных коэффициентов, введение которых гарантирует, что такое состояние не наступит при самых неблагоприятных сочетаниях нагрузок и при наименьших значениях прочностных характеристик материалов.

Предельными считаются состояния, при которых конструкции перестают удовлетворять предъявляемым к ним в процессе эксплуатации требованиям, т. е. теряют способность сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям или получают недопустимые перемещения или местные повреждения.

Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по двум группам предельных состояний: по несущей способности – первая группа предельных состояний; по пригодности к нормальной эксплуатации – вторая группа предельных состояний.

Расчет по предельным состояниям первой группы выполняют, чтобы предотвратить:

- разрушение любого рода;

- потерю устойчивости формы конструкции (расчет на устойчивость) или ее положения (расчет на опрокидывание и сдвиг; расчет на всплытие резервуаров);

- усталостное разрушение (расчет на выносливость конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки).

Расчет по предельным состояниям второй группы выполняют, чтобы предотвратить:

- образование чрезмерного или продолжительного раскрытия трещин (если по условиям эксплуатации образование или продолжительное раскрытие трещин допустимо);

- чрезмерные перемещения (прогибы, углы поворота, углы перекоса и амплитуды колебаний).

Расчеты по первой группе предельных состояний ведутся на действие расчетных нагрузок, т.е. с учетом коэффициентов надежности по нагрузке, f, и по ответственности сооружения, n. Характеристики бетона и арматуры при этом берутся расчетные.

При выполнении расчетов по второй группе предельных состояний используются нормативные значения нагрузок. Расчетные сопротивления бетона и арматуры в таком случае принимают равными нормативным значениям (Rb,ser= Rbn,   Rbt,ser=Rbtn,   Rs,ser=Rsn). Коэффициенты условий работы бетона, bi, и арматуры, si, принимают равными единице.

Категории трещиностойкости

Наличие трещин не является показателем потери эксплуатационной пригодности или долговечности конструкции, если их ширина не превышает допустимых значений. Эти значения устанавливаются исходя из требований долговечности конструкций, а также конструктивных и эстетических требований. Ограничения раскрытия трещин позволяет не допустить начало коррозии арматуры, препятствует значительному нарушению сцепления арматуры с бетоном.

Трещиностойкостью железобетонной конструкции называют ее сопротивление образованию или раскрытию трещин. К трещиностойкости железобетонной конструкции предъявляют различные требования в зависимости от вида применяемой арматуры и условий окружающей среды. Эти требования подразделяются на три категории:

первая категория – не допускается образование трещин (обычно это предварительно напряженные элементы, воспринимающие давление агрессивных газов и жидкостей, если их сечение полностью растянуто);

вторая категория – допускается ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин при условии их последующего надежного закрытия (не вошедшие в первую категорию элементы с преднапряженной арматурой в условиях агрессивной среды или в грунте при переменном уровне грунтовых вод в зависимости от вида арматуры);

третья категория – допускается ограниченное по ширине непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин (основная масса конструкций, армированных ненапрягаемой арматурой классов А300-А500).

Подробно о требованиях к трещиностойкости железобетонных конструкций написано в СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» (табл. 9 и 11).

Предельно допустимая ширина раскрытия трещин (аcrc,ult), при которой обеспечиваются нормальная эксплуатация зданий, коррозионная стойкость арматуры, непроницаемость и долговечность конструкции для третьей категории трещиностойкости устанавливается нормами (СНиП 52-01-2003, СП 52-101-2003 и СП 52-102-2004).

| Предельная ширина раскрытия трещин, acrc,ult мм: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс арматуры | из условия обеспечения сохранности арматуры |  | из условия ограничения проницаемости конструкций |  |
|  | продолжительное | непродолжительное | продолжительное | непродолжительное |
| А240-А600, В500 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| А800, А1000, Вр1200-Вр1400, К1400, К1500 диаметром 12 мм | 0,2 | 0,3 |  |  |
| Вр1500, К1500 (К-7) диаметром 6 и 9 мм | 0,1 | 0,2 |  |  |

Непродолжительным считается раскрытие трещин при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок; продолжительным считается раскрытие трещин при действии только постоянных и длительных нагрузок.

На концевых участках предварительно напряженных элементов в пределах длины зоны передачи напряжений с арматуры на бетон lp не допускается образование трещин. Это требование вызвано тем, что образование трещин в бетоне на концевых участках элементов может привести к выдергиванию арматуры из бетона под нагрузкой и внезапному разрушению конструкции.

Лекция 10. Нелинейная деформационная модель расчета конструкций

Нормы 2003 года в качестве основного метода расчета для железобетонных конструкций рекомендуют использовать расчет на основе нелинейной деформационной модели. Этот расчет, по сравнению с более простым расчетом на основе предельных усилий, более полно отражает работу конструкции, поскольку помимо условий равновесия, в нем используются диаграммы состояния материалов, то есть учитывается физически нелинейный характер работы железобетонных элементов.

В основу нелинейной деформационной модели расчета положены следующие предпосылки:

- для определения усилий в нормальном сечении используются уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в сечении элементов;

- распределение относительных деформаций бетона по высоте сечения принимают согласно гипотезе плоских сечений по линейному закону;

- относительные деформации бетона по ширине сечения постоянны;

- относительные деформации арматуры определяются относительными деформациями соседних волокон бетона (отсутствует проскальзывание арматуры относительно бетона);

- связь между относительными деформациями  и напряжениями  в бетоне принимается по диаграммам состояния "";

- сопротивление бетона растянутой зоны при расчетах по прочности допускается не учитывать;

- если работа растянутого бетона учитывается, то для волокон бетона, в которых значения относительных деформаций растяжения превышают величину предельной растяжимости бетона, напряжения принимаются равными нулю;

- связь между напряжениями арматуры и относительными ее деформациями  принимается в виде двух- или трехлинейных диаграмм состояния;

- критерием исчерпания прочности нормальных сечений является достижение предельных относительных деформаций в бетоне или арматуре;

- критерием образования трещины в поперечном сечении является превышение деформаций растяжения крайнего растянутого волокна бетона величины предельной растяжимости бетона;

- внутренние усилия в сечении определяют с помощью процедуры численного интегрирования напряжений.

В качестве расчетных диаграмм состояния бетона нормы предлагают использовать двухлинейную и трехлинейную диаграммы.

εb2

εb1=b1,red

σb

εb

Rb

Eb,red

Рис.2.1. Двухлинейная диаграмма "σb–εb"

Ветви растяжения аналогичны ветвям сжатия, все напряжения и деформации имеют дополнительный индекс t.

Значения относительных деформаций при непродолжительном действии нагрузки равны:

b1 = b1,red = 0,0015 (15010-5);

b2 = 0,0035 (35010-5);

bt1 = bt1,red = 0,00008 (810-5);

bt2 = 0,00015 (1510-5).

При продолжительном действии нагрузки значения bi определяются по таблицам СП 52-101-2003.

Значение приведенного модуля деформаций бетона равно:

.

εb2

εb1

σb

εb

Rb

0,6Rb

εb0

Eb

Рис.2.2. Трехлинейная диаграмма "σb–εb"

.

Предельные относительные деформаций бетона при непродолжительном действии нагрузки:

b0 = 0,002 (20010-5) — при осевом сжатии;

bt0 = 0,0001 (1010-5)  — при осевом растяжении;

b2 = 0,0035 (35010-5);

bt2 = 0,00015 (1510-5).

В качестве расчетной диаграммы состояния для арматуры с физическим пределом текучести классов А240-А500, В500 нормы рекомендуют принимать двухлинейную диаграмму, а для арматуры с условным пределом текучести (высокопрочной) классов А600-А1000, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500 – трехлинейную.

εs2

εs0

σs

εs

Rs

Рис.2.3. Двухлинейная диаграмма состояния арматуры "σs–εs"

Es

Рис.2.4. Трехлинейная диаграмма состояния арматуры "σs–εs"

Диаграммы при растяжении и сжатии арматуры принимают одинаковыми. Значения относительных деформаций:

;

s2 = 0,025 – для арматуры с физическим пределом текучести;

s2 = 0,015 – для арматуры с условным пределом текучести;

s1 = .

Значения модуля упругости арматуры Es принимают одинаковыми при растяжении и сжатии и равными:

Еs = 1,8105 МПа - для арматурных канатов (К);

Es = 2,0105 МПа - для остальной арматуры (А и В).

Лекция 11.  Расчет железобетонных конструкций 
по образованию трещин

Расчет по образованию трещин заключается в проверке условия, что трещины в сечениях, нормальных к продольной оси, не образуются, если выполняются условия прочности. Для центрально растянутых элементов условие прочности по образованию трещин имеет вид:

N<Ncrc,

где N – внешнее растягивающее усилие;

Ncrc – растягивающее усилие, воспринимаемое поперечным сечением при образовании трещины.

Для изгибаемых элементов условие прочности по образованию трещин:

M<Mcrc,

где М – изгибающий момент от внешней нагрузки относительно центра тяжести приведенного сечения элемента;

Mcrc – изгибающий момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании трещин.

Положения, лежащие в основе расчета по образованию трещин:

- сечения до и после деформации остаются плоскими;

- эпюру напряжений в сжатой зоне бетона принимают треугольной формы как для упругого тела (см. рис.);

- эпюру напряжений в растянутой зоне бетона принимают трапециевидной формы с напряжениями, не превышающими расчетных значений сопротивления бетона растяжению Rbt,ser;

- относительную деформацию крайнего растянутого волокна бетона принимают равной ее предельному значению bt,ult при кратковременном действии нагрузки; при двухзначной эпюре деформаций в сечении элемента bt,ult =bt2 = 1510-5; при осевом растяжении bt,ult =bt0 = 1010-5;

- напряжения в арматуре принимают в зависимости от относительных деформаций как для упругого тела.

Рис. 2.5. Схема напряженно-деформированного состояния сечения изгибаемого элемента при расчете по нелинейной деформационной модели

Лекция 12.  Сопротивление образованию трещин 
центрально-растянутых элементов

Условие образования трещины в поперечном сечении:

N=Ncrc.

При центральном растяжении деформации бетона и арматуры по всей высоте сечения одинаковы: s=b. В момент образования трещин они равны значению предельной деформации бетона при осевом растяжении:

bt0 = 1010-5.

Рис. 2.6. Схема НДС сечения центрально растянутого элемента 
при проверке по образованию трещин

Продольное усилие трещинообразования Ncrc определяют по напряжениям, возникающим в материалах перед образованием трещин из условия статического равновесия сечения:

N=0

Ncrc = Nb + Ns.

Равнодействующая усилия в растянутом бетоне: Nb = Rbt,ser∙А, где А – площадь поперечного сечения элемента.

Суммарное усилие в арматуре: Ns=As∙s, где As – суммарная площадь всей арматуры в сечении.

Напряжения в арматуре определяются по диаграммам деформирования. Так как предельные относительные деформации бетона bt0 много меньше относительных деформаций арматуры при достижении расчетного сопротивления, s0, то напряжения в арматуре равны:

s = s∙Es = bt0∙Es.

Тогда усилие трещинообразования центрально растянутого элемента равно:

Ncrc = Rbt,ser∙А + As∙bt0∙Es.

Для арматуры классов А и В при Es=2∙105 МПа и bt0 = 1010-5

Ncrc = Rbt,ser∙А + 20∙As,    МПа.

При наличии в элементе предварительно напряженной арматуры усилие обжатия Р рассматривается как внешняя нагрузка. Тогда уравнение равновесия имеет вид:

Ncrc – Р = Nb + Ns.

Р

Рис. 2.7. Схема НДС сечения предварительно напряженного 
центрально растянутого элемента

Усилие трещинообразования, соответственно равно

Ncrc = Rbt,ser∙А + As∙bt0∙Eb + Р.

Лекции 13-14. Сопротивление образованию трещин 
изгибаемых элементов. Классическая и деформационная модель расчета

Условие образования трещины в поперечном сечении: М=Мcrc.

В общем случае значение Мcrc нормы рекомендуют определять расчетом на основе нелинейной деформационной модели. Условием образования трещины в этом случае является достижение в крайнем растянутом волокне бетона деформации bt2=1510-5 (см. рис.) Далее, в соответствии с гипотезой плоских сечений, строится прямая, отображающая относительные деформации бетона. При этом высота сжатой зоны обозначается х и является неизвестной.

Деформации крайнего сжатого волокна определяют из подобия треугольников:

εbx=εbt2h-x     →    εb=εbt2xh-x.

Деформации растянутой As и сжатой As’ арматуры принимаются в зависимости от ее расположения в сечении по деформациям соседних волокон бетона. Из подобия треугольников следует:

εsh-x-a=εbt2h-x     →    εs=εbt2h-x-ah-x,

ε'sx-a'=εbt2h-x     →    ε's=εbt2x-a'h-x.

Рис. 2.8. Схема НДС сечения изгибаемого элемента при проверке по образованию трещин

Связь между напряжениями и деформациями бетона устанавливается диаграммами состояния материалов. Для упрощения в дальнейших расчетах принимаем двухлинейную диаграмму бетона при кратковременном действии нагрузки.

Эпюра напряжений в растянутой зоне бетона трапециевидная. Напряжения в крайнем растянутом волокне бетона равны bt=Rbt,ser. На участке с деформациями растяжения от bt2=1510-5 до bt1,red= 810-5 напряжения постоянны. Высота этого участка из подобия треугольников равна 715h-x. далее, к нейтральной оси напряжения уменьшаются до нуля.

εb2=35010-5

b1,red=15010-5

σb

εb

Rb,ser

Rbt,ser

bt1,red= =810-5

εbt2= =1510-5

Сжатие

Растяжение

Eb,red

Eb,red=Rb,serεb1,red

Рис.2.9. Двухлинейная диаграмма "σb–εb" при кратковременном действии нагрузки

Эпюра напряжений в сжатой зоне бетона имеет треугольную форму, если деформации крайнего сжатого волокна бетона не превышают величины b1,red=15010-5. Напряжения в бетоне в зависимости от деформации b находят по формуле b=bEb,red. Если же деформации сжатия превышают b1,red=15010-5, то эпюра напряжений приобретает форму трапеции. В зоне, где b>b1,red напряжения равны Rb,ser.

Напряжения в арматуре также определяют на основе диаграммы состояния. Для примера рассмотрим элемент без преднапряжения, армированный стержневой арматурой классов А300–А500. В таком случае принимается двухлинейная диаграмма «s–s». Если деформации арматуры не превышают s2=0,025, то напряжения равны s=sEs.

Для прямоугольного сечения размерами bxh напряжения в бетоне и арматуре равны:

для крайнего сжатого волокна бетона:

b=bEb,red =εbt2xx-hRb,serεb1,red=1510-5xh-xRb,ser15010-5=Rb,ser10xh-x,

для растянутой арматуры площадью As:

σs=εsEs=εbt2h-x-ah-xEs=1510-521051-ah-x=301-ah-x   МПа,

для сжатой арматуры площадью A’s:

σ's=ε'sEs=εbt2x-a'h-xEs=1510-52105x-a'h-x=30x-a'h-x   МПа,

Рис.2.10. Схема внешних сил и внутренних усилий в сечении изгибаемого элемента

Внутренние усилия равны:

Nb=bx12Rb,ser10xh-x=Rb,ser20bx2h-x,

Nbt=b12h-x815Rb,ser+bh-x715Rb,ser=1115h-xbRb,ser,

Ns=301-ah-xAs   МПа,

N's=30x-a'h-xA's   МПа.

Для решения задачи по определению Mcrc составляются уравнения равновесия: сумма проекций всех сил на продольную ось элемента должна быть равна нулю и сумма моментов относительно произвольной точки сечения равна нулю (схему усилий см. рис.)

ΣN=0,

Nb+N's =Nbt+Ns,

Rb,ser20bx2h-x+30x-a'h-xA's  =   1115h-xbRb,ser+301-ah-xAs.

Из этого условия методом последовательных приближений находят высоту сжатой зоны х, затем можно определить напряжения b, s, ’s. Далее составляется выражение для суммы моментов всех сил относительно нейтральной линии: ΣМ=0, из которого находят момент образования трещины, Mcrc:

Mcrc=N'sy's+Nbyb+Nsys+Nbtybt.

Для предварительно напряженных элементов усилие обжатия Р учитывается как внешняя сила, следовательно, выражение ΣN=0 будет иметь вид:

Nb+N's =Nbt+Ns+Р,

А момент трещинообразования будет равен:

Mcrc=N'sy's+Nbyb+Nsys+Nbtybt+Pe0P.

Классическая методика

Нормы СП 52-101-2003 и СП-52-102-2003 допускают определять момент образования трещин как для упругого материала без учета неупругих деформаций растянутого бетона. Однако если в последующих расчетах окажется, что ширина раскрытия трещин превышает предельно допустимую величину, acrc>acrc,ult, или прогиб элемента превышает допустимый, f>fult, то момент трещинообразования необходимо определять на основе нелинейной деформационной модели.

Для упругого тела, находящегося под действием изгибающего момента напряжение в крайних волокнах сечения равны:

=MW,

записав данное условие для приведенного сечения, учитывая М=Mcrc и то, что в момент образования трещины напряжения в крайнем растянутом волокне бетона равны Rbt,ser получим:

Rbt,ser=McrcWred     →    Mcrc=Rbt,serWred.

Здесь Wred – момент сопротивления приведенного сечения элемента для нижнего растянутого волокна.

В общем случае для предварительно напряженного изгибаемого элемента с усилием обжатия Р напряжение в крайнем растянутом волокне в стадии эксплуатации:

M

е0

Р

Рис. 2.11. К определению Mcrc

σbt=M-Pe0Wred-PAred,

Rbt,ser=Mcrc-Pe0Wred-PAred,

Wred(Rbt,ser+PAred)=Mcrc-Pe0,

Mcrc=Wred(Rbt,ser+PAred)+Pe0=WredRbt,ser+WredPAred+Pe0=  
=WredRbt,ser+PWredAred+e0,

Mcrc=γRbt,serWred+Pe0+r .

Здесь e0 – эксцентриситет усилия обжатия Р относительно центра тяжести приведенного сечения;

Аred – площадь приведенного сечения элемента;

r=Wred/Ared – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее удаленной от растянутой грани верхней ядровой точки;

– коэффициент, учитывающий влияние формы и размеров сечения на величину усилия трещинообразования, принимаемый по табл.4.1 пособия к СП 52-101-2003 и табл.4.1 пособия к СП 52-102-2004.

В стадии изготовления преднапряженных изгибаемых элементов под действием внецентренно приложенного усилия обжатия Р возможно образование трещин в верхней зоне конструкции, то есть в зоне, которая впоследствии будет сжата внешней нагрузкой.  В ряде случаев требуется определить трещиностойкость такого элемента.

Отличие такого расчета от приведенного выше  заключается в том, что сжатая и растянутая грани меняются местами. Тогда момент трещинообразования в зоне сечения, растянутой от действия усилия предварительного обжатия Р равен:

Mcrc=γRbt,serWredв-Pe0-rн ,

где 	Wвred – момент сопротивления приведенного сечения элемента для верхнего растянутого усилием Р волокна;

rн – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее удаленной от растянутой грани нижней ядровой точки.

Лекция 15. Расчет железобетонных конструкций по раскрытию трещин

После образования трещин в растянутых зонах железобетонных элементов при дальнейшем увеличении нагрузки происходит раскрытие трещин.

Расчет по раскрытию трещин производят из условия:

acrc  acrc,ult,

где 	аcrc — ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки;

acrc,ult — предельно допустимая ширина раскрытия трещин.

Определение ширины раскрытия трещин

Ширину раскрытия нормальных трещин определяют по формуле:

,

где 	s – напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки;

ls – базовое расстояние между смежными нормальными трещинами (без учета влияния вида поверхности арматуры);

s – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами;

1 — коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки, принимаемый равным:

1,0 — при непродолжительном действии нагрузки;

1,4 — при продолжительном действии нагрузки;

2 — коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры, принимаемый равным:

0,5 — для арматуры периодического профиля;

0,8 — для гладкой арматуры;

3 — коэффициент, учитывающий характер нагружения, принимаемый равным:

1,0 — для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов;

1,2 — для растянутых элементов.

Коэффициент s при первом расчете допускается принимать равным единице. Если при этом условие acrc  acrc,ult не удовлетворяется, значение s в общем случае следует определять по формуле:

,

где 	s,crc – напряжение в продольной растянутой арматуре в сечении с трещиной сразу после образования нормальных трещин.

Для изгибаемых элементов значение коэффициента s допускается определять по формуле:

ψs=1-0,8McrcM.

Для центрально растянутых – по формуле:

ψs=1-0,8NcrcN.

В этих формулах N и M – соответственно внешняя растягивающая сила и изгибающий момент, в рассматриваемый момент времени.

Значения напряжения s в растянутой арматуре можно определять по нелинейной деформационной модели при двухлинейной диаграмме «b–b». При этом сопротивление бетона растянутой зоны не учитывается.

s=εbh0-xxEs,

Два неизвестных – b и x – находят из совместного решения двух уравнений равновесия внешних сил и внутренних усилий: N=0; M=0.

Рис. 2.12. К расчету по раскрытию трещин изгибаемого элемента

Для ручного расчета сечений простой формы в общем случае рекомендуется значения напряжения s в растянутой арматуре определять по формуле:

,

где 	Ared, Ired – площадь и момент инерции приведенного поперечного сечения элемента относительно его центра тяжести, определяемый с учетом площади сечения только сжатой зоны бетона и площадей сечения растянутой и сжатой арматуры;

ус – расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести приведенного сечения. Для изгибаемых элементов ус=х;

s1 – коэффициент приведения арматуры к бетону: s1=Es/Eb,red.

знак «плюс» принимают при растягивающей, а знак «минус» — при сжимающей продольной силе.

Рис. 2.14. К расчету по раскрытию трещин внецентренно сжатого элемента

Напряжения s не должны превышать Rs,ser.

Для предварительно напряженных элементов напряжения в арматуре определяют по формуле:

,

где	Np – усилие предварительного обжатия;

Мp – изгибающий момент от внешней нагрузки и усилия предварительного обжатия, определяемый по формуле

Mp = M  Npeop,

где 	eop – расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Np до центра тяжести приведенного сечения.

Знак "-" принимают, когда направления вращений моментов М и Npеop не совпадают, и "+" - когда совпадают.

Значения базового расстояния между трещинами ls определяют по формуле

где 	ds – диаметр стержней растянутой арматуры;

Аbt – площадь сечения растянутого бетона непосредственно перед образованием трещин.

Abt определяют в зависимости от величины хt=h-x из расчета на образование трещин. В любом случае значение хt принимают не менее 2а и не более 0,5h.

Величину ls принимают не менее 10ds и 10 см и не более 40ds и 40 см

Учет длительности действия нагрузки

Исследования показали, что ширина и высота трещины возрастают при выдержке конструкции длительное время под неизменной нагрузкой. Это явление в расчетах учитывают введением коэффициента 1, значение которого для тяжелого бетона принимают равным 1,4.

В общем случае расчет по раскрытию трещин производится дважды:

- от постоянных и длительных нагрузок определяется продолжительное раскрытие трещин acrc = acrc,1;

- от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок определяется непродолжительное раскрытие трещин acrc = acrc,1 + acrc,2 - acrc,3.

Здесь	acrc,1 - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок, определяемая при 1=1,4;

acrc,2 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных (включая кратковременные) нагрузки при 1=1,0;

acrc,3 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок, но при 1=1,0.

Лекция 16. Расчет железобетонных конструкций по деформациям

Ограничение прогибов железобетонных конструкций связано с необходимостью обеспечения условий для нормальной эксплуатации зданий и сооружений. Расчет по деформациям заключается в проверке условия, что прогиб конструкции не должен превышать предельно допустимого значения:

f≤fult.

Значения допустимых прогибов приводятся в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Там же указано от каких нагрузок следует вычислять прогибы (например, только от постоянных и временных длительных, или только от веса одного крана, или только от нагрузок, приложенных после возведения перегородок). Предельные прогибы определяются исходя из следующих требований:

- технологических – обеспечение нормальной эксплуатации технологического оборудования (например, прогиб подкрановых балок по технологическим требованиям не должен превышать 1/250 пролета, т.к. при большем прогибе нормальная эксплуатация крана может быть затруднена);

- конструктивных – обеспечение целостности примыкающих элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов (например, прогиб перекрытия не должен превышать зазора между нижней поверхностью плиты и расположенной под ней перегородкой);

- физиологических – предотвращение вредных воздействий и ощущения дискомфорта при колебаниях (например, прогиб подкрановых балок по физиологическим требованиям не должен превышать 1/400-1/600 пролета, т.к. в противном случае нарушается плавность движения крана, что может привести к ухудшению состояния крановщиков. Также физиологические требования связаны с ограничением вибрации перекрытия, вызванной перемещением людей);

- эстетико-психологических – обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкции, предотвращение ощущения опасности и дискомфорта (относятся к конструкциям, открытым для обзора и вычисляется исходя из видимого пролета элемента).

Расчет прогибов выполняется на действие нормативных нагрузок.

Во всех случаях прогиб конструкций не должен превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.

Определение прогибов

Прогиб f определяют по предварительно вычисленной полной кривизне 1/r.

f – прогиб
r – радиус кривизны

Рис. Х.х. Прогиб и кривизна изгибаемого элемента

Приближенный способ определения прогиба однопролетных балок:

f=S1rl2,

где коэффициент S зависит от граничных условий и вида нагрузки и определяется по правилам строительной механики:

Рис. Х.х. Значения коэффициента S для определения прогиба

В общем случае прогиб железобетонных элементов определяют по формуле:

f=0lMx1rxdx,

где 	Mx – изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы, приложенной по направлению искомого перемещения элемента в сечении, для которого определяют прогиб;

1rx – полная кривизна элемента в сечении х от внешней нагрузки, при которой определяют прогиб.

В таком случае вычисление прогиба производят путем разбиения элемента на ряд участков, последующего определения кривизны на границах этих участков с учетом наличия или отсутствия трещин на каждом участке, и затем – перемножения эпюр моментов Mx и кривизны 1rx по длине элемента, считая распределение кривизны линейным по длине каждого участка.

Рис. х.х. К определению кривизны изгибаемого элемента.

По правилу Верещагина перемножение эпюр выполняют путем сложения:

f=1nwiMi

Лекция 17. Кривизна железобетонных элементов

Кривизна железобетонных элементов на участках без трещин определяется по формуле:

где  – кривизна от непродолжительного действия кратковременных нагрузок;

– кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок.

Для предварительно напряженных элементов:

,

где  - кривизна от непродолжительного действия усилия предварительного обжатия P (т.е. при действии M = Pe0p).

Кривизна на участках с трещинами в растянутой зоне определяется по формуле:

,

где  - кривизна от непродолжительного действия всех нагрузок, на которые производят расчет по деформациям;

- кривизна от непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

- кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок.

Кривизну элементов от действия соответствующих нагрузок определяют по формуле:

1r=M-Pe0pD

где 	М – изгибающий момент от внешней нагрузки относительно центра тяжести приведенного сечения;

Pe0p –момент усилия предварительного обжатия;

D – изгибная жесткость приведенного сечения элемента.

D=Eb1Ired.

Здесь	Eb1 – модуль деформации бетона;

Ired – момент инерции приведенного сечения, определяемый с учетом наличия или отсутствия трещин.

Модуль деформации бетона на участке без трещин принимают равным:

при непродолжительном действии нагрузки

Eb1 = 0,85 Eb;

при продолжительном действии нагрузки

,

где b,cr – коэффициент ползучести бетона, принимаемый по  СП.

На участке с трещинами модуль деформации бетона принимается равным приведенному модулю деформаций Eb1=Eb,red.

.

Момент инерции приведенного сечения  на участках без трещин определяют по формуле:

Ired=Ib+αIs+αI's.

При этом учитывается вся площадь бетонного сечения. Коэффициент приведения арматуры к бетону равен:

α=EsEb1.

Момент инерции приведенного сечения на участках с трещинами определяют по формуле:

Ired=Ib+αsIs+α'sI's.

При этом площадь растянутого бетона в приведенное сечение не включается.

Здесь 	Ib, Is, I’s – моменты инерции соответственно площади бетонного сечения, растянутой и сжатой арматуры относительно центра тяжести приведенного сечения (с учетом или без учета растянутой зоны бетона).

Коэффициенты приведения растянутой и сжатой арматуры к бетону принимают равными:

αs=EsψsEb,red;    α's=EsEb,red.

Коэффициент ψs, учитывающий работу бетона между трещинами, определяют как в расчете ширины раскрытия трещин.

Лекция 18. Сжатые железобетонные элементы

Сжатые элементы должны иметь гибкость в любом направлении 200 (для прямоугольных сечений 58), а колонны 120 (для прямоугольных сечений 35).

Минимальные размеры поперечного сечения квадратных и круглых монолитных колонн рекомендуется принимать не менее 30 см, а для колонн с вытянутым поперечным сечением – не менее 20 см.

В общем случае колонна представляет собой внецентренно сжатый элемент, это означает, что сжимающая сила N приложена не в центре тяжести сечения, а на некотором расстоянии, называемом осевым эксцентриситетом e0. В случае, когда по результатам статического расчета получены значения изгибающего момента М и продольной силы N, значение осевого эксцентриситета определяют по формуле:

e0=MN.

При расчете по прочности сжатых железобетонных элементов также следует учитывать случайный эксцентриситет . Необходимость его учета в расчетах обусловлена возможным разбросом характеристик бетона в пределах одного элемента, ошибками при изготовлении колонны (например в расположении арматурных изделий), неточностями монтажа и несимметричностью приложения нагрузки. Значение случайного эксцентриситета принимается не менее: 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения; 1/30 высоты сечения; 10 мм (для сборных железобетонных элементов).

Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета  принимают не менее . Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет  принимают равным сумме эксцентриситетов – из статического расчета конструкций и случайного.

Прогиб конструкции ведет к увеличению эксцентриситета сжимающей силы (см.рис.3.1) и снижает несущую способность гибких сжатых элементов.

Рис.3.1. Учет влияния прогиба

Нормами рекомендуется выполнять расчет сжатых элементов по деформированной схеме, что предусматривает вычисление прогиба  от действующей нагрузки и  определение эксцентриситета следующим образом:

.

Вместе с тем, допускается производить расчет конструкций по недеформированной схеме, учитывая влияние прогиба путем умножения начального значения  на коэффициент , определяемый по зависимости:

,

где – условная критическая сила, определяемая по формуле:

,

где  – жесткость железобетонного элемента,  – его расчетная длина.

При  размеры сечения не достаточны – их следует увеличить.

Значение  вычисляется по формуле:

,

где,  – моменты инерции площади сечения соответственно бетона и всей продольной арматуры относительно центра тяжести поперечного сечения элемента;

≤ 2 – коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки;

,  – моменты относительно центра тяжести наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок;

≥ 0,15 –значение относительного эксцентриситета продольной силы, принимаемое не менее 0,15.

При гибкости элемента <14 (для прямоугольных сечений 
< 4) влияние прогиба можно не учитывать и принять =1.

Лекция 19. Расчет элементов, сжатых со случайным эксцентриситетом

Расчет элементов прямоугольного сечения, удовлетворяющих следующим требованиям: бетон не выше В35;  и  можно выполнять по упрощенной методике, условно принимая их центрально сжатыми.

Условие прочности:

,

где 	 – площадь поперечного сечения колонны;

– суммарная площадь всех сжатых стержней в сечении.

– коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле:

.

Коэффициенты  и  принимаются в зависимости от гибкости и длительности действия нагрузки по таблицам пособия к СП 52-101-2003, причем при определении гибкости следует использовать меньший из двух размеров сечения колонны.

Коэффициент  определяется по формуле:

, 		    (3.37)

При  можно принимать .

Последовательность подбора арматуры. Принимаем сечение колонны квадратным. Предварительно задаемся процентом армирования поперечного сечения =As,tot/(bh)100% = 1 %. Тогда из условия прочности получим формулу для определения ширины сечения колонны:

.

Полученное значение округляем, и принимаем размеры сечения, которые будем использовать в дальнейших расчетах по определению .

Из условия прочности выражаем As,tot:

.

Используя полученную формулу нужно определить значения , соответствующие полной продольной силе  и ее длительно действующей части NL, так как от длительности действия нагрузки зависит не только коэффициент , но коэффициент , используемый при определении Rb. Из двух полученных значений выбираем большее, затем по сортаменту принимаем количество и диаметр стержней. Следует избегать очень большого количества стержней поскольку толстые стержни при прочих равных условиях более устойчивы, чем тонкие.

Лекция 20. Расчет внецентренно сжатых элементов

Расчет внецентренно сжатых элементов должен производиться с учетом влияния прогиба элемента. При наличии расчетных эксцентриситетов в двух направлениях и при условии, что оба эти эксцентриситета превышают случайные эксцентриситеты , элемент должен быть рассчитан на косое внецентренное сжатие.

Различают два случая внецентренного сжатия – по аналогии с изгибаемыми элементами:

критерием расчета по первому случаю является удовлетворение условия <R. В этом случае сжатая арматура по расчету не требуется, а устанавливается конструктивно. Разрушение элемента начинается с растянутой зоны, в которой образуются трещины. Напряжения в растянутой арматуре достигают предела текучести, начинается активный рост прогибов. Этот случай расчета называют случаем больших эксцентриситетов;

критерием расчета по второму случаю внецентренного сжатия является удовлетворение условия >R. В этом случае сжатая арматура устанавливается по расчету. Разрушение элемента начинается с бетона сжатой зоны, напряжения в котором достигают призменной прочности. Такое разрушение более опасно, так как является хрупким и может не сопровождаться образованием трещин и ростом прогибов, а значит произойти внезапно. Этот случай расчета называют случаем малых эксцентриситетов.

= x/h0  – относительная высота сжатой зоны бетона;

R= – граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона. Здесь s,el = RsEs – относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs.  b,ult – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной 0,0035.

Для плоской системы сил (см.рис.3.2) можно составить два уравнения равновесия:

N=0:   ,

M=0:   ,

Рис.3.2. Схема внешних сил и внутренних усилий
в нормальном сечении внецентренно сжатого элемента

где  –расстояние от точки приложения силы  до центра тяжести сечения растянутой арматуры, определенное с учетом влияния прогиба элемента и равное:

.

Поскольку при проверке прочности все геометрические и прочностные характеристики элементе известны из уравнения можно определить высоту сжатой зоны бетона:

.

Условие прочности получают из уравнения М=0, превращая его в неравенство, и в случае  его записывают в следующем виде:

,

При сжатии с малыми эксцентриситетами (случай ) высота сжатой зоны может быть весьма велика, например, все сечение может быть сжато. При этом арматура  окажется не растянутой, а сжатой, то есть, напряжение в арматуре  может меняться в весьма широком диапазоне: от  (арматура растянута) до минус  (арматура сжата). Таким образом, в общем случае напряжения в арматуре  являются неизвестной величиной.

В таком случае для решения поставленной задачи недостаточно двух уравнений статики, необходимо ввести еще одно уравнение, устанавливающее связь между напряжением в арматуре  и относительной высотой сжатой зоны бетона :

.

Подставляя это выражение в условие N=0 находят высоту сжатой зоны х, затем можно определить несущую способность элемента по уравнению M=0.

Порядок подбора арматуры во внецентренно сжатых железобетонных элементах зависит от случая расчета, и в общем случае такой расчет достаточно трудоемок. Пример подбора арматуры был в курсовом проекте.

Лекция 21. Конструирование сжатых элементов

В элементах, сжатых со случайным эксцентриситетом продольную арматуру устанавливают равномерно по периметру сечения. Во внецентренно сжатых элементах арматуру концентрируют у противоположных граней сечения по аналогии с балками. Класс бетона в монолитных колоннах рекомендуется использовать от В25 до В60.

Процент армирования сечения продольной растянутой арматурой, а также сжатой, если она требуется по расчету,  следует принимать не менее:

- 0,1 % – для внецентренно сжатых элементов при гибкости  (для прямоугольных сечений );

- 0,25 % – для внецентренно сжатых элементов при гибкости  (для прямоугольных сечений );

- для промежуточных значений гибкости элементов значение минимального процента армирования определяют по интерполяции.

При равномерном расположении арматуры по контуру сечения общий процент армирования определяют μ=As,totbh100%. Минимальный процент армирования сечения при этом принимают вдвое больше указанных выше значений.

Общий процент армирования без соответствующего обоснования не рекомендуется принимать более 5 %. Максимально допустимый процент армирования стоек в любом сечении, включая нахлесточные соединения, 10%.

В колоннах с размером меньшей стороны b≥25 см диаметр продольной арматуры рекомендуется принимать не менее 16 мм. Расстояния между осями стержней продольной арматуры должны приниматься в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400 мм, а в направлении плоскости изгиба – не более 500 мм.

В колоннах с целью предотвращения выпучивания сжатой продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более 15d и не более 500 мм (d – диаметр сжатой продольной арматуры).

При >1,5 %, поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более 10d и не более 300 мм.

Диаметр поперечной арматуры (хомутов) принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм. В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры также должен удовлетворять условиям сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.

Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы — на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом

Лекция 22. Растянутые железобетонные элементы

В общем случае расчет нормальных сечений внецентренно растянутых элементов рекомендуется производить на основе нелинейной деформационной модели. Вместе с тем нормы разрешают выполнять расчет по предельным усилиям для случая прямоугольных сечений внецентренно растянутых элементов с арматурой, расположенной у перпендикулярных плоскости изгиба граней элемента, при направлении эксцентриситета в плоскости симметрии сечения.

Возможно центральное и внецентренное растяжение элементов.

Под центральным растяжением понимают такое напряженное состояние, когда продольная растягивающая сила и равнодействующая усилий в арматуре расположены на одной прямой. Предельное состояние центрально растянутого элемента характеризуется достижением напряжениями в стержнях продольной арматуры предельных величин, то есть . Условие прочности записывается следующим образом:

,

где  – площадь сечения всей продольной арматуры.

К внецентренно растянутым относят элементы, подверженные одновременному действию продольной растягивающей силы и изгибающего момента. В зависимости от положения внешней растягивающей силы относительно центров тяжести арматур  и  различают два случая расчета – малых и больших эксцентриситетов.

Случай малых эксцентриситетов имеет место если продольная сила приложена между равнодействующими усилий в арматуре  и . В таком случае как верхняя арматура , так и нижняя арматура  растянуты.

Если продольная сила  приложена за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре  и  эпюра напряжений в сечении двузначная, то есть имеется сжатая зона и зона растянутая.

Рис.3.6. К расчету по внецентренно растянутых элементов:

а – случай малых эксцентриситетов; б – случай больших эксцентриситетов

Для расчета внецентренно растянутых элементов используют два уравнения равновесия – суммы моментов внешних сил и внутренних усилий относительно осей, проходящих через центры тяжести арматур  и .

При проектировании сильно нагруженных растянутых железобетонных элементов, например, нижних поясов ферм, эффективно использовать предварительно напрягаемую арматуру.

Лекция 23. Одноэтажные промышленные здания

Объемно-планировочные решения зданий промышленных предприятий должны удовлетворять требованиям современной технологии производства и индустриализации строительства. Этим и объясняется массовый переход к пролетам 18, 24 и 30 м; увеличение шага колонн в большинстве здания до 12 м и для определенных производств до 18 м.

Среди производственных зданий можно выделить следующие основные разновидности: здания со скатной кровлей и с плоской кровлей, с фонарями и без фонарей, крановые и бескрановые. В практике строительства встречаются различные сочетания этих признаков.

До трех четвертей площадей всех одноэтажных производственных зданий проектируется и строится  с сетками колонн 18х12 и 24х12 м. Остальная четверть площадей – с сетками  колонн 9х6, 12х6, 18х6, 24х6, 30х12, 36х12 м.

Несущие конструкции одноэтажных зданий из сборных железобетонных элементов принято делить на поперечные и продольные. Поперечные конструкции каркаса здания называют рамами; они воспринимают нагрузки от покрытия, снега, кранов, ветра, действующего на продольные стены и фонари, а при каркасных стенах – также нагрузки от стен. В отдельных случаях рамы могут быть рассчитаны и на восприятие других нагрузок и воздействий, например сейсмических.

Продольные  конструкции здания обеспечивают устойчивость поперечных рам и воспринимают продольные нагрузки от торможения кранов и от ветра, действующего на торцовые стены здания и торцы фонарей. Продольные конструкции могут воспринимать и другие нагрузки и воздействия, в том числе сейсмические.

Поперечные конструкции (рамы здания) состоят из основных несущих элементов каркаса здания: стоек и ригелей. В одноэтажных зданиях сборные железобетонные рамы могут быть однопролетные, двухпролетные и многопролетные. В современном промышленном строительстве преобладают многопролетные здания.

Сборные железобетонные поперечные рамы собирают из стоeк (в одноэтажных зданиях их называют колоннами) и ригелей, в качестве которых используют сплошные элементы – балки покрытия (называемые в дальнейшем стропильными балками) либо решетчатые элементы – фермы покрытия (называемые в дальнейшем стропильными фермами). Сборные элементы рам - колонны и балки, а также колонны и фермы – могут сопрягаться между собой при помощи шарнирных либо жестких соединений в узлах. В практике отечественного промышленного строительства рамы одноэтажных зданий с жесткими узлами при сборных железобетонных конструкциях практически не применяются.

Рамы зданий в продольном направлении соединяются между собой поверху жестким диском покрытия (при скатных покрытиях с небольшой высотой опорных частей стропильных балок и ферм) или подстропильными конструкциями, которые обеспечивают наиболее жесткое соединение, или продольными вертикальными связевыми элементами в уровне опорных частей стропильных балок и ферм, а иногда и горизонтальными связями. В зданиях с мостовыми кранами соединительными элементами продольной конструкции служат подкрановые балки и связи между колоннами.

Одноэтажные производственные здания в зависимости от их профиля и решения кровли можно разделить на две основные группы: здания со скатными кровлями и здания с плоскими кровлями.

Здания со скатными кровлями по профилю покрытия и решению каркаса имеют следующие разновидности:

а) – однопролетные с двускатной кровлей (рис. 1.1а);

б) – двухпролетные с двускатной кровлей с применением односкатных балок (рис. 1.1а);

в) – трехпролетные с перепадами и без перепадов с применением одно- и двускатных балок (рис. 1.1а);

г) – многопролетные с применением двускатных балок или ферм (рис. 1.1б).

Типовые конструктивные решения зданий со скатной и плоской кровлей предусматривают применение крупнопанельных плит покрытий пролетом 6 или 12 м, опирающихся непосредственно на балки или на фермы покрытия.

Лекция 24. Многоэтажные здания

Конструктивной основой многоэтажного здания служит пространственная несущая система из стержневых и панельных железобетонных элементов, взаимосвязанных между собой в порядке, обеспечивающем прочность, устойчивость и долговечность системы в целом, а также ее отдельных элементов. Пространственная работа системы проявляется в том, что при загружении одного из ее элементов в работу включаются и другие элементы.

По конструктивной схеме многоэтажные здания разделяют на каркасные, бескаркасные и комбинированной системы, а по назначению – на промышленные и гражданские.

Каркасным называют здание, в котором несущими вертикальными элементами системы являются железобетонные колонны. Бескаркасным (панельным или крупноблочным) называют здание, в котором вертикальные элементы компонуют из поставленных одну на другую стеновых панелей (блоков). В зданиях комбинированной системы несущими вертикальными элементами являются колонны и панельные стены.

Различают каркасные схемы с полным и неполным каркасом. При полном каркасе наружные стены самонесущие, а при неполном – несущие.

Каркасную систему используют в основном для зданий промышленного, административного и общественного назначения, где требуются большие неперегороженные помещения. Бескаркасную и комбинированную системы применяют для жилых домов, в которых несущие и внутренние стены являются межквартирными и межкомнатными перегородками. В зданиях комбинированной системы нижние этажи каркасные, а остальные панельные.

Объемно-блочные здания выполняют из объемных блоков жестких пространственных элементов, устанавливаемых друг на друге; в случае применения каркаса объемные блоки служат его заполнением, и каждый блок несет только собственную массу и полезную нагрузку.

В многоэтажных каркасных зданиях горизонтальные нагрузки воспринимают системой рам или вертикальных диафрагм-стенок жесткости, специальными связями или ядром жесткости, консольно защемленными в фундаменте (связевые системы). Ядром жесткости называют жесткую пространственную систему, образованную сопряженными между собой стенками. Более часто ядро жесткости выполняют монолитным. Каркас здания с ядром жесткости рассчитывают только на вертикальные нагрузки, что позволяет провести унификацию конструктивных элементов по высоте здания.

Многоэтажные производственные здания по конструкции разделяют на:

1) здания с полным железобетонным каркасом и навесными наружными стенами;

2) здания с полным железобетонным каркасом и наружными самонесущими стенами;

3) здания с внутренним железобетонным каркасом (без пристенных колонн) и несущими стенами (здания с неполным каркасом).

Многоэтажные каркасные здания обычно проектируют по связевой, рамно-связевой или рамной (жесткой) конструктивным системам, обеспечивающим пространственную жесткость зданий.

Под связевой системой многоэтажного промышленного здания понимают такую компоновку его железобетонного каркаса, когда ветровые и любые другие горизонтальные нагрузки воспринимают междуэтажные перекрытия и передают их на жесткие поперечные вертикальные связи (диафрагмы жесткости): лестничные клетки, лифтовые шахты, поперечные стены толщиной не менее 120 мм или железобетонные стены толщиной не менее 60 мм. Вертикальные нагрузки воспринимают элементы каркаса.

Передачу горизонтальных сил перекрытием на жесткие поперечные вертикальные связи обеспечивают надежным соединением стен стальными анкерами с перекрытиями или с крайними колоннами каркаса на уровне перекрытий. В зданиях с несущими стенами предусматривают поэтажную анкеровку стен к конструкциям перекрытий.

Под рамно-связевой схемой многоэтажных зданий понимают систему, в которой колонны каркаса жестко заделаны в перекрытие, а ригели - в колонны. Она часто оказывается рациональной для высотных многоэтажных зданий и для зданий, несущих тяжелую полезную нагрузку. Вертикальные нагрузки в многоэтажных зданиях рамно-связевой системы воспринимает поперечная рама с жесткими узлами. Ветровые и другие горизонтальные нагрузки воспринимают каркас и поперечные вертикальные связи (диафрагмы жесткости) пропорционально их жесткости.

Сборный железобетонный каркас, выполняемый по рамно-связевой системе, при всех прочих равных условиях оказывается дешевле на 25 % по сравнению с каркасом связевой системы. На его изготовление расходуется меньше стали (на 6 -10%) и бетона (на 33,5%).

Под рамной системой понимают систему, в которой все соединения элементов принимают жесткими, позволяющими рассчитывать конструктивные элементы, как статически неопределимые. При этом предполагают, что при отсутствии вертикальных диафрагм не только вертикальные, но и все горизонтальные нагрузки полностью воспринимает жесткий железобетонный каркас (поперечные рамы). Обычно жесткие соединения проектируют так, чтобы растягивающие усилия полностью воспринимались стальными закладными деталями или надежно сваренной основной арматурой элементов, а сжимающие усилия – бетоном, заполняющим соединение.

Лекция 25. Железобетонные фундаменты

Фундаменты — важнейший конструктивный элемент, от работы которого зависит несущая способность здания в целом. Стоимость фундаментов составляет 4 ÷ 6 % от общей стоимости всего здания. Поэтому тщательная проработка конструкции фундаментов является весьма ответственной задачей.

Фундаменты устраивают, как правило, из железобетона. Они могут быть отдельно стоящими (рис. 5.4), ленточными и плитными. В одноэтажных каркасных сельскохозяйственных зданиях применяют отдельно стоящие (столбчатые) фундаменты.

Под колонны одноэтажных производственных зданий применяются отдельно стоящие фундаменты, прямоугольные в плане.

К области эффективного применения сборных фундаментов можно отнести цельные фундаменты малого объема при рассредоточенном строительстве объектов в трудных гидрогеологических условиях, при строительстве в суровых зимних условиях, а также при возведении таких объектов, где требуется быстро развернуть монтаж конструкций каркаса и где реально может быть использован экономический эффект от сокращения сроков строительства здания (как результат сокращения работ нулевого цикла).

Размеры подошвы фундаментов зданий (если основание сложено нескальными грунтами) определяются из расчета оснований по деформациям (по второму предельному состоянию) на невыгоднейшие комбинации изгибающих моментов и нормальных сил от нормативных нагрузок. Для облегчения расчета по деформациям допускается определять суммарную нормативную нагрузку на основание по усилиям от расчетных нагрузок путем деления последних на осредненный коэффициент перегрузки 1,2.

При проектировании сборных фундаментов необходимо учитывать условия их изготовления, погрузки и транспортирования. Рекомендуется проектировать фундаменты из одного блока, с небольшим количеством ступеней, а лучше с пирамидальной плитной частью и подколенником (рис. 4.19). Размеры в плане плиты, ступеней и подколенника принимают кратными 300 мм либо, в крайнем случае, кратными 100 мм. Для применяемого решения опирания фундаментных балок на подбетонки или на столбики последние предусматривают в составе сборного фундамента. Подошва плиты фундамента армируется сварными сетками из стали класса А-П. При условии проверки ширины раскрытия трещин может применяться и сталь класса А-Ш. Расстояние между стержнями в сетках рекомендуется принимать 200 мм. Марка бетона 200 или 300. Защитный слой для рабочей арматуры в фундаментах принимают не менее 35 мм — при подготовке из бетона и 70 мм — при песчаной подготовке.

Высота фундамента Н назначается в зависимости от его заглубления, которое зависит от грунтовых условий, уровня грунтовых вод, расположения других близлежащих фундаментов, заделки колонн и требуемой толщины плитной части. Эту высоту рекомендуется принимать кратной 300 мм.

Ленточные фундаменты под конструкции разделяют на два основных вида: ленты под несущие стены и под ряды колонн.

Фундаменты под несущие стены проектируют преимущественно сборными. Они состоят из блоков-подушек трапецеидального сечения и фундаментных блоков прямоугольного сечения. Рассчитывают только подушку, выступы которой работают как консоли, загруженные реактивным давлением грунта. Массу подушки и грунт на ней расчетом не учитывают. Ширину подушки фундамента определяют делением нормативной нагрузки N на расчетное сопротивление грунта Rg на длине участка l, на котором производят расчет, исходя из гипотезы линейного распределения расчетного сопротивления грунта по подошве подушки. Если полученная ширина подушки окажется меньше, чем соответствующая ширина подушки из каталога, то рекомендуется применять последнюю.

Высоту   подушки   H   принимают   из расчета, чтобы не требовалось постановки поперечной арматуры, но не менее 200 мм. Армируют  подушки  сварными  сетками, стержневой предварительно напряженной арматурой или предварительно напряженными элементами.

Лекция 26. Конструкции зданий

Стропильные балки

Железобетонные стропильные балки применяются для перекрытия зданий небольшого и среднего по размерам пролета. Наиболее распространены стропильные балки пролетами 12 и 18 м, и несколько меньшем объеме – пролетами 6 и 9 м. Иногда встречаются балки пролетами 15 и24м. В действующие типовые чертежи включены балки пролетом до 18 м. Для пролета 18 м имеются также типовые железобетонные фермы. Выбор стропильных конструкций для этого пролета зависит от объемно-планировочных решений зданий на данной площадке и конкретных условий строительства. При проектировании зданий пролетом 12 м и менее всегда применяются железобетонные балки и выбор конструкции сводится к определению типа и марки.

Высота типовых балок и ферм на опоре принята равной 800 мм, что увязано с другими конструкциями зданий.

Фермы

Типовые фермы пролетами 18, 24 и 30 м изготовляются преимущественно цельными, с натяжением арматуры на упоры.

Растянутые предварительно напряженные раскосы заанкериваются в узлах ферм путем выпуска рабочих стержней арматуры, на концах которой привариваются анкерные коротыши. У торца бетонной части закладных раскосов на арматурные стержни надевают спирали из проволоки, назначение которых – предохранение от возможного появления трещин при спуске натяжения и передаче напряжения на бетон, а также уменьшение размера раскрытия трещин в этой части раскосов при их входе в вуты фермы.

Перекрытия

Существуют   различные  типы железобетонных перекрытий, они по своей конструктивной схеме могут быть разделены на две основные группы: балочные и безбалочные перекрытия.

Балочные перекрытия содержат балки, идущие в одном или направлениях и опирающиеся на них плиты или панели.

Безбалочные перекрытия не содержат балок, а плиты  перекрытий опираются непосредственно на колонны.

Балочные   перекрытия

1. Балочные сборные панельные перекрытия.

2. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами.

3. Ребристые монолитные перекрытия с плитами, опертыми по контуру.

4. Балочные сборно-монолитные перекрытия.

Безбалочные   перекрытия

1. Безбалочные сборные перекрытия.

2. Безбалочные монолитные перекрытия.

3. Безбалочные сборно-монолитные перекрытия.

Плиты в  составе  конструктивных элементов перекрытия в зависимости  от отношения сторон опорного контура могут быть:

а) при  отношении сторон l1/l2 > 2-балочными, работающими на изгиб в направлении меньшей стороны, при этом изгибающим моментом  в направлении   большей   стороны ввиду его небольшой величины

б) при отношении сторон l1/l2  < 2— опертыми   по   контуру, работающими на изгиб в двух направлениях, с перекрестной рабочей арматурой.

Надопорная арматура неразрезных многопролетных плит, опертых по контуру, при плоских сетках в пролете конструируется аналогично надопорной арматуре балочных плит. Армирование может осуществляться также с применением типовых рулонных сеток с продольной рабочей арматурой, раскатываемых во взаимно перпендикулярном направлении.

Работа сборно-монолитной конструкции характеризуется тем, что деформации монолитного бетона следуют за деформациями бетона сборных элементов, и трещины в монолитном бетоне не могут развиваться до тех пор, пока они не появятся в предварительно напряженном бетоне сборных элементов.

Под кессонными перекрытиями понимают перекрытия с плитами, работающими в двух направлениях, и размерами ячеек  перекрещивающихся балок 1000 - 2000 мм.

Кессонные потолки применяют для перекрытия пролетов выставочных залов, вестибюлей, станций метро. Часто промежутки между ребрами заполняют стеклобетонными, легкобетонными, керамическими и другими камнями. Стоимость кессонных потолков более высокая по сравнению со стоимо

Безбалочное сборное перекрытие представляет собой систему сборных панелей, опертых непосредственно на капители колонн (рис. 9.10). Основное конструктивное назначение капителей в том, чтобы обеспечить жесткое сопряжение перекрытия с колоннами, уменьшить размер расчетных пролетов панелей и создать опору для панелей. Сетка колонн обычно квадратная размером 6х6 м.