ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"Реконструкция зданий  и СООРУЖЕНИЙ"

- Роль реконструкции и реставрации зданий и сооружений в решении задач городской застройки.

- Понятие реконструкции и капительного ремонта

- Цели реконструкции

- Категории технического состояния строительных конструкций

- Срок службы зданий и фактический износ

- Необходимость и возможность реконструкции

- Моральный и физический износ зданий

- Экономический срок службы

- Техническое перевооружение

- Задачи обследования зданий и сооружений

- Методы обследования

- Этапы проведения обследований

- Детальное обследование зданий и сооружений

- Определение деформаций зданий и сооружений и их элементов

- Установление характера трещинообразования

- Дефектоскопия цели, задачи, методы.

- Определение прочности материалов

- Приборы для определения прочности характеристик материалов (механические методы)

- Приборы для определения прочностных характеристик материалов (физические методы)

- Коррозионное поражение элементов здания

- Температурное поражение элементов здания

- Цели и методы натурных испытаний строительных конструкций

- Температурное поражение элементов здания

- Заключение о техническом состоянии здания или сооружения

- Наиболее уязвимые места жилых зданий

- Наиболее уязвимые места общественных зданий и сооружений

- Обследование оснований и фундаментов зданий

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях

- Детальное обследование фундаментов

- Диагностика бетонных и железобетонных конструкций

- Месторасположение трещин силового характера в изгибаемых ж/б элементах

- Трещины 1-го и 2-го типов в ж/б конструкциях

- Диагностика каменных и армокаменных конструкций

- Диагностика металлических конструкций.